## 56 2020-П(Ц)
Приложение №1 к ТЗ 56/2020-П(Ц)
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий | код ИПР |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
1890-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 42013517 | Шатнюк Петр Павлович | садовый дом.Костромская обл., Сусанинский р-н, п. Сусанино, ул. Леонова, в 310 м на северо-восток от северовосточного угла дома 16 | 5 | 2020-09-08 | Сусанинский | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей опоры № 16/5 ВЛИ 0,4 кВ ТП №135 ф.10-12 ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.173 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42013517.01 | основное средство – ВЛИ 0,4 кВ от ТП №135 на бани | 12009636-00
[6 empty] | Сусанинский | Монтаж ВЛИ 0,23 кВ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42013517.02 | новое строительство
[6 empty] | Сусанинский | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42013517.02 | новое строительство
1916-Ц/2(3)-ТП(2020)И | 41999706 | Глушаков Александр Николаевич | нежилое помещение, назначение: фитнес зал.г. Кострома, ул. Юных пионеров, д.39, пом.53 | 20 | 2020-09-14 | Городской | Строительство многожильной КЛ 0,4 кВ, открытым способом от наконечников КЛ-0,4 кВ в ВРУ-0,4 кВ жилого дома по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Юных пионеров, д.39, (по согласованию с владельцев ВРУ-0,4 кВ) от РУ 0,4 кВ ТП №342 ПС 110/10/6 кВ «Центральная» до шкафа учета. | км. | 0.003 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41999706.01 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Монтаж КЛ 0,4 кВ из шкафа учета до распределительного шкафа. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41999706.02 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41999706.02 | новое строительство
1908-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 41980675 | Горшков Сергей Павлович | гаражный бокс. г. Кострома, пр-кт. Мира, ГПК № 141, гаражный бокс № 124 | 10 | 2020-09-11 | Городской | Строительство ВЛИ 0,4 кВ по фасаду гаражей с установкой дополнительной опоры (по необходимости) от проектируемой ВЛИ 0,4 кВ по договору ТП №2384-Ц/1(3)-ТП(2019)И, Ситников Сергей Владимирович, ТП №222 ПС 110/6 кВ «Северная» до конца гаражного ряда. | км. | 0.04 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41980675.01 | новое строительство
1857-Г/2(2)-ТП(2020)И | 41981540 | ООО "Водоканалсервис" | артезианская скважина №39134 (старая больница).Костромская обл., г.Галич, ул. Красноармейская | 15 | 2020-09-08 | Галический | Строительство воздушной линии 0,4 кВ строительство совместным подвесом по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП №110 ф.10-06 ЦРП «Галич» до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.52 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41981540.01 | ТП 110 с ТС ТМ 250 | 16742
[6 empty] | Галический | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП №110 ф.10-06 ЦРП «Галич» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя | км. | 0.14 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41981540.01 | ТП 110 с ТС ТМ 250 | 16742
[6 empty] | Галический | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41981540.02 | новое строительство
[6 empty] | Галический | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №110 ф.10-06 ЦРП «Галич». | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41981540.03 | ТП 110 с ТС ТМ 250 | 16742
1858-Г/2(2)-ТП(2020)И | 41981548 | ООО "Водоканалсервис" | артезианская скважина №39144 (холодильник).Костромская обл., г.Галич, ул. Красноармейская | 15 | 2020-09-08 | Галический | Строительство воздушной линии 0,4 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП №056 ф.10-07 ПС 220/10/35/10 кВ «Галич» до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.63 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41981548.01 | ТП 056 | 13017445-00
[6 empty] | Галический | Строительство воздушной линии 0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП №056 ф.10-07 ПС 220/10/35/10 кВ «Галич» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.06 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41981548.01 | ТП 056 | 13017445-00
[6 empty] | Галический | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41981548.02 | новое строительство
[6 empty] | Галический | Замена существующей опоры №4 ВЛ-0,4 кВ ТП №747 ф.10-07 ПС 220/10/35/10 кВ «Галич». | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41981548.03 | ТП 056 | 13017445-00
1942-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 41994980 | Клишин Михаил Владимирович | жилой дом.г. Кострома пр-д Братский д.7, кад. номер 44:27:030101:3827 | 15 | 2020-09-12 | Костромской | Установка линейных разъединителей 10 кВ на первой и концевой опорах от опоры 10 кВ ф.10-07 ПС 35/10 кВ «Апраксино». | шт. | 2 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41994980.03 |  |  | 1
[6 empty] | Костромской | Строительство ВЛЗ-10 кВ на ж/б опорах от ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС 35/10 кВ «Апраксино» до РУ-10 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ | км. | 0.766 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41994980.01 |  |  | 1
[6 empty] | Костромской | Расчистка просеки ВЛЗ-10 кВ | га. | 1.532 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41994980.01 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Костромской | Строительство столбовой трансформаторной подстанции СТП-10/0,4 кВ мощностью от 25 до 100 кВА включительно с силовым трансформатором номинальной мощностью 63 кВА. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .04 | Z44-TP41994980.04 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до земельного участка объекта присоединения. | км. | 0.533 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41994980.02 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Костромской | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .05 | Z44-TP41994980.05 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Костромской | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 1 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .05 | Z44-TP41994980.05 | новое строительство |  | 1
1948-Ц/3(3)-ТП(2020)И | 42009112 | СТ "Юбилейное" | садовые домики (кол-во 10).156001, г. Кострома, пос. Козелино, СТ "Юбилейное", уч. №16, №49, №100, №101, №134, №135, №266, №269, №270, №271 | 135 | 2020-09-14 | Городской | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайших опор ВЛИ 0,4 кВ ТП №185 ПС 110/6 кВ «Строммашина» до земельных участков № 49, 100, 134. | км. | 0.24 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42009112.01 | основное средство - ВЛ 0,4кВ ТП 185 | 12009691-00
[6 empty] | Городской | Монтаж ВЛИ 0,23 кВ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата. | шт. | 3 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42009112.02 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 3 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42009112.02 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата. | шт. | 7 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42009112.02 | новое строительство
[6 empty] | Городской | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 7 | [10 empty] | 56/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42009112.02 | новое строительство
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 | 42013517 | 0042013517 | Номер расчета ТЗ
00 | 41999706 | 0041999706 | 74390
00 | 41980675 | 0041980675 | 74616
00 | 41981540 | 0041981540 | 74459
00 | 41981548 | 0041981548 | 74664
00 | 41994980 | 0041994980 | 74666
00 | 42009112 | 0042009112 | 74696
00 |  | 00 | 74630
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00