## кол-во
| 204A | Силовой кабель
[9 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Костромаэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Подлот | Номер ТЗ | ЕИ | Цена, руб. без учета НДС | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2288673 | Кабель силовой ААШВ 4х150-1 | 1 | 204A | до 1кВ | 204A_023 | М | 1385.92 | [8 empty] | 764 | 764
2 | 2045590 | Кабель силовой ААШВ 4х95-1 | 1 | 204A | до 1кВ | 204A_021 | М | 922.66 | [8 empty] | 113 | 113
3 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 1 | 204A | до 1кВ | 204A_106 | М | 306.5 | [7 empty] | 400 |  | 400
4 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 2 | 204A | до 1кВ | 204A_105 | М | 298.21 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200
5 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 2 | 204A | до 1кВ | 204A_106 | М | 306.5 |  |  |  | 1000 | [5 empty] | 1000
6 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 2 | 204A | до 1кВ | 204A_108 | М | 460.58 |  |  |  | 1500 | [5 empty] | 1500
7 | 2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 | 4 | 204A | до 1кВ | 204A_063 | М | 60.22 | [6 empty] | 250 |  |  | 250
8 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 4 | 204A | до 1кВ | 204A_070 | М | 80.94 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12
9 | 2337656 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 | 4 | 204A | до 1кВ | 204A_179 | М | 51.72 | [6 empty] | 350 |  |  | 350
11 | 2096009 | Кабель силовой АВВГ 4x16-1 | 8 | 204A | до 1кВ | 204A_171 | М | 66.94 | [5 empty] | 338 |  |  |  | 338
13 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 8 | 204A | до 1кВ | 204A_159 | М | 42 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
14 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 8 | 204A | до 1кВ | 204A_070 | М | 80.94 | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
15 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 8 | 204A | до 1кВ | 204A_064 | М | 80.53 | [5 empty] | 290 |  |  |  | 290
16 | 2230838 | Кабель силовой ААШВ 3х95-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_020 | М | 710.96 |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
17 | 2057515 | Кабель силовой ААШВ 4х120-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_022 | М | 1135.79 | [8 empty] | 150 | 150
18 | 2045590 | Кабель силовой ААШВ 4х95-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_021 | М | 922.66 | [8 empty] | 50 | 50
19 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_109 | М | 487.86 | 1253 |  | 300 | [6 empty] | 1553
20 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_106 | М | 306.5 |  |  | 175 |  |  |  |  | 50 |  | 225
21 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_107 | М | 336.18 | 100 |  | 200 | [6 empty] | 300
22 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_108 | М | 460.58 | 280 |  |  | 25 | [5 empty] | 305
23 | 2095910 | Кабель силовой АВВГ 2x2,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_115 | М | 15.17 | [5 empty] | 207 |  |  |  | 207
24 | 2057493 | Кабель силовой АВВГ 2х4 (ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_122 | М | 29.35 |  |  | 150 | [6 empty] | 150
26 | 2095931 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_182 | М | 18.61 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
27 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_123 | М | 25.39 | 1657 |  |  |  |  | 1750 |  |  |  | 3407
28 | 2096008 | Кабель силовой АВВГ 4x16(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_128 | М | 71.6 |  |  | 30 | [6 empty] | 30
29 | 2096000 | Кабель силовой АВВГ 4x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_124 | М | 23.16 | 80 | [8 empty] | 80
30 | 2096014 | Кабель силовой АВВГ 4x35(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_131 | М | 265.09 | [8 empty] | 20 | 20
31 | 2096015 | Кабель силовой АВВГ 4x35-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_130 | М | 174.07 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7
33 | 2096018 | Кабель силовой АВВГ 4x50(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_133 | М | 315.18 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 60
34 | 2096019 | Кабель силовой АВВГ 4x50-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_132 | М | 291.26 | [7 empty] | 23 | 50 | 73
35 | 2096004 | Кабель силовой АВВГ 4x6(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_126 | М | 84.97 |  |  | 20 | [6 empty] | 20
36 | 2096020 | Кабель силовой АВВГ 4x70(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_134 | М | 306.3 |  |  | 145 |  |  | 26 |  |  |  | 171
37 | 2029940 | Кабель силовой АВВГ 4х120-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_137 | М | 23.81 |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80
38 | 2040283 | Кабель силовой АВВГ 4х35-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_120 | М | 120.71 | [5 empty] | 76.5 |  |  |  | 76.5
39 | 2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_135 | М | 541.9 |  |  | 120 | [6 empty] | 120
40 | 2096128 | Кабель силовой АВВГнг 2x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_158 | М | 13.99 | 2070 | [8 empty] | 2070
41 | 2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_139 | М | 38.64 |  |  | 140 | [6 empty] | 140
42 | 2096215 | Кабель силовой АВВГнг 4x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_141 | М | 42.32 | [6 empty] | 53 |  |  | 53
45 | 2096286 | Кабель силовой АВВГ-П 2x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_121 | М | 12.02 | [5 empty] | 320 |  |  |  | 320
47 | 2097303 | Кабель силовой ВБбШвнг-LS 4x50-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_184 | М | 1805.17 | [6 empty] | 40 |  |  | 40
48 | 2098955 | Кабель силовой ВВБ 5x10-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_185 | М | 529.84 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
49 | 2099033 | Кабель силовой ВВБ 5x4-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_186 | М | 270.84 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
50 | 2094648 | Кабель силовой ВВГ 2x1,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_187 | М | 21.36 | [5 empty] | 300 |  |  |  | 300
52 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_052 | М | 22.03 |  |  |  |  | 50 | 300 |  | 185 |  | 535
54 | 2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_056 | М | 32.64 | 2660 |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 3010
55 | 2094701 | Кабель силовой ВВГ 3x10-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_188 | М | 238.86 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
56 | 2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_059 | М | 61.33 | [8 empty] | 800 | 800
57 | 2094691 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_058 | М | 80.34 | 185 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 235
58 | 2094695 | Кабель силовой ВВГ 3x4-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_168 | М | 93.1 | [6 empty] | 10 |  |  | 10
59 | 2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_053 | М | 55.44 |  |  |  |  | 30 | 400 | 10 |  |  | 440
60 | 2094793 | Кабель силовой ВВГ 4x10-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_061 | М | 334.16 | 50 | [5 empty] | 10 |  |  | 60
61 | 2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_060 | М | 84.43 | [6 empty] | 40 |  |  | 40
62 | 2094948 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_068 | М | 39.13 | [6 empty] | 200 |  |  | 200
63 | 2094952 | Кабель силовой ВВГнг 2x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_069 | М | 73.26 | [6 empty] | 50 | 500 | 50 | 600
64 | 2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_063 | М | 60.22 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
65 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_159 | М | 42 | 1148 |  |  |  |  | 30 | 70 |  |  | 1248
66 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_070 | М | 80.94 | [6 empty] | 200 |  |  | 200
67 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_072 | М | 119.3 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30
69 | 2095072 | Кабель силовой ВВГнг 4x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_073 | М | 106.13 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
70 | 2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_065 | М | 102.23 | 160 | [5 empty] | 30 | 58 |  | 248
71 | 2085634 | Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_062 | М | 73.24 |  |  | 380 | [6 empty] | 380
72 | 2015749 | Кабель силовой ВВГнг 4х10-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_067 | М | 247.15 | [7 empty] | 150 |  | 150
73 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_064 | М | 80.53 | 1207 |  | 900 | 20 | 40 |  |  | 780 |  | 2947
74 | 2085639 | Кабель силовой ВВГнг 4х6-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_066 | М | 143.14 |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 100
75 | 2095129 | Кабель силовой ВВГнг 5x4-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_075 | М | 194.21 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 15
76 | 2095194 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_080 | М | 48.17 | 8900 | [8 empty] | 8900
77 | 2095197 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_081 | М | 56.7 |  |  | 500 |  |  |  |  | 45 |  | 545
78 | 2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_083 | М | 49.09 |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 37
79 | 2095235 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x10-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_190 | М | 227.8 | [6 empty] | 15 |  |  | 15
80 | 2095224 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_191 | М | 82.44 | [8 empty] | 200 | 200
81 | 2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_085 | М | 100.85 |  |  | 228 | [6 empty] | 228
82 | 2095226 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_084 | М | 72.5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 | 150
83 | 2095230 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_077 | М | 41.47 | [8 empty] | 60 | 60
84 | 2095268 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6+1x4(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_078 | М | 170.1 |  |  | 360 | [6 empty] | 360
85 | 2095294 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x2,5-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_088 | М | 54.17 | [5 empty] | 195 |  |  |  | 195
86 | 2095295 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_079 | М | 135.42 | 767.5 | [8 empty] | 767.5
87 | 2095296 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_089 | М | 154.87 | [6 empty] | 165 |  |  | 165
88 | 2098227 | Кабель силовой ВВГнг-П 3x2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_192 | М | 49.19 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
89 | 2098186 | Кабель силовой ВВГ-П 2x1,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_193 | М | 27.2 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
90 | 2230330 | Кабель силовой ВВГ-П 3х1,5(ож)-0,66 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_092 | М | 38.94 | [5 empty] | 400 |  |  |  | 400
91 | 2332885 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS 2х2,5(ож)-1 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_194 | М | 33.31 | [5 empty] | 175 |  |  |  | 175
92 | 2061892 | Кабель силовой КГ 1х35 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_095 | М | 272.82 | [6 empty] | 25 |  |  | 25
93 | 2013660 | Кабель силовой КГ 2х1,5 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_195 | М | 32 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
95 | 2018850 | Кабель силовой КГ 3х6+1х4 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_100 | М | 213.8 | [7 empty] | 238 |  | 238
96 | 2062040 | Кабель силовой КГ 4х4 | 3Р | 204A | до 1кВ | 204A_103 | М | 203.14 | [7 empty] | 160 |  | 160
97 | 2230838 | Кабель силовой ААШВ 3х95-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_020 | М | 710.96 | [5 empty] | 22 |  |  |  | 22
98 | 2062164 | Кабель силовой ААШВ 4х50-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_018 | М | 466.62 | [8 empty] | 15 | 15
99 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_109 | М | 487.86 | 200 | [8 empty] | 200
100 | 2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_104 | М | 135.36 | 730 | [7 empty] | 196 | 926
101 | 2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_112 | М | 1035.6 | 100 | [7 empty] | 40 | 140
102 | 2307938 | Кабель силовой АВБбШв 4х25-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_173 | М | 153.89 | [8 empty] | 200 | 200
103 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_105 | М | 298.21 | 100 | [8 empty] | 100
104 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_106 | М | 306.5 | 170 | [8 empty] | 170
105 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_107 | М | 336.18 | 100 | [8 empty] | 100
106 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_108 | М | 460.58 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 40 | 115
107 | 2095910 | Кабель силовой АВВГ 2x2,5(ож)-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_115 | М | 15.17 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
108 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_123 | М | 25.39 | 1180 | [8 empty] | 1180
109 | 2096002 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_125 | М | 43.93 | [6 empty] | 50 |  |  | 50
110 | 2096022 | Кабель силовой АВВГ 4x95(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_136 | М | 398.16 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
111 | 2045051 | Кабель силовой АВВГ 4х25-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_167 | М | 89.04 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30
112 | 2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_139 | М | 38.64 | [8 empty] | 100 | 100
113 | 2096570 | Кабель силовой АВВГнг-LS 2x2,5(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_146 | М | 16.93 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
115 | 2117192 | Кабель силовой АПвБШп 4х120-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_156 | М | 725.68 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20
116 | 2117194 | Кабель силовой АПвБШп 4х240-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_157 | М | 1143.85 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20
117 | 2094650 | Кабель силовой ВВГ 2x1,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_055 | М | 25.39 |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
118 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_052 | М | 22.03 |  |  |  | 100 |  |  | 150 |  |  | 250
119 | 2094657 | Кабель силовой ВВГ 2x4(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_163 | М | 57.55 |  |  |  | 104 | [5 empty] | 104
120 | 2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_056 | М | 32.64 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 500 | 570
121 | 2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_059 | М | 61.33 |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 150
122 | 2094695 | Кабель силовой ВВГ 3x4-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_168 | М | 93.1 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
123 | 2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_060 | М | 84.43 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
124 | 2094948 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_068 | М | 39.13 | [8 empty] | 200 | 200
125 | 2094952 | Кабель силовой ВВГнг 2x2,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_069 | М | 73.26 | [7 empty] | 50 |  | 50
126 | 2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_063 | М | 60.22 | [7 empty] | 80 | 200 | 280
127 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_159 | М | 42 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 700 | 900
128 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_070 | М | 80.94 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 1200 | 1300
129 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_072 | М | 119.3 |  | 500 | [6 empty] | 200 | 700
130 | 2094997 | Кабель силовой ВВГнг 3x6-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_189 | М | 121.63 | [8 empty] | 50 | 50
131 | 2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_065 | М | 102.23 | [7 empty] | 80 |  | 80
132 | 2095077 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_074 | М | 128.93 | [6 empty] | 100 | 50 |  | 150
133 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_064 | М | 80.53 |  |  |  |  | 390 |  |  | 50 |  | 440
134 | 2095129 | Кабель силовой ВВГнг 5x4-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_075 | М | 194.21 | [8 empty] | 400 | 400
135 | 2337735 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_197 | М | 87.83 | [6 empty] | 50 |  |  | 50
136 | 2095200 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_082 | М | 66.01 | [7 empty] | 80 |  | 80
137 | 2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_083 | М | 49.09 | [6 empty] | 100 |  |  | 100
138 | 2095235 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x10-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_190 | М | 227.8 | [8 empty] | 10 | 10
139 | 2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_085 | М | 100.85 |  |  | 137 | [6 empty] | 137
140 | 2095268 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6+1x4(ож)-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_078 | М | 170.1 |  | 440 | [7 empty] | 440
141 | 2095301 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10(ож)-0,66 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_174 | М | 244.66 | [6 empty] | 290 |  |  | 290
142 | 2095336 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x4(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_198 | М | 124.08 | [8 empty] | 300 | 300
143 | 2095338 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x6(ож)-1 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_091 | М | 300.7 | [8 empty] | 200 | 200
144 | 2061892 | Кабель силовой КГ 1х35 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_095 | М | 272.82 | [8 empty] | 30 | 30
145 | 2095870 | Кабель силовой КГ 3x2,5+1x1,5 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_199 | М | 88.02 | 200 | [8 empty] | 200
146 | 2045631 | Кабель силовой КГ 3х1,5 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_200 | М | 38.22 | [6 empty] | 1 |  |  | 1
147 | 2045634 | Кабель силовой КГ 3х2,5 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_098 | М | 83.17 | [8 empty] | 200 | 200
148 | 2062191 | Кабель силовой КГ 4х10 | 3Э | 204A | до 1кВ | 204A_201 | М | 807.44 | [7 empty] | 240 |  | 240
| ИТОГО | [16 empty] | 51963

## Условия поставки
204A |  | Силовой кабель
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
3 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
4 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
5 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
6 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
7 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
8 | Тверьэнерго | г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д.66 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.
9 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г.