Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Директор по КиТАСУ – начальник Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ Р. В. Демьянец «___»______________ 2021 г. | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора– главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ____________________ А.А. Бурков «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ 1э_36_192

На выполнение работ по ремонту оборудования АСТУ

на 8 листах

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ Е. Е. Симонов «___»______________ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» _____________________ А.П. Галицкий «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Департамента КиТАСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ Д. А. Петров «___»______________ 2021 г. |  |

2021 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Финансирование работ	3

4.	Требования к Подрядчику	3

5.	Требования к содержанию работ.	3

6.	Сроки выполнения работ	4

7.	Правила контроля и приёмки работ	4

8.	Гарантийные обязательства	4

9.	Стоимость и оплата оказанных работ	4

Приложение № 1	6

Приложение № 2	10

- Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение работ по ремонту оборудования АСТУ.

Заказчик:

Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Воронежэнерго», г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2.

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Подрядчика для заключения договора на выполнение ремонта оборудования АСТУ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

- Сроки начала и окончания работ

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: 01.12.2021 г.

- Финансирование работ

Выполняется на основании статьи ПЗ 2021 г., закупка № 90001233.

- Требования к Подрядчику

Требования к подрядчику учтены в закупочной документации.

- Требования к содержанию работ

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования Заказчика, указанного в Приложении № 1 и в соответствии со спецификацией категорий ремонта и состава работ (Приложение № 2).

Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

Подрядчик производит ремонт в сервисном центре или по согласованию Заказчика на его территории.

Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования в сервисный центр для проведения ремонтных работ, а также доставку оборудования после ремонта Заказчику.

В течение трех рабочих дней после получения неисправного оборудования, Подрядчик выполняет диагностику оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.

Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели, комплектации и серийного номера оборудования.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки выполнения ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

- Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ в рамках договора по ремонту оборудования не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения Подрядчиком оборудования.

При выполнении запросов на ремонт оборудования с параметром «Наивысший приоритет», согласно спецификации категорий ремонта (Приложение № 2), Подрядчик обязан выполнить ремонт в течении 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи запроса Заказчиком.

- Правила контроля и приёмки работ

Все оборудование по факту завершения работ по текущему ремонту оборудования АСТУ проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки работ по ремонту. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 5 (пяти) рабочих дней.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы по текущему ремонту оборудования АСТУ должна распространяться не менее чем на 6 (шесть) месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования АСТУ исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов, при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования АСТУ выявленные в период гарантийного срока.

- Стоимость и оплата оказанных работ

Оплата текущего ремонта оборудования АСТУ производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник отдела эксплуатации АСДУ | Новичков Н.П. |  | __.__.2021г. |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Ключников Н.И. |  | __.__.2021г. |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ | Семынин А.А. |  | __.__.2021г. |

Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение работ

по ремонту оборудования АСТУ

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

- Переченьоборудования и работ

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования, модель | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование АСТУ | ЦППС «Систел» | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  | Оборудование АСТУ | Оборудование телемеханики «Компас ТМ 2.0» | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  | Оборудование АСТУ | Оборудование телемеханики «АРИС» | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  | Оборудование АСТУ | Оборудование телемеханики «МТК-30» | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  | Оборудование АСТУ | Контроллер телемеханики реклоузераTER_Rec15_Al1_R5 | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  | Оборудование АСТУ | Оборудование телемеханики и передачи данных в управляемых разъединителях РИЦ (ООО МНПП «Антракс») | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  | Оборудование АСТУ | Оборудование телемеханики и передачи данных в шкафах ТМ и АСУЭ ВЛСТ 225.АРТ.01.003 трансформаторных подстанций | Диагностика |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |

Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение работ

по ремонту оборудования АСТУ

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Спецификация ремонтных работ

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ |
| --- | --- |
| Диагностика оборудования | - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае непригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте) |
| Ремонт 1 категории сложности | - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность; - выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов); - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства |
| Ремонт 2 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик; - замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы; |
| Ремонт 3 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных основных элементов (материнской платы, модулей памяти); - инсталляция и настройка встроенного программного обеспечения. |