УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Антонов В.А.

« » 2017г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запчастей к выключателям/разъединителям.

ЛОТ №306I.

1. Технические требования к продукции.

1.1. Технические требования и характеристики запчастей к выключателям и разъединителям должны соответствовать требованиями приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование материала | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.0-90 | 25 |
| 2. | Блок-замок ЗЭМ-1М (А11) | 3 |
| 3. | Блок-замок ЗЭМ-1М (А12) | 3 |
| 4. | Блок-замок ЗЭМ-1М (А13) | 3 |
| 5. | Блок-замок ЗЭМ-1М (А14) | 3 |
| 6. | Блок-замок ЗЭМ-1М (А15) | 3 |
| 7. | Блок-замок МБГ-31 (А16) | 3 |
| 8. | Блок-замок МБГ-31 (А17) | 3 |
| 9. | Блок-замок МБГ-31 (А19) | 3 |
| 10. | Блок-замок МБГ-31 (А21) | 3 |
| 11. | Блок-замок МБГ-32 (Б3-Б3) | 10 |
| 12. | Блок-контакт КБВ 5БП.551.094 | 1 |
| 13. | Блок-контакт КБО 5СЯ.551.039.02 | 1 |
| 14. | Блок-контакт КСА-10 исп. 1.1.Р2-90 | 36 |
| 15. | Блок-контакт КСА-10 исп. 2.1.0-90 | 36 |
| 16. | Блок-контакт КСА-6 исп.1.2.2-90 | 61 |
| 17. | Блок-контакт магнитный ВВ ВВВ-10 | 19 |
| 18. | Изоляция бака 8БП.750.410 | 24 |
| 19. | Камера дугогасительная КДВА-10-20/1600 УХЛ2 | 3 |
| 20. | Камера дугогасительная 5СЯ.740.169 | 3 |
| 21. | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | 18 |
| 22. | Камера дугогасительная ВИЕЮ.686.425.001 | 36 |
| 23. | Катушка включения 5СЯ.520.277-02 | 1 |
| 24. | Катушка включения 5СЯ.520.307 | 7 |
| 25. | Катушка включения привода ПП-67 | 24 |
| 26. | Катушка отключения 5СЯ.520.302-04 | 1 |
| 27. | Катушка отключения 5СЯ.520.307-06 | 7 |
| 28. | Катушка отключения ВИЕЮ.685.452.002-03 | 11 |
| 29. | Катушка отключения привода ПП-67 | 24 |
| 30. | Катушка отключения ШПОМ 220В пост. ток | 7 |
| 31. | Кнопка включения привода ПП-67 | 22 |
| 32. | Кольцо 8БП.370.048 | 6 |
| 33. | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | 12 |
| 34. | Контакт 5БП.551.726 | 6 |
| 35. | Контакт 5СЯ.551.194 | 1 |
| 36. | Контакт ВИЕЮ.685.122.002 | 36 |
| 37. | Контакт втычной 5КА.551.136 | 36 |
| 38. | Контакт нижний 5БП.551.755 | 1 |
| 39. | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | 18 |
| 40. | Покрышка ПВМо-110Б-50 ВМ ВМТ | 24 |
| 41. | Привод ПП-67 | 4 |
| 42. | Привод ПП-67К | 3 |
| 43. | Прокладка 8КА.371.053 | 36 |
| 44. | Прокладка 8КА.371.089 | 36 |
| 45. | Ремкомплект РК-2 П ВМ ВМТ-110-25 | 7 |
| 46. | Ремкомплект РТИ ВМ С-35 | 12 |
| 47. | Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110 | 14 |
| 48. | Траверса ВИЕЦ.685.111.001 | 3 |
| 49. | Трубка 8БП.771.213-01 | 38 |
| 50. | Трубка маслоуказателя 8БП.771.213 | 3 |
| 51. | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | 67 |

2. Общие требования.

  - К поставке допускаются запчасти к выключателям и разъединителям, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих запчасти к выключателям и разъединителям для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- запчасти к выключателям и разъединителям, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки оборудования) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

- Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запчастей к выключателям и разъединителям для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

- Запчасти к выключателям и разъединителям должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ 8024-90 «Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

- Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения заявленной номенклатуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 17242-86 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки заявленной продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 17242-86.

Способ укладки и транспортировки заявленной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка запчастей к выключателям и разъединителям должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

Запчасти к выключателям и разъединителям должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

- Каждая партия запчастей к выключателям и разъединителям должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 16962.2-90.

- В комплект поставки заявленной номенклатуры должны входить:

- запчасти к выключателям и разъединителям конкретного типа в соответствии с таблицей п.1.1;

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые запчасти к выключателям и разъединителям, на русском языке.

- Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 36 месяцев со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка изделий, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка изделий производится непосредственно на изделии. Маркировка изделий должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими и стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов. По всем видам изделий Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия запасных частей должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7. Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

| Начальник СПС | Н.А. Коробов |
| --- | --- |