Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и.о. заместителя генерального директора по КиТ АСУ ПАО «Россети Центр» _______________К.С. Михайленко «___»______________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» ______________В.И. Истомин «___»______________ 2023 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1э_46_72

на выполнение работ по ремонту СДТУ

(ПЗ 2023 г. «Выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»)»,

закупка № 14000755)

на 13 листах

Действует с _______ г.

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника Департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» _______________А.А. Бритько «___»______________ 2023 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник Департамента КиТ АСУ Филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» ______________А.Н. Юдинцев «___»______________ 2023 г. |
| --- | --- |

г. Курск, 2023

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Финансирование работ	3

4.	Требования к Подрядчику	3

5.	Требования к содержанию работ.	3

6.	Сроки выполнения работ	4

7.	Правила контроля и приёмки работ.	4

8.	Гарантийные обязательства	4

9.	Стоимость и оплата оказанных работ	4

Приложение № 1	6

Приложение № 2	13

- Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание (далее – ТЗ) на выполнение текущего ремонта оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ).

Заказчик: филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго», г. Курск, ул. Карла Маркса, д.27

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Подрядчика для заключения договора на выполнение текущего ремонта оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ) для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго».

- Сроки начала и окончания работ

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: 31.12. 2023 г.

- Финансирование работ

Выполняется на основании статьи ПЗ 2023, (Выполнение работ по ремонту оборудования СДТУ для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»), закупка № 14000755

- Требования к Подрядчику

Требования к подрядчику учтены в закупочной документации.

- Требования к содержанию работ.

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования Заказчика, указанного в Приложении 1 и в соответствии со спецификацией категорий ремонта и состава работ (Приложение № 2).

Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

Подрядчик производит ремонт в сервисном центре или по согласованию Заказчика на его территории.

Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования в сервисный центр для проведения ремонтных работ, а также доставку оборудования после ремонта Заказчику.

В течение трех рабочих дней после получения неисправного оборудования, Подрядчик выполняет диагностику оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков, подлежащих замене в процессе ремонта.

Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели. комплектации и серийного номера оборудования.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки выполнения ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

- Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ в рамках договора по ремонту оборудования не может превышать 40 рабочих дней с момента получения Подрядчиком оборудования.

При выполнении запросов на ремонт оборудования с параметром «Наивысший приоритет», согласно спецификации категорий ремонта (Приложение № 2), Подрядчик обязан выполнить ремонт в течении 3 рабочих дней с момента подачи запроса Заказчиком.

- Правила контроля и приёмки работ

Все оборудование по факту завершения работ по текущему ремонту оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ) проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки работ по ремонту. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 5 рабочих дней.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы по текущему ремонту оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ) должна распространяться не менее чем на 6 месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ) исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов, при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ) выявленные в период гарантийного срока.

- Стоимость и оплата оказанных работ

Оплата текущего ремонта оборудования (ТК, АСДУ, АСКУЭ) производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» –«Курскэнерго» | Начальник Службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДКиТ АСУ | Рыбалкин В.О. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» –«Курскэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Косенко А.В. |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр» –«Курскэнерго» | Начальник отдела эксплуатации телекоммуникаций | Кириллов А.А. |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр» –«Курскэнерго» | Ведущий инженер отдела эксплуатации АСДУ | Матохин С.В. |  |  |
| Филиал ПАО «Россети Центр» –«Курскэнерго» | Начальник отдела эксплуатации АСКУЭ | Новиков С.Н. |  |  |

Приложение № 1

к техническому заданию на выполнение работ

по ремонту оборудования СДТУ

филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Перечень оборудования и работ

| № п/п | Наименование оборудования (тип, модель) |  | Производитель оборудования | Перечень работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование ТК |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование телефонной связи АТС Avaya CSI, AURA; Конвертер сигнализации КСИ02; Мультиплексор Лиско МС-04; Мультиплексор Т-130; АТС AASTRA MX-ONE; Регистратор диспетчерских переговоров Vocord А4, Vocord А8-4, Vocord D4, Vocord D8-4, Vocord Iptel-20; АТС М-200, АТС DX-500; АТС Пульт Konos-Dot Marconi в комплекте с телефонной трубкой, гарнитурой, микрофоном; АТС Meridian 11с; Голосовой шлюз Voice Finder AP200, AP700, Nateks VoiceCom-115, VoiceCom-220; GSM-шлюз; Avaya G450; ТРИКОМ GIP-6; ТРИКОМ GIP-16; Yeastar TA 2400; Grandstream GXW4216; Yeastar TA-200; AP-GS3000 | Avaya; Aastra Technologies Limited; ООО "НПП РОТЕК-НОВОСИБИРСК"; НПФ "Лиско"; Vocord; Компания "МТА"; ГК «ИНФОРМТЕХНИКА»; Nortel Meridian; TTC MARCONI; AddPac; Yeastar Grandstream; Nateks. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Средства радиосвязи Радиостанция Alinco DR-130, Alinco DR-135, Alinco DR-140, Alinco DJ-191, Alinco DJ-195, ICOM IC-F521, ICOM IC-F110, ICOM IC-F3026T, ICOM IC-F5013, Motorola GM-300, Motorola GM-340, Standard GX-1508, Roger КМ1518, Yaesu-VX-2000v, RS-210, FM-301, Kenwood TKR-720; Радиостанция Motorola DM-3400, Motorola DM-3600, Motorola DM-4400, Motorola DP-4401, Motorola DM-4601е;Motorola DP-4601е;Ретранслятор Motorola DR-3000, Motorola SLR-5500;TRBOnet Areнт-А001М2, TRBOnet Areнт-002МА, Радиосервер TRBOnet RadioServer | Alinco; ICOM; Motorola; Roger; Yaesu; Kenwood; |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование селекторной связи Блок распределения АСС ЦС 1202, БР-6102; Пульт оператора ПМ1202, пульт оператора к блоку БР-6102, пульт участника ПМ 2108, пульт абонентский ПА-1401; Блок управления БУ 2006 АК Мини-студия | НП ЗАО «РЭКО-ВЕК» |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Каналообразующее, мультиплексирующее оборудование Конструктив NateksFG-LIT-U, NateksFG-R-Comp, NateksFG-MRU, NateksFG-R-PCM/W-E, модуль NateksFG-CMU-SR, Nateks FG-ACU-SR, Nateks FG-TCU-SR, Модуль NateksFG-4XE; Мультиплексор Nateks FG-Plex; Платы Nateks FG-Plex-4FXO, Nateks FG-Plex-4FXS, Nateks FG-Plex-4E&M; MMX-4-Shelf, MMX-12-Shelf; Платы MMX-CNVR, MMX-COB, MMX-A2S, MMX-4*V24/V28, MMX-3*V24/V11, MMX-6*FXS-25, MMX-12*FXO, MMX-6*PAFC, MMX-ADPCM,MMX-4-PC-DC,MMX-GIE, MMX-COB-B; Модем Nateks FlexDSL; Регенератор Nateks SHDSL; Конвертер Nateks FlexCON-Eth-SR, Nateks FlexCON-VF-Eth, Nateks FС-SRL-2E1B/4Eth, Nateks FС-SRL-4E1B/4Eth; Конвертер протоколов Moxa Nport; Коммутатор потоков М-200 ЦК МР-16; Коммутатор потоков М-200 ЦК МР-16; Коммутатор потоков М-200 УК МР-32; Коммутатор потоков М-200 УК МР-64 серии СС; Промышленный коммутатор NXI-3030-8T; Коммутатор Huawei S2700; Коммутатор Huawei S3700 Коммутатор Сisco 2960; Маршрутизатор Сisco 3845; Маршрутизатор Cisco 3945; Маршрутизатор Сisco 1921; Маршрутизатор Сisco ME 3400; Маршрутизатор Сisco 2921 Маршрутизатор Сisco 1811; Маршрутизатор Сisco 2801; Маршрутизатор Cisco 4321 Маршрутизатор Cisco 4331 Маршрутизатор Cisco 4507R Маршрутизатор Cisco 9507R Маршрутизатор Huawei AR2240 Маршрутизатор Huawei AR1220 Коммутатор Cisco 2950 Коммутатор Eltex MES2348P Коммутатор Eltex MES2324P Коммутатор SG220 Коммутатор Cisco Nexus9000 Фаервол Cisco FPR-2130 Коммутатор FUJITSU PY CB Eth Switch Маршрутизатор Сisco 2901; Маршрутизатор Cisco ASR-920; Маршрутизатор ELTEX ESR-12VF Маршрутизатор Mikrotik CSS106-5G-1S Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+; Маршрутизатор Mikrotik RB SXT; Маршрутизатор Mikrotik Mikrotik hEX; Маршрутизатор DPS-2005; Маршрутизатор DPS-3005. | Nateks; Компания "МТА"; Moxa; Сisco; FUJITSU; Mikrotik; Фактор-ТС Huawei. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование ВОЛС Мультиплексор NateksFG-FOM4, NateksFG-FOM4Е, FG-FOM16E; Мультиплексор FG-FOM16L2-MR-8E1/4FE-DC-S1, мультиплексор FG-A155, Мультиплексор Huawei OSN500; Мультиплексор Huawei OSN1500B; Маршрутизатор Huawei AR2200; Медиаконвертер MCSFP2-10/100/1000 | Nateks; Сisco; ELTEX; Huawei. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Факсы, телефонные аппараты | Panasonic LG-Ericsson; Grandstream; Ericsson; Aastra; Avaya. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование VSAT Модем SkyEdge IP, SkyEdgePro, SkyEdge II | Gilat Network Systems |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
| Оборудование АСТУ |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование телемеханики КП МТК-30, КП МТК-40, КП «Телеканал-М2», КП «Компас ТМ», КП «ЭКОМ», КП «Микроника» | ООО «Систел»; ЗАО «Системы связи и телемеханики»; АО «ЮГ-СИСТЕМА плюс»; ООО «Прософт-Системы»; ООО «Микроника Рус». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование телемеханики Контроллер ДЩ «Систел» | ООО «Систел». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование телемеханики ЦППС «Систел», ЦППС «Котми», ЦППС «Смарт-КП», ЦППС «Энтек-1000» | ООО «Систел»; ООО «Энергоинжиниринг»; АО «РТСофт»; ООО «Энтелс» |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование телемеханики ОИК «Систел», ОИК «Котми» | ООО «Систел»; ООО «Энергоинжиниринг». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование телемеханики Модем телемеханический MDS 32A, TM-600, ТФМ -12, ТФМ -3 | ООО «Телеконтроль»; ООО «Систел»; ООО «НПФ «Модем». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование телемеханики Контроллер телемеханический Энтек, SM-160, ARIS | ООО «Энтелс» АО ГК «Системы и Технологии» ООО «Прософт-Системы» |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование телемеханики Контроллер GSM CCU6225, CCU825, модем GSM RGM-M12, контроллер SK11 | RADS Electronics. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование систем бесперебойного электропитания ИБП мощностью менее 1500 VA | APC; IPON; Delta; ГК «Штиль». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование систем бесперебойного электропитания ИБП мощностью свыше 1500 VA | APC; IPON; Delta; PowerWare; ГК «Штиль». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование систем бесперебойного электропитания ИБП LanPro33 10000 VA ИБП Socomec Sicon DE 15kVA | GE; Socomec Sicon. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование систем бесперебойного электропитания ИБЭП 220/60-24А, ИБЭП 220/60-10А, ИБП Huawei ETP4830; Инвертор «Штиль» PS-60/700-C-P-2, «Штиль» PS-60/400-C-P-2, «Штиль» PS-60/700-C-P-1, «Штиль» PS-60/400-C-P-1, «Форпост» DC/AC-48(60)/220B-1500BA-2U P; Электронный байпас «Штиль» STS-1500; УЭПС-2-60/100-43 | ГК «Штиль»; ООО "Системы промавтоматики"; ООО "Промсвязьдизайн"; Huawei. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
|  |  | Оборудование ДГУ ДГУ SDMO T16K, T22K, T9KM, J44K ДГУ FG Wilson P1P40 | SDMO; FG Wilson FG. |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |
| Оборудование АСКУЭ |  |  |  |  |  |
|  |  | Оборудование АСКУЭ АСКУЭ производителя ООО Завод «Промприбор», АСКУЭ производителя АО «Энергомера», АСКУЭ производителя ОАО «ННПО имени М.В.Фрунзе», АСКУЭ производителя ООО «Телематические Решения», АСКУЭ производителя ООО «Эльстер Метроника», АСКУЭ производителя ООО «ЭНТЕЛС», АСКУЭ производителя ООО «Прософт-Системы», модем марки iRZ, модем марки TELEOFIS, модем марки ИНТИС, конвертер ICP DAS, конвертер ADAM, конвертер Advantech, модуль дискретного ввода REALLAB, ИБП, блок питания. | ООО Завод «Промприбор»; АО «Энергомера»; ОАО «ННПО имени М.В.Фрунзе»; ООО «Телематические Решения»; ООО «Эльстер Метроника»; ООО «ЭНТЕЛС»; ООО «Прософт-Системы»; Компания «‎iRZ Электроника»‎; АО «Телеофис»; ПТЧУП «ИНТИС»; ICP DAS Co.Ltd; Advantech Co., ltd; ООО «НИЛ АП». |  | Диагностика |
|  |  |  |  |  | Ремонт 1 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 2 категории |
|  |  |  |  |  | Ремонт 3 категории |

Приложение № 2

к техническому заданию на выполнение работ по ремонту

оборудования СДТУ

филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Спецификация ремонтных работ

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ |
| --- | --- |
| Диагностика оборудования | - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае непригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте) |
| Ремонт 1 категории сложности | - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность; - выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов); - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства |
| Ремонт 2 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик; - замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы; |
| Ремонт 3 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных основных элементов (материнской платы, модулей памяти); - инсталляция и настройка встроенного программного обеспечения. |