## Лист1
Приложение №1 к ЛОТу ТП15
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Торжокский | д. Внуково | 144-40501674, 134-40501638 | • замену существующей КТП 10/0,4 кВ 160 кВА на КТП с трансформатором мощностью 250 кВА; • на ВЛ-0,4 кВ фид. Деревня-2 замену существующих деревянных опор на железобетонные опоры №9, 14-16, 18; • на участке опор №1-2 (один пролёт) -4-9 (один пролёт) -11-18 (один пролёт) -21 ВЛ-0,4 кВ фид. «Деревня-2» замену существующего провода АС-50, А-35, А-16 на провод СИП-2 ~ 0,64 км; • строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №21 до границы земельного участка заявителя протяжённостью ориентировочно ~ 0,13 км;
2 | Торжокский | д. Заполье | 41025076 | 1.1.1. Строительство отпайки ВЛЗ-10кВ проводом СИП3 на ж/б опорах от проектируемой опоры в пролетах № 95-96 ВЛ-10кВ «Яконово» ПС 35/10 кВ Б.Вишенье до проектируемой СТП10/0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,05 км. 1.1.2. Строительство новой СТП 10/0,4кВ с трансформатором мощностью 63кВА. 1.1.3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП2 на ж/б опорах от проектируемой СТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,3 км.
3 | Торжокский | с. Семёновское | 41009230 | 1.1.1. Реконструкцию с увеличением протяжённости отпайки ВЛИ -10 кВ проводом СИП-3 от опоры №31/6 ВЛ-10 кВ Хотиново от ПС 110/10 кВ Полиграфкраски до проектируемой СТП 10/0,4кВ ориентировочной протяженностью 0,3км, по существующей трассе ВЛ-0,4 кВ «Деревня» с совместным подвесом ВЛ-0,4 кВ на участке от опоры №26 до опоры №31 с заменой провода А-50 на СИП 2 ориентировочной протяженностью 0,2 км от КТП 10/0,4 кВ-160 кВА «Семеновское». Протяженность, сечение провода определить проектом. 1.1.2. Строительство СТП10/0,4кВ с трансформатором ориентировочной мощностью 100кВА в районе опоры №34 ВЛ-0,4кВ ф. «Деревня» мощность трансформатора определить проектом, с учетом перевода части нагрузки ВЛ-0,4кВ ф. «Деревня» КТП10/0,4кВ-160кВА «Семеновское» на проектируемую СТП10/0,4кВ. 1.1.3. Выполнить разрезание существующей ВЛ-0,4 кВ «Деревня» в пролете опор №33-№34 с заводом ВЛ-0,4 кВ «Деревня» на проектируемую СТП 10/0,4 кВ, с демонтажем ВЛ-0,4 кВ на участке опоры №31 до опоры №34, ориентировочной протяженностью 0,12км. 1.1.4. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах проводом СИП 2 от опоры №57 ВЛ-0,4кВ «Деревня» проектируемой СТП-10/0,4кВ до границ участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,08 км
4 | Торжокский | д. Крюково | 40903959; 40901226; 40904562; 40943797 | · строительство ВЛ 0,4 кВ от опоры №12 ф. №3 КТП 10/0,4 кВ №565 (Крюково-дачи) проводом СИП-2 на ж/б опорах до границы участка заявителя протяжённостью ~ 0,3 км.
5 | Торжокский | пос. Мирный | 40787816; 40787960 | • Реконструкцию существующей ВЛ 0,4 кВ ф. «2-х эт. дома» с заменой провода А-16, А-25 на провод СИП-2 от РУ 0,4 кВ ЗТП 10/0,4 кВ Мирный (школа) до опоры №1/3 ориентировочной протяжённостью 0,48 км, с заменой опор на ж/б на участке от опоры №2 до опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ ф. 2-х эт. дома. • Реконструкцию ВЛ 0,4 кВ ф. 2-х эт. дома с сокращением длины пролёта опор №1/3-2/1 путём установки дополнительной опоры и заменой провода А-16 на провод СИП-2 ориентировочной протяженностью 0,05 км.
6 | Торжокский | пос. Высокое | 533-40418994; 40930310 | • Замену существующего провода А-25 на СИП2 на участке опор №1-20 существующей схемы протяжённостью ≈ 0,72 км. • Монтаж двух фазных проводов марки А-25 в пролётах опор №13-8/1 протяжённостью ≈ 0,04 км.
7 | Торжокский | д. Дубровка | 40831128; 40911091; 40911121 | • Строительство ВЛ 0,4кВ от РУ-0,4 КТП 10/0,4 кВ №566 (Дубровка-водокачка) проводом СИП-2 на ж/б опорах до границы участка заявителей протяжённостью ~ 0,41 км.