21.09.2018								412р

О внедрении Концепции развития системы

оперативно-технологического управления и

ситуационного управления в электросетевом

комплексе ПАО «Россети»

В целях формирования единого подхода к организации функционирования системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе Группы компаний «Россети» в соответствии с Концепцией развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети» (далее - Концепция ОТУ и СУ), утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 24.08.2018 № 755пр):

1. ДЗО ПАО «Россети»:

1.1. Обеспечить подготовку и утверждение организационно-распорядительным документом Общества (далее - ОРД) Концепции ОТУ и СУ в соответствии с приложением 1 к настоящему распоряжению.

Срок: 08.10.2018.

1.2. Обеспечить приведение действующих в ДЗО ОРД, определяющих порядок организации и осуществления функций оперативно-технологического и ситуационного управления, в соответствие положениям Концепции ОТУ и СУ. Включить Концепцию ОТУ и СУ в перечень нормативных документов, которыми руководствуются подразделения оперативно-технологического управления Общества.

Срок: 22.10.2018.

1.3. Отменить действие ОРД Общества об утверждении планов-графиков мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления в соответствие базовым целевым моделям.

Срок: 22.10.2018.

1.4. Организовать работу по разработке планов-графиков организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления ДЗО в соответствии с требованиями Концепции ОТУ и СУ (далее - планы-графики) по форме приложения 2 к настоящему распоряжению. Предусмотреть конечный срок реализации всего комплекса мероприятий не позднее 2023 года.

1.5. Доработать финансово-экономическую модель проекта создания и развития цифровых сетей в ДЗО ПАО «Россети» в части расчета эффекта от повышения производительности труда в отношении оперативно-технологического и ситуационного управления начиная с 2024 года. Доработанный проект финансово-экономической модели ДЗО согласовать с директором Департамента кадровой политики и организационного развития 
ПАО «Россети» Чевкиным Д.А. и директором Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети» Парамоновой Н.В.

Срок: 15.10.2018.

1.6. При разработке планов-графиков руководствоваться рекомендациями и критериями согласно приложениям 3, 4 к настоящему распоряжению.

1.7. Представить на согласование главному инженеру ПАО «Россети» Гвоздеву Д.Б. проекты планов-графиков, разработанных в соответствии с п. 1.4 настоящего распоряжения.

Срок: 22.10.2018.

1.8. При реализации пилотных проектов по цифровизации сетей в ДЗО ПАО «Россети» руководствоваться требованиями Концепции ОТУ и СУ.

2. Отменить действие распоряжения ПАО «Россети» от 10.07.2014 № 291р «Об утверждении базовых целевых моделей оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Главный инженер						  	                        Д.Б. Гвоздев

Рассылается: секретариаты Гвоздева Д.Б., Гордиенко В.М., Сергеевой О.А., Боткина И.Н., Департамент оперативно-технологического управления, Ситуационно-аналитический центр, филиал ПАО «Россети» - Центр технического надзора, ДЗО ПАО «Россети».

Добахянц Ю.В., Болохов С.Н.. 56-87

Визы: Боткин И.Н., Сергеева О.А Магадеев Р.Р., Уколов В.А., Чевкин Д.А., 
Софьин В.В., Турканов И.Ф., Акимов Л.Ю.

Приложение 1

к распоряжению ПАО «Россети»

от 21.09.2018 № 412р

КОНЦЕПЦИЯ

развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе

ПАО «Россети»

(утверждена Правлением ПАО «Россети» протокол от 24.08.2018 № 755пр)

Москва

2018

Содержание

- Общие положения и предпосылки развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе.

- Основные цели системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе.

- Основные принципы построения и функционирования системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе.

- Основные функции системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе

- Структура системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе, технологическое оснащение

I. Общие положения и предпосылки развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе

Предпосылками для дальнейшего развития и оптимизации существующей системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления (далее – ОТУ и СУ) в электросетевом комплексе группы компаний ПАО «Россети» (далее – электросетевой комплекс) являются:

1. Необходимость формализации единых подходов к построению и обеспечению функционирования системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе. Завершение формирования структуры ОТУ и СУ в электросетевом комплексе с созданием центров управления сетями (далее – ЦУС) и ситуационно-аналитических центров (далее – САЦ) в группе компаний ПАО «Россети».

2. Необходимость оптимизации и повышения эффективности бизнес-процессов ОТУ и СУ посредством формирования и внедрения единой стратегии развития и технической политики в области ОТУ и СУ в электросетевом комплексе с использованием цифровых технологий управления электросетевым комплексом.

3. Необходимость оптимального распределения функций и ответственности в части ОТУ и СУ между структурными уровнями системы ОТУ и СУ дочерних обществ ПАО «Россети».

4. Необходимость дальнейшего повышения надежности электроснабжения потребителей и эффективности функционирования электросетевого комплекса.

5. Необходимость выполнения мероприятий по обеспечению технологической возможности реализации функций дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций из удаленных центров управления в соответствии с едиными подходами к организации функций дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций группы компаний ПАО «Россети» из диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» и ЦУС, и, как следствие, возможности изменения схем оперативного обслуживания подстанций.

Для целей настоящей Концепции под оперативно-технологическим управлением (ОТУ) понимается комплекс мер по управлению технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства (ЕНЭС и распределительных электрических сетей (далее – объекты электросетевого хозяйства)) в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении ЛЭП, оборудования и устройств подстанций, относящихся к объектам диспетчеризации, и самостоятельно или в координации с иными субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии в отношении ЛЭП, оборудования и устройств подстанций, не относящихся к объектам диспетчеризации.

Под ситуационным управлением (СУ) понимается деятельность, направленная на предупреждение возникновения и ликвидацию последствий аварий и иных нештатных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства, посредством анализа, принятия и реализации соответствующих управленческих решений с учетом текущей оперативной обстановки, располагаемых ресурсов и прогнозов последствий принимаемых управленческих решений.

Оперативно-технологическое управление объектами электросетевого хозяйства осуществляется в тесном взаимодействии с ситуационным управлением, при этом часть функций ситуационного управления выполняется оперативным персоналом.

Настоящая Концепция определяет:

1. Основные принципы построения и обеспечения функционирования системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе.

2. Цели, функции и структуру системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе для всех уровней системы.

3. Основы взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» (их филиалов, уровней системы оперативно-технологического управления) между собой, с иными субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии, а также с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» при организации и осуществлении функций ОТУ и СУ.

4. Основные направления развития системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе.

Положениями настоящей Концепции необходимо руководствоваться при развитии системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе дочерних обществ ПАО «Россети» (далее – электросетевой комплекс), а также при создании (модернизации) информационно-технологических систем для выполнения функций ОТУ и СУ (далее – ИТС ОТУ и СУ).

Действие настоящей Концепции распространяется на ПАО «Россети», организации, осуществляющие деятельность по передаче электрической энергии, являющиеся дочерними обществами ПАО «Россети».

ПАО «Россети» (дочерними обществами ПАО «Россети») на основании настоящей Концепции разрабатываются организационно-распорядительные и другие документы, необходимые для ее реализации.

II. Основные цели системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе

2.1. Обеспечение надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства и допустимых технологических режимов работы ЛЭП, оборудования и устройств электросетевого комплекса.

2.2. Обеспечение надежного электроснабжения потребителей электрической энергии и качества электрической энергии в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов (НПА), нормативно-технических документов (НТД) и условиями договоров оказания услуг по передаче электрической энергии (договоров энергоснабжения).

2.3. Предотвращение и оперативная ликвидация последствий аварий на объектах электросетевого хозяйства посредством оптимального использования располагаемых ресурсов (в том числе с использованием ресурсов мобильной генерации).

2.4. Обеспечение безопасности эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, снижение числа аварий, связанных с ошибочными действиями оперативного персонала.

2.5. Обеспечение эффективной передачи электрической энергии по электрическим сетям с учетом необходимости снижения технологических потерь в соответствии с действующими требованиями НПА, НТД.

2.6. Построение системы эффективного взаимодействия с субъектами электроэнергетики и иными организациями и ведомствами для организации ОТУ и СУ в электросетевом комплексе.

III. Основные принципы построения и функционирования системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе

При формировании и обеспечении функционирования системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе необходимо руководствоваться следующими принципами:

3.1. Обеспечение максимального уровня надежности функционирования электросетевого комплекса и электроснабжения потребителей.

3.2. Обеспечение максимального уровня наблюдаемости электросетевого комплекса.

3.3. Обеспечение управляемости электросетевым комплексом.

3.4. Обеспечение единства (неразрывности) процессов ОТУ и СУ со всеми производственными процессами в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

3.5. Обеспечение типовой масштабируемой вертикально-интегрированной структуры системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе с оптимально обоснованным числом уровней.

3.6. Унификация организационных структур подразделений системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе на всех уровнях управления.

3.7. Реализация единой технической политики в части технологического оснащения и информационного обеспечения структурных подразделений всех уровней системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе.

3.8. Оптимальное распределение по способу управления ЛЭП, оборудования и устройств подстанций между уровнями системы ОТУ в соответствии с требованиями субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике в отношении объектов диспетчеризации и самостоятельно или по согласованию с иными субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии в отношении ЛЭП, оборудования и устройств подстанций, не относящихся к объектам диспетчеризации.

3.9. Исключение использования промежуточных звеньев при передаче команд диспетчерского и оперативного персонала.

3.10. Разработка в отношении объектов диспетчеризации в соответствии с требованиями АО «СО ЕЭС» технических решений по организации каналов связи и передачи телеметрической информации между диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» и ЦУС, подстанциями и самостоятельно или по согласованию с иными субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии в отношении не объектов диспетчеризации.

3.11. Осуществление технологического взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» при выполнении своих функций в соответствии с документами о технологическом взаимодействии.

3.12. Осуществление технологического взаимодействия дочерних обществ ПАО «Россети» между собой, с иными сетевыми организациями, потребителями электрической энергии и собственниками объектов электроэнергетики при выполнении функций ОТУ и СУ в соответствии с совместными документами о технологическом взаимодействии.

3.13. Обеспечение постоянной готовности ЛЭП, оборудования и устройств подстанций и оперативного персонала к изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства, в том числе по диспетчерским командам (распоряжениям, разрешениям) диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» в отношении объектов диспетчеризации.

3.14. Обеспечение в реальном времени мониторинга функционирования ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого комплекса и организации аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства дочерних обществ ПАО «Россети» с использованием информации, поступающей от автоматизированных систем и уполномоченного персонала.

3.15. Организация информационного обеспечения в реальном времени руководства ПАО «Россети», дочерних обществ и их филиалов для принятия оптимальных и обоснованных управленческих решений.

3.16. Организация информационного обеспечения федеральных органов исполнительной власти и других заинтересованных организаций об аварийных и чрезвычайных ситуациях в электросетевом комплексе.

3.17. Обеспечение круглосуточной готовности сил и средств к решению задач по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, восстановлению электроснабжения потребителей.

IV. Основные функции системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе

В процессе осуществления функций ОТУ и СУ в электросетевом комплексе соответствующими структурными подразделениями системы ОТУ и СУ сетевых организаций выполняются операционные, неоперационные, организационно-методологические, информационно-аналитические функции, а также функции по организации и руководству проведением аварийно-восстановительных работ.

Операционные функции направлены непосредственно на обеспечение управления технологическим режимом работы или эксплуатационным состоянием ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого комплекса.

Неоперационные функции предусматривают планирование ремонтов, проработку заявок на изменение эксплуатационного состояния и технологического режима работы ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого комплекса, разработку оперативной документации, организацию работы с персоналом, расследование причин аварий, обеспечение безопасного производства работ на ЛЭП, устройствах и оборудовании подстанций.

Организационно-методологические функции – функции по разработке основных стратегических направлений развития и оптимизации системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе, разработке и внедрению инструктивных, организационных и методологических документов, регламентирующих деятельность дочерних обществ ПАО «Россети» при осуществлении функций ОТУ и СУ, контроль за их соблюдением.

Информационно-аналитические функции – функции, связанные с круглосуточным мониторингом оперативной обстановки, складывающейся в зонах эксплуатационной ответственности дочерних обществ ПАО «Россети», информационной поддержкой деятельности руководства ПАО «Россети», дочерних обществ и их филиалов при принятии управленческих решений по координации деятельности в повседневном режиме и при ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) и чрезвычайных ситуаций, а также с анализом и прогнозированием развития аварий, событий, рисков обеспечения надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства.

Функции по организации и руководству проведением аварийно-восстановительных работ - функции, обеспечивающие организацию и проведение ремонтных работ по восстановлению нормального функционирования объекта электросетевого хозяйства или электросетевого комплекса в целом в кратчайшие сроки, которые должны осуществляться непрерывно до полного восстановления электроснабжения потребителей по временной или постоянной схемам, в том числе при неблагоприятных внешних условиях и в ночное время, в соответствии с правилами по охране труда.

Указанные функции обеспечивают достижение целей, определенных учредительными и организационными документами ПАО «Россети», дочерних обществ и их филиалов. Распределение функций в иерархической структуре ОТУ и СУ ИА ПАО «Россети» - дочерние общества - филиалы обеспечивает отсутствие дублирования реализуемых деловых процессов.

Полный перечень задач и функций определяется соответствующими положениями о структурных подразделениях для всех уровней системы ОТУ и СУ и Регламентом организационного проектирования в дочерних обществах ПАО «Россети».

4.1. Основными функциями ОТУ и СУ в электросетевом комплексе на уровне ИА ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», МРСК, РСК прямого подчинения являются:

В части функций ОТУ:

4.1.1. Оптимизация структуры ОТУ, в том числе контроль формирования и функционирования структурных подразделений, выполняющих функции ОТУ.

4.1.2. Оптимизация основных бизнес-процессов ОТУ (управление технологическими режимами работы ЛЭП, оборудования и устройств, оперативные переключения, предотвращение развития и ликвидация аварий и т.д.).

4.1.3. Разработка нормативной документации, определяющей порядок функционирования системы ОТУ.

4.1.4. Формирование совместных с АО «СО ЕЭС» предложений по разработке и изменению НПА и НТД в части ОТУ.

4.1.5. Определение принципов (критериев) распределения объектов электросетевого хозяйства по способу технологического управления и ведения, в том числе по объектам диспетчеризации – совместно с АО «СО ЕЭС».

4.1.6. Выстраивание эффективной системы взаимодействия с АО «СО ЕЭС», с другими субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в процессе осуществления функций ОТУ.

4.1.7. Совершенствование технологий расчетов электрических режимов электрических сетей.

4.1.8. Методологическое сопровождение управления потоками реактивной мощности и уровнями напряжения.

4.1.9. Методологическое сопровождение, контроль соблюдения порядка разработки и утверждения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

4.1.10. Методологическое сопровождение формирования, рассмотрения и реализации диспетчерских (оперативных) заявок на вывод в ремонт объектов электросетевого хозяйства, формирования графиков ремонтов, в том числе с учетом требований АО «СО ЕЭС» в отношении объектов диспетчеризации.

4.1.11. Методологическое сопровождение, контроль организации и проведения контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса.

4.1.12. Методологическое сопровождение и контроль организации работы с технологическим, в том числе оперативным, персоналом.

4.1.13. Разработка и контроль соблюдения функциональных требований к программно-техническим комплексам по расчету технологических режимов и потерь электрической энергии в электрических сетях.

4.1.14. Совершенствование систем автоматизации (АСТУ, АСУ ТП подстанций), разработка и оптимизация функциональных требований к АСТУ, технологической связи и телемеханике и обеспечение их соблюдения.

4.1.15. Разработка и внедрение в дочерних обществах (их филиалах) методологии расчетов токов и напряжений при коротких замыканиях, выбора параметров срабатывания и размещения устройств релейной защиты и сетевой автоматики.

4.1.16. Контроль выполнения заданий АО «СО ЕЭС» по объемам нагрузки, необходимой для подключения под действие АЧР, САОН и других видов противоаварийной автоматики.

4.1.17. Разработка требований к организации эксплуатации, технического обслуживания и ремонта устройств РЗА.

4.1.18. Мониторинг, учет, анализ работы и устранения дефектов устройств РЗА.

4.1.19. Проверка качества эксплуатации устройств РЗА на объектах электросетевого хозяйства.

4.1.20. Организация и контроль деятельности по вводу в эксплуатацию устройств РЗА объектов электросетевого хозяйства.

4.1.21. Контроль реализации программ мероприятий по повышению надежности функционирования объектов электросетевого хозяйства в части схемно-режимных мероприятий, РЗА, АСТУ, СДТУ.

4.1.22. Формирование требований к аттестации устройств РЗА.

4.1.23. Определение совместно с АО «СО ЕЭС» приоритетов и контроль реализации программ модернизации и расширения систем сбора и передачи информации с подстанций, проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций, программ оснащения ВЛ схемами плавки гололеда и иных совместных программ.

4.1.24. Методологическое обеспечение и контроль реализации проектов с использованием цифровых технологий управления электросетевым комплексом.

4.1.25. Участие в расследовании аварий и иных технологических нарушений в электросетевом комплексе.

4.1.26. Разработка функциональных требований к ИТС ОТУ и СУ.

В части функций СУ:

4.1.26. Разработка, совершенствование методологии и документов, регламентирующих деятельность в области предотвращения и ликвидации последствий аварий, проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, в том числе с использованием ресурсов мобильной генерации.

4.1.27. Разработка и совершенствование механизмов по повышению эффективности взаимодействия между дочерними обществами (их филиалами) и компенсации затрат между ними при проведении аварийно-восстановительных работ.

4.1.28. Контроль ведения и актуализация баз данных о располагаемых ресурсах, необходимых для эффективного проведения аварийно-восстановительных работ (ремонтных и мобильных бригадах, аварийном резерве материалов и оборудования, резервных источниках снабжения электроэнергией, МГТЭС, мобильных подстанций и комплектных распределительных устройствах, силах и средствах подрядных организаций, соглашений о взаимодействии, проводимых совместных учениях и т.д.).

4.1.29. Координация взаимодействия дочерних обществ (их филиалов) ПАО «Россети» между собой и с территориальными сетевыми организациями, организациями и предприятиями отрасли, штабами/комиссиями по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации, подразделениями МЧС России и Росгидромета, специализированными организациями по вопросам предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на объектах электросетевого хозяйства дочерних обществ 
ПАО «Россети»;

4.1.30. Обеспечение поступления отчетной информации об авариях и иных нарушениях на объектах электросетевого хозяйства дочерних обществ ПАО «Россети».

4.1.31. Методологическое обеспечение и организация системы учета, расследования причин аварий на объектах электросетевого комплекса дочерних обществ ПАО «Россети».

4.1.32. Организация, регламентация и контроль деятельности по обеспечению поступления оперативной информации об обстановке, складывающейся в зонах эксплуатационной ответственности дочерних обществ ПАО «Россети», в том числе организация:

- круглосуточного мониторинга оперативной обстановки, складывающейся в зонах эксплуатационной ответственности дочерних обществ ПАО «Россети», в части технологических нарушений (аварий), отклонений от нормальных режимов в работе объектов электросетевого хозяйства, изменений состояния оперативной схемы, пожаров, несчастных случаев, происшествий и т.д.;

- оперативного мониторинга средств массовой информации на предмет выявления общественного резонанса и публикаций, связанных с последствиями аварий, иных технологических нарушений и чрезвычайными ситуациями (и рисками их возникновения) в зонах эксплуатационной ответственности дочерних обществ ПАО «Россети»;

- оперативного анализа поступающей информации и прогнозирование развития аварий, событий, рисков обеспечения надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства;

- круглосуточного информационного взаимодействия с дежурными службами НЦУКС МЧС России, САЦ Минэнерго России, 
Росгидромет, АО «СО ЕЭС», ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «АК «Транснефть», ОАО «Оборонэнерго» и других организаций.

4.1.33. Методологическое обеспечение и координация действий дочерних обществ ПАО «Россети» при ликвидации технологических нарушений (аварий), включая проведение аварийно-восстановительных работ – в части функций по организации и руководству проведением аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе.

4.2. Основными функциями подразделений ОТУ и СУ в РСК прямого подчинения, РСК и филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС являются:

В части функций ОТУ:

4.2.1. Осуществление функций по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к объектам диспетчеризации по диспетчерским командам (распоряжениям, разрешениям) диспетчерских центров АО «СО ЕЭС» (для ЦУС, выполняющих операционные функции).

4.2.2. Управление эксплуатационным состоянием и технологическим режимом работы ЛЭП, оборудования и устройств подстанций, не относящихся к объектам диспетчеризации, самостоятельно или по согласованию с иными субъектами электроэнергетики, потребителями электрической энергии (для ЦУС, выполняющих операционные функции).

4.2.3. Организация работы по выводу объектов электросетевого хозяйства в ремонт и вводу их в работу (для ЦУС, выполняющих операционные функции).

4.2.4. Режимная проработка заявок на изменение эксплуатационного состояния и режима работы ЛЭП, оборудования и устройств объектов электросетевого хозяйства.

4.2.5. Расчет технологических режимов работы электросетевого комплекса, в том числе разработка графиков напряжения в контрольных пунктах сетевых организаций, определение фактических потерь электроэнергии, разработка и реализация мероприятий по снижению технических потерь электроэнергии.

4.2.6. Предотвращение развития и ликвидация аварий и иных технологических нарушений в электросетевом комплексе (для ЦУС, выполняющих операционные функции).

4.2.7. Организация и проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса.

4.2.8. Работа с технологическим, в том числе с оперативным, персоналом.

4.2.9. Разработка и своевременный пересмотр технической, в том числе инструктивной и оперативной документации по ОТУ.

4.2.10. Организация безопасного проведения работ на объектах электросетевого хозяйства, выдача разрешений на подготовку рабочих мест и на допуск к ремонтным работам.

4.2.11. Планирование сроков проведения ремонтов объектов электросетевого хозяйства, формирование графиков ремонтов и организация их реализации.

4.2.12. Выполнение заданий АО «СО ЕЭС» по объемам нагрузки, необходимой для подключения под действие АЧР, САОН и других видов противоаварийной автоматики (ПА), параметрам настройки устройств и комплексов  ПА.

4.2.13. Разработка, утверждение и выполнение фактических действий по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (для ЦУС, выполняющих операционные функции).

4.2.14. Разработка технических заданий на проектирование систем РЗА, участие в разработке технических заданий по объектам электросетевого хозяйства.

4.2.15. Организация эксплуатации, технического обслуживания устройств РЗА.

4.2.16. Расчет токов и напряжений при коротких замыканиях, расчет и выбор уставок устройств релейной защиты и сетевой автоматики.

4.2.17. Учет и анализ работы устройств РЗА.

4.2.18. Участие в аттестации устройств РЗА.

4.2.19. Участие в расследовании причин аварий и иных технологических нарушений в электросетевом комплексе. Разработка и исполнение противоаварийных мероприятий, указаний информационных писем, циркуляров.

4.2.20. Мониторинг состояния и работы устройств РЗА

4.2.21. Участие в разработке и контроль реализации программ мероприятий по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса в части схемно-режимных мероприятий, РЗА, АСТУ, СДТУ.

4.2.22. Участие в разработке и контроль реализации программ модернизации и расширения систем сбора и передачи информации подстанций.

4.2.23. Участие в реализации проектов дистанционного управления оборудованием и устройствами подстанций.

4.2.24. Участие в реализации проектов, обеспечивающих внедрение цифровых технологий управления электросетевым комплексом.

4.2.25. Участие в организации эксплуатации и развитии ИТС ОТУ и СУ в качестве функционального заказчика. При этом функции эксплуатации  и развития ИТС ОТУ и СУ обеспечиваются соответствующими подразделениями блока корпоративных и технологических автоматизированных систем управления.

4.2.26. Осуществление взаимодействия с субъектами электроэнергетики и потребителями электрической энергии в процессе выполнения функций ОТУ.

4.2.27. Осуществление информационного обмена оперативными данными о технологических нарушениях (авариях), отклонениях от нормальных режимов в работе объектов электросетевого хозяйства, изменениях состояния оперативной схемы, пожарах, несчастных случаях и происшествиях и т.д.

В части функций СУ:

4.2.28. Разработка документов, регламентирующих деятельность в области предотвращения и ликвидации последствий аварий, проведения аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства.

4.2.29. Формирование и актуализация базы данных о располагаемых ресурсах, необходимых для эффективного проведения аварийно-восстановительных работ (ремонтных, мобильных бригадах, аварийном резерве материалов и оборудования, резервных источниках снабжения электроэнергией, мобильных подстанциях и комплектных распределительных устройствах, силах и средствах подрядных организаций, соглашений о взаимодействии, проводимых совместных учениях и т.д.).

4.2.30. Осуществление взаимодействия с другими дочерними обществами (их филиалами) ПАО «Россети» и с территориальными сетевыми организациями, организациями и предприятиями отрасли, штабами/комиссиями по обеспечению безопасности электроснабжения субъектов Российской Федерации, подразделениями МЧС России и Росгидромета, специализированными организациями по вопросам предотвращения и ликвидации последствий технологических нарушений (аварий) на объектах электросетевого хозяйства дочерних обществ ПАО «Россети», в том числе в рамках проведения совместных учений.

4.2.31. Формирование отчетной информации об авариях и иных технологических нарушениях на объектах электросетевого хозяйства в зонах эксплуатационной ответственности.

4.2.32. Обеспечение поступления оперативной информации об обстановке, складывающейся в зонах эксплуатационной ответственности, в том числе:

- круглосуточный мониторинг оперативной обстановки, складывающейся в зонах эксплуатационной ответственности, в части технологических нарушений (аварий), отклонений от нормальных режимов в работе объектов электросетевого хозяйства, изменений состояния оперативной схемы, пожаров, несчастных случаев, происшествий и т.д.;

- оперативный мониторинг средств массовой информации на предмет выявления общественного резонанса и публикаций, связанных с последствиями аварий, иных технологических нарушений и чрезвычайными ситуациями (и рисками их возникновения) в зонах эксплуатационной ответственности;

- оперативный анализ поступающей информации и прогнозирование развития аварий, событий, рисков обеспечения надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства;

- круглосуточное информационное взаимодействие с дежурными службами НЦУКС МЧС России, Росгидромет, АО «СО ЕЭС», ОАО «РЖД», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «АК «Транснефть», ОАО «Оборонэнерго» и других организаций.

4.2.33. Организация аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого хозяйства, в том числе с использованием ресурсов мобильной генерации, координация деятельности аварийно-восстановительных бригад и использования ресурсов – в части функций по организации и руководству проведением аварийно-восстановительных работ в электросетевом комплексе.

4.3. Основными функциями ОТУ на объектовом уровне в электросетевом комплексе являются:

В части функций ОТУ:

4.3.1. Изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния ЛЭП, оборудования и устройств на подстанции (при плановых переключениях и ликвидации технологических нарушений) в соответствии с командами, разрешениями, распоряжениями диспетчерского персонала диспетчерских центров АО «СО ЕЭС», оперативного персонала ЦУС либо самостоятельно в порядке, определенном соответствующими инструктивными документами.

4.3.2. Контроль эксплуатационного состояния и технологического режима работы ЛЭП, оборудования и устройств подстанции, в том числе токовой нагрузки ЛЭП и оборудования, уровней напряжения на подстанции.

4.3.3. Организация безопасного проведения работ на ЛЭП, оборудовании и устройствах подстанции, подготовка рабочих мест и допуск к ремонтным работам.

4.3.4. Подача заявок на изменение эксплуатационного состояния и режима работы ЛЭП, оборудования и устройств подстанции в соответствии с установленным регламентом.

4.3.5. Предотвращение развития и ликвидация аварий и иных технологических нарушений на подстанции.

4.3.6. Выполнение фактических действий по вводу графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

4.3.7. Проведение контрольных, внеочередных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и параметров электрических режимов работы ЛЭП и оборудования подстанции.

4.3.8. Информирование диспетчерского персонала АО «СО ЕЭС» (в отношении объектов диспетчеризации), иного уполномоченного персонала АО «СО ЕЭС» и оперативного персонала ЦУС о технологических нарушениях (авариях), отклонениях от нормальных режимов в работе ЛЭП, оборудования и устройств подстанции, изменениях состояния оперативной схемы, пожарах, несчастных случаях и происшествиях на подстанции.

В части функций СУ:

4.3.9. Контроль хода аварийно-восстановительных работ.

V. Структура системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе, технологическое оснащение

Система ОТУ и СУ в электросетевом комплексе включает в себя структурные уровни с закреплением выполняемых функций, представленные в таблице 1.

В соответствии с целевой структурой на каждом из структурных уровней формируется организационная структура системы ОТУ и СУ, включающая соответствующие подразделения ОТУ и СУ, и разрабатывается организационно-распорядительная документация: положения о структурном подразделении и должностные инструкции для соответствующего персонала подразделений ОТУ и СУ в электросетевом комплексе.

Организационные структуры подразделений ОТУ и СУ в электросетевом комплексе формируются с учетом требований Регламента организационного проектирования в дочерних обществах ПАО «Россети».

Дежурный персонал подстанций, оперативно-выездных бригад и оперативно-ремонтный персонал функционально подчиняется соответствующему оперативному персоналу подразделений ОТУ и СУ в электросетевом комплексе в процессе осуществления функций ОТУ и СУ.

Таблица 1

Структурные уровни и распределение функций системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе

5.1. Структура оперативно-технологического управления и ситуационного управления в распределительном электросетевом комплексе

Целевая структура ОТУ и СУ в распределительном электросетевом комплексе выстраивается посредством создания единой функциональной вертикали подразделений ОТУ и СУ исполнительного аппарата ПАО «Россети», МРСК, РСК прямого подчинения, РСК, а также единой административной вертикали подразделений ОТУ и СУ, выполняющих операционные функции, на базе ЦУС РСК (РСК прямого подчинения), являющегося структурным подразделением РСК (РСК прямого подчинения).

Рабочие места персонала ЦУС РСК в целевой структуре ОТУ и СУ должны быть организованы территориально в одном месте размещения с созданием в каждой РСК единого центра управления сетями.

Руководство ЦУС РСК осуществляется заместителем технического руководителя РСК по оперативно-технологическому и ситуационному управлению – начальником ЦУС РСК.

В состав ЦУС РСК входят следующие структурные подразделения:

- диспетчерская служба (ДС), включающая в себя:

- сектор по управлению основной сетью (110 кВ и выше),

- сектор по управлению распределительной сетью (35 кВ и ниже);

- служба (отдел) электрических режимов (СЭР),

- служба (отдел) РЗА,

- ситуационно-аналитический отдел.

Переход к целевой структуре ОТУ и СУ в распределительном электросетевом комплексе осуществляется в соответствии с разработанными планами-графиками организационно-технических мероприятий.

В переходный период допускается временное расположение рабочих мест персонала ЦУС РСК в территориально разных местах размещения с учетом закрепленной зоны эксплуатационной ответственности на оснащенных технологических базах (удаленные рабочие места сектора управления основной сетью (110 кВ и выше), сектора управления распределительной сетью (35 кВ и ниже)).

При определении сроков перехода к целевой структуре ОТУ и СУ в распределительном электросетевом комплексе необходимо дополнительно учитывать:

-	уровень оснащения каналами связи и передачи телеметрической информации с объектов управления в ЦУС РСК;

-	удаленность объектов управления от ЦУС РСК;

-	располагаемые кадровые ресурсы;

-	геополитические особенности территории субъекта Российской Федерации.

Распределение функций технологического управления/ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций, относящимися к объектам диспетчеризации, осуществляется в соответствии с согласованными с АО «СО ЕЭС» критериями (принципами) и определяется перечнями объектов диспетчеризации соответствующего диспетчерского центра с их распределением по способу управления.

Распределение функций технологического управления/ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций, не относящимися к объектам диспетчеризации, осуществляется на основании критериев (принципов), установленных действующими в группе компаний ПАО «Россети» документами, и определяется перечнями распределения ЛЭП, оборудования и устройств подстанций по способу управления соответствующих ЦУС РСК.

Критерии распределения функций технологического управления/ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций, не относящимися к объектам диспетчеризации, на границах балансовой и эксплуатационной ответственности смежных сетевых организаций, иных собственников объектов электроэнергетики определяются на основании взаимосогласованных документов указанных сетевых организаций, иных собственников объектов электроэнергетики.

В целях оптимизации функциональной загрузки оперативного персонала подразделений ЦУС РСК должен быть обоснованно определен оптимальный объем объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых один диспетчер соответствующего сектора управления ЦУС РСК может осуществлять функции технологического управления/ведения.

Оптимальная функциональная загрузка на 1-го диспетчера соответствующего сектора управления ЦУС РСК составляет:

- ЛЭП 110 кВ и выше - до 75 ед., ПС 110 (150, 220) кВ - до 45 ед.;

- ЛЭП 35 кВ - до 110 ед., ПС 35 кВ - до 90 ед.;

- ЛЭП 0,4 кВ - до 1300 ед., ЛЭП 6-20 кВ - до 120 ед., ТП/РП 6-20 кВ -

до 600 ед.

Реализация мероприятий по приведению функциональной загрузки диспетчеров ЦУС РСК к оптимальной реализуется за счет перераспределения штатной численности между подразделениями ОТУ и не должна предусматривать увеличения общей штатной численности персонала подразделений ОТУ соответствующих РСК прямого подчинения и РСК, являющихся филиалами МРСК.

С повышением уровня автоматизации объемы технологического управления/ведения должны быть пересмотрены в сторону увеличения.

При приведении существующего распределения функций ОТУ объектами электросетевого хозяйства в соответствие установленным критериям необходимо учитывать оптимальный объем объектов электросетевого хозяйства (технологическое управление/ведение), который может приходиться на 1-го диспетчера соответствующего сектора управления ЦУС РСК.

Перераспределение функций ОТУ объектами диспетчеризации по уровням управления в ЦУС РСК должно проводиться во взаимодействии с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».

Целевое взаимодействие ЦУС РСК с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» при осуществлении функций ОТУ и СУ должно осуществляться по принципу «одного окна» (за исключением отдачи диспетчерских команд/разрешений напрямую оперативному персоналу подстанций и дистанционного управления ЛЭП, оборудованием и устройствами из диспетчерских центров).

5.2. Структура оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ЕНЭС

Структура системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ЕНЭС является многоуровневой и выстраивается посредством создания единой функциональной вертикали подразделений ОТУ и СУ исполнительного аппарата ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС.

Структурными подразделениями ГЦУС МЭС выполняются функции ОТУ и СУ в полном объеме в зоне своей эксплуатационной ответственности, за исключением операционных функций.

Структурными подразделениями ЦУС ПМЭС выполняется полный объем функций ОТУ и СУ в зоне своей эксплуатационной ответственности.

Взаимодействие ГЦУС МЭС, ЦУС ПМЭС с диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» при выполнении своих функций осуществляется в соответствии с документами о технологическом взаимодействии.

Организационная структура системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ЕНЭС должна быть сформирована с учетом обеспечения выполнения функций ОТУ и СУ в соответствии с положениями раздела IV настоящей Концепции.

Распределение функций технологического управления/ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций, относящимися к объектам диспетчеризации, осуществляется в соответствии с согласованными с АО «СО ЕЭС» критериями (принципами) и определяется перечнями объектов диспетчеризации соответствующего диспетчерского центра с их распределением по способу управления.

Распределение функций технологического управления/ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций, не относящимися к объектам диспетчеризации, осуществляется на основании критериев (принципов), установленных действующими в группе компаний Россети документами, и определяется перечнями распределения ЛЭП, оборудования и устройств подстанций по способу управления соответствующих ЦУС ПМЭС.

Критерии распределения функций технологического управления/ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами подстанций, не относящимися к объектам диспетчеризации, на границах балансовой и эксплуатационной ответственности смежных сетевых организаций, иных собственников объектов электроэнергетики определяются на основании взаимосогласованных документов указанных сетевых организаций, иных собственников объектов электроэнергетики.

5.3. Технологическое оснащение и резервирование системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе

В целях обеспечения функционирования системы ОТУ и СУ должна быть реализована единая техническая политика в части технологического оснащения и информационного обеспечения структурных подразделений системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе на всех уровнях управления с соблюдением требований резервирования и обеспечении информационной безопасности.

Для осуществления функций ОТУ и СУ структурные подразделения системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе должны быть оснащены резервированными информационно-технологическими системами для выполнения соответствующих функций ОТУ и СУ, в том числе системами сбора и передачи информации, резервированными каналами связи для оперативных переговоров и передачи технологической информации и ПТК.

Функциональные требования, предъявляемые к ИТС ОТУ и СУ, формируются исходя из состава функций, выполняемых структурными подразделениями системы ОТУ и СУ, в том числе:

-	сбор, обработка, отображение и хранение технологической информации, создание и редактирование схем электрических сетей и объектов электроэнергетики и динамическое отображение на них параметров электроэнергетического режима;

-	контроль эксплуатационного состояния и технологического режима работы электрических сетей, в том числе автоматический контроль токовой нагрузки электросетевого оборудования, контроль уровней напряжения в контрольных пунктах электрических сетей, контроль положения коммутационных аппаратов, состояния устройств РЗА и т.д.;

-	управление оперативными переключениями, в том числе управление коммутационными аппаратами, автоматизированное формирование и архивирование бланков и программ переключений;

-	контроль процессов эксплуатации и проведения ремонтов электросетевого оборудования, в том числе ведение заявок на вывод оборудования в ремонт/резерв, координация работы ремонтных бригад при проведении аварийно-восстановительных работ, контроль времени восстановления электроснабжения потребителей электрической энергии;

-	ведение электронного оперативного журнала, в том числе фиксация и передача на вышестоящие и смежные уровни оперативно-технологического управления оперативной информации, ведение иных журналов и документации в соответствии с требованиями нормативно-технических и инструктивных документов, ведение нормативно-технической и справочной документации оперативного персонала;

-	информационный обмен со смежными сетевыми и генерирующими компаниями, диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».

Основными направлениями развития ИТС ОТУ и СУ являются:

-	организация контроля состояния и правильности работы устройств РЗА с применением систем автоматизированного мониторинга устройств РЗА из ЦУС и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС»;

-	организация дистанционного управления оборудованием ПС и функциями устройств РЗА из ЦУС и диспетчерских центров АО «СО ЕЭС»;

-	выполнение оперативных переключений в автоматическом режиме с использованием автоматизированных бланков и программ переключений.

Детализированные требования к технологическому оснащению соответствующих уровней управления системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе ИТС ОТУ и СУ определяются соответствующими регламентирующими документами.

5.4. Принципы организации каналов связи с объектами управления

Основные принципы и схема прохождения команд между диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» и ЦУС сетевой организации, между диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС» и объектами управления, между ЦУС сетевой организации и объектами управления, между смежными ЦУС определяются целевой моделью прохождения команд, совместно утвержденной ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС».

Допускается организация передачи команд (подтверждений) оперативного персонала ЦУС РСК, ПМЭС оперативному персоналу объектов электроэнергетики смежной сетевой организации или иных собственников через их вышестоящий оперативный персонал, выполняющий операционные функции в отношении данных объектов электроэнергетики. В этом случае между ЦУС РСК, ПМЭС и промежуточным звеном, передающим команды (подтверждения) оперативного персонала ЦУС, должны быть организованы два независимых (организация которых исключает возможность их отказа по общей причине) канала связи.

Для выполнения операционных функций ОТУ и СУ каждый уровень управления системы ОТУ и СУ в электросетевом комплексе должен быть обеспечен телеметрической информацией и оснащен не менее чем двумя независимыми каналами связи с соответствующими объектами управления (подстанции, в отношении оборудования и устройств которых, а также отходящих от них ЛЭП, ЦУС РСК, ЦУС ПМЭС осуществляется (планируется) выполнение функций технологического управления и ведения). Пропускная способность указанных каналов связи должна обеспечивать передачу требуемых видов и объемов информации в соответствующий ЦУС, включая телефонную связь для оперативных переговоров, телеинформацию и данные, используемые для выполнения функций ОТУ и СУ.

Обеспечение уровней управления системы ОТУ и СУ телеметрической информацией и оснащение их каналами связи с объектами управления осуществляется в соответствии с техническими требованиями по организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации при выполнении ЦУС операционных функций, согласованными с АО «СО ЕЭС» в отношении объектов диспетчеризации, определяющими, в том числе:

-	требования по обеспечению ЦУС каналами связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в отношении объектов ОТУ ЦУС;

-	типовой состав телеметрической информации, подлежащей передаче в ЦУС в отношении объектов ОТУ ЦУС.

Схема организации каналов связи для оперативных переговоров и передачи телеметрической информации в ЦУС с объектов управления, оборудование и устройства которых отнесены к объектам диспетчеризации, должна быть согласована с соответствующими диспетчерскими центрами АО «СО ЕЭС».

При принятии операционных функций ЦУС РСК, ЦУС ПМЭС не допускается снижение уровня обеспеченности диспетчерских центров 
АО «СО ЕЭС» каналами связи и телеметрической информацией с соответствующих объектов электроэнергетики.

В рамках реализации функций дистанционного управления должны быть организованы каналы связи с центрами питания электрических сетей 35 кВ и выше, отвечающие требованиям по надежности и информационной безопасности.

Приложение 2

к распоряжению ПАО «Россети»

от 21.09.2018 № 412р

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ПАО «Россети» _______________ Д.Б. Гвоздев «____» __________ 201__ г. | СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора руководитель Аппарата (руководитель подразделения управления персоналом и организационного проектирования) ПАО «МРСК___________» _________________ (ФИО) «____» ___________ 201__ г. | СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора - главный инженер ПАО «МРСК ___________» _________________ (ФИО) «____» ___________ 201__ г. |
| --- | --- | --- |

План-график мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом филиалов

ПАО «МРСК________» в соответствие Концепции развития системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления в электросетевом комплексе ПАО «Россети»

| № п.п. | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за выполнение | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Филиал ПАО «МРСК_______» «__________» |  |  |  |  |
| I. | Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Формирование единой системы оперативно-технологического управления и ситуационного управления (ОТУ и СУ) в РСК (на базе ЦУС РСК*). Приведение наименований структурных подразделений оперативно-технологического управления в соответствие с наименованиями, определенными в Регламенте организационного проектирования в ДЗО. |  |  |  |
| 1.2. | Выпуск соответствующих организационно-распорядительных документов |  |  |  |
| 1.3. | Внесение изменений в действующую организационно-распорядительную, оперативную и регламентирующую документацию |  |  |  |
| 1.4. | Подготовка и внесение изменений в штатное расписание филиала ПАО «МРСК _______» |  |  |  |
| 1.5. | и др. |  |  |  |
| 2. | Укрупнение зон оперативного обслуживания |  |  |  |
| 2.2. | Выпуск соответствующих организационно-распорядительных документов |  |  |  |
| 2.3. | Внесение изменений в действующую организационно-распорядительную, оперативную и регламентирующую документацию, разработка и утверждение новой |  |  |  |
| 2.4. | Обоснование численности, подготовка и внесение изменений в штатное расписание филиала ПАО «МРСК_______» |  |  |  |
| 2.5. | Подготовка персонала |  |  |  |
| 2.6. | Проверка готовности к выполнению функций технологического управления в отношении объектов укрупненной зоны |  |  |  |
| 2.7. | и др. |  |  |  |
| 3. | Распределение ЛЭП, оборудования, устройств по способу управления между диспетчерами в соответствие с установленными принципам и критериям |  |  |  |
| 3.1. | Внесение изменений в соответствующие организационно-распорядительные и регламентирующие документы, определяющие принципы и критерии распределения ЛЭП, оборудования, устройств по способу управления |  |  |  |
| 3.2. | Внесение изменений в перечни распределения ЛЭП, оборудования, устройств по способу управления |  |  |  |
| 3.3. | Проверка готовности к принятию в технологическое управление ЛЭП, оборудования, устройств |  |  |  |
| 3.4. | Выпуск организационно-распорядительного документа о передаче ЛЭП, оборудования, устройств в технологическое управление |  |  |  |
| 3.5. | и др. |  |  |  |
| 4. | Подготовка персонала единого ЦУС РСК |  |  |  |
| 4.1. | Разработка программы укомплектования единого ЦУС РСК необходимым персоналом |  |  |  |
| 4.2. | Разработка программы развития компетенций персонала единого ЦУС РСК с учетом использования современных комплексов автоматизированных систем оперативно-технологического управления |  |  |  |
| 4.3. | Обоснование численности, подготовка и внесение изменений в штатное расписание филиала ПАО «МРСК_______» |  |  |  |
| 4.4. | Проверка готовности к выполнению функций |  |  |  |
| II. | Технические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Оптимизация (ликвидация) уровней системы оперативно-технологического управления |  |  |  |
| 1.1. | Разработка ТЗ на создание и технологическое оснащение ДП |  |  |  |
| 1.2. | ПИР на создание и технологическое оснащение ДП |  |  |  |
| 1.3. | СМР по созданию и технологическому оснащению ДП |  |  |  |
| 1.4. | Организация АРМ диспетчера |  |  |  |
| 1.5. | Организация каналов связи |  |  |  |
| 1.6. | Организация каналов связи и передачи телеметрической информации с объектами управления, со смежными сетевыми организациями |  |  |  |
| 2. | Технические мероприятия по созданию единого ДП ЦУС (с размещением рабочих мест персонала ЦУС РСК на диспетчерском пункте единого ЦУС РСК) |  |  |  |
| 3.1. | Разработка ТЗ на создание и технологическое оснащение единого ДП ЦУС |  |  |  |
| 3.2. | ПИР на создание и технологическое оснащение единого ДП ЦУС |  |  |  |
| 3.3. | СМР по созданию и технологическому оснащению единого ДП ЦУС |  |  |  |
| 3.4. | и др. |  |  |  |

Руководитель структурного подразделения

по оперативно-технологическому и ситуационному управлению                         ____________________                       Ф.И.О.

Примечание: * - в переходный период расположение рабочих мест персонала ЦУС РСК будет сохранено на имеющихся  технологических базах (ПО, РЭС).

Приложение 3

к распоряжению ПАО «Россети»

от 21.09.2018 № 412р

Рекомендации по формированию планов-графиков организационно-технических мероприятий по приведению существующей системы оперативно-технологического и ситуационного управления ДЗО в соответствии с требованиями Концепции ОТУ и СУ

1.  Учитываются мероприятия по перераспределению ЛЭП, оборудования и устройств по способу управления, формирование/укрупнение подразделений ОТУ, ранее входившие в планы-графики приведения существующих структур ОТУ к целевым моделям Обществ и соответствующие принципам и критериям, указанным в приложении 4 .

2. Учитываются мероприятия по наделению ЦУС операционными функциями (ПАО «Кубаньэнерго», АО «Тюменьэнерго»), формирования объединенных операционных зон (ПАО «МОЭСК»).

3.  Учитываются два этапа. Первый – формирование ЦУС с административным включением в него всех подразделений ОТУ (ОДС ПО, ОДГ РЭС) и сроком завершения всего комплекса мероприятий не позднее 2019 года. Второй – формирование ЦУС с территориальным расположением всех подразделений ОТУ в одном месте (единый диспетчерский зал, размещение секторов ДС ЦУС в смежных помещениях, на разных этажах одного здания, в смежных корпусах административных зданий) и сроком завершения всего комплекса мероприятий не позднее 2023 года.

4. Определяются ориентировочные затраты на выполнение мероприятий, синхронизированные с затратами по реализации проектов цифровизации сети (цифровой ЦУС, цифровая ПС, цифровой монтер и т.п.) с учетом сценарных условий формирования инвестиционных программ.

Приложение 4

к распоряжению ПАО «Россети»

от 21.09.2018 № 412р

Принципы и критерии распределения линий электропередачи, оборудования и устройств по способу управления между структурными уровнями системы оперативно-технологического управления распределительным электросетевым комплексом

Объекты электросетевого хозяйства распределяются по способу управления с учетом следующих принципов:

- объекты электросетевого хозяйства могут находиться в технологическом управлении только одного подразделения оперативно-технологического управления (далее - ОТУ) РСК. При этом указанные объекты могут быть 
в технологическом ведении одного или нескольких подразделений ОТУ РСК (при необходимости); решение о возможности такого ведения в отношении объектов диспетчеризации принимается РСК по согласованию с соответствующим диспетчерским центром АО «СО ЕЭС»;

- объекты электросетевого хозяйства иных владельцев или входящие 
в эксплуатационную зону другой РСК, изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния которых может привести 
к снижению надежности, перегрузке, изменению режима работы или эксплуатационного состояния объектов электросетевого хозяйства, входящих в эксплуатационную зону данной РСК, перестройке РЗА в подведомственной сети, должны находиться в технологическом ведении соответствующих подразделений ОТУ данной РСК.

Критерии распределения функций технологического управления/
ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами между структурными уровнями системы ОТУ РСК в переходный период (отсутствие ОДС ПО, ОДГ РЭС, административная группировка подразделений ОТУ в ЦУС РСК, наличие удаленных подразделений ЦУС РСК)

1. В технологическом управлении ДС ЦУС РСК должны находиться 
не находящиеся в диспетчерском управлении диспетчерского центра 
АО «СО ЕЭС»:

1.1. Транзитные ЛЭП 110 (150) кВ, входящие в эксплуатационную зону РСК, связывающие:

- подстанции 220 кВ и выше между собой или с узловыми подстанциями 110 (150) кВ;

- подстанции 220 кВ и выше и подстанции 110 (150) кВ иных владельцев объектов электросетевого хозяйства;

- узловые подстанции 110 (150) кВ между собой;

- подстанции 110 (150) кВ, входящие в эксплуатационные зоны разных РСК или эксплуатационные зоны разных ПО одной РСК.

1.2. ЛЭП 220 кВ.

1.3. Устройства РЗА ЛЭП, указанных в пп. 1.1 и 1.2.

2. В технологическом ведении ДС ЦУС РСК могут находиться:

2.1. ЛЭП 110 (150, 220) кВ, входящие в эксплуатационную зону РСК.

2.2. Коммутационные аппараты, системы, секции шин, силовые трансформаторы, источники реактивной мощности 110 (150, 220) кВ, расположенные на подстанциях, входящих в эксплуатационную зону РСК.

2.3. Объекты электросетевого хозяйства иных владельцев или входящие в эксплуатационную зону другой РСК, изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния которых может привести 
к недопустимым технологическим режимам работы объектов электросетевого хозяйства, входящих в эксплуатационную зону данной РСК.

2.4. Устройства РЗА ЛЭП и оборудования, указанных в пп. 2.1-2.3.

2.5. Устройства противоаварийной и режимной автоматики, расположенные на подстанциях, входящих в эксплуатационную зону РСК, 
а также на объектах электросетевого хозяйства потребителей электрической энергии или иных владельцев.

2.6. Каналы и устройства связи и телемеханики, обеспечивающие связь и передачу телеметрической информации между:

- ДС ЦУС РСК и подстанциями, на которых расположены оборудование 
и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении 
ДС ЦУС РСК;

- ДС ЦУС РСК и РДУ;

- ОДС ЦУС и РДУ;

- ДС ЦУС РСК и ОДС ЦУС РСК;

- ДС ЦУС РСК и ДС ЦУС другой РСК, в зону эксплуатационной ответственности которой входят ЛЭП и (или) подстанции, на которых расположены оборудование и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении данной ДС ЦУС РСК;

- ДС ЦУС РСК и ЦУС иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, находящихся в технологическом управлении или ведении ДС ЦУС РСК.

3. В технологическом управлении ОДС ЦУС РСК должны находиться 
не находящиеся в диспетчерском управлении диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» и технологическом управлении ДС ЦУС РСК:

3.1. ЛЭП 110 (150, 220) кВ, входящие в эксплуатационную зону ПО 
и не подпадающие под критерии, указанные в п. 1.1.

3.2. ЛЭП 35 кВ, входящие в эксплуатационную зону различных РЭС.

3.3. Устройства РЗА ЛЭП, указанных в пп. 3.1 и 3.2.

4. В технологическом ведении ОДС ЦУС РСК могут находиться:

4.1. ЛЭП 35-110 (150, 220) кВ, входящие в эксплуатационную зону ПО.

4.2. Оборудование 35-110 (150, 220) кВ подстанций, входящих 
в эксплуатационную зону ПО.

4.3. ЛЭП 6-20 кВ - линии резервирования, связывающие разные ПС; секционирующее коммутационное оборудование данных ЛЭП.

4.4. Объекты электросетевого хозяйства иных владельцев или входящие в эксплуатационную зону другого ПО, изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния которых может привести 
к недопустимым технологическим режимам работы объектов электросетевого хозяйства, входящих в эксплуатационную зону данного ПО.

4.5. Устройства РЗА ЛЭП и оборудования, указанных в пп. 4.1-4.3.

4.6. Каналы и устройства связи и телемеханики, обеспечивающие связь 
и передачу телеметрической информации между:

- ОДС ЦУС РСК и подстанциями, на которых расположены оборудование и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении ОДС ЦУС РСК;

- ОДС ЦУС РСК и другими ОДС ЦУС РСК, в зону эксплуатационной ответственности которого входят ЛЭП и (или) подстанции, на которых расположены оборудование и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении ОДС ЦУС РСК.

5. В технологическом управлении ОДГ ЦУС РСК должны находиться:

5.1. ЛЭП 0,4-20 кВ, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности РЭС.

5.2. ЛЭП 35 кВ, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности РЭС и не находящиеся в технологическом управлении ОДС ЦУС РСК.

5.3. ТП и РП 6-20/0,4 кВ, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности РЭС.

5.4. Устройства РЗА ЛЭП, указанных в п.п. 5.1. и 5.2.

6. В технологическом ведении ОДГ ЦУС РСК могут находиться:

6.1. Секции шин 6-35 кВ подстанций 35-110 (150, 220) кВ, к которым присоединены ЛЭП, находящиеся в технологическом управлении ОДГ ЦУС РСК.

6.2. ЛЭП 6-20 кВ, ТП и РП 6-20/0,4 кВ, находящиеся на балансе потребителей.

7. Оборудование ПС и его устройства РЗА, как правило, должны находиться в технологическом управлении оперативного персонала ПС или оперативно-выездных бригад (оперативно-ремонтных бригад).

Допускается передача оборудования ПС и его устройств РЗА 
в технологическое управление соответствующего подразделения ОТУ РСК 
в случае, если указанные объекты имеют уровень автоматизации, позволяющий управлять технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов дистанционно с диспетчерского пункта.

Критерии распределения функций технологического управления/

ведения ЛЭП, оборудованием и устройствами между структурными уровнями системы ОТУ РСК

(целевое состояние при реализации Концепции ОТУ и СУ)

1. В технологическом управлении диспетчера сектора по управлению основной сетью ДС ЦУС РСК должны находиться не находящиеся в диспетчерском управлении диспетчерского центра АО «СО ЕЭС»:

1.1. ЛЭП 110 (150) кВ и выше, входящие в эксплуатационную зону РСК.

1.2. Устройства РЗА ЛЭП, указанных в пп. 1.1.

2. В технологическом ведении диспетчера сектора по управлению основной сетью ДС ЦУС РСК могут находиться:

2.1. ЛЭП 110 (150) кВ и выше, находящиеся в диспетчерском управлении диспетчерского центра АО «СО ЕЭС» и входящие в эксплуатационную зону РСК.

2.2. Коммутационные аппараты, системы, секции шин, силовые трансформаторы, источники реактивной мощности 110 (150, 220) кВ, расположенные на подстанциях, входящих в эксплуатационную зону РСК.

2.3. Объекты электросетевого хозяйства иных владельцев или входящие в эксплуатационную зону другой РСК, изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния которых может привести 
к недопустимым технологическим режимам работы объектов электросетевого хозяйства, входящих в эксплуатационную зону данной РСК.

2.4. Устройства РЗА ЛЭП и оборудования, указанных в пп. 2.1-2.3.

2.5. Устройства противоаварийной и режимной автоматики, расположенные на подстанциях, входящих в эксплуатационную зону РСК, а также на объектах электросетевого хозяйства потребителей электрической энергии или иных владельцев.

2.6. Каналы и устройства связи и телемеханики, обеспечивающие связь и передачу телеметрической информации между:

- ДС ЦУС РСК и подстанциями, на которых расположены оборудование 
и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении 
ДС ЦУС РСК;

- ДС ЦУС РСК и РДУ;

- ДС ЦУС РСК и ДС ЦУС другой РСК, в зону эксплуатационной ответственности которой входят ЛЭП и (или) подстанции, на которых расположены оборудование и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении данной ДС ЦУС РСК;

- ДС ЦУС РСК и ЦУС иных владельцев объектов электросетевого хозяйства, находящихся в технологическом управлении или ведении ДС ЦУС РСК.

3. В технологическом управлении диспетчера сектора по управлению распределительной сетью ДС ЦУС РСК должны находиться:

3.1. ЛЭП 35 кВ и ниже, входящие в эксплуатационную зону РСК.

3.2. ТП и РП 6-20/0,4 кВ, входящие в эксплуатационную зону РСК.

3.3. Устройства РЗА ЛЭП, указанных в пп. 3.1.

4. В технологическом ведении диспетчера сектора по управлению распределительной сетью ДС ЦУС РСК могут находиться:

4.1. ЛЭП 110 (150, 220) кВ и ниже, входящие в эксплуатационную зону РСК.

4.2. Оборудование 110 (150, 220) кВ и ниже подстанций, входящих 
в эксплуатационную зону РСК.

4.3. Объекты электросетевого хозяйства иных владельцев или входящие в эксплуатационную зону другой РСК, изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния которых может привести 
к недопустимым технологическим режимам работы объектов электросетевого хозяйства, входящих в эксплуатационную зону данной РСК.

4.4. Устройства РЗА ЛЭП и оборудования, указанных в пп. 4.1-4.3.

4.5. Каналы и устройства связи и телемеханики, обеспечивающие связь 
и передачу телеметрической информации между:

- ДС ЦУС РСК и подстанциями, на которых расположены оборудование и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении ДС ЦУС РСК;

- ДС ЦУС РСК и другими ДС ЦУС РСК, в зону эксплуатационной ответственности которого входят ЛЭП и (или) подстанции, на которых расположены оборудование и устройства, находящиеся в технологическом управлении или ведении ДС ЦУС РСК.

5. Оборудование ПС и его устройства РЗА, как правило, должны находиться в технологическом управлении оперативного персонала ПС или оперативно-выездных бригад (оперативно-ремонтных бригад).

Допускается передача оборудования ПС и его устройств РЗА 
в технологическое управление диспетчера соответствующего сектора ДС ЦУС  РСК в случае, если указанные объекты имеют уровень автоматизации, позволяющий управлять технологическими режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов дистанционно с диспетчерского пункта.

Для целей настоящей Концепции:

МРСК - межрегиональная распределительная сетевая компания, дочернее общество ПАО «Россети», осуществляющее функции по передаче и распределению электроэнергии: ПАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северного Кавказа», ПАО «МРСК Юга», ПАО «МРСК Северо-Запада».

РСК прямого подчинения - территориальная распределительная сетевая компания, дочернее общество ПАО «Россети», осуществляющее функции по передаче и распределению электроэнергии: ПАО «ТРК», АО «Тюменьэнерго», ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго», АО «Янтарьэнерго»

РСК - филиал МРСК, осуществляющий функции по передаче и распределению электроэнергии.

Конкретное наименование подразделений в составе ЦУС определяется в соответствии с Регламентом организационного проектирования в ДЗО ПАО «Россети».