## Тех.обслед. 2021
Приложение № 1 к ТЗ на техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений электросетевых бъектов.
Проведение технического обследования строительных конструкций зданий и сооружений электросетевых объектов
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" подрядным способом в 2021 году
№ п/п | Наименование РЭС / Службы | Наименование объекта | обследуемые конструкции | Месторасположение (структурного подразделения / объекта) | Объем работ* | Примечание: S, м2/ h, м/ V, м3; объемы/размеры кол-во / h(высота), м / l (длина), м / b(ширина), м | Примечание (техническое место объекта) | инв.№ | № ОС | в эксплуатации с | Примечание (наименование сооружений объекта)
1 | уч.СПС Тверской ПБ | ПС 110/35/10кВ Лазурная (инв.№ 6950018477) уч.СПС Тверской ПБ | 1. ЗДАНИЕ П-СТ.ЛАЗУРНАЯ Г.КАЛИНИН (зд.ОПУ) 2. сооружения под трансформаторами Т1, Т2 3. сооружения под 9-ю маслянными выключателями 110 кВ | 170015, г. Тверь, ул.Димитрова, д.66 (г. Тверь, ПС Лазурная, Малые Перемерки, около д.18) | Проведение внешнего и внутреннего осмотров; - обследование фундамента; - обследование аварийных маслостоков и маслоприемника; - обследование внутренних отдельно стоящих опор; - обследование стен; - обследование перекрытия; Оценка технического состояния; Формирование технического отчета - выдача рекомендаций для дальнейшей эксплуатации. | Здание ОПУ - 307,47 м2/3,5 м/1 076,15 м3 2 трансформатора (ТДТН-25000/110/35/10) - по 9*12м, h-3,0м 2 портала Т1, Т2 (ж/б стойка 4шт) - 12*9м/ h 12м 9 маслянных выключателя (МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33) - по 4*8м*h 0,3м 15 порталов (ПЖС-110Я1) - П-образ. / h 9м / 4м 22 портала (Портал ж/б ПЖС-110Я4) - по 2 стойки / h 12м / 9м | PS110-001164 ZD110-001164-02 PS110-001164-01-30 PS110-001164-02-30 PS110-001164-12-01-201-33 PS110-001164-12-01-001-30 PS110-001164-12-02-001-30 PS110-001164-12-03-001-30 PS110-001164-12-01-330 PS110-001164-12-02-330 PS110-001164-12-21-330 PS110-001164-12-33 | 6950018477 6950000738 | 13014450 10000612 | 12.03.1971 01.12.1971 | Маслосборник Маслоприемник Т1 Маслоприемник Т2 Маслоприемник В 110кВ Пролетарская 1, Пролетарская 2 Маслоприемник ОВ 110кВ Маслоприемник В 110кВ ТЭЦ 4-1, ТЭЦ 4-2 Маслоприемник В 110кВ Лебедево Маслоприемник В 110кВ ШСВ Маслоприемник В 110кВ Т1, Т2 Портал Т1, Т2 Шинный портал110кВ 1СШ, 2СШ Шинный портал 110кВ ОСШ Порталы 110кВ прис. Пролетарская 1,Пролетарская 2, ТЭЦ 4-1, ТЭЦ 4-2, Т1,Т2, Лебедево, ОВ, ШСВ, ТН-1 СШ ТН-2 СШ
|  |  | 4. сооружения под ОРУ 110 кВ 5. сооружения под ОРУ 35 кВ 6. сооружения под КРУН 10 кВ 7. сооружения каб.каналов |  |  | Ж/Б стойки оборудования ОРУ 110кВ - 132 шт./184 шт. - 200*200мм*1м/ 150*150мм*2,5м; 11 порталов (Портал ж/б ПЖ-35Я1) - по 2 стойки / h 9м / 6м; 4 портала (Портал ж/б ПЖ-35Я1) - по 2 стойки / h 7м / 4м; Ж/Б стойки оборудования ОРУ 35кВ - 32 шт./1,5 м; 20 шт./2,5м; Ж/Б стойки КУРН-10 - 38 шт./ 23 шт. /2 шт. - 200*200мм*1м/ 150*150мм*2,5м/ 200*200мм*9м; Кабельный канал/лоток - общ.дл. - 327м*1м | PS110-001164-12-33 PS110-001164-13-01-001 PS110-001164-13-01-002 PS110-001164-13-01-003 PS110-001164-13-01-201-33-01 PS110-001164-13-01-330-01 PS110-001164-13-01-330-02 PS110-001164-13-02-330-01 PS110-001164-13-02-330-02 PS110-001164-13-33 PS110-001164-14-33 PS110-001164-33-04 |  |  |  | Опорные стойки В 110кВ Опорные стойки ЛР, ШР, ТН-1, ТН-2, РВС Т1,РВС Т2, ЗОН Т1, ЗОН Т2 110кВ Порталы 35кВ прис. Т1, Т2, ПС №4, Гришкино, Очистные сооружения 1, Очистные сооружения 2, ПС №13 Шинный портал 35кВ 1СШ Шинный портал 35кВ 2СШ Опорные стойки В 35кВ Опорные стойки ЛР, ШР, ТН Опорные стойки КРУН 10кВ Опорные стойки ДГК, ТСН Опорные стойки шинного моста 10кВ Т1, Т2 Опорные стойки шинного моста 10кВ Т2 Кабельные каналы
* - подробный перечень работ приведен в Приложении № 4 к ТЗ