## Лист1
Перечень объектов электросетевого хозяйства
для оказания услуг по описанию местоположения границ охранных зон
объектов электросетевого хозяйства
и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости
филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго»
№№ п/п | Наименование ПС | Наименование ВЛ-10кВ | Количество, км | Наименование ТП 10/0.4кВ | Мощность ТП, кВа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | ПС Дмитриевская | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дмитриевская | 0.54 | КТП 624 ВЛ №2 ПС Дмитриевская | 160
|  | ВЛ 10кВ № 3 ПС Дмитриевская | 1.59 | КТП 1133 ВЛ №3 ПС Дмитриевская | 250
2 | ПС Сестренская | ВЛ 10кВ № 13 ПС Сестренская | 1.08 | КТП 282 ВЛ №13 ПС Сестренская | 250
|  |  |  | КТП 283 ВЛ №13 ПС Сестренская | 250
|  | ВЛ 10кВ № 11 ПС Сестренская | 8.85 | КТП 284 ВЛ №11 ПС Сестренская | 100
|  |  |  | КТП 285 ВЛ №11 ПС Сестренская | 40
|  | ВЛ 10кВ № 05 ПС Сестренская | 7.98 | КТП 279 ВЛ №05 ПС Сестренская | 250
|  |  |  | КТП 280 ВЛ №05 ПС Сестренская | 60
3 | ПС Юрловская | ВЛ 10кВ № 1 ПС Юрловская | 14.86 | КТП 111 ВЛ №1 ПС Юрловская | 315
|  |  |  | КТП 75 ВЛ №1 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 1307 ВЛ №1 ПС Юрловска | 250
|  |  |  | КТП 73 ВЛ №1 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 1306 ВЛ №1 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 72 ВЛ №1 ПС Юрловская | 63
|  |  |  | КТП 78 ВЛ №1 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 1349 ВЛ №1 ПС Юрловская | 160
|  |  |  | КТП 76 ВЛ №1 ПС Юрловская | 160
|  |  |  | КТП 77 ВЛ №1 ПС Юрловская | 60
|  | ВЛ 10кВ № 2 ПС Юрловская | 0.57 | КТП 1141 ВЛ №2 ПС Юрловская | 315
|  | ВЛ 10кВ № 4 ПС Юрловская | 26.53 | КТП 1143 ВЛ №4 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | СТП 902 ВЛ №4 ПС Юрловская | 63
|  |  |  | КТП 1148 ВЛ №4 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 115 ВЛ №4 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 852 ВЛ №4 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 98 ВЛ №4 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 1308 ВЛ №4 ПС Юрловская | 40
|  |  |  | КТП 116 ВЛ №4 ПС Юрловская | 160
|  |  |  | КТП 120 ВЛ №4 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 121 ВЛ №4 ПС Юрловская | 160
|  |  |  | КТП 122 ВЛ №4 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 834 ВЛ №4 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 728 ВЛ №4 ПС Юрловская | 30
|  |  |  | КТП 117 ВЛ №4 ПС Юрловская | 63
|  |  |  | КТП 119 ВЛ №4 ПС Юрловская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 5 ПС Юрловская | 16.27 | КТП 1321 ВЛ №5 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 112 ВЛ №5 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 113 ВЛ №5 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 99 ВЛ №5 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 102 ВЛ №5 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 101 ВЛ №5 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 100 ВЛ №5 ПС Юрловская | 160
|  |  |  | КТП 104 ВЛ №5 ПС Юрловская | 100
|  |  |  | КТП 103 ВЛ №5 ПС Юрловская | 250
|  |  |  | КТП 719 ВЛ №5 ПС Юрловская | 400
4 | ПС Рахманинская | ВЛ 10кВ № 2 ПС Рахманинская | 6.78 | КТП 1197 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 250
|  |  |  | КТП 1282 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 160
|  |  |  | КТП 788 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 160
|  |  |  | КТП 420 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 63
|  |  |  | КТП 422 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 100
|  |  |  | КТП 1280 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 63
|  |  |  | КТП 1281 ВЛ №2 ПС Рахманинская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 3 ПС Рахманинская | 11.46 | СТП 1454 ВЛ №3 ПС Рахманинская | 63
|  |  |  | КТП 110 ВЛ №3 ПС Рахманинская | 160
|  |  |  | КТП 109 ВЛ №3 ПС Рахманинская | 100
|  |  |  | КТП 108 ВЛ №3 ПС Рахманинская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 8 ПС Рахманинская | 1.02 | КТП 417 ВЛ №8 ПС Рахманинская | 250
| ПС Б.Избердеевская | ВЛ 10кВ № 1 ПС Б.Избердеевская | 18.238 | КТП 792 ВЛ №1 ПС Б.Избердеевская | 250
|  |  |  | КТП 357 ВЛ №1 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 397 ВЛ №1 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 683 ВЛ №1 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 358 ВЛ №1 ПС Б.Избердеевская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 2 ПС Б.Избердеевская | 15.429 | КТП 353 ВЛ №2 ПС Б.Избердеевская | 250
|  |  |  | КТП 1034 ВЛ №2 ПС Б.Избердеевская | 40
|  |  |  | КТП 354 ВЛ №2 ПС Б.Избердеевская | 60
|  |  |  | КТП 355 ВЛ №2 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 356 ВЛ №2 ПС Б.Избердеевская | 250
|  |  |  | КТП 314 ВЛ №2 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | СТП 352 ВЛ №2 Б-Избердеевская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 3 ПС Б.Избердеевская | 16.595 | КТП 366 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 400
|  |  |  | КТП 368 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | КТП 369 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 370 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | КТП 700 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 250
|  |  |  | КТП 371 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 725 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 60
|  |  |  | КТП 372 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 1487 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | КТП 374 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 376 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | СТП 405 ВЛ №3 ПС Б.Избердеевская | 63
|  | ВЛ 10кВ № 4 ПС Б.Избердеевская | 6.51 | КТП 799 ВЛ №4 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 800 ВЛ №4 ПС Б.Избердеевская | 60
|  |  |  | КТП 398 ВЛ №4 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 399 ВЛ №4 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 400 ВЛ №4 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 396 ВЛ №4 ПС Б.Избердеевская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 6 ПС Б.Избердеевская | 9.55 | КТП 797 ВЛ №6 ПС Б.Избердеевская | 400
|  |  |  | КТП 401 ВЛ №6 ПС Б.Избердеевская | 250
|  | ВЛ 10кВ № 7 ПС Б.Избердеевская | 26.43 | КТП 485 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | КТП 479 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 60
|  |  |  | КТП 481 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | КТП 1474 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 819 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 250
|  |  |  | КТП 482 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 483 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 484 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 487 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 489 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 63
|  |  |  | КТП 488 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 100
|  |  |  | КТП 810 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 250
|  |  |  | КТП 490 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 160
|  |  |  | КТП 491 ВЛ №7 ПС Б.Избердеевская | 60
5 | ПС Яблоновецкая | ВЛ 10кВ № 1 ПС Яблоновецкая | 13.83 | КТП 410 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 400
|  |  |  | КТП 409 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 408 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 60
|  |  |  | КТП 1372 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 909 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 462 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 100
|  |  |  | КТП 406 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 250
|  |  |  | КТП 912 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 250
|  |  |  | КТП 402 ВЛ №1 ПС Яблоновецкая | 160
|  | ВЛ 10кВ № 2 ПС Яблоновецкая | 4.34 | КТП 265 ВЛ №2 ПС Яблоновецкая | 100
|  |  |  | КТП 383 ВЛ №2 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 380 ВЛ №2 ПС Яблоновецкая | 100
|  |  |  | КТП 381 ВЛ №2 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 386 ВЛ №2 ПС Яблоновецкая | 100
|  |  |  | СТП 373 ВЛ №2 Яблоновецкая | 25
|  | ВЛ 10кВ № 3 ПС Яблоновецкая | 17.508 | КТП 387 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 250
|  |  |  | КТП 395 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 966 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 100
|  |  |  | КТП 389 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 250
|  |  |  | КТП 388 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 60
|  |  |  | КТП 394 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 315 ВЛ №3 ПС Яблоновецкая | 63
|  | ВЛ 10кВ № 5 ПС Яблоновецкая | 12.779 | КТП 379 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 250
|  |  |  | КТП 378 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 63
|  |  |  | КТП 377 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 100
|  |  |  | КТП 404 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 403 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 160
|  |  |  | КТП 267 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 630
|  |  |  | КТП 384 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 250
|  |  |  | СТП 385 ВЛ №5 ПС Яблоновецкая | 100
6 | ПС Ситовская | ВЛ 10кВ № 01 ПС Ситовская | 11.056 | КТП 309 ВЛ №01 ПС Ситовская | 100
|  |  |  | КТП 1291 ВЛ №01 ПС Ситовская | 160
|  |  |  | КТП 307 ВЛ №01 ПС Ситовская | 160
|  |  |  | КТП 308 ВЛ №01 ПС Ситовская | 160
|  |  |  | КТП 310 ВЛ №01 ПС Ситовская | 63
|  | ВЛ 10кВ № 03 ПС Ситовская | 12.26 | КТП 313 ВЛ №03 ПС Ситовская | 100
|  |  |  | КТП 791 ВЛ №03 ПС Ситовская | 160
|  |  |  | КТП 319 ВЛ №03 ПС Ситовская | 63
|  |  |  | КТП 320 ВЛ №03 ПС Ситовская | 60
|  |  |  | КТП 316 ВЛ №03 ПС Ситовская | 63
|  |  |  | КТП 317 ВЛ №03 ПС Ситовская | 160
|  | ВЛ 10кВ № 05 ПС Ситовская | 12.66 | КТП 321 ВЛ №05 ПС Ситовская | 60
|  |  |  | КТП 322 ВЛ №05 ПС Ситовская | 63
|  |  |  | КТП 323 ВЛ №05 ПС Ситовская | 160
|  |  |  | КТП 325 ВЛ №05 ПС Ситовская | 100
|  |  |  | КТП 328 ВЛ №05 ПС Ситовская | 100
|  | ВЛ 10кВ № 13 ПС Ситовская | 27.12 | КТП 1458 ВЛ №13 ПС Ситовская | 160
|  |  |  | КТП 338 ВЛ №13 ПС Ситовская | 100
301.835
Подпись представителя технической службы филиала Подпись ответственного сотрудника бухгалтерии
1 км -5,5тыс.руб
302км=1661тыс.руб.
Приложение № 2
к техническому заданию на оказание
услуг по описанию местоположения
границ охранных зон и
внесению сведений о них в ГКН