## Приложение №1
Приложение № 1 к
к Техническому заданию
“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»
_______________________ /Капшуков Ф.А.
“___23____” _____декабря___ 2020 г.
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № опор | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ, км | Объём работ | [15 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[9 empty] | Начальный | Конечный |  | Расчистка от ДКР, га | [8 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[12 empty] | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га |  |  |  | Ручная / механизированная
[12 empty] | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га | Густая, га | Средняя, га | Мелкая, га | Итого, га | Итого, га | От 10 до 16 см, шт | До 20 см, шт | До 24 см, шт | До 28 см, шт | До 32 см, шт | Свыше 32 см, шт | Итого, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Брянский. Навлинский. | п. Навля, ул. Мичурина, д.53 | ВЛ 110 кВ Брянская - Центральная Восточная с отпайкой на ПС Навля-тяговая | 110 | VL110-001445 | 109/111-114/116, 196/198-199/201, 200/202-201/203, 202/204-221/223, 224/226-242/244, 244/246-249/251, 264/266-270/272, 279/281-285/287, 287-11/289-11-289-13-0. | 42 | п. Навля, ул. Мичурина, д.53 | База структурного подразделения | пр.оп. № 244/246-249/251 | 53 |  |  |  |  | 40.432 | [11 empty] | март
2 | Навлинский. Суземский. | п. Навля, ул. Мичурина, д.53 | ВЛ 110 кВ Центральная-Холмечи Восточная | 110 | VL110-001435 | 23/23-24/24, 29/29-33/33, 50/50-75/75, 76/76-78/78, 81/81-90/90, 91/91-98/98, 99/99-109/109, 110/110-115/115, 116/116-117/117, 118/118-160/160, 61/161-203/203. | 45 | п. Навля, ул. Мичурина, д.53 | База структурного подразделения | пр.оп. № 110/110-115/115 | 72 |  |  |  |  | 138.68 | [11 empty] | март
3 | Почепский | г. Почеп, ул. Брянская д.104 | ВЛ-110кВ Хмелевская-Почепская (уч. МО) | 110 | VL110-000276 | 19-24, 25-34, 37-58, 59-67, 75-76, 85-86, 93-102, 106-107, 117-118, 128-131, 132-136, 140-143, 171-172, 187-188, 190-192, 193-195/17, 196/16-198/14. | 42 | г. Почеп, ул. Брянская д.104 | База структурного подразделения | пр.оп. № 117-118 | [5 empty] | 32 | [11 empty] | март
|  |  | Итого | [12 empty] | 211.112
Начальник СЛЭП УВС Лукичев А.Н.