## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | УСПД (контроллеры, шлюзы, MOXA, GSM-модемы и т.д.) на ПС 110 (35) кВ
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №83 БС*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Владимирэнерго | Вязниковский | Мстера | фидер 604 | 552 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 16 | 2 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Вязниковский | Никологоры | фидер 109 | 444 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 44 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Вязниковский | Паустово | р.5 | р.5 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 52 | 3 | 0 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Вязниковский | Пролетарская | фидер 1005 | 261 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 11 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Гороховецкий | Денисово | фидер 1003 | 287 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 37 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гороховецкий | Денисово | фидер 1004 | 113 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 28 | 10 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гороховецкий | Денисово | фидер 1004 | 115 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 50 | 11 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гороховецкий | Денисово | фидер 1007 | 109 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 5 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гороховецкий | Фоминки | фидер 1002 | 44 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 35 | 2 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Вашутино | фидер 1001 | 13 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 25 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Вашутино | фидер 1006 | 40 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 26 | 7 | 2
Владимирэнерго | Гусевской | Вашутино | фидер 1006 | 100 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 39 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Великодворье | фидер 1011 | 237 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 17 | 2
Владимирэнерго | Гусевской | Демидово | фидер 1001 | 275 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 25 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Демидово | фидер 1004 | 403 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 6
Владимирэнерго | Гусевской | Красное Эхо | фидер 603 | 113 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 72 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Ново-Мезиново | фидер 1004 | 76 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 4 | 5 | 1 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Уршель | фидер 601 | 151 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 10 | 2 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Гусевской | Уршель | фидер 601 | 155 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 20 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Брызгалово | фидер 1002 | 188 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 30 | 9 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Володарского | фидер 1009 | 198 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 120 | 26 | 2 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Горки | фидер 1005 | 2 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 19 | 5 | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Горки | фидер 1005 | 16 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 52 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Пенкино | фидер 1001 | 115 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 44 | 3 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Пенкино | фидер 1009 | 117 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 30 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Печуга | фидер 1006 | 166 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 73 | 8
Владимирэнерго | Камешковский | Печуга | фидер 1006 | 200 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 100 | 10 | 2 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Симаково | фидер 1002 | 45 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 48 | 3 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Камешковский | Симаково | фидер 1002 | 178 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 26 | 3
Владимирэнерго | Камешковский | Симаково | фидер 1003 | 55 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 26 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Гигант | фидер 1001 | 224 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 12 | 3 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Гигант | фидер 1002 | ТП-153, 154, 155, 240, 264, 313, 322, 389, 405, 476 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 240 | 47 | 0 | [17 empty] | 10
Владимирэнерго | Ковровский | Достижение | фидер 31 | 211 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 17
Владимирэнерго | Ковровский | Достижение | фидер 31 | 244 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 28 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Мелехово | фидер 601 | 75 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 11 | 3 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Мелехово | фидер 603 | 99 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 13 | 13 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Мелехово | фидер 603 | 408 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 7 | 10
Владимирэнерго | Ковровский | Мелехово | фидер 613 | 120 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 21 | 2 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Мстера | фидер 1002 | 226 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 81 | 5 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Мстера | фидер 1002 | 233 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 51 | 3 | 1
Владимирэнерго | Ковровский | Филино | фидер 606 | ТП-218, 219, 220,221 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 177 | 25 | 0 | [17 empty] | 2
Владимирэнерго | Кольчугинский | Белореченская | фидер 602 | 183 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 23 | 3 | 1 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Белореченская | фидер 606 | 86 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 49 | 5
Владимирэнерго | Кольчугинский | Белореченская | фидер 606 | 129 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 124 | 15 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Белореченская | фидер 606 | 197 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 26 | 6
Владимирэнерго | Кольчугинский | Дубки | фидер 1004 | 154 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 24 | 8 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Жердево | фидер 1005 | 16 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 50 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Жердево | фидер 1005 | 107 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 40 | 2
Владимирэнерго | Кольчугинский | Жердево | фидер 1005 | 124 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 53 | 8 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Жердево | фидер 1005 | 136 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 50 | 4
Владимирэнерго | Кольчугинский | Жердево | фидер 1005 | 177 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 22 | 2
Владимирэнерго | Кольчугинский | Ильинская | фидер 1002 | 50 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 83 | 15 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Ильинская | фидер 1008 | 46 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 57 | 40 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Ильинская | фидер 1008 | 99 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 19 | 11
Владимирэнерго | Кольчугинский | Ильинская | фидер 1008 | 142 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 84 | 10 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Ильинская | фидер 1008 | 190 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 11 | 12
Владимирэнерго | Кольчугинский | Ильинская | фидер 1008 | 203 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 6 | 38
Владимирэнерго | Кольчугинский | Белореченская | фидер 602 | 33 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 47 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Кольчугинский | Макарово | фидер 1006 | 102 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 41 | 18
Владимирэнерго | Кольчугинский | Новобусино | фидер 1002 | 91 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 46 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Бутылицы | фидер 1002 | 204 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 39 | 14 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Кулаки | фидер 1001 | 212 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 30 | 6
Владимирэнерго | Меленковский | Меленки | фидер 1012 | 339 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 13 | 11
Владимирэнерго | Меленковский | Меленки | фидер 1013 | 283 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 69 | 8 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Меленки | фидер 1014 | 6 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 39 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Меленки | фидер 1014 | 11 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 63 | 2 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Меленки | фидер 1014 | 211 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 9 | 5 | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Папулино | фидер 1002 | 20 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 46 | 5 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1001 | 91 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 48 | 8 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1002 | 92 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 45 | 5
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1002 | 95 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 35 | 8
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1003 | 88 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 16
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1005 | 117 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 24 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1006 | 36 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 4 | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1007 | 80 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 15 | 1
Владимирэнерго | Меленковский | Фурсово | фидер 1007 | 180 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 32 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Муромский | ГКС + Кривицы | 1007 + 1005 | 62, 85, 98, 100, 101, 193, 196, 236, 237, 263, 269, 270, 276, 282 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 425 | 101 | 10 | [17 empty] | 4
Владимирэнерго | Муромский | ГКС + Кривицы | 1014 + 1002 | 24, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 12, 41, 34, 194, 195, 199, 250, 256, 260, 284, 287, 288 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 965 | 220 | 6 | [17 empty] | 8
Владимирэнерго | Муромский | Молотицы | 1004 | ТП- 145, 146, 147, 148, 220, 253 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 246 | 49 | 1 | [17 empty] | 3
Владимирэнерго | Муромский | Татарово | 1003 | ТП-168 244 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 23 | 6 | 0 | [17 empty] | 2
Владимирэнерго | Муромский | Татарово | фидер 1002 | 167 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 53 | 7 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Петушинский | Базовая + Базовая + Кибирево + Костино | ф1003 + ф1009 + ф1003 + ф103 | ТП-11, 12, 161, 174, 10, 13, 15, 16, 40, 99, 177, 178, 212, 225, 240, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 21, 39, 172, 173, 181, 207, 237, 248, 249, 264 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 1485 | 593 | 26 | [17 empty] | 20
Владимирэнерго | Петушинский | Городская | ф104 Марочково | ТП 64, 65, 66 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 178 | 46 | 3 | [17 empty] | 2
Владимирэнерго | Петушинский | Городская | ф109 Киржач | ТП-166 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 8 | 13 | 0 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Петушинский | Лесная | ф1007 | ТП4 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 71 | 21 | 1 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Петушинский | Лесная | ф1007 | ул. Лесная | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 26 | 7 | 0
Владимирэнерго | Петушинский | Лесная | фидер 1018 | 192 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 77 | 6 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Петушинский | Санино | ф1002 | 72, 73, 74, 75, 76, 77 ,78, 79, 80, 85, 188, 191, 198, 205, 215, 217, 227, 239 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 1157 | 265 | 5 | [17 empty] | 12
Владимирэнерго | Селивановский | Малышево | фидер 1002 | 123 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 27 | 4
Владимирэнерго | Селивановский | Малышево | фидер 1002 | 124 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 19 | 2
Владимирэнерго | Селивановский | Малышево | фидер 1002 | 188 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 70 | 3
Владимирэнерго | Селивановский | Малышево | фидер 1002 | 189 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 66 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Селивановский | Малышево | фидер 1003 | 105 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 17 | 4 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Селивановский | Малышево | фидер 1004 | 163 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 41 | 10 | 1
Владимирэнерго | Селивановский | Мордвиново | фидер 1007 | 106 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 25 | 2 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Селивановский | Надеждино | фидер 1003 | 17 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 21 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Собинский | ундол + Ставрово | ф117 + ф1006 | ТП-98, 99, 126, 144, 233, 259, 290, 364, 365, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 95, 97, 106, 107, 215, 245, 246, 305 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 645 | 144 | 12 | [17 empty] | 8
Владимирэнерго | Собинский | Асерхово | фидер 1004 | 173 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 23 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Собинский | Асерхово | фидер 1004 | 178 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 49 | 5 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Собинский | Асерхово | фидер 1004 | 373 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 43 | 10
Владимирэнерго | Собинский | Ставрово + Черкутино | ф1004 + ф1007 | ТП-32, 35, 36, 37, 38, 40, 47, 82, 110, 163, 261, 304, 330, 18, 27, 41, 42, 43, 44, 88, 101, 149, 212, 359 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 466 | 170 | 8 | [17 empty] | 4
Владимирэнерго | Собинский | Черкутино | фидер 1010 | 272 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 78 | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Авдотьино | фидер 1004 | 377 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 38 | 3 | 1 | [17 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Небылое | фидер 1001 | 241 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 84 | 15
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Небылое | фидер 1001 | 244 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 41 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Небылое | фидер 1007 | 148 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 11 | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Небылое | фидер 1007 | 155 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 25 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Небылое + Небылое | ф1004 + ф1011 | ТП-209, 210, 211, 217, 218, 219, 325, 355, 220, 338 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 228 | 26 | 2 | [17 empty] | 2
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Сима | фидер 1001 | 56 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 29 | [19 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Энтузиаст | фидер 1001 | 107 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 52 | 11
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Энтузиаст | фидер 1001 | 110 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 60 | 6
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Энтузиаст | фидер 1002 | 12 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 58 | 2
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Энтузиаст | фидер 1002 | 19 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 50 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Энтузиаст | фидер 1007 | 8 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 27 | 1 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 102 | 143 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 40 | 3
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 102 | 145 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 27 | 6
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 116 | 66 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 16 | 0 | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 117 | 255 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 44 | 6
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 117 | 313 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 16 | 1 | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 120 | 85 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 45 | 3 | [18 empty] | 1
Владимирэнерго | Юрьев-Польский | Юрьев-Польская | фидер 124 | 295 | Контроллер БС-NB-Fi | NB-Fi | 72 | 5 | 1
ИТОГО | [6 empty] | 10397 | 2341 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0