## Тех.освид-е
Приложение № 2 к ТЗ на техническое освидетельствование электросетевых объектов
Проведение технического освидетельствования электросетевых объектов
филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" подрядным способом в 2016 году
№ п/п | Наименование РЭС / Службы | Наименование объекта | Месторасположение объекта | Объем работ* | Примечание: S м2, V м3, h м | Примечание (техническое место объекта)
1 | Бежецкий РЭС | ЗТП-10 №167 Маст.Городищи-400 Ф.1Княжево (инв.№ 69100035) | 171982, г. Бежецк, ул. Тверская, д.34а (Тверская обл., Бежецкий р-н, д.Городищи) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-21 м2 V-147 м3 h-7 м (2 эт.) | ZDT10-0107266-01 | 69100035
2 | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №524 Котель.М.Горы-2*400 Ф.3М.Горы (инв.№ 69100036) | 171982, г. Бежецк, ул. Тверская, д.34а (Тверская обл., Бежецкий р-н, д.Городищи) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-250,56 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0101727-01 | 69100036
3 | Бежецкий РЭС | Здания ЗТП-10 №039 ФКРС Высокое-100 Ф.197 ПС С. Борок (инв.№ 69100037) | 171982, г. Бежецк, ул. Тверская, д.34а (Тверская обл., Бежецкий р-н, д.Высокое) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-250,56 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0101733-01 | 69100037
4 | Бежецкий РЭС | Здания ЗТП10 №160 ФКРС Кулишка-2*400 Ф.1 РП Княжево (инв.№ 69100039) | 171982, г. Бежецк, ул. Тверская, д.34а (Тверская обл., Бежецкий р-н, д.Кулишка) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-250,56 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0103167-01 | 69100039
5 | Бежецкий РЭС | ЗТП-10кВ Школа Ш.Дубр.-2*100 Ф.173 ПС Ш.Дуброво (инв.№ 69117893) | 171982, г. Бежецк, ул. Тверская, д.34а (Тверская обл., Бежецкий р-н, д.Шишково-Дуброво) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-250,56 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0103160-01 | 69117893
6 | Бежецкий РЭС | ЗТП10 №198 ФКРС-1Мих.Гора-2*400 Ф.178 ПС Ш.Дуброво (инв.№ 69118151) | 171982, г. Бежецк, ул. Тверская, д.34а (Тверская обл., Бежецкий р-н, д.Михайлова Гора) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-250,56 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0103165-01 | 69118151
7 | Краснохолмский РЭС | ЗТП типа В-42-400 д.Барбино ж/зона (инв.№ 69100051) | 171660, г.Красный Холм, пл.К.Маркса, д.16/2 (Тверская обл., Краснохолмский р-н, д.Барбино) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,7 м2 V-230,1 м3 h-7,5 м (2 эт.) | ZDT10-0056337-01 | 69100051
8 | Сандовский РЭС | Здание ТП к-з им.Калинина д.Б.Малинское (инв.№ 69100092) | 171750, п.Сандово, ул.Заводская, д.8 (Тверская обл., Сандовский р-н, д.Б.Малинское) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-250,56 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0067476-01 | 69100092
9 | Максатихинский РЭС | Здан ТП к-з Путь к коммун. д. Сидорково (инв.№ 69100069) | 171900, п.Максатиха, ул.Зеленая, д.6 (Тверская обл., Максатихинский р-н, д.Сидорково) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,68 м2 V-230,10 м3 h-7,5 м (2 эт.) | ZDT10-0047876-01 | 69100069
10 | Максатихинский РЭС | Здание подстанции д. Птичники (инв.№ 69100074) | 171900, п.Максатиха, ул.Зеленая, д.6 (Тверская обл., Максатихинский р-н, д.Птичники) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,68 м2 V-230,10 м3 h-7,5 м (2 эт.) | ZDT10-0050314-01 | 69100074
11 | Фировский РЭС | ТП 105 (инв.№ 406) (Стр.часть ТП В-42-400 д.Граничное) | 172720, п.Фирово, ул. Подстанция, д.6 (Тверская обл., Фировский р-н, д.Граничное) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-48 м2 V-182,4 м3 h-3,8 м | ZDT10-0083397-01 | 406
12 | Фировский РЭС | ТП 113 (инв.№ 405) (Стр.ч.ТП В-42-400 КРС п.Новоселье 3 ФКРС) | 172720, п.Фирово, ул. Подстанция, д.6 (Тверская обл., Фировский р-н, д.Новоселье) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-36,5 м2 V-230,20 м3 h-6,3 м (2 эт.) | ZDT06-0007655-01 | 405
13 | Фировский РЭС | ТП 116 (инв.№ 402) (ЗТП 6кВ Новоселье-1 Мех. Мастерские) | 172720, п.Фирово, ул. Подстанция, д.6 (Тверская обл., Фировский р-н, д.Новоселье) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-36,5 м2 V-230,20 м3 h-6,3 м (2 эт.) | ZDT06-0007657-01 | 402
14 | Фировский РЭС | ТП 132 (инв.№ 417) (Стр.часть ТП В-42-400 д.Сосновка) | 172720, п.Фирово, ул. Подстанция, д.6 (Тверская обл., Фировский р-н, д.Сосновка) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-36,5 м2 V-230,20 м3 h-6,3 м (2 эт.) | ZDT06-0008097-01 | 417
15 | Вышневолоцкий РЭС | Здания ЗТП 10/0,4 кВ Очистные Б.Омут (инв.№ 761) | 171115, г.Вышний Волочек, п.Приозерный, ул.Строителей, д.3 (Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, д.Б.Омут) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,40 м2 V-179,36 м3 h-5,9 м (2 эт.) | ZDT10-0069071-01 | 761
16 | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Мишнево ЖФ (инв.№ 5500117) | 171841, г.Удомля, пр-т Энергетиков, д.26 (Тверская обл., Удомельский р-н, д.Мишнево) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-25,70 м2 V-145 м3 h-5,8 м (2 эт.) | ZDT10-0064995-01 | 5500117
17 | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Ряд ФКРС (инв.№ 503) | 171841, г.Удомля, пр-т Энергетиков, д.26 (Тверская обл., Удомельский р-н, д. Ряд) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-25,70 м2 V-145 м3 h-5,8 м (2 эт.) | ZDT10-0065833-01 | 503
18 | Удомельский РЭС | ЗТП-10кВ Попово деткомбинат (инв.№ 522) | 171841, г.Удомля, пр-т Энергетиков, д.26 (Тверская обл., Удомельский р-н, д. Попово) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-25,70 м2 V-145 м3 h-5,8 м (2 эт.) | ZDT10-0073088-01 | 522
19 | Кашинский РЭС | ЗТП-10кВ п.Тетьково-2 (инв.№ 6930580012) | 171640, г. Кашин, наб. Ушакова, д.16а (Тверская обл., Кашинский р-н, п.Тетьково) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-24,7 м2 V-99 м3 h-4 м | ZDT10-009580501-01 | 6930580012
20 | Кашинский РЭС | ЗТП-10кВ п.Тетьково-3 (инв.№ 6930580010) | 171640, г. Кашин, наб. Ушакова, д.16а (Тверская обл., Кашинский р-н, п.Тетьково) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-24,7 м2 V-98,8 м3 h-4 м | ZDT10-0095871-01 | 6930580010
21 | Кашинский РЭС | ЗТП10кВ В.Троица-7 (инв.№ 6930580021) | 171640, г. Кашин, наб. Ушакова, д.16а (Тверская обл., Кашинский р-н, д.Верхняя Троица) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-24,7 м2 V-99 м3 h-4 м | ZDT10-0104814-01 | 6930580021
22 | Кашинский РЭС | ЗТП-10кВ д.Поповка об.связи (инв.№ 6930580019) | 171640, г. Кашин, наб. Ушакова, д.16а (Тверская обл., Кашинский р-н, д.Поповка) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-24 м2 V-96 м3 h-3,5 м | ZDT10-0105374-01 | 6930580019
23 | Кашинский РЭС | ЗТП-10кВ п.Тетьково-4 (инв.№ 6930580026) | 171640, г. Кашин, наб. Ушакова, д.16а (Тверская обл., Кашинский р-н, п.Тетьково) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-24 м2 V-96 м3 h-3,5 м | ZDT10-0105390-01 | 6930580026
24 | Кашинский РЭС | ЗТП-10кВ д.Глазатово-3 (инв.№ 6930610869) | 171640, г. Кашин, наб. Ушакова, д.16а (Тверская обл., Кашинский р-н, д.Глазатово) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-36,00 м2 V-216,00 м3 h-6,00 м (2 эт.) | ZDT10-0108345-01 | 6930610869
25 | Кимрский РЭС | Здание ТП с-з Маяк ц/ус-ба жилье (инв.№ 6930760045) | 171506, г.Кимры, ул.Пушкина, д.15 (Тверская обл., Кимрский р-н, п.Приволжский, ул.Центральная) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,32 м2 V-225,5 м3 h-7,2 м (2 эт.) | ZDT06-0006364-01 | 6930760045
26 | Кимрский РЭС | Здание ЗТП с-з Кимрский д. Титово мастер. (инв.№ 6930760035) | 171506, г.Кимры, ул.Пушкина, д.15 (Тверская обл., Кимрский р-н, д.Титово) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-22 м2 V-159,28м3 h-7,24м (2 эт.) | ZDT10-0048775-01 | 6930760035
27 | Кимрский РЭС | Здание ТП с-з Горицкий село Горицы школа (инв.№ 6930760038) | 171506, г.Кимры, ул.Пушкина, д.15 (Тверская обл., Кимрский р-н, с.Горицы) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-21 м2 V-152,04 м3 h-7,2 м (2 эт.) | ZDT10-0064139-01 | 6930760038
28 | Кимрский РЭС | Здание ТП АО Колос ц/ус-ба ж/д (инв.№ 6930760043) | 171506, г.Кимры, ул.Пушкина, д.15 (Тверская обл., Кимрский р-н, п.Центральный) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-22,5 м2 V-162,9 м3 h-7,24 м (2 эт.) | ZDT10-0054213-01 | 6930760043
29 | Кимрский РЭС | ЗданиеТП-10кВ АО Колос ц/у картоф. (инв.№ 6930760054) | 171506, г.Кимры, ул.Пушкина, д.15 (Тверская обл., Кимрский р-н, п.Центральный) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,68 м2 V-230,1 м3 h-7,2 м (2 эт.) | ZDT10-0055249-01 | 6930760054
30 | Кимрский РЭС | Здание ТП к-з Бородинский дер.Бабенки (инв.№ 760059) | 171506, г.Кимры, ул.Пушкина, д.15 (Тверская обл., Кимрский р-н, д.Бабенки) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-22,5 м2 V-162,9 м3 h-7,24 м (2 эт.) | ZDT10-0049862-01 | 760059
31 | Бельский РЭС | Здание ЗТП №2 (инв.№ 69427700) (пищекомбинат) | 172530, г.Белый, ул.Октябрьская, д.110 (Тверская обл., г.Белый) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-16,8 м2 V-92,6 м3 h-5,5 м | ZDT10-0050203-01 | 69427700
32 | Бельский РЭС | Здание ЗТП Кинотеатр (инв.№ 69427710) | 172530, г.Белый, ул.Октябрьская, д.110 (Тверская обл., г.Белый) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-19,6 м2 V-154,84 м3 h-7,9 м (2 эт.) | ZDT10-0050213-01 | 69427710
33 | Бельский РЭС | Здание ЗТП КНС-2 (инв.№ 694304470) | 172530, г.Белый, ул.Октябрьская, д.110 (Тверская обл., г.Белый) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-57,00 м2 V-267,9 м3 h-4,7 м | ZDT10-0050224-01 | 694304470
34 | Бельский РЭС | Здание ЗТП КНС-1 (инв.№ 694304480) | 172530, г.Белый, ул.Октябрьская, д.110 (Тверская обл., г.Белый, ул.Доватора) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-57,00 м2 V-267,9 м3 h-4,7 м | ZDT10-0049940-01 | 694304480
35 | Нелидовский РЭС | ЗТП-250кВА с-з Монинский д.Новоселки (школа) (инв.№ 69439320) | 172521, г.Нелидово, ул.Шахтерская, д.11/13 (Тверская обл., Нелидовский р-н, д.Новоселки) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-26,5 м2 V-156,4 м3 h-5,9 м (2 эт.) | ZDT10-0046998-01 | 69439320
36 | Торопецкий РЭС | ЗТП-10 кВ Талица-2(Подгороднее-2) (инв.№ 69415970) | 171840, г.Торопец, пер.Холмский, д.5а (Тверская обл., Торопецкий р-н, д.Подгороднее) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-24,40 м2 V-158,6м3 h-6,3 м (2 эт.) | ZDT10-0061246-01 | 69415970
37 | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-011 С-з Колледж ф№2 ПС РМК (инв.№ 697010043) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, д. Хорошево) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 57,00 м2 V- 267,80 м3 h- 4,7 м | ZDT10-0054964-01 | 697010043
38 | Ржевский РЭС | ЗТПП-10кВ-026 Светлое ф№6 Чертолино (инв.№ 697010044) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, д.Светлое) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 30,40 м2 V- 167,20 м3 h- 5,5 м | ZDT10-0059558-01 | 697010044
39 | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-004 Звягино д/с ф№5 ПС Чертолино (инв.№ 697010048) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, д.Звягино, д/с) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 30,40 м2 V- 167,20 м3 h- 5,5 м | ZDT10-0060619-01 | 697010048
40 | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-017 д.ОПХ Поб - Школ ф№7 ПС РМК (инв.№ 697010059) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, п.Победа, школа) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 57,00 м2 V- 267,80 м3 h- 4,7 м | ZDT10-0050106-01 | 697010059
41 | Ржевский РЭС | ЗТП-10кВ-009 Победа-1ф № 7 ПС РМК (инв.№ 697010060) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, п.Победа, д/с) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 57,00 м2 V- 267,80 м3 h- 4,7 м | ZDT10-0050071-01 | 697010060
42 | Ржевский РЭС | ЗТПП-10кВ-027 д.Кокошкино1 ф№6 ПС Чертолино (инв.№ 697044518) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, д.Кокошкино) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 30,40 м2 V- 167,20 м3 h- 5,5 м | ZDT10-0055160-01 | 697044518
43 | Ржевский РЭС | ЗТПП-10кВ-025 Костерёво ф№6 ПС Чертолино (инв.№ 697044548) | 172380, г.Ржев, ул.Волжская, д.1 (Тверская обл., Ржевский р-н, д.Костерево) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S- 30,40 м2 V- 167,20 м3 h- 5,5 м | ZDT10-0057176-01 | 697044548
44 | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Коробино-1 ф. № 8 Зубцов (инв.№ 697010056) | 172333, г.Зубцов, ул.Электроподстанции, д.1 (Тверская обл., Зубцовский р-н, д.Коробино, школа) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-19,71 м2 V-157,68 м3 h-8,00 м (2 эт.) | ZDT10-0045634-01 | 697010056
45 | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Карамзино-1 ф.№3 Карамзино (инв.№ 697010057) | 172333, г.Зубцов, ул.Электроподстанции, д.1 (Тверская обл., Зубцовский р-н, д.Карамзино) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-29,64 м2 V-225,26 м3 h-7,6 м (2 эт.) | ZDT10-0049116-01 | 697010057
46 | Зубцовский РЭС | ЗТП-10кВ Хлопово Городище ф.№5 Кн (инв.№ 697010062) | 172333, г.Зубцов, ул.Электроподстанции, д.1 (Тверская обл., Зубцовский р-н, д.Хлопово Городище) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-31,36 м2 V-220,00 м3 h-7,00 м (2 эт) | ZDT10-0047560-01 | 697010062
47 | Оленинский РЭС | ЗТП-10кВ д.Глазки-1 насос ф8 Оленино (инв.№ 697010050) | 172400, п.Оленино, ул.Гагарина, д.59 (Тверская обл., Оленинский р-н, д.Глазки) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,38 м2 V-179,24 м3 h-5,9 м | ZDT10-0086809-01 | 697010050
48 | Рамешковский РЭС | Здание ЗТПП Колупаново-ЖК (инв.№ 6950017298) | 171400, п.Рамешки, ул.Советская, д.63 (Тверская обл., Рамешковский р-н, д.Колупаново) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,38 м2 V-179,3 м3 h-5,9 м | ZDT10-0050009-01 | 6950017298
49 | Калининский РЭС | Здания ЗТП 262 жил.зона (инв.№6950000603) | 170015, г.Тверь, ул.Димитрова, д.66 (Тверская обл., Калининский р-н, п.Эммаус) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-56,5 м2 V-265,55 м3 h-4,7 м | ZDT10-0086282-01 | 6950000603
50 | Калининский РЭС | Здания ЗТП 422 Дмитровское жил.зона (инв.№ 6950000587) | 170015, г.Тверь, ул.Димитрова, д.66 (Тверская обл., Калининский р-н, Дмитровское) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-28,4 м2 V-164,80 м3 h-5,8 м | ZDT10-0089032 | 6950000587
51 | Калининский РЭС | Здания ЗТП № 947 Мелечкино-1 (инв.№ 6950018394) | 170015, г.Тверь, ул.Димитрова, д.66 (Тверская обл., Калининский р-н, Мелечкино) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-56,5 м2 V-254,3 м3 h-4,5 м | ZDT10-0100668-01 | 6950018394
52 | Калининский РЭС | Здания ЗТП-6/0,4 кВ КСМ (инв.№ 13014940-00) | 170015, г.Тверь, ул.Димитрова, д.66 (Тверская обл., г.Тверь, ул.Пржевальского, д.64 корп 1) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-56,5 м2 V-254,3 м3 h-4,5 м | ZDT06-0015328-01 | 13014940-00
53 | Конаковский РЭС | ЗТП СПТУ-8 Ф09 п/с11 (инв.№ 6950000528) | 171255, г.Конаково, ул.Васильковского, д.4 (Тверская обл., Конаковский р-н, п.Козлово) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-15,7 м2 V-106,76 м3 h-6,80 м (2 эт.) | ZDT10-0082392-01 | 6950000528
54 | Конаковский РЭС | ЗТП Мокшино бытовая ф1п/сБезбородово (инв.№ 6950000526) | 171255, г.Конаково, ул.Васильковского, д.4 (Тверская обл., Конаковский р-н, д.Мокшино) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-15,50 м2 V-104,00 м3 h-6,70 м (2 эт.) | ZDT10-0085816-01 | 6950000526
55 | Осташковский РЭС | ЗТП Свапуще -4 (инв.№ 211) | 172750, г.Осташков, Пеновское ш-се (Тверская обл., Осташковский р-н, д.Свапуще) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-33,64 м2 V-269,12 м3 h-8 м (2 эт.) | ZDT10-0089989-01 | 211
56 | Осташковский РЭС | ЗТП Святое - 1 (клуб) (инв.№ 163) | 172750, г.Осташков, Пеновское ш-се (Тверская обл., Осташковский р-н, д.Святое) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-30,16м2 V-232,23 м3 h-7,7 м (2 эт.) | ZDT10-0089906 | 163
57 | Пеновский РЭС | Здание ЗТП № 2 п.Пено (инв.№ 248) | 172770, п.Пено, ул.Энергетиков, д.1 (Тверская обл., п.Пено) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-16,5 м2 V-115,5 м3 h-7 м | ZDT10-0102793-01 | 248
58 | Пеновский РЭС | Здание ЗТП № 3 п.Пено (инв.№ 242) | 172770, п.Пено, ул.Энергетиков, д.1 (Тверская обл., п.Пено) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-18,34 м2 V-128,4 м3 h-7,00 м | ZDT10-0102946-01 | 242
59 | Пеновский РЭС | Здание ЗТП № 5 п.Пено (инв.№ 246) | 172770, п.Пено, ул.Энергетиков, д.1 (Тверская обл., п.Пено) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-18,3 м2 V-128,4 м3 h-7,00 м | ZDT10-0102952-01 | 246
60 | Кувшиновский РЭС | ЗТПП Сокольники (инв.№ 018440) | 172110, г.Кувшиново, ул.Экономическая, д.13 (Тверская обл., Кувшиновский р-н, д.Сокольники) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-36,4 м2 V-298,48 м3 h-8,20 м (2 эт.) | ZDT10-0046594-01 | 18440
61 | УСПС Торжокской ПБ | ОПУ ПС Н.Рожок (инв.№ 85) | 172009, г. Торжок, ул.Энергетиков, д.5 (Тверская обл., Осташковский р-н, д.Никола Рожок, ПС) | 1. Проведение внешнего и внутреннего осмотров; 2. Проверка технической документации; 3. Проверка выполнения предписаний надзорных органов и организационных и технических мероприятий; 4. Оценка технического состояния; 5. Формирование технического отчета; 6. Анализ и оформление результатов технического освидетельствования | S-198,4 м2 V-1011,84 м3 h-5,10 м | ZD110-000770-04 | 85
* - подробный перечень работ приведен в Приложении 6 к ТЗ