## 84_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41291608 (ВЭС-3254/2016) | 41291608 | 1818382 | 199699.6101 | 50 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский район, п. Горшечное, ул. Первомайская, кад. № 46:04:010106:1251 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 6705) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); - монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); - строительство воздушной линии 0,4 кВ (ВЛИ-0,4 кВ) самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 6705) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 13 (инв. № 6705) |  |  | 416.838 | 0 | 18.3596 | 106.0366 | 284.408 | 8.0338 | 416.838 | [10 empty] | 0.02 | 29.84 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.03 | 33.03 | [8 empty] | 416.838 | 2017-02-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.02 | 29.84 |  | 2.3872 | 25.9608 | 0 | 1.492 | 29.84
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41340868 (СЭС-3014/2016) | 41340868 | 466.1 |  | 13 | Минабутдинов Марат Динарович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:845 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,32 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,12 км по техническим условиям С-2940. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-03-08 | Остальной объем строительства включен в С-2940 (Очередь 81_хоз. способ)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41340891 (СЭС-3015/2016) | 41340891 | 466.1 |  | 12.8 | Матвеева Татьяна Васильевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:846 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,29 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,29 км по техническим условиям С-2940, С-3014. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) | [52 empty] | 2017-03-08 | Объем строительства включен в С-2940 (Очередь 81_хоз. способ); С-3014 (Очередь № 84)
41340879 (СЭС-3017/2016) | 41340879 | 466.1 |  | 13.2 | Петрачков Александр Викторович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с. Разветье, кад. № 46:06:081702:844 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,26 км от опоры № 10 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) до границы земельного участка заявителя), с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям С-2940, С-3014 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12014544-00) | [52 empty] | 2017-03-08 | Объем строительства включен в С-2940 (Очередь 81_хоз. способ); С-3014 (Очередь № 84)
41343688 (СЭС-3022/2016) | 41343688 | 466.1 |  | 15 | Мовчанюк Виталий Викторович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Гнездилово, кад. № 46:06:150704:134 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); установка разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,62 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). |  |  |  |  | 1634.18 | 0 | 108.0176 | 1028.6252 | 425.57 | 71.9672 | 1634.18 | [10 empty] | 0.3 | 447.6 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | КТП 100 кВА (с тр-ром 63 кВА) | 443.44 | [8 empty] | 0.62 | 682.62 | [8 empty] | 1634.18 | 2017-03-20
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.3 | 447.6 |  | 35.808 | 389.412 | 0 | 22.38 | 447.6
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА (с тр-ром 63 кВА) | 443.44 |  | 13.12 | 43.4 | 380.39 | 6.53 | 443.44
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.62 | 682.62 |  | 54.6096 | 587.0532 | 0 | 40.9572 | 682.62
41343717 (СЭС-3023/2016) | 41343717 | 466.1 |  | 15 | Татаринов Сергей Алексеевич | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Гнездилово, кад. № 46:06:150704:235 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3022; установка разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3022; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3024. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3022. | [54 empty] | 2017-03-01 | Объем строительства включен в С-3022 и С-3024 (Очередь 84)
41343736 (СЭС-3024/2016) | 41343736 | 466.1 |  | 15 | Хатюхин Сергей Михайлович | ЖРЭС | Курская область, Железногорский район, Троицкий сельсовет, д. Гнездилово, кад. № 46:06:150704:236 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ) с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3022; установка разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 12 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3022; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,27 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-3022. |  | ВЛ-10 кВ № 12 (инв. № 303150762500) |  |  | 297.27 | 0 | 23.7816 | 255.6522 | 0 | 17.8362 | 297.27 | [32 empty] | 0.27 | 297.27 | [8 empty] | 297.27 | 2017-03-01 | Остальной бъем строительства включен в С-3022 (Очередь 84)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.27 | 297.27 |  | 23.7816 | 255.6522 | 0 | 17.8362 | 297.27
41345413 (СЭС-3028/2016) | 41345413 | 466.1 |  | 15 | Калашников Виктор Александрович | ЖРЭС | Железногорский район, п. Тепличный, уч. №578 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,015 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям С-2975; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям С-2975; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,23 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,23 км по техническим условиям С-2975. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям С-2975. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 01 (инв. № 303150760900) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям С-2975. | [53 empty] | 2017-03-06 | Объем строительства включен в С-2975 (Очередь 82 Северо-восток)
41304589 (ЦЭС-13163/2016) | 41304589 | 466.1 | 466.1 | 12 | Савельев Сергей Юрьевич | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:103050:89 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом -строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-12643. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА(тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12225. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 748.42 | 0 | 31.2544 | 223.4848 | 475.26 | 18.4208 | 748.42 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) 2) Демонтаж ТП 10/0,4 кВ | 550.24 | [8 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 748.42 | 2017-01-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-12643 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
[12 empty] | Демонтаж ТП 10/0,4 кВ | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18
41304576 (ЦЭС-13165/2016) | 41304576 | 466.1 | 466.1 | 9 | Савельева Тамара Николаевна | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:29:103050:119 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА(тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13163. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) | [52 empty] | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь 84)
41313419 (ЦЭС-13243/2016) | 41313419 | 466.1 | 466.1 | 12 | Густилин Владимир Иванович | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103055:190 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж разъединителя 10 кВна концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 10.32 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – совместной подвеской по опорам ответвления от ВЛ-10 кВ № 10.32, строящегося в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий. Строительство ТП-10/0,4 кВс одним силовым трансформатором мощностью 160кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) |  |  | 2478.46 | 0 | 170.068 | 1681.601 | 520.44 | 106.351 | 2478.46 | [10 empty] | 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) | 1492 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) | 540.59 | [8 empty] | 0,35 км совместной подвеской по опорам проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ | 385.35 | [8 empty] | 2478.46 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) | 1492 |  | 119.36 | 1298.04 | 0 | 74.6 | 1492
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,35 км совместной подвеской по опорам проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ | 385.35 |  | 30.828 | 331.401 | 0 | 23.121 | 385.35
41326026 (ЦЭС-13353/2016) | 41326026 | 466.1 | 466.1 | 9 | Брысин Олег Евгеньевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:136 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,205 км от ТП-10/0,4 кВ № 068 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам участка ВЛИ-0,4 кВ, строящегося в рамках договора Ц-12225. Данный объем строительства полностью включен в договор Ц-12017 | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163. |  |  |  | 109.1127 | 0 | 8.729 | 93.8369 | 0 | 6.5468 | 109.1127 | [32 empty] | 0,205, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 109.1127 | [8 empty] | 109.1127 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,205, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 109.1127 |  | 8.729 | 93.8369 | 0 | 6.5468 | 109.1127
41330355 (ЦЭС-13387/2016) | 41330355 | 466.1 |  | 14 | Шахова Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091203:399 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) на ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) |  |  | 778.77 | 0 | 36.33 | 289.765 | 429.64 | 23.035 | 778.77 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 100 кВА 2)Демонтаж ТП 16 кВА | 503.52 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 778.77 | 2017-02-28
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 100 кВА | 493.87 |  | 14.31 | 43.4 | 429.64 | 6.52 | 493.87
[12 empty] | Демонтаж ТП 16 кВА | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41331381 (ЦЭС-13414/2016) | 41331381 | 466.1 |  | 15 | Холодова Наталья Васильевна | КРЭС | 305504, Курский р-н, с.Верхнекасиново, ул.Радужная, д.8 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ответвления протяженностью 0,07 км от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ №2 (инв. № 12014517-00) до границы земельного участка заявителя) с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,07 км по техническим условиям Ц-13030. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12014517-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [53 empty] | 2017-02-28 | Объем строительства включен в Ц-13030 (Очередь 81 Северо-восток)
41334467 (ЦЭС-13427/2016) | 41334467 | 466.1 |  | 15 | Тюрина Валентина Николаевна | КРЭС | Октябрьский р-н, д.Ройково, уч.46:17:111202:453 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,53 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13271; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13271 ; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13271. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13271 | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  | 275.25 | 0 | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [32 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 275.25 | 2017-03-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-13271 (Очередь № 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41336577 (ЦЭС-13450/2016) | 41336577 | 466.1 |  | 15 | Храмцов Евгений Николаевич | КРЭС | 305524, Курский р-н, с. Рышково, ул. Полевая, д. 9 | - | реконструкция в части замены ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13266, Ц-13331. | [53 empty] | 2017-02-28 | Объем строительства включен в Ц-13266 (Очередь № 82)
41337578 (ЦЭС-13459/2016) | 41337578 | 466.1 |  | 15 | Пискунов Геннадий Захарович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, с.2-я Рождественка (15 кВт, 3 фазы). | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.15 (инв. № 12013521) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 16 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.15 (инв. № 12013521) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 243.15 (инв. № 12013521) |  |  | 415.243 | 0 | 18.232 | 104.8141 | 284.408 | 7.7889 | 415.243 | [10 empty] | 0.03 | 44.76 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.015 | 16.515 | [8 empty] | 415.243 | 2017-03-08
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 44.76 |  | 3.5808 | 38.9412 | 0 | 2.238 | 44.76
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 16.515 |  | 1.3212 | 14.2029 | 0 | 0.9909 | 16.515
41338014 (ЦЭС-13471/2016) | 41338014 | 466.1 |  | 15 | Холодов Евгений Сергеевич | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:407 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188 монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,75 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-13274. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188. | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 187.17 | 0 | 14.9736 | 160.9662 | 0 | 11.2302 | 187.17 | [32 empty] | 0.17 | 187.17 | [8 empty] | 187.17 | 2017-03-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад); Ц-13274 (Очередь 82 Юго-запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 187.17 |  | 14.9736 | 160.9662 | 0 | 11.2302 | 187.17
41338875 (ЦЭС-13473/2016) | 41338875 | 466.1 |  | 15 | Елфимова Жанна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170606:688 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 13010908-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 13010908-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 13010908-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-03-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41339646 (ЦЭС-13474/2016) | 41339646 | 466.1 |  | 12 | Вишняков Антон Станиславович | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1897 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,85 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ, в т.ч. 0,3 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-13232; монтаж двух разъединителей 10 кВ на отпаечной и на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13232; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,51 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-13232. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13232 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии, по техническим условиям Ц-13232. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) |  |  | 286.26 | 0 | 22.9008 | 246.1836 | 0 | 17.1756 | 286.26 | [32 empty] | 0.26 | 286.26 | [8 empty] | 286.26 | 2017-03-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-13232 (Очередь 82 Юго-запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 286.26 |  | 22.9008 | 246.1836 | 0 | 17.1756 | 286.26
[11 empty] | ИТОГО: |  | 8067.3737 | 0 | 509.8986 | 4806.4246 | 2419.726 | 331.3245 | 8067.3737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2014.2 |  | 0 |  | 242.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2624.686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3186.4077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8067.3737

## 84_лот_(Юго-запад)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41304589 (ЦЭС-13163/2016) | 41304589 | 466.1 | 466.1 | 12 | Савельев Сергей Юрьевич | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:103050:89 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом -строительство ответвления протяженностью 0,44 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 № 1 кВ (инв. № 12015390-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,26 км по техническим условиям Ц-12643. | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА(тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-12225. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12015390-00) |  |  | 748.42 | 0 | 31.2544 | 223.4848 | 475.26 | 18.4208 | 748.42 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) 2) Демонтаж ТП 10/0,4 кВ | 550.24 | [8 empty] | 0.18 | 198.18 | [8 empty] | 748.42 | 2017-01-13 | Остальной объем строительства включен в Ц-12643 (Очередь 78_хоз. способ)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
[12 empty] | Демонтаж ТП 10/0,4 кВ | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 198.18 |  | 15.8544 | 170.4348 | 0 | 11.8908 | 198.18
41304576 (ЦЭС-13165/2016) | 41304576 | 466.1 | 466.1 | 9 | Савельева Тамара Николаевна | ЦРЭС | г.Курск, урочище Кулига кад.:46:29:103050:119 | - | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА(тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13163. | ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) | [52 empty] | 2017-01-14 | Объем строительства включен в Ц-13163 (Очередь 84)
41313419 (ЦЭС-13243/2016) | 41313419 | 466.1 | 466.1 | 12 | Густилин Владимир Иванович | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103055:190 | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). Монтаж разъединителя 10 кВна концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 10.32 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,35 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – совместной подвеской по опорам ответвления от ВЛ-10 кВ № 10.32, строящегося в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий. Строительство ТП-10/0,4 кВс одним силовым трансформатором мощностью 160кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 10.32 (инв. № 12015388-00) |  |  | 2478.46 | 0 | 170.068 | 1681.601 | 520.44 | 106.351 | 2478.46 | [10 empty] | 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) | 1492 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) | 540.59 | [8 empty] | 0,35 км совместной подвеской по опорам проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ | 385.35 | [8 empty] | 2478.46 | 2017-02-16
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 1 км (в том числе 0,4 км с учетом обеспечения возможности совместной подвески ВЛИ-0,4 кВ) | 1492 |  | 119.36 | 1298.04 | 0 | 74.6 | 1492
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 250 кВА (с тр-ром 160 кВА) | 540.59 |  | 15.4 | 43.4 | 475.26 | 6.53 | 540.59
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,35 км совместной подвеской по опорам проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ | 385.35 |  | 30.828 | 331.401 | 0 | 23.121 | 385.35
41326026 (ЦЭС-13353/2016) | 41326026 | 466.1 | 466.1 | 9 | Брысин Олег Евгеньевич | ЦРЭС | г. Курск, урочище Кулига, уч. 46:29:103050:136 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,205 км от ТП-10/0,4 кВ № 068 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,075 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛИ-0,4 кВ № 1 и 0,09 км совместной подвеской по опорам участка ВЛИ-0,4 кВ, строящегося в рамках договора Ц-12225. Данный объем строительства полностью включен в договор Ц-12017 | замена ТП-10/0,4 кВ № 068 (инв. № 13013126-00) на проходную ТП киоскового типа с одним силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13163. |  |  |  | 109.1127 | 0 | 8.729 | 93.8369 | 0 | 6.5468 | 109.1127 | [32 empty] | 0,205, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 109.1127 | [8 empty] | 109.1127 | 2017-02-15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,205, в том числе 0,165 км совместной подвеской по опорам ВЛИ-0,4 кВ | 109.1127 |  | 8.729 | 93.8369 | 0 | 6.5468 | 109.1127
41330355 (ЦЭС-13387/2016) | 41330355 | 466.1 |  | 14 | Шахова Ольга Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091203:399 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) на ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) |  |  | 778.77 | 0 | 36.33 | 289.765 | 429.64 | 23.035 | 778.77 | [22 empty] | 1) Монтаж КТП 100 кВА 2)Демонтаж ТП 16 кВА | 503.52 | [8 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 778.77 | 2017-02-28
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж КТП 100 кВА | 493.87 |  | 14.31 | 43.4 | 429.64 | 6.52 | 493.87
[12 empty] | Демонтаж ТП 16 кВА | 9.65 |  | 0 | 9.65 | возврат | 0 | 9.65
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41334467 (ЦЭС-13427/2016) | 41334467 | 466.1 |  | 15 | Тюрина Валентина Николаевна | КРЭС | Октябрьский р-н, д.Ройково, уч.46:17:111202:453 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,53 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13271; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13271 ; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13271. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-13271 | ВЛ-10 кВ № 415.07 (инв. № 4105) |  |  | 275.25 | 0 | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [32 empty] | 0.25 | 275.25 | [8 empty] | 275.25 | 2017-03-05 | Остальной объем строительства включен в Ц-13271 (Очередь № 82)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
41336577 (ЦЭС-13450/2016) | 41336577 | 466.1 |  | 15 | Храмцов Евгений Николаевич | КРЭС | 305524, Курский р-н, с. Рышково, ул. Полевая, д. 9 | - | реконструкция в части замены ТП-6/0,4 кВ № 5/100 (инв. № 2853) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-13266, Ц-13331. | [53 empty] | 2017-02-28 | Объем строительства включен в Ц-13266 (Очередь № 82)
41337578 (ЦЭС-13459/2016) | 41337578 | 466.1 |  | 15 | Пискунов Геннадий Захарович | МРЭС | Курская обл., Медвенский р-н, с.2-я Рождественка (15 кВт, 3 фазы). | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 243.15 (инв. № 12013521) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,015 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 16 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 243.15 (инв. № 12013521) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 243.15 (инв. № 12013521) |  |  | 415.243 | 0 | 18.232 | 104.8141 | 284.408 | 7.7889 | 415.243 | [10 empty] | 0.03 | 44.76 |  |  | 1 | 60.52 | [6 empty] | СТП 63 кВА | 293.448 | [8 empty] | 0.015 | 16.515 | [8 empty] | 415.243 | 2017-03-08
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.03 | 44.76 |  | 3.5808 | 38.9412 | 0 | 2.238 | 44.76
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 293.448 |  | 8.85 | 42.91 | 239.228 | 2.46 | 293.448
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.015 | 16.515 |  | 1.3212 | 14.2029 | 0 | 0.9909 | 16.515
41338014 (ЦЭС-13471/2016) | 41338014 | 466.1 |  | 15 | Холодов Евгений Сергеевич | КРЭС | д. Гремячка, уч. 46:11:091203:407 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-12188 монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-12188; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,75 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,58 км по техническим условиям Ц-13274. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-12188. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-12188. | ВЛ-10 кВ № 414.01 (инв. № 4021) |  |  | 187.17 | 0 | 14.9736 | 160.9662 | 0 | 11.2302 | 187.17 | [32 empty] | 0.17 | 187.17 | [8 empty] | 187.17 | 2017-03-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-12188 (Очередь 73 Юго-запад); Ц-13274 (Очередь 82 Юго-запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.17 | 187.17 |  | 14.9736 | 160.9662 | 0 | 11.2302 | 187.17
41338875 (ЦЭС-13473/2016) | 41338875 | 466.1 |  | 15 | Елфимова Жанна Владимировна | КРЭС | Курский р-н, х.Кислино, уч.46:11:170606:688 | - строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 13010908-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 13010908-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 13010908-00) |  |  | 220.2 | 0 | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2 | [32 empty] | 0.2 | 220.2 | [8 empty] | 220.2 | 2017-03-12
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 220.2 |  | 17.616 | 189.372 | 0 | 13.212 | 220.2
41339646 (ЦЭС-13474/2016) | 41339646 | 466.1 |  | 12 | Вишняков Антон Станиславович | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1897 | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом - ответвления протяженностью 0,85 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ, в т.ч. 0,3 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-13232; монтаж двух разъединителей 10 кВ на отпаечной и на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 412.16 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-13232; строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,51 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-13232. строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-13232 | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) протяженностью 0,3 км в части обеспечения возможности совместной подвески с проектируемой ВЛ-10 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии, по техническим условиям Ц-13232. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. отсутств.) |  |  | 286.26 | 0 | 22.9008 | 246.1836 | 0 | 17.1756 | 286.26 | [32 empty] | 0.26 | 286.26 | [8 empty] | 286.26 | 2017-03-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-13232 (Очередь 82 Юго-запад-1)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 286.26 |  | 22.9008 | 246.1836 | 0 | 17.1756 | 286.26
[11 empty] | ИТОГО: |  | 5498.8857 | 0 | 342.1238 | 3226.7386 | 1709.748 | 220.2753 | 5498.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1536.76 | 0 | 0 |  | 121.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1887.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1953.2877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5498.8857