## Вариант2
Приложение к ТЗ
Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов
Ориентровочный расчет физического объема работ к ТУ: ООО «Угольный торговый дом» заявленной максимальной мощностью 2364 кВт (в том числе 1000 кВт – ранее разрешенная мощность по 3 категории надежности электроснабжения по уровню напряжения 10 кВ) по 3 категории надежности, договор № 41402708 от 27.01.2017
Ранее выданные ТУ: договор №________от____________ , в котором отражены физическеские параметры*
Ориентировочные характеристики объемов работ по ВЛ
№ п/п | Характеристики обемов работ по SAP |  | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Марка провода, кабеля |  |  | Сечение провода, мм 2 | Количество цепей |  |  | Процент заменяемых опор (для реконструкции с частичной заменой опор), % | Вид опор, для ВЛ с разными типами опор указывается в каждой графе тип опор (анкерные или промежуточные) |  |  |  | Секционирующий разъединитель, шт. |  | Реклоузер, шт. | Ввод в здание, шт. | Номер пункта ТЗ (раздел 2)
| Номер мероприятия | Элемент структурного плана проекта (СПП элемента) | новое строительство | реконструкция |  |  | неизолированный | изолированный или защищенный | самонесущий кабель |  | 1 | 2 | подвес доп. проводов, в т.ч. ВОЛС |  | металлические решетчатые | многогранные металлические | ж/б | деревянные | РЛР (РЛК) | ПРВТ
1 | VL0000000042322 | Z69-TP41402708.01 | * |  | 7 | 10 |  | * |  | 70 | * | [5 empty] | * |  | 1 |  |  |  | 2.1.1.
Ориентировочные характеристики объемов работ по ПС 35-110 кВ
№ п/п | Характеристики обемов работ по SAP |  | Вид работ |  | Вид ПС |  | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Схема РУ на стороне |  |  | Количество присоединений/отходящих ВЛ |  |  | Перечень прочих работ при реконструкции |  |  | Номер пункта ТЗ (раздел 2)
| Номер мероприятия | Элемент структурного плана проекта (СПП элемента) | новое строительство | реконструкция | закрытая | открытая |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
1 | PS0000000000662 | Z69-TP41402708.02 | * |  |  | КРУ | 10 | [6 empty] | 1 | На 2 с.ш. РУ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Октябрьский карьер установка дополнительной линейной ячейки КРУ 10 кВ с продлением фундамента, укомплектованной выкатным элементом с вакуумным выключателем с РЗА на микропроцессорной базе, трансформаторами тока 10 кВ, дуговой защитой с использованием микропроцессорных устройств и учетным комплексом электроэнергии с возможностью подключения к АСКУЭ |  |  | 2.2.2.
*В случае, если одно и то же мероприятие необходимо для реализации нескольких договоров ТП, то в расчете ориентировочных объемов второго и последующих по номеру договоров ТП данное мероприятие не указывается, но в Форме указывается ссылка с номером и датой ранее выданных ТУ