УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» -

«Орелэнерго»

____________ Колубанов И. В.

« ____ » ____________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поверке средств измерений и

метрологической аттестации испытательного оборудования

Лот №  3000417

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку работ по поверке средств измерений и метрологической аттестации испытательного оборудования.

  - Закупка производится на основании программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2017 год.

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по поверке средств измерений и метрологической аттестации испытательного оборудования в следующих объемах:

| № п/п | Вид измерений (код) | Наименование, тип средств измерений | Предел (диапазон) измерений |  | Класс точности, погрешность |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | - Толщиномер | - 0,700 - 300,000 мм |  | 2 |  | - 2 |
|  |  | Итого по виду 27 |  |  |  |  | - 2 |
| 2 | 28 | - весы электронные лабораторные | - до 60 кг |  | 4 |  | - 2 |
|  |  | - динамометры пружинные общего назначения (растяжные) ДПУ | - 1-5ТС |  | 2,0 |  | - 3 |
|  |  | Итого по виду 28 |  |  |  |  | 5 |
| 3 | 29 | Счетчик расхода воды СКВ-15 | - 0,160 - 20,000 м3/ч |  | 4 |  | - 6 |
|  |  | Итого по виду 29 |  |  |  |  | - 6 |
| 4 | 30 | - манометры и вакуумметры образцовые до 600 кгс/см2 МО | - 0-250МПа |  | 1,0 |  | - 1 |
|  |  | - барометры-анероиды метеорологические БАММ | - 80-790мм рт. ст |  | 1,0 |  | - 1 |
|  |  | - манометры электроконтактные лабораторные контрольные ЭКМ | - 0-250МПа |  | 1,0-4,0 |  | - 11 |
|  |  | - манометры, вакуумметры технические МП, МТК, МТП, ДМ | - 0-250МПа |  | 1,0-4,0 |  | - 14 |
|  |  | - манометры, вакуумметры технические ОБМ | - 0-250МПа |  | 1,0-4,0 |  | - 25 |
|  |  | - тягомеры, тягонапоромеры, напоромеры НМП | - 0-40кПа |  | 1,5-2,5 |  | - 11 |
|  |  | Итого по виду 30 |  |  |  |  | 63 |
| 5 | 31 | - гигрометры психометрические ВИТ-2 | - 20-90% |  | 2,0 |  | - 2 |
|  |  | - сигнализаторы СТГ-1 | - 10-100мг/м3 |  | 2,0-5,0% |  | - 2 |
|  |  | - сигнализаторы СГГ | - 10-100мг/м3 |  | 2,0-5,0% |  | - 3 |
|  |  | - сигнализаторы оксида углерода СОУ-1 | - 10-100мг/м3 |  | 25% |  | - 4 |
|  |  | - Газоанализатор-дымомер Х22 | - 5% |  | 10% |  | - 2 |
|  |  | Итого по виду 31 |  |  |  |  | 13 |
| 6 | 32 | - термометры манометрические показывающие самопишущие и регулирующие ТКП, ТБ | - 0-250° С |  | 1,0-10,0 |  | - 11 |
|  |  | - Термометр ТТЖ | - -35,000 - 50,000 ГЦС |  | 2,5 |  | - 4 |
|  |  | Преобразователь температуры Pt500 | 0,000 - 160,000 ГЦС |  | 0,100000 ГЦС |  | 3 |
|  |  | Итого по виду 32 |  |  |  |  | 18 |
| 7 | 33 | - частотомеры электронные счетные Ч3-63 | - 45-55Гц |  | 2,0 |  | - 1 |
|  |  | - секундомеры механические | - 60 мин. |  | 2,0 |  | - 4 |
|  |  | - частотомеры Ф5043 | 0,500 |  | 20,000 кГц |  | - 1 |
|  |  | - частотомеры стрелочные Ф-246 | - 45-55Гц |  | 2,0 |  | - 1 |
|  |  | Итого по виду 33 |  |  |  |  | 7 |
| 8 | 34 | - ампер/м вольт/м постоянного и переменного тока Э514-Э545 | - 0-600В, 0-10А |  | 0,2-0,5 |  | - 12 |
|  |  | - ампер/м вольт/м постоянного и переменного тока Э8021, Э8023, Э365, М906 | - 0-100А, 0-500В |  | 2,5 |  | - 72 |
|  |  | - ампер/м вольт/м постоянного и переменного тока ACT | - 0-750В, 0-30А |  | 0,2-0,5 |  | - 3 |
|  |  | - амперметры и вольтметры переносные Д566 | - 0-10А, 0-500В |  | 0,2 |  | - 3 |
|  |  | - ваттметры Д566 | - 0-1000В, 0-10А |  | 0,2 |  | - 3 |
|  |  | - Вольтамперметры фазометры ВАФ-85-М1, ПАРМА ВАФ, ПАРМА ВАФ-А, Ретометр-М2 | - 0-1000В, 0-10А |  | 0,5-2,5 |  | - 6 |
|  |  | - вольтметры и миллиамперметры М244, М2007-М2044, Ц4353 | - 0-750В, 0-30А |  | 0,2-0,5 |  | - 8 |
|  |  | - вольтметры электронные аналоговые В3-36, В3-38 | - 0-300В |  | 0,5-25,0 |  | - 3 |
|  |  | - вольтметры цифровые универсальные В7-36 | - 0-750В, 0-10А |  | 0,2-0,5 |  | - 1 |
|  |  | - измерители тока короткого замыкания MZC200- MZC300 | - 0-20000А |  | 4,0 |  | - 17 |
|  |  | - измерители тока короткого замыкания ИФН-200 | - 0-20000А |  | 4,0 |  | - 5 |
|  |  | - Измерители сопротивления ИС-10 | - 0-1000 Ом |  | 1,0 |  | - 5 |
|  |  | - Измерители сопротивления обмоток ИСО-1 | - До 1 мОм |  | - Согл. ТО |  | - 4 |
|  |  | - Измерители цифровые KEW 4120A | - 0-20000А |  | 1,0 |  | - 12 |
|  |  | - Измерители цифровые KEW 4118A | - 0-20000А |  | 1,0 |  | - 11 |
|  |  | - Измерители цифровые KEW 4105A | - 0-1000 Ом |  | 1,0 |  | - 23 |
|  |  | - Измеритель параметров трансформаторов «Коэффициент» | - 10А,600В |  | 0,5 |  | - 2 |
|  |  | - Устройство проверки защиты Ретом-21 | 2,50000 В; 25,00000 В; |  | 0,005000 В; 0,010000 А |  | - 1 |
|  |  | - клещи токоизмерительные- мультиметры АТК 2200 | - 0-1000В, 0-100А |  | 0,5-2,5 |  | - 1 |
|  |  | - клещи токоизмерительные- мультиметры М266 | - 0-1000В, 0-100А |  | 0,5-2,5 |  | - 1 |
|  |  | - комплекты измерительные К-505 | - 0-600В, 0-10А |  | 0,2-0,5 |  | - 1 |
|  |  | - магазины сопротивлений рычажные Р33 | - 0-1000000 Ом |  | 0,2 |  | - 1 |
|  |  | - магазины сопротивлений рычажные Р4002 | - 0-1000000 Ом |  | 0,02 |  | - 1 |
|  |  | - мегаомметры электронные ЭСО202/2 | - 0-100 Мом |  | 1,0 |  | - 47 |
|  |  | - мегаомметры электронные Е 6-24 | - 0-100 Мом |  | 1,0 |  | - 31 |
|  |  | - измерители сопротивления М416 | - 0-1000 Ом |  | 0,5-4,0 |  | - 29 |
|  |  | - измерители сопротивления электронные Ф4103 | - 0-1000 Мом |  | 0,5-4,0 |  | - 12 |
|  |  | - мегаомметры, измерители сопротивления М1101, М4100 | - 0-100 Мом |  | 1,0 |  | - 17 |
|  |  | - Аппарат испытательный АИД-70 | - 0-70кВ |  | 4,0 |  | - 2 |
|  |  | - мосты одинарные постоянного тока Р333 | - 0-100000 Ом |  | 0,5 |  | - 1 |
|  |  | - мосты постоянного тока ММВ | - 0-100000 Ом |  | 0,5 |  | - 1 |
|  |  | - омметры цифровые EP180 | - 0-10000 Ом |  | 5,0 |  | - 3 |
|  |  | - Микроомметр МИКО-1 | - 0-1000 Ом |  | Согл. ТО |  | - 4 |
|  |  | - Прибор многофункциональный ПЭМ-02 | - 400В, 10А |  | 0,5 |  | - 8 |
|  |  | - Счетчик портативный СЕ-601-05Р | - 380В, 5А |  | 1,0 |  | - 4 |
|  |  | - счетчики электронные СЕ-602 | - 100В, 5А |  | 1,0 |  | - 1 |
|  |  | - счетчики электронные эталонные ЦЭ6806 | - 380В, 10А |  | 0,2 |  | - 1 |
|  |  | - Счетчик СЭ-05-100-1 | 57,7/100В 5-7,5А |  | 0,5S |  | 57 |
|  |  | - Счетчик ЦМ-02-А-1-234 | 57,7/100В 5А |  | 0,5S |  | 8 |
|  |  | Установка Нептун-3 | 40,000 А; 300,000 В; |  | 2,500; 2,500; 2,500 |  | 1 |
|  |  | Установка Сатурн-М | 2.500,000 А |  | 0 |  | 1 |
|  |  | - трансформаторы напряжения однофазные НОМ-10 | - 100В/6000-10000 В |  | 0,5 |  | - 24 |
|  |  | - трансформаторы напряжения трехфазные НТМИ, НАМИ | - 100 В/6000-10000 В |  | 0,5 |  | - 34 |
|  |  | - трансформаторы тока высоковольтные ТПЛ, ТЛМ, ТПМ | - 0-10000 А |  | 0,5 |  | - 176 |
|  |  | Итого по виду 34 |  |  |  |  | 657 |
| 9 | 35 | - генераторы Г3-109 , Г3-112, Г4-164 | - 0-200кГц |  | 1% |  | - 3 |
|  |  | - осциллографы скоростные С1-112 , С1-114 | - 0-100МГц |  | 3% |  | - 3 |
|  |  | Итого по виду 35 |  |  |  |  | 6 |
| 10 | Метрологи-ческая аттестация испытатель-ного оборудова-ния | - установка на пробой изоляции ИР-3 |  | - 30000В,10А |  | 2,5 | - 3 |
|  |  | - установка на пробой изоляции УПУ-1М |  | - 10000В,10А |  | 2,5 | - 1 |
|  |  | - Прибор Метакон - экспресс 35; 110 |  | - 3Br |  |  | - 3 |
|  |  | - прибор определения температуры вспышки нефтепродуктов ТВ-3 |  | - 80-150° С |  | 2,0 | - 3 |
|  |  | - Аппарат испытания масла АИМ-90 |  | - 0-90кВ |  | 4,0 | - 4 |
|  |  | Итого по виду |  |  |  |  | 14 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 791 |

- Требования к Исполнителю.

Для участия в конкурсе Исполнитель должен соответствовать требованиям  Приложения № 4 к «Единому Стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» (Приложение №9 к  решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  Протокол  от 29.12.2015г. №27/15) «Типовые требования к Участникам закупок, включаемые в документацию о закупке, критерии и методики оценки заявок Участников закупок».

- Требования к выполнению работ.

  - Начало выполнения работ с момента заключения договора.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки средств измерений и метрологической аттестации испытательного оборудования.

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в поверку/метрологическую аттестацию и выданных из поверки/метрологической аттестации средств измерений/испытательного оборудования.

  - Принятые средства измерений/испытательное оборудование должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 	/____________________/  Шабанов И. В.

Подпись