## Лист2
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень объектов движимого имущества (ВЛ-10 кВ) филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" в целях определения границ охранных зон
№ п/п | Наименование РЭС | Наименование объекта | Бухгалтерское наименование объекта | Инвентарный номер | Основное Средство | Ввод в эксплуатацию | Протяженность, км
1 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №12 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №12 ПС Стоянцы | 6930650790 | 12000787 | 1991-10-01 | 3.6
2 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №03 ПС Стоянцы | 6930650562 | 12000577 | 1980-06-01 | 0.74
3 | Кимрский РЭС | ВЛ-10кВ №04 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №04 ПС Стоянцы | 6930650648 | 12000649 | 1979-06-01 | 0.58
4 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №15 ПС Стоянцы | 6930650651 | 12000652 | 1979-06-01 | 1.3
5 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №13 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №13 ПС Стоянцы | 6930650645 | 12000646 | 1978-07-01 | 4.34
6 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №09 ПС Стоянцы | 6930650568 | 12000583 | 1979-06-01 | 7.46
7 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №06 ПС Стоянцы | 6930650580 | 12000591 | 1979-05-01 | 6.34
8 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Стоянцы | ВЛ 10кВ №16 ПС Стоянцы | 6930650683 | 12000684 | 1980-06-01 | 32.303
9 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Василево (ф4) | ВЛ 10кВ №06 ПС Василево | 6930650647 | 12000648 | 1979-01-01 | 7.525
10 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Василево (ф5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Василево | 6930650709 | 12000707 | 1982-07-01 | 2.25
11 | Кимрский РЭС | ВЛ-10кВ Ф4 РП Красное | ВЛ-10кв фидер 4 РП Красное | 6930650676 | 12000677 | 1980-05-01 | 5
12 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница (ф12) | ВЛ 10кВ №18 ПС Зарница | 6930650567 | 12000582 | 1985-06-01 | 28.155
13 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №06 ПС Зарница (ф4) | ВЛ 10кВ №06 ПС Зарница | 6930650791 | 12000788 | 1991-12-01 | 3.86
14 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Сотское | ВЛ 10кВ №05 ПС Сотское | 6930650670 | 12000671 | 1980-03-01 | 9.68
15 | Кимрский РЭС | ВЛ-10кВ №13 ПС Сотское | ВЛ 10кВ №13 ПС Сотское | 6930650632 | 12000636 | 1978-02-01 | 11.46
16 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №15 РП Печетово | ВЛ 10кВ №15 РП Печетово | 6930650686 | 12000686 | 1980-10-01 | 1.853
17 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №09 РП Печетово | ВЛ 10кВ №09 РП Печетово | 6930650588 | 12000598 | 1986-05-01 | 12.12
18 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №05 РП Печетово | ВЛ 10кВ №05 РП Печетово | 6930650586 | 12000596 | 1977-05-01 | 5.62
19 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №10 РП Кошкино (ф6) | ВЛ 10кВ №10 РП Кошкино | 6930650759 | 12000757 | 1987-10-01 | 0.42
20 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №11 РП Кошкино (ф5) | ВЛ 10кВ №11 РП Кошкино | 6930650593 | 12000602 | 1984-06-01 | 6.34
21 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №05 РП Кошкино (ф3) | ВЛ 10кВ №05 РП Кошкино | 6930650592 | 12000601 | 1987-06-01 | 0.66
22 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево (2) | ВЛ 10кВ №09 РП Скорнево | 6930650766 | 12000764 | 1988-10-01 | 21.99
23 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево (ф3) | ВЛ 10кВ №11 РП Скорнево | 6930650619 | 12000624 | 1977-05-01 | 11.7
24 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы | ВЛ 10кВ №19 ПС Горицы | 6930650671 | 12000672 | 1980-04-01 | 15.75
25 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы | ВЛ 10кВ №11 ПС Горицы | 6930650749 | 12000747 | 1986-09-01 | 16.713
26 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №11 РП Быково (ф1) | ВЛ-10кв фидер 1 РП Быково | 6930650654 | 12000655 | 1986-09-01 | 0.66
27 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №03 РП Быково (ф3) | ВЛ 10кВ №03 РП Быково | 6930650833 | 12000829 | 1988-03-01 | 2.44
28 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №08 РП Быково (ф4) | ВЛ 10кВ №08 РП Быково | 6930650598 | 12000607 | 1981-03-01 | 5.14
29 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское (Ф.11) | ВЛ 10кВ №15 ПС Ильинское | 6930650560 | 12000575 | 1975-04-01 | 50.475
30 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №18 ПС Ильинское (Ф.10) | ВЛ-10кв фидер 10 п/станция Ильинское | 6930650565 | 12000580 | 1973-06-01 | 9.06
31 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №16 ПС Ильинское (Ф.8) | ВЛ 10кВ №16 ПС Ильинское | 6930650577 | 12000589 | 1973-05-01 | 9.48
32 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Ильинское (Ф.2) | ВЛ 10кВ №08 ПС Ильинское | 6930650664 | 12000665 | 1974-12-01 | 11.7
33 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №21 ПС Ильинское (Ф.13) | ВЛ 10кВ №21 ПС Ильинское | 6930650558 | 12000573 | 1976-05-01 | 3.32
34 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №07 ПС Ильинское (Ф.5) | ВЛ 10кВ №07 ПС Ильинское | 6930650826 | 12000823 | 1973-04-01 | 13.692
35 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Ильинское (Ф.7) | ВЛ 10кВ №09 ПС Ильинское | 6930650612 | 12000618 | 1973-06-01 | 8.02
36 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №03 РП Кучино (ф4) | ВЛ 10кВ №03 РП Кучино | 6930650569 | 12000584 | 1985-06-01 | 0.66
37 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №13 РП Кучино (ф5) | ВЛ 10кВ №13 РП Кучино | 6930650570 | 12000585 | 1985-06-01 | 1.54
38 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №14 ПС Ильинское (Ф.6) | ВЛ 10кВ №14 ПС Ильинское | 6930650575 | 12000587 | 1974-05-01 | 26.3
39 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №09 ПС Василево (ф3) | ВЛ 10кВ №09 ПС Василево | 12015392-00 | 12015392 | 2009-09-30 | 1.2
40 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №08 ПС Василево (ф6) | ВЛ 10кВ №08 ПС Василево | 12015395-00 | 12015395 | 2009-09-30 | 0.365
41 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №03 ПС Неклюдово | ВЛ-10кв фидер 1 п/станция Неклюдово | 6930650694 | 12000693 | 1981-06-01 | 1.54
42 | Кимрский РЭС | ВЛ-10 кВ №04 ПС Неклюдово (ф2) | ВЛ 10кВ №04 ПС Неклюдово | 6930650630 | 12000634 | 1978-02-01 | 22.42
43 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №02 РП Устиново | ВЛ-10кв фидер 2 РП Устиново | 6930650576 | 12000588 | 1980-05-01 | 0.98
44 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово | ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово | 6930650668 | 12000669 | 1980-02-01 | 41.39
45 | Кимрский РЭС | ВЛ 10 кВ №09 ПС Неклюдово (ф5) | ВЛ 10кВ №09 ПС Неклюдово | 6930650657 | 12000658 | 1979-10-01 | 6.58
46 | Кимрский РЭС | ВЛ-10 кВ №06 РП Устиново | ВЛ-10кв фидер 6 РП Устиново | 6930650582 | 12000593 | 1985-05-01 | 13.726
47 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №08 РП Устиново | ВЛ-10кв фидер 8 РП Устиново | 6930650705 | 12000703 | 1982-06-01 | 36.936
48 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №03 РП Федоровка | ВЛ 10кВ №03 РП Федоровка | 6930650675 | 12000676 | 1980-05-01 | 0.18
49 | Кимрский РЭС | ВЛ 10 кВ №10 РП Федоровка | ВЛ 10кВ №03 РП Федоровка | 6930650675 | 12000676 | 1980-05-01 | 0.18
50 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №05 РП Федоровка | ВЛ 10кВ №05 РП Федоровка | 6930650746 | 12000744 | 1986-05-01 | 1.22
51 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №12 РП Федоровка | ВЛ 10кВ №12 РП Федоровка | 6930650554 | 12000570 | 1983-05-01 | 12.62
52 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №14 РП Федоровка | ВЛ 10кВ №14 РП Федоровка | 6930650555 | 12000571 | 1989-05-01 | 7.189
53 | Кимрский РЭС | ВЛ-10 кВ Ф3 РП Красное | ВЛ-10кв фидер 3 РП Красное | 6930650737 | 12000735 | 1985-09-01 | 5.62
54 | Кимрский РЭС | ВЛ-10 кВ №05 РП Устиново | ВЛ-10кв фидер 3 РП Устиново | 6930650704 | 12000702 | 1982-06-01 | 0.82
55 | Кимрский РЭС | ВЛ 10кВ №01 РП Кучино (ф1) | ВЛ-10кв фидер 1 РП Кучино | 6930650792 | 12000789 | 1992-02-01 | 1.78
56 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №01 ПС Диево 35/10 кВ | ВЛ 10 КВ ФN1 МЕХ.МАСТЕРСИЕ П-С ДИЕВО | 6950014530 | 12013892 | 1974-12-01 | 5.781
57 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №15 от ПС Кушалино 35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер №1 "Кушалино" | 6950014841 | 12014878 | 1970-01-01 | 47.642
58 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №11 от ПС Кушалино 35/10 кВ | ВЛ 10 КВ N 3 ПС КУШАЛИНО | 6950014645 | 12013924 | 1990-02-01 | 37.868
59 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №02 от ПС Кушалино 35/10 кВ | отп.на КТП Ново-Застолбье ВЛ 10кВ ф.9 от ПС Кушали | 6950014843 | 12014901 | 1970-01-01 | 22.738
60 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №06 от ПС Кушалино 35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 11 "Волково" | 6950014844 | 12014913 | 1970-01-01 | 31.553
61 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №12 от ПС Кушалино 35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 14 "П.С.Х" | 6950014845 | 12014924 | 1970-01-01 | 0.72
62 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №3 от ПС Медведиха 110/10 кВ | ВЛ 10 КВ Д.МЕДВЕДИХА-КОТ | 6950014445 | 12013885 | 1984-12-01 | 9.12
63 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №10 от ПС Медведиха 110/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 10 "Ильгощи" | 6950014847 | 12014929 | 1970-01-01 | 23.12
64 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №11 от ПС Медведиха 110/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 11 "Волосково" | 6950014848 | 12014934 | 1970-01-01 | 42.02
65 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №12 от ПС Медведиха 110/10 кВ | ВЛ 10 КВ С СУТОКИ Ф N12 ОТ ПС МЕДВЕДИХА | 6950014633 | 12013932 | 1989-12-01 | 32.96
66 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №19 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 1 "Мощеново" | 6950014825 | 12014721 | 1970-01-01 | 35.795
67 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 5 "Пустораменка" | 6950014827 | 12014754 | 1970-01-01 | 48.56
68 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №09 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ 10 КВ Д.КОСКОВСКАЯ ГОРКА | 6950014474 | 12013886 | 1985-06-01 | 16.22
69 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №05 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 8 "Школа" | 6950014828 | 12014769 | 1970-01-01 | 3.28
70 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №04 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 12 "Замытье" | 6950014829 | 12014770 | 1970-01-01 | 52.823
71 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №06 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 13 "Лядины" | 6950014830 | 12014787 | 1970-01-01 | 53.84
72 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №08 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 14 "Завод МКМ" | 6950014831 | 12014805 | 1970-01-01 | 2.08
73 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №10 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ 10 КВ ФИД 5-НЕКРАСОВО-РАМЕШКИ | 6950014432 | 12013890 | 1965-03-01 | 25.735
74 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №18 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 19 "Рамешки" | 6950014832 | 12014814 | 1970-01-01 | 9.36
75 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №03 ПС Диево 35/10 кВ | ВЛ 10 КВ ФИД.N2 ДЕСЯТИЛЬНИКИ П-С ДИЕВО | 6950014531 | 12013893 | 1985-09-01 | 10.72
76 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №09 ПС Диево 35/10 кВ | ВЛ 10 КВ ФN5 ХОЛМЫ П-С ДИЕВО | 6950014532 | 12013894 | 1965-03-01 | 6.72
77 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №13 ПС Диево 35/10 кВ | ВЛ 10 КВ ФИД 7-ДИЕВО | 6950014438 | 12013889 | 1965-07-01 | 11.06
78 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 2 "Кушалино" | 6950014826 | 12014726 | 1970-01-01 | 63.569
79 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №15 от ПС Киверичи 10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 0 "Буйлово" | 6950014836 | 12014845 | 1970-01-01 | 50.8
80 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №13 от ПС Киверичи 10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 1 "Акулово" | 6950014897 | 12014854 | 1970-01-01 | 44.737
81 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ №09 от ПС Киверичи 35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 3 "Киверичи" | 6950014838 | 12014865 | 1970-01-01 | 20
82 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид № 05 ПС Киверичи 35/10 кВ | ВЛ-10 кВ фидер № 5 "Некрасово" | 6950014839 | 12014872 | 1970-01-01 | 21.43
83 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ фид №01 ПС Киверичи 35/10 кВ | ВЛ 10 КВ ФN7 ДИЕВО ПСТ КИВЕРИЧИ | 6950014529 | 12013891 | 1978-09-01 | 6.74
84 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №01 от РП 10 кВ Шарапово | ВЛ 10 КВ Ф3 ВОРОТИЛОВО ОТ РП ШАРАПОВО | 6950014678 | 12013916 | 1990-12-01 | 11.84
85 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №07 от РП 10 кВ Шарапово | ВЛ-10 кВ фидер № 6 "Косковская Горка" | 6950014834 | 12014837 | 1970-01-01 | 10.8
86 | Рамешковский РЭС | ВЛ-10кВ ф №13 от РП 10 кВ Шарапово | ВЛ-10 кВ фидер № 9 "Вильяшево" | 6950014835 | 12014840 | 1970-01-01 | 22.96
87 | Калязинский РЭС | ВЛ-10кВ №03 ПС Нерль (ф1) | ВЛ 10кВ №03 ПС Нерль (ф1) | 6930650174 | 12000215 | 1977-05-01 | 40.495
88 | Калязинский РЭС | ВЛ-10 кВ №08 ПС Уланово (ф.4) | ВЛ 10 кВ №08 ПС Уланово (ф.4) | 6930650181 | 12000218 | 1980-03-01 | 12.255
89 | Калязинский РЭС | ВЛ-10кВ №15 ПС Нерль (ф7) | ВЛ 10кВ №15 ПС Нерль (ф7) | 6930650192 | 12000226 | 1977-08-01 | 34.224
ИТОГО: | [6 empty] | 1384.557
| Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" |  |  | Н.Н. Котова
| Начальник управления собственностью филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" |  |  | К.А. Тунян
| Начальник управления распределительных сетей филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" |  |  | М.В. Лобков

## исключено на след.закупку
Перечень объектов движимого имущества (ВЛ-10 кВ) филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" в целях определения границ охранных зон
№ п/п | Наименование РЭС | Наименование объекта | Бухгалтерское наименование объекта | Инвентарный номер | Основное Средство | Ввод в эксплуатацию | Протяженность, км
1 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 07 ПС Лесное (3) | ВЛ 10кВ №07 ПС Лесное (3 | 69113008 | 12007201 | 1967-01-01 | 10.32
2 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 18 ПС Лесное (4) | ВЛ 10кВ №18 ПС Лесное (4) | 69113019 | 12007212 | 1967-01-01 | 18.69
3 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 04 ПС Лесное (5) | ВЛ 10кВ №04 ПС Лесное (5) | 69113071 | 12007260 | 1979-10-01 | 8.3
4 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 10 ПС Лесное (1) | ВЛ 10кВ №10 ПС Лесное (1) | 69113003 | 12007196 | 1967-01-01 | 55.31
5 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 08 ПС Лесное (2) | ВЛ 10кВ №08 ПС Лесное (2) | 69113579 | 12007576 | 2003-12-31 | 8.057
6 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 03 ПС Лесное (6) | ВЛ 10кВ №03 ПС Лесное (6) | 69113074 | 12007262 | 1987-03-01 | 19.016
7 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лесное (7) | ВЛ 10кВ №05 ПС Лесное (7) | 69113085 | 12007272 | 2004-11-30 | 38.07
8 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 12 ПС Лесное (9) | ВЛ 10кВ №12 ПС Лесное (9) | 69113075 | 12007263 | 1987-03-01 | 5.45
9 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 21 ПС Алексейково | ВЛ 10кВ № 21 ПС Алексейково | 69113084 | 12007271 | 1967-01-01 | 9.625
10 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 22 ПС Алексейково | ВЛ 10кВ №22 ПС Алексейково | 12018934-00 | 12018934 | 2015-10-30 | 9.36
11 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейково | ВЛ 10кВ № 23 ПС Алексейково | 69113017 | 12007210 | 1990-12-01 | 24.205
12 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 24 ПС Алексейково | ВЛ 10кВ №07 ПС Лесное (3 | 69113008 | 12007201 | 1967-01-01 | 18.31
13 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское (№31) | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское (№31) | 69113002 | 12007195 | 1967-01-01 | 9.556
14 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское (32) | ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловское (32) | 69113028 | 12007219 | 1981-12-01 | 10.52
15 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 01 ПС Михайловское (33) | ВЛ 10кВ № 01 ПС Михайловское (33) | 12018930-00 | 12018930 | 2015-10-30 | 10.61
16 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 03 ПС Михайловское (34) | ВЛ 10кВ № 0,3 ПС Михайловское (34) | 12018931-00 | 12018931 | 2015-10-30 | 16.08
17 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 09 ПС Борисовское (41) | ВЛ-10 кВ №41 ПС Борисовское | 12017361-00 | 12017361 | 2013-12-30 | 10.58
18 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское (42) | ВЛ 10кВ № 42 ПС Борисовское | 12016246-00 | 12016246 | 2009-12-31 | 10.155
19 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 01 РП Телятники | ВЛ 10кВ ф-1 РП Телятники | 69113014 | 12007207 | 1988-09-01 | 0.65
20 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 02 РП Телятники | ВЛ 10кВ ф-2 РП Телятники | 12018933-00 | 12018933 | 2015-10-30 | 0.56
21 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 05 РП Телятники | ВЛ 10кВ ф-5 РП Телятники | 69119011 | 12008126 | 1997-12-01 | 9.84
22 | Лесной РЭС | ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники | ВЛ 10кВ №06 РП Телятники | 12018932-00 | 12018932 | 2015-10-30 | 12.15