филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ И.о. заместителя генерального директора по корпоративным и технологическим АСУ ПАО «Россети Центр» _______________К.С. Михайленко «___»______________ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» ______________ А.Н. Мелузов "___"______________ 2022 г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1э_44_754

На поставку аккумуляторных батарей для оборудования АСДУ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

(ПЗ 2022г.)

на 5 листах

| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» ______________А.А. Бритько «___»______________ 2022 г. |  |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» ______________ Н.О. Кошурин «___» __________ 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела АСТУ департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» ______________А.Н. Дубенцов «___»______________ 2022 г. |  |  |

2022г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Гарантийные обязательства	3

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки	4

9.	Стоимость и оплата	4

Приложение №1	5

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку аккумуляторных батарей оборудования АСДУ для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», г. Кострома, пр-т Мира 53.

Подрядчик: определяется по итогам закупочной процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки аккумуляторных батарей для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течение 3 недель с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании статьи ПЗ 2022 г.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не использованными, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с действующими нормативно –правовыми актами;

- оборудование должно соответствовать стандартам МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов».

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не ниже гарантийного периода, установленного производителем, но не менее чем 6 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость оборудования. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования.

- Правила приёмки

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Катушечная, 157.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | Ганецкий М.З. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» | Начальник СЭ СДТУ и ИТ | Шибаев А.А. |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

аккумуляторных батарей оборудования АСДУ

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» -

«Костромаэнерго»

Перечень поставляемого оборудования

| № п/п | Номер материала SAP | Наименование оборудования (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2360830 | АКБ Delta HRL 12-7,2 или его полнофункциональный эквивалент | Напряжение: 12 В Емкость:7,2 Ач Внутр. сопротивление: 22 мОм Срок службы: 12 лет Тип клеммы: Faston (зажим) 6,35 мм Габариты (с клеммами): 151x65x94 (100) мм Вес: 2,6 кг Дата выпуска на момент поставки: не более 9мес. | шт | 410 |