УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

________________ / В.В. Мордыкин

“_______” ___________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по метрологической аттестации в 2018 г.

Лот № 3000417

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», в целях исполнения требований ГОСТ Р 8.568-97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения», производит закупку работ по метрологической аттестации испытательного оборудования.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по метрологической аттестации испытательного оборудования в следующих объемах:

| № п/п | Вид измерений (код) | Наименование, тип испытательного оборудования | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 32 | Печь лабораторная SNOL 7,2/1100 | 10 - 300 ГЦС | 1 ГЦС | 1 |
|  | 34 | Аппарат испытания масла АСПМ-90 | 0 - 90 кВ | 1 | 1 |
|  | 34 | Аппарат испытания масла АИМ – 80 | 0 - 80 кВ | 1 | 3 |
|  | 34 | Аппарат испытания масла АИМ-90 | 0 - 90 кВ | 1 | 3 |
|  | 34 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70 | 0 - 70 кВ | 1 | 1 |
|  | 31 | Аппарат определения стабильности масла АПСМ-1 | 200 мл/мин; 180 ГЦС | 10 %; 0,5 ГЦС | 1 |
|  | 32 | Аппарат определения температуры вспышки ТВЗ | -30 - 360 ГЦС | 2 % | 2 |
|  | 32 | Шкаф сушильный ШС-150 | 300 ГЦС | 1 ГЦС | 1 |
|  | 32 | Баня лабораторная ПЭ-4300 | 100 ГЦС | 0,2 ГЦС | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  | 1 |
|  | 32 |  |  |  | 5 |
|  | 34 |  |  |  | 8 |
| Всего: |  |  |  |  | 14 |

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям Запроса предложений:

a) должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

b) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь действующую аккредитацию на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями ГОСТ Р 8.568–97 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения», в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Результаты работ оформляются в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся свидельство на поверку, либо наносится знак о поверке в паспорт (формуляр) на средство измерений;

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся извещение о непригодности к применению.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком метрологической аттестации испытательного оборудования, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов метрологической аттестации испытательного оборудования.

  - Исполнитель обязан вести учет принятого на метрологическую аттестацию и выданного из метрологической аттестации испытательного оборудования.

  - Принятое испытательное оборудование должно содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 			____________________ Коротков М.В.