УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

________________ / В.В. Мордыкин

“_______” ___________________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поверке измерительных трансформаторов

тока и напряжения в 2018г.

Лот № 3000417

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку работ по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения в следующих объемах:

| № п/п | Наименование, тип, класс напряжения ТТ и ТН | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор напряжения, НАМИ-10-95УХЛ2 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 17 |
|  | Трансформатор напряжения, НТМИ-10-66 У3 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,2 | 62 |
|  | Трансформатор напряжения, НАМИ-6-95 УХЛ2 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,2 | 4 |
|  | Трансформатор напряжения, НАМИТ-10-2 | 10000/100 В, 50 Гц | 0,5 | 6 |
|  | Трансформатор напряжения, НТМИ-6-66 У3 | 6000/100 В, 50 Гц | 0,2 | 9 |
|  | Трансформатор тока, ТВК-10 | 100/5А, 150/5А, 300/5А, 50 Гц | 0,5 | 8 |
|  | Трансформатор тока, ТВЛ-10 | 150/5 А, 200/5А, 50 Гц | 0,5 | 4 |
|  | Трансформатор тока, ТВЛМ-10 | 600/5 А, 300/5 А, 200/5 А, 150/5 А, 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 24 |
|  | Трансформатор тока, ТКС-10 | 100/5А | 0,5 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТЛК-10 УЗ | 150/5 А, 200/5А, 600/5А, 50 Гц | 0,5 | 15 |
|  | Трансформатор тока, ТЛМ-10 УЗ | 50/5 А, 100/50А, 150/5А, 200/5 А, 300/5 А, 600/5 А, 50 Гц | 0,5 | 32 |
|  | Трансформатор тока, ТЛП-10-2 | 150/5А | 0,5 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТОЛ-СВЭЛ-10-2 | 200/5 А, 50 Гц | 0,2 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТОЛ-10-I У2 | 800/5 А, 50 Гц | 0,2 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТПЛ-10 | 100/5 А, 400/5 А, 50 Гц | 0,5 | 4 |
|  | Трансформатор тока, ТПЛ-10-М У2 | 50/5 А, 50 Гц | 0,5 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТПЛ-10с | 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТПЛМ-10 | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 8 |
|  | Трансформатор тока, Т-0,66 | 150/5А, 200/5 А, 300/5А, 400/5А, 50 Гц | 0,5 | 298 |
|  | Трансформатор тока, Т-0,66-М-У3 | 75/5А, 150/5 А, 100/5 А, 200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 51 |
|  | Трансформатор тока, Т-0,66-У3 | 150/5 А, 200/5 А,3200/5 А, 50 Гц | 0,5 | 84 |
|  | Трансформатор тока, ТК-20 | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 3 |
|  | Трансформатор тока, ТТИ-А | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 3 |
|  | Трансформатор тока, ТФЗМ-110Б-IV | 600/5 А, 50 Гц | 0,5 | 3 |
|  | Трансформатор тока, ТФНД-110М | 600/5 А, 50 Гц | 0,5 | 6 |
|  | Трансформатор тока, ТФНД-35М | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 2 |
|  | Трансформатор тока, ТФН-35 | 100/5 А, 50 Гц | 0,5 | 2 |
| Итого ТТ: |  |  |  | 559 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | 439 |
| 6-10 кВ |  |  |  | 107 |
| 35 кВ |  |  |  | 4 |
| 110 кВ |  |  |  | 9 |
| Итого ТН: |  |  |  | 98 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | 0 |
| 6-10 кВ |  |  |  | 98 |
| 35 кВ |  |  |  | 0 |
| 110 кВ |  |  |  | 0 |
| Всего: |  |  |  | 657 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| 0,4 кВ |  |  |  | 439 |
| 6-10 кВ |  |  |  | 205 |
| 35 кВ |  |  |  | 4 |
| 110 кВ |  |  |  | 9 |

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Исполнитель должен соответствовать требованиям Запроса предложений:

a) должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

b) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь действующую аккредитацию на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

  - Исполнитель должен иметь в организации персонал (не менее трёх человек) участвующий в проведении поверки с группой допуска по электробезопасности со следующими правами:

- выдающий наряд-допуск, группа по электробезопасности не ниже 5 до и выше 1000 В;

- ответственный руководитель работ, группа по электробезопасности не ниже 5 до и выше 1000 В;

- производитель работ, группа по электробезопасности не ниже 4 до и выше 1000 В;

- члены бригады, группа по электробезопасности не ниже 3 до и выше 1000 В.

Указанные группы по электробезопасности подтвердить копиями протоколов проверки знаний или копиями удостоверений с записью о результатах проверки знаний.

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.

  - Работы по поверке измерительных трансформаторов 6; 10; 35; 110 кВ выполняются на местах их эксплуатации в электроустановках в соответствии с действующей нарядно – допускной системой ПАО «МРСК Центра».

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнительподтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Результаты работ оформляются в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся свидельство на поверку, либо наносится знак о поверке в паспорт (формуляр) на средство измерений;

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся извещение о непригодности к применению.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки измерительных трансформаторов тока и напряжения.

Начальник ОМиКЭ –  главный метролог 	/____________________/ Коротков М.В.