УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

________________ / В.В. Мордыкин

« ______ » ______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поверке средств измерений (переносных приборов) в 2018г.

Лот № 3000417

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку работ по поверке средств измерений.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры

- Предмет конкурса.

Выполнение работ по поверке средств измерений в следующих объемах:

| № п/п | Вид измерений (код) | Наименование, тип средств измерений | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 27 | Измеритель расстояния Даль, ИД-2, Bosch GLM 150, Bosch GLM 250, Bosch DLE 40. | 3,5-15 м, 100000 м | 2,0 | 14 |
|  | 27 | Рефлектометр РЕЙС-205 | 500 Ом, 50 км | 1,0 | 3 |
|  | 27 | Штангенциркуль ШЦ-II-250 | 250 мм | 1 | 1 |
| Итого по виду 27: |  |  |  |  | 18 |
|  | 28 | Весы РП-500Ш13м; ВЛР-200г-М; ВЛР-200-М; ВЛТЭ-1100; HL-200; ВТ-200; Caston II; Caston-III, 5TND; ВР-04МС-2/5-АРЖ-Т; РН-6Ц13У; Caston III, 5TND; ВР-0,5 МС- 15/1-БР; ВТ-4014-500Ш; РП-150МГ; ВКМ-10; ВЛР-200; ВЛКТ-500; ВР-05МС. | 0,2 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 15 кг, 500 кг, 1000 кг, 5000 кг, 10000 кг. | 2-3 | 22 |
|  | 28 | Динамометр ДПУ-0,02-2, ДПУ-0,2-2, ДПУ-0,5-2, ДПУ-5-2, ДОР-3-5И, ДПУ-0,01-2, ДПУ-0,1-2, ДПУ-20-У2, ДПУ-2-2, ДРВ-2-2, ДМ-МГ4 | 0-0,1 кН, 0-0,2 кН, 0-0,5 кН, 2-20 кН, 5-50 кН, 10-100 кН. | 1-2 | 41 |
|  | 28 | Набор гирь Г-2-210, Г-3-1110, Г-4, Г-4-211, Г-4-211-10, Г-4-1111.10, СП | 0-100 г, 0-200 г, 0,500 г, 0-1000 г. | 4 | 9 |
|  | 28 | Спидометр СП-135, 121.3802 | 0-120 км/ч | 1, 4 | 23 |
| Итого по виду 28: |  |  |  |  | 95 |
|  | 29 | Счетчик воды ВСКМ-16/40; СКБ 40; ОСВ-40; ВСКМ-90; СВК-15-3; СВ-15; СВК-40; | 5,000 - 40,000 м3/ч 0,03 - 3,0 м3/ч 1,6МПа от 5 до 40-90С | 0,5 | 9 |
|  | 29 | Мерник технический М1 | 5000 мл | 0,2 | 1 |
| Итого по виду 29: |  |  |  |  | 10 |
|  | 30 | Барометр-анероид БАММ-1, БАММ-1М. | 0,8-1,06 МПа | 3 | 5 |
|  | 30 | Мановакуумметр МВПЗ-У | -0,1-0,15 МПа | 1 | 1 |
|  | 30 | Манометр МТП-1М; МТП-100; ОБМ1-100; МТП-160; МП-100; МТП; ТМ-2; МТ; KFM; МТПСд; МП-100 ; МТП-100/1-ВУМ; МТ-УХл3; МП -50; МПЗ-УФ; МТ-63; МТП-60; МТПСф-100-ОМ2; ОБМ; МТП-4М; ОБМВ1-100бф; ОБМ1-160; ДМ 2005Сг; WATTS; ТМ; МП4-У-16; МТП-1М МП2-У ТМ2 МТП-3М; ДМ 2010Ф МП 50 | 0,4 МПа, 0,6 МПа, 1 МПа,1,6 МПа, 2,5 МПа, 6 МПа, 25 мбар, 25 МПа, 60 МПа, 100 МПа | 1-2,5 | 90 |
|  | 30 | Напоромер НМП-52, | 0-0,25 Кпа, от –0,125 до +0,125 кПа | 1,0 | 6 |
| Итого по виду 30: |  |  |  |  | 102 |
|  | 31 | Газоанализатор/ дымомер ГИАМ-29, ГИАМ-29М-1, СМОГ-1М, СТГ-1, СГГ-4М, ДО-1, СОУ-1, СГГ6М | 0,2-16%, 1000 ppm, | 1,5-2,5 | 67 |
|  | 31 | Гигрометр/влагомер Вит-2, ГТЦ-1. | 5-100%, -30 -60 ГЦС. | 2,5 | 40 |
|  | 31 | Колориметр фотоэлектрический КФК-2МП | 315-980 нм | 0,01 | 1 |
|  | 31 | Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А. | 0,15-150 шт/см3, 5-200 мкм. | 3 | 2 |
|  | 31 | Хроматограф М-3700, кристалл-50, Хроматек-Кристалл 5000.2 | 10-630 см3мин, 1,1-1100 пА, 0,05-0,5 мВ. | 1 | 3 |
|  | 31 | Влагомер трансф. масла ВТМ-МК | 0 - 100 | 0,025 | 2 |
| Итого по виду 31: |  |  |  |  | 115 |
|  | 32 | Аппарат определения температуры вспышки нефтепродуктов Вспышка-А. | 30-260 °С, 102-280 °С. | 5 | 2 |
|  | 32 | Тепловизор FLIR T365 | -20-120 °С. | 2 | 4 |
|  | 32 | Термометр инфракрасный КЕЛЬВИН, КЕЛЬВИН 200 | 0-50 °С | 3 | 10 |
|  | 32 | Термометр ТР, ТН-2, ТТ, ТТМ | 0-60 °С, 0-170 °С. | 1-1,5 | 4 |
|  | 32 | Тепловычислитель MULTICAL 601, Термопреобразователь Pt500 Теплосчетчик СТ10 термометр технич. жидкост ТТЖ-М ТЕРМОСИГНАЛИЗАТОР ТПП-СК | 2 - 180 ГЦС 0- 160 ГЦС 120,0 ГЦ 100,000 ГЦС | 0,005 ГЦС 0,01 ГЦС 1,50 ГЦ 2,500 ГЦС | 10 |
|  | 32 | Калибратор температуры Элемер-КТ-150К/М1 | 150 °С | ±(0,03+0,0003*¦t¦) | 1 |
|  | 32 | Термогигрометр Ива-6А-Д | 700 - 1100 гПа; -20 - 60 ГЦС; 0 - 98 % | 2,5 гПа; 0,3 ГЦС; 2 % | 1 |
| Итого по виду 32: |  |  |  |  | 32 |
|  | 33 | Секундомер механический СОСпр-2б, СОСпр-2б-2-00, СОСпр-2б-2-010, СЕЦ-1000Щ, СОПпр-2б-2-010 . | 0,2-3600 сек; 0-9999 сек. | 2 | 78 |
|  | 33 | Секундомер электрический ПВ-53Щ | 10,0 С | 0,05 С | 3 |
|  | 33 | Частотомер Ф246; Ч3-33; Ч3-35А; Ч3-34А; Ч3-57; Ч3-63; Ч3-63/1; ;В89/1; Ч3-54, Ф5043 | 0-50 МГц, 0-120 МГц, 0-300 МГц, 10-1000 МГц. | 1 | 24 |
| Итого по виду 33: |  |  |  |  | 105 |
|  | 34 | Амперметр Э377; М2027-М1; Э59/5; Э59/3; Э 8030; Э537; М330; М906; Э527; ЭА0705; Э539; Э365-1; АСТ; Э365; М1690А; Э8030; М381; Э378; М1692; М42102; Э8025; Э59; Э365-1-3; Э8021; | 10-1000 мкА, 0-10 А. | 0,5-2,5 | 43 |
|  | 34 | АМПЕРМЕТРКИЛОВОЛЬТМЕТР Э365-1 | 0-40 кВ 0-100 кВ 0-12,5 кВ | 1,500 1,500 1,500 | 3 |
|  | 34 | Аппарат испытания диэлектриков АИД-70, АИД-70М, АИД-70С, АИМ-90А | 0 - 70 кВ | 4 | 16 |
|  | 34 | Аппарат ВВ испытательный Скат-М100В Скат-70 Прибор контроля ВВ PROFILE P3 | 0-70 кВ | 2,0 | 4 |
|  | 34 | Аппарат испытания масла АИМ-90А | 0-90 кВ | 0,2 | 1 |
|  | 34 | Ваттметр АСТД ; ВАТТМЕТР Д566 | 3.000,000 Вт 10,00 А | 0,2 | 2 |
|  | 34 | Вольтамперфазометр ПармаВАФ-А; ПармаВАФ-А ; ВАФ-85М; ПармаВАФ-А ; Парма ВАФ-А(М); Ретометр-М2 ; рет-мом | 10-20 А, 4600 Вт, 4600 МВАр, 460-600 В | 0,7-1,0 | 18 |
|  | 34 | Вольтметр Э30; Э377; Э545; Э8030; Э8023;Э365-1; АСТВ; Э365; Э8030-М1 ; Э378; Э532; ЭВ0702; Э533; М45М; Э335; В3-38А; В3-39; В3-39 ; Э59; Э515 | 15 В, 30 В, 100 В, 300В, 450 В, 600В. | 0,5-2,5 | 57 |
|  | 34 | Прибор КОЭФФИЦИЕНТ | 25-400 В, 20-100 А | 1,5 | 6 |
|  | 34 | Измеритель сопротивления заземления KEW4105, KEW4105А, Ф4103, Ф4103-М1, Ф291, Ф4104-М1, М416, М417, ИС-10, МRU-200. Измеритель тока КЗ ЕР-180, М417, Щ41160, KEW 4118, KEW 4118А. Измеритель сопротивления петли ИФН-200. MZC-300, Измеритель сопротивления обмоток ИСО-1, ИРК-ПРО, ЭКО 200 | 0-2000 Ом 0-999 Ом, 180-280 В 260 В, 2000 Ом, 1 кА | 1-5 3 0,02-10 | 221 |
|  | 34 | Устройство испытательное Сатурн-М, Сатурн-М1, Сатурн-М2, Уран-2 | 0,025 - 2500 А | 0,015 | 17 |
|  | 34 | Источник питания АКИП-1108-130-06 | 6 А; 130 В | 0,1 %; 0,2 % | 1 |
|  | 34 | Калибратор тока Калибратор 10302 | 1000А | 0,003 | 1 |
|  | 34 | Испытательная система Меркурий-3/100 | 3.000,00000 В 0,100 А | 4,000000 % 4,000000 % | 1 |
|  | 34 | Клещи электроизмерительные Ц4505М, М 266, KEW2002PA, АРРА-А15, APPA 36 R, APPA 36 RII, АТК-2021, АТК-1001, АТК-2120, АТК-2200, АТК-2209, СМР-1006, К4575, КТ-1000А. К4570/1Ц | 10 кВ, 2000 А, 1 МОм. | 1-3 | 111 |
|  | 34 | Комплекс измерительный К505, К-50, К-540 | 0,5-600 А, 30-600 В | 0,5 | 9 |
|  | 34 | Комплект диагностики Импульс 9 | 300 В, 2000 А | 0,1 | 1 |
|  | 34 | Комплекс поверочный ЗМЗ3003 | 500 В, 15000 А | 0,01/0,05 | 1 |
|  | 34 | Прибор комбинированный Ц4352-М, Ц4353, Ц4311. Ц4342-М1, 43103/2 | 600 В; 10 А; 5 МОм | 1,5-4 | 5 |
|  | 34 | Мегаомметр ЭС0202, ЭС0202/2, ЭСО202/2-Г, М1101М, М1101, М1101М/500, М1102/1, М4100, М4100/1, М4100/3, М4100/4, М4100/5, М4122, М6, М6-2, М6-4, Ф4100, Ф4101, Ф4102/2, Ф4102/2-1М, Ф4102, Ф4100/4, Ф4102/1-1М, Е6-24, E6-31, Е6-31/1. Ф415 М371 М372 Ф4104-М1 Виток Миллиомметр Ф4104; ИКС-5; МЭН-3; АВМ Е6-25; Е6-25 | 0-10 ГОм. | 1-15 0,05-3,0 | 232 |
|  | 34 | Измеритель сопротивления изоляции цифровой DT-5500 | 2.000,0 МОм | 5,00% | 3 |
|  | 34 | Миллиамперметр, Милливольтметр В3-57; В3-39; В3-38А; М2020; М903/М2; М109; М42304; М906; М906 ; М24; М903М/2; М42305; В3-62; ЭА0705; ЭМ-906 Киловольтметр Э378; Э377; Э365-1; М42304; Э30 М42304 ; С 196 | 30,000 В 3,000 В 300,000 В 100,000 В 0-3000 мВ 400,0 мкА 100,000 мкА 400,0 мА 100,0 мА 10,000 мА 0-2000 мА 15,000 кА 0-12,5 кВ 40,000 кА 3,0 кВ 750,0 мВ 0-15 кВ 0-70 кВ | 1,000 2,500 0,500 2 0,5 2,5 1,5 0,200 0,1 | 32 |
|  | 34 | Мост Р333, Р334, Р5026, Р5026М СА-7100-3, СА-7100. Р-595 | 0 - 1 МОм; 0-94 нФ. | 0,1-1,5 | 29 |
|  | 34 | Прибор контроля ПКЭ Энергомонитор3.3, Энергомонитор3.3Т1, Анализатор QNA-412, Прорыв-КЭ, | 415 В, 1000 А. | 0,1-0,5 | 19 |
|  | 34 | Прибор для контроля окружающей среды Testo-622 | 100 °С, 100 % | 0,4/2,0 | 1 |
|  | 34 | Мультиметр МХ22, MY64, Fluke-1587, Fluke 17B+. APPA 97 АРРА-105N APPA 201 N SANWA RD701 SАNVА CD-771 PC510a М890F UTB133D | 400 А, 40 МОм, 1000 В. | 0,5-3,0 | 42 |
|  | 34 | Трансформатор тока УТТ-6М2 | 2000 А | 0,5 | 1 |
|  | 34 | Счетчик электроэнергии эталонный ЦЭ6806П. | 0-1000 А, 380-600 В | 0,1 | 3 |
|  | 34 | Прибор энергетика многофункциональный СЕ-602, СЕ-602М. СЕ602М-120СК | 100 А, 500 В. | 0,2 | 6 |
|  | 34 | Устройство проверки защит Нептун-2 Нептун-2М Нептун-3 | 240,000 В 100,000 А 320,000 В 240,000 В 40,000 А 600,000 В 200,000 А 300,000 В 250,000 В 40,000 А 350,000 В 600,000 В 10,000 А | 1,5 2,5 | 9 |
| Итого по виду 34: |  |  |  |  | 895 |
|  | 35 | Анализатор AnCom А-7. | 0,04-4096 кГц | 0,03 | 2 |
|  | 35 | Генератор Г4-176; Г3-118 ; Г4-116; Г3-109; | 0-160 В, 300 МГц. | 0,05-3 | 5 |
|  | 35 | Измеритель уровня Р5-10; ET-100T/V | 1,620 МГц -70 -20 ДБ | 0,03-1 | 3 |
|  | 35 | Осциллограф С1-125; С1-55; С1-118 ; С1-68; С1-94; С1-93; АСК-2034; AKTAKOM ACK-2105; С1-49; АКИП-4113/1; АКИП-4116/3 | 0-800 В, 0-16 С, 100 с/дел, 200 МГц, 20 А | 0,024-5 | 16 |
|  | 35 | Прибор измерительный П-321, П-321М. | 0,3-2000 кГц | 1 | 9 |
|  | 35 | Автоматизированная установка измерения диэлектрических потерь Тангенс- 3М | 0-100% | 0,0001 | 2 |
| Итого по виду 35: |  |  |  |  | 37 |
| - 1 | 39 | Измеритель артериального давления ММП-60 | 20-300мм.рт.ст. | 1 | 1 |
|  | 39 | Тонометр электронный "Omron" OMRON M3 | 300 ммртст | 1 | 1 |
|  | 39 | Танометр ВР АG1-30 | 300 ммртст | 1 | 1 |
| Итого по виду 39: |  |  |  |  | 3 |
| Всего: |  |  |  |  | 1412 |

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям Запроса предложений:

a) должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

b) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь действующую аккредитацию на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Результаты работ оформляются в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся свидельство на поверку, либо наносится знак о поверке в паспорт (формуляр) на средство измерений;

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся извещение о непригодности к применению.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком поверки СИ, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки средств измерений.

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в поверку и выданных из поверки средств измерений.

  - Принятые средства измерений должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог	           ________________ Коротков М.В.