УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»- «Смоленскэнерго»

________________ / В.В. Мордыкин

« ______ » ______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по поверке средств измерений (счетчиков электроэнергии) в 2018г.

Лот № 3000417

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку работ по поверке счетчиков электроэнергии.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по поверке счетчиков электроэнергии в следующих объемах:

| № п/п | Наименование, тип средств учета | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии Меркурий 230, 230.03, 230AR-01 C, 230AR-03 R, 230AR02С, 230ART2-00 230АМ-,02,03 | 220/380В 5А 1, 220/380В 5А0,5S, 220/380В 5-50А 1, 220В 5-50А 1,230/400В 5-60А, 220/380В 10-100А1, 220/380В5-7,5А0,5, 400В10-1001, 380В10-1001, 100В5А0,5 | 0,5; 1,0; 0,5S | 89 |
| 2 | Счетчик электрической энергии Протон-К | 100В5 5-7,5А 0,25 | 02,5 | 1 |
| 3 | Счетчик электрической энергии ПСЧ-3А.05.2 | 220/380В 10-100А | 1,0 | 2 |
| 4 | Счетчик электрической энергии СЭТ 3-02, СЭТ-3,СЭТ-1, СЭТ 3А-02-34-03/1п, СЭТ3А-02-04, СЭТ3А-02-04, СЭТ3А-02-44, СЭТ 3А-02-74-06/Ш | 220/380В 5-50А, 220/380В 10-100А, 380В1-6А1, 230/400В 10-100А, 230/400В 5-60А | 0,5; 1,0; 2,0; | 28 |
| 5 | Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В, ЦЭ6807Б, ЦЭ2727М | 57,7/100В 5-7,5А 2, 5-60А, 220/380В 10-100А1 | 1,0; 2,0 | 6 |
| Итого: |  |  |  | 126 |

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям Запроса предложений:

a) должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

b) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь действующую аккредитацию на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1.настоящего ТЗ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Результаты работ оформляются в соответствии с приказом Минпромторга РФ от 02.07.2015 №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке.

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся свидельство на поверку, либо наносится знак о поверке в паспорт (формуляр) на средство измерений;

- при положительном результате поверки средства измерения выдаётся извещение о непригодности к применению.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком поверки счетчиков электроэнергии, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки счетчиков электроэнергии.

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в поверку и выданных из поверки счетчиков электроэнергии.

  - Принятые счетчиков электроэнергии должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 			____________________ Коротков М.В.

Подпись 			ФИО