## ЛОТ 208С
Приложение к ТЗ на поставку строительных материалов Лот № 401L
№ п/п | Номер лота | Номер материала | Наименование / марка |  | ГОСТ / ТУ | Цвет / характеристика | Ед. изм. | Кол-во
401 L
1 | 401L | 2001506 | Лист а/ц волнистый 40/150-7 серый | ЛСТ | ГОСТ 30340-95 | Серый | ЛСТ | 117
2 | 401L | 2017228 | Бетон М150 | М3 | ГОСТ 27005-86, ГОСТ 27006-86, ГОСТ 30108-94, ГОСТ 30459-2008, ГОСТ 31384-2008. | Бетон М150 | М3 | 24.21
3 | 401L | 2022483 | Клей обойный КМЦ | КГ | ГОСТ 28780-90 | Клей обойный КМЦ | КГ | 20
4 | 401L | 2060415 | Фанера 1500х1500х10 | ЛСТ | ГОСТ 3916.1-96 | Размер: 1500х1500х10 | ЛСТ | 94
5 | 401L | 2062607 | Раствор цементный М200 | М3 | ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2003 | Раствор цементный М200 | М3 | 2.47
6 | 401L | 2063477 | Рубероид РКП-350 | М2 | ГОСТ 10923-93 ТУ 5774-017-00287912-2009 | Требование к длине : цельный рулон, 15м2 | М2 | 215
7 | 401L | 2067113 | Заглушка левая плинтуса Korner | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Заглушка левая для напольного плинтуса; Цвет: Светлый Бук | ШТ | 26
8 | 401L | 2067116 | Заглушка правая плинтуса Korner | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Заглушка правая для напольного плинтуса; Цвет: Светлый Бук | ШТ | 26
9 | 401L | 2068715 | Доска обрезная 25мм | М3 | ГОСТ 7016, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016. Порода древесины: сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. | М3 | 3.4
10 | 401L | 2101957 | Кирпич силикатный М-125 | ШТ | ГОСТ 530-2012 | Кирпич силикатный М-125 | ШТ | 400
11 | 401L | 2112344 | Кирпич керамический М-100 | ШТ | ГОСТ 530-2012 | Кирпич керамический М-100 | ШТ | 130
12 | 401L | 2114900 | Клей бустилат | КГ | ГОСТ 6806-78 | Клей бустилат | КГ | 102.5
13 | 401L | 2218660 | Лист профилированный С21 0,5х1000х6000 | ЛСТ | ГОСТ 24045-2010 | Цвет: Синий | ЛСТ | 35
14 | 401L | 2224503 | Доска обрезная 40 | М3 | ГОСТ 7016, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016. Порода древесины: сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. | М3 | 0.3
15 | 401L | 2225695 | Брус 60x70 | М3 | ГОСТ 8486-86 | Вид пиломатериала: Брус Порода дерева: сосна ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород» Прочность при сжатии вдоль волокон: 450 кг/см² | М3 | 0.3
16 | 401L | 2225927 | Клей плиточный Профессионал | КГ | ГОСТ 31357-2007 | Клей плиточный Профессионал | КГ | 55
17 | 401L | 2229918 | Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2 | Т | ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735 | Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л;Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO3 - не более 4 % по массе;Слюда - не более 2 % по массе: галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15 % по массе; уголь - не более 1 % по массе; органические примеси (гумусовые кислоты) - менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267 окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности. | Т | 44
18 | 401L | 2274214 | Доска обрезная 50х150х6000 | М3 | ГОСТ 7016, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 | Параметр шероховатости поверхности пиломатериалов не должен превышать 1250 мкм для отборного, 1, 2 и 3-го сортов, а для 4-го сорта - 1600 мкм по ГОСТ 7016. Порода древесины: сосна, ель, пихта, лиственница и кедр. | М3 | 2.5
19 | 401L | 2287747 | Линолеум Respect Step 3м | М2 | ГОСТ 11529-86 | Требование к длине : цельный Цвет (оттенок): Бежевый Dalton 1002 | М2 | 204.5
20 | 401L | 2301396 | Панель ПВХ DekoStar 2700х250х7 Дуб темн. | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Размер: 2700х250х7 Цвет: Дуб темн. | ШТ | 25
21 | 401L | 2301591 | Шпатлевка финишная гипсовая Старатели | КГ | ГОСТ 30108 | Время высыхания - 4 часа; Насыпная плотность сухой смеси - 1100-1200 кг/куб.м; Прочность на сжатие - не менее 40 кг/кв.см; Время пригодности раствора к работе - не менее 1 часа; Температура проведения работ - +5 С +30 С; Удельная эффективная активность естественных радиону-клидов минеральных материалов, применяемых для изготовления штукатурных смесей ( не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 30108). | КГ | 1917.87
22 | 401L | 2302618 | Плитка д/пола коррида 300х300 | М2 | ГОСТ 6787-2001 | Размер: 300х300 Цвет: Светло-коричневая | М2 | 11
23 | 401L | 2303217 | Обои бумажные 9С8Г Симфони61 10х0,53м | РУЛ | ГОСТ 6810-2002 | Обои бумажные 9С8Г Симфони61 10х0,53м | РУЛ | 100
24 | 401L | 2312980 | Уголок ПВХ 20х20х3000 | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Размер: 20х20х3000 Цвет: Дуб темн. | ШТ | 20
25 | 401L | 2318990 | Лист ПВХ 2050х3050х3 белый | ШТ | ГОСТ 15139, ГОСТ 17370, ГОСТ 4650; ISO 1926, ГОСТ 4647, ГОСТ 24621, ГОСТ 15088, ГОСТ 9550, ГОСТ 15173, ГОСТ 647, ТУ2246-001-14658737-2004 | Цвет: белый; Плотность: 0,55-0,65 г/см3; Водопоглощение: за 7 суток - 0,56 % ; Прочность при разрыве: 15 МПа | ШТ | 4
26 | 401L | 2320824 | Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40 | ШТ |  | Уголок внутренний для напольного плинтуса; Цвет: Светлый Бук | ШТ | 62
27 | 401L | 2321433 | Цемент ПЦ 500-Д20-Н | Т | ГОСТ 10178-85, ГОСТ 31108-2003 | Цемент ПЦ 500-Д20-Н | Т | 0.65
28 | 401L | 2321863 | Песок карьерный модуль крупности 0,7-1,2 | М3 | ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8735 | Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений: аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л;Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.) в пересчете на SO3 - не более 1,0 %, пирит в пересчете на SO3 - не более 4 % по массе;Слюда - не более 2 % по массе: галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие в себя водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15 % по массе; уголь - не более 1 % по массе; органические примеси (гумусовые кислоты) - менее количества, придающего раствору гидроксида натрия (колориметрическая проба по ГОСТ 8267 окраску, соответствующую цвету эталона или темнее этого цвета. Использование песка, не отвечающего этому требованию, допускается только после получения положительных результатов испытаний песка в бетоне или растворе на характеристики долговечности. | М3 | 5
29 | 401L | 2326837 | Плинтус пластиковый 2000мм | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Плинтус напольный пластиковый 2000мм Цвет: Светлый Бук | ШТ | 127
30 | 401L | 2330556 | Желоб водосточный ВК-Ж-D125х3000 | ШТ | ГОСТ 7623-75. | Цвет: Синий Panton Р-301-С | ШТ | 20
31 | 401L | 2331088 | Соединитель для плинт.Korner LB-40 | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Соединитель для напольного плинтуса; Цвет: Светлый Бук | ШТ | 101
32 | 401L | 2331114 | Уголок внешний для плинт.Korner LB-40 | ШТ | ГОСТ 19111-2001 | Уголок внешний для напольного плинтуса; Цвет: Светлый Бук | ШТ | 62
33 | 401L | 2333662 | Труба водосточ.D100L4000 ВК-Т-D100х4000 | ШТ | ГОСТ 22689-2014 | Труба водосточ.D100L4000 ВК-Т-D100х4000 | ШТ | 7
34 | 401L | 2334395 | Лист оцинк. п/эм RAL 5005 0,5х1250х2500 | ЛСТ | ГОСТ 14918-80 | Размер:0,5х1250х2500 | ЛСТ | 34
35 | 401L | 2337628 | Воронка желоба ПВХ D150/100 | ШТ | ГОСТ 7623-75. | Цвет: Синий Panton Р-301-С | ШТ | 4