## Лист1
Приложение №4
ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРЯЕМЫХ СИ
№ этапа | Наименование услуги | Срок оказания услуг | Стоимость поверки СИ с НДС 18%, рублей | Стоимость доставки повероч-ного оборудования и специали-стов к месту проведения работ на базе легкового автомобиля в пределах городской черты 300 рублей (за пределы город-ской черты - 21 рублей за 1 км) с НДС 18%, рублей | Всего стоимость поверки без НДС 18%, рублей
1 | Поверка ампервольтметров | февраль-декабрь
2 | Поверка амперметров | февраль-декабрь
3 | Поверка анализаторов аналоговых | февраль-декабрь
4 | Поверка анализаторов загрязнения жидкости | февраль-декабрь
5 | Поверка анализаторов растворенных газов | февраль-декабрь
6 | Поверка анемометров | февраль-декабрь
7 | Поверка аппаратов высоковольтных испытаний | февраль-декабрь
8 | Поверка аппаратов испытания диэлектриков | февраль-декабрь
9 | Поверка аппаратов испытания масла | февраль-декабрь
10 | Поверка барометров - анероидов | февраль-декабрь
11 | Поверка ваттметров - счетчиков | февраль-декабрь
12 | Поверка весов | февраль-декабрь
13 | Поверка вольтамперфазометров | февраль-декабрь
14 | Поверка вольтметров | февраль-декабрь
15 | Поверка вычислителей количества теплоты | февраль-декабрь
16 | Поверка генераторов | февраль-декабрь
17 | Поверка гигрометров психрометрических | февраль-декабрь
18 | Поверка гирь | февраль-декабрь
19 | Поверка делителей напряжения | февраль-декабрь
20 | Поверка динамометров | февраль-декабрь
21 | Поверка измерителей сопротивления заземлений | февраль-декабрь
22 | Поверка измерителей высокого напряжения | февраль-декабрь
23 | Поверка измерителей иммитанса | февраль-декабрь
24 | Поверка измерителей мощности | февраль-декабрь
25 | Поверка измерителей нелинейных искажений | февраль-декабрь
26 | Поверка измерителей параметров изоляции | февраль-декабрь
27 | Поверка измерителей параметров трансформаторов | февраль-декабрь
28 | Поверка измерителей параметров цепей Ф-0 | февраль-декабрь
29 | Поверка измерителей разности фаз | февраль-декабрь
30 | Поверка измерителей сопративления | февраль-декабрь
31 | Поверка измерителей сопротивления заземлений | февраль-декабрь
32 | Поверка измерителей сопротивления петли фаза-нуль | февраль-декабрь
33 | Поверка измерителей токов к.з. | февраль-декабрь
34 | Поверка испытательных установок | февраль-декабрь
35 | Поверка калибраторов | февраль-декабрь
36 | Поверка катушек эл. сопротивления | февраль-декабрь
37 | Поверка клещей - ваттметров | февраль-декабрь
38 | Поверка клещей электроизмерительных | февраль-декабрь
39 | Поверка люксметров | февраль-декабрь
40 | Поверка магазинов сопротивлений | февраль-декабрь
41 | Поверка манометров | февраль-декабрь
42 | Поверка мегаомметров | февраль-декабрь
43 | Поверка микроомметров | февраль-декабрь
44 | Поверка микрошприцов | февраль-декабрь
45 | Поверка омметров | февраль-декабрь
46 | Поверка потенциометров | февраль-декабрь
47 | Поверка преобразователей расхода электромагнитных | февраль-декабрь
48 | Поверка преобразователей температы | февраль-декабрь
49 | Поверка приборов для изм. показателей качества электроэнергии | февраль-декабрь
50 | Поверка приборов для измерения расстояния | февраль-декабрь
51 | Поверка приборов механических для измерения артериального давления | февраль-декабрь
52 | Поверка рефлектометров | февраль-декабрь
53 | Поверка секундомеров | февраль-декабрь
54 | Поверка сигнализаторов взрывоопасных газов и паров | февраль-декабрь
55 | Поверка стандарта Частоты | февраль-декабрь
56 | Поверка счетчиков расхода воды | февраль-декабрь
57 | Поверка тепловизоров | февраль-декабрь
58 | Поверка термогигрометров | февраль-декабрь
59 | Поверка термометров | февраль-декабрь
60 | Поверка универсальных измерительных приборов | февраль-декабрь
61 | Поверка установок | февраль-декабрь
62 | Поверка устройств для поверки счетчиков электрической энергии | февраль-декабрь
63 | Поверка хроматографов | февраль-декабрь
64 | Поверка цифровых лазерных дальномеров | февраль-декабрь
65 | Поверка цифровых мультиметров | февраль-декабрь
66 | Поверка частотомера | февраль-декабрь
67 | Поверка штангенциркулей | февраль-декабрь
68 | Поверка шунтов многопредельных | февраль-декабрь
69 | Поверка элементов нормальных | февраль-декабрь
70 | Поверка трансформаторов напряжения | февраль-декабрь
71 | Поверка трансформаторов тока | февраль-декабрь
72 | Поверка трансформаторов тока 0,4 кВ | февраль-декабрь
73 | Поверка счетчиков электроэнергии | февраль-декабрь
| Итого без НДС, руб.: | 0
| НДС 18%, руб.: | 0
| Итого с НДС 18%, руб.: | 0
| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: |  |  | От ЗАКАЗЧИКА:
| Директор ФБУ "Белгородский ЦСМ" |  |  | Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго"
| ______________________________ Ю.П. Чефранов |  |  | _________________________ С.Н. Демидов
| М.П. "__"____________ 2016г. |  |  | М.П. "__"____________ 2016г.