Приложение №1

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

– главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

_______________________ С.А. Решетников

“_______” ___________________ 2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по поверке средств измерений.

Лот № ____________

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», в целях исполнения требований статьи 13 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку услуг по поверке средств измерений.

  - Закупка производится на основании программы закупок ПАО «МРСК Центра» на 2016г.

- Предмет конкурса.

  - Выполнение  поверки средств измерений в следующих объемах:

| № п/п | Вид измерений (код) | Наименование, тип средств измерений | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | Прибор для измерения расстояния | (3,5 - 15,0) м | ± 2,0 % | - 72 |
| 2 | 27 | Цифровой лазерный дальномер | (0,05 - 250) м | 0,001 | - 5 |
| 3 | 27 | Штангенциркуль | соотв. ТО | соотв. ТО | - 1 |
| 4 | 28 | Анемометр сигнальный ручной | (1,6 - 25,0) м/с | 0,5 | 9 |
| 5 | 28 | Весы гирные | (0,02 - 2) кг | 2,5 | - 1 |
| 6 | 28 | Весы контрольные | (0 - 150) г | 2,5 | - 2 |
| 7 | 28 | Весы крановые подвесные | соотв. ТО | соотв. ТО | - 1 |
| 8 | 28 | Весы лабораторные | соотв. ТО | соотв. ТО | - 1 |
| 9 | 28 | Весы платформенные | (10 – 2000) кг | III | - 6 |
| 10 | 28 | Весы электронные | (0 – 60) кг | III | - 7 |
| 11 | 28 | Гири набор | (0 – 110) г | 2,5 | 1 |
| 12 | 28 | Гиря массой 100 г | (0 – 100) г | F2 | 2 |
| 13 | 28 | Динамометр | (0 - 100) кН | 2,5 | 22 |
| 14 | 29 | Микрошприц | (1 – 10) мкл | ± 5,0 % | 4 |
| 15 | 29 | Преобразователь расхода электромагнитный | соотв. ТО | соотв. ТО | 2 |
| 16 | 29 | Счетчик расхода холодной воды | соотв. ТО | соотв. ТО | 14 |
| 17 | 30 | Барометр-анероид | (80 - 160) кПа | ± 2,0 кПа | 1 |
| 18 | 30 | Манометр кислородный | (0 – 250) кгс/см² | 2,5 | 22 |
| 19 | 30 | Манометр технический | (0 – 100) МПа | 2,5 | 20 |
| 20 | 31 | Анализатор растворенных газов | (1 – 50000) ppm | ± 2% | 1 |
| 21 | 31 | Анализатор загрязнения жидкости | (2 - 100) мкм | ± 10 % | 2 |
| 22 | 31 | Сигнализатор взрывоопасных газов и паров | (0 – 50) % НКПР; (0 – 100) мг/м3 | соотв. ТО | 1 |
| 23 | 31 | Гигрометр психрометрический | (20 – 93) % | 3 | 1 |
| 24 | 31 | Хроматограф | (0 - 0,05) мВ | 0,025 | 2 |
| 25 | 32 | Вычислитель количества теплоты | соотв. ТО | соотв. ТО | 1 |
| 26 | 32 | Преобразователь температуры | соотв. ТО | соотв. ТО | 2 |
| 27 | 32 | Тепловизор | (- 20 ÷ 350) °С | 2,0 %; ± 2,0 °С | 30 |
| 28 | 32 | Термометр | (- 40 ÷ 200) °С | 3,0 | 12 |
| 29 | 32 | Термогигрометр | (0 – 60) °С | 0,3 | 5 |
| 30 | 33 | Секундомер | (0 - 60) с; (0 - 60) мин. | 2,0 | 161 |
| 31 | 33 | Стандарт Частоты | 5МГц | соотв. ТО | 1 |
| 32 | 33 | Частотомер | (0,1 Гц - 50 МГц; 100) В | 2,5 | 2 |
| 33 | 34 | Ампервольтметр | (0 – 750) В; 7,5 А | 0,2 | 3 |
| 34 | 34 | Амперметр | (0 – 100) А | 2,5 | 43 |
| 35 | 34 | Аппарат высоковольтных испытаний | соотв. ТО | соотв. ТО | 9 |
| 36 | 34 | Аппарат испытания диэлектриков | (0 - 70) кВ | 3,0 | 1 |
| 37 | 34 | Аппарат испытания масла | (0 – 100) кВ | ± 2,0 | 4 |
| 38 | 34 | Ваттметр-счетчик | (0 – 380) В; (0 – 10) А | 0,05 | 1 |
| 39 | 34 | Вольтампрефазометр | (0 – 10) А; (0 – 460) В |  | 100 |
| 40 | 34 | Вольтметр | (0 - 100) кВ | 2,5 | 36 |
| 41 | 34 | Делитель напряжения | 10 В | 0,005 | 1 |
| 42 | 34 | Измеритель сопротивления заземлений | (0 – 5000) МОм | 5,0 | 187 |
| 43 | 34 | Измеритель сопротивления заземлений | (0 – 2000) Ом | ± 2 % | 13 |
| 44 | 34 | Измеритель мощности | (0 - 1000) А; (0 - 600) В | 2,0 | 3 |
| 45 | 34 | Измеритель параметров изоляции | соотв. ТО | соотв. ТО | 2 |
| 46 | 34 | Измеритель параметров трансформаторов | (25 - 420) В; (0,2 - 20) А | ± 0,5 % | 8 |
| 47 | 34 | Измеритель параметров цепей фаза-нуль | (1,0 - 440,0) В (0,01 - 200) Ом | ± 2,0 % + 2,0 е.м.р.; ± 2,5 % + 5,0 е.м.р.; ± 2,5 % + 3,0 е.м.р.; ± 3,0 % + 3,0 е.м.р. | 50 |
| 48 | 34 | Измеритель сопротивления изоляции цифровой | (0 – 2000) МОм | соотв. ТО | 1 |
| 49 | 34 | Измеритель сопротивления петли фаза-нуль | соотв. ТО | соотв. ТО | 4 |
| 50 | 34 | Измеритель токов к.з. | (10 - 1000) А | ± 10 % | 2 |
| 51 | 34 | Калибратор напряжения | (0 - 1000) В | соотв. ТО | 1 |
| 52 | 34 | Калибратор тока | (0 - 10) А | соотв. ТО | 1 |
| 53 | 34 | Калибратор тока модели | (0 – 24) мА; (0 – 60) В | 0,02 | 1 |
| 54 | 34 | Калибратор многофункциональный | (0 – 20) А; (0 – 1000) В; (0- 1) ГОм | соотв. ТО | 1 |
| 55 | 34 | Калибратор электрического сопротивления | (0,1 Мом – 5) Том | ± 0,015*Rвоспр | 1 |
| 56 | 34 | Катушка эл. сопротивления | (0,001 – 100000) Ом | 0,01 | 28 |
| 57 | 34 | Киловольтметр | (0 - 100) кВ | 1,5 | 17 |
| 58 | 34 | Клещи - ваттметр электроизмерительные | (0 – 400) В; (0 – 600) А | 2,0 | 68 |
| 59 | 34 | Клещи токовые многофункциональные | (0 – 2000) А; (0 – 600) В | 2 | 95 |
| 60 | 34 | Магазин ёмкостей | (0 – 111) мкФ | 0,5 | 2 |
| 61 | 34 | Магазин сопротивлений | (0,018 - 11111,1) Ом | 0,02 | 11 |
| 62 | 34 | Мегаомметр | (0 - 50000) МОм | 1,5 | 355 |
| 63 | 34 | Микроамперметр | (0 - 100) мкА | 0,2 | 1 |
| 64 | 34 | Микроомметр | (0 - 100) мкОм | 4,0 | 3 |
| 65 | 34 | Миллиамперметр | (0 - 100) мА | 1,5 | 6 |
| 66 | 34 | Омметр | (0,001 - 1) ГОм | 0,5 | 6 |
| 67 | 34 | Потенциометр | (0 – 600) В (0 – 30) А | 0,5 | 1 |
| 68 | 34 | Прибор для изм. показателей качества ЭЭ | (2 – 375) В; (45 – 55) Гц | ± 0,2 % ± 0,03 Гц | 3 |
| 69 | 34 | Рефлектометр | соотв. ТО | соотв. ТО | 1 |
| 70 | 34 | Универсальный измерительный прибор | (10-4 - 106 ) Ом ; (0 - 111,1) мВ | 0,1; 0,05 | 1 |
| 71 | 34 | Установка | (0 - 300) А | 0,2 | 6 |
| 72 | 34 | Устройство для поверки счетчиков электрической энергии | (48 – 320) В, (83 – 554) В; (0,005 – 120) А; (47 – 63) Гц | 0,5S | 1 |
| 73 | 34 | Цифровой мультиметр | соотв. ТО | соотв. ТО | 1 |
| 74 | 34 | Шунт многопредельный | (0,01 – 10) А | 0,005 | 1 |
| 75 | 34 | Элемент нормальный | 1,0186 В | 0,005 | 1 |
| 76 | 34 | Трансформатор напряжения | 35000/100 | 0,5 | 54 |
| 77 | 34 | Трансформатор тока | 2500/5 | 0,5 | 1917 |
| 78 | 34 | Счетчик электрической энергии | 220/380В; 10-100А | 1 | 306 |
| 79 | 35 | Анализатор аналоговый систем передачи и кабелей связи | (0,04 – 4096) кГц | ± 2,5 % | 2 |
| 80 | 35 | Аппарат испытания диэлектриков | (0 - 2,0) кВ | 4 | - 4 |
| 81 | 35 | Вольтметр высокочастотный | соотв. ТО | соотв. ТО | - 1 |
| 82 | 35 | Генератор | (0,01 – 200) кГц | ± 1,0 % | 3 |
| 83 | 35 | Измеритель иммитанса | соотв. ТО | соотв. ТО | 2 |
| 84 | 35 | Измеритель нелинейных искажений | (20 Гц - 199,9) кГц | соотв. ТО | 1 |
| 85 | 35 | Измеритель разности фаз | (0 – 5) МГц; (0 – 2) В; (0 – 360) ⁰С | 0,15 | 1 |
| 86 | 35 | Калибратор | соотв. ТО | соотв. ТО | 2 |
| 87 | 35 | Установка контрольно-измерительная для испытания и прожига кабелей | (0 – 40) кВ | соотв. ТО | - 1 |
| 88 | 37 | Люксметр | (0 - 99999) лк; (1 - 50000) кд/м2; | ± 8,0 % ± 10,0 % | - 6 |
| 89 | 39 | Прибор механический для измерения артериального давления | (20 – 300) мм рт. cт | ± 3 мм рт. ст | - 12 |
|  |  | 27 |  |  | - 78 |
|  |  | 28 29 |  |  | - 52 - 20 |
|  |  | 30 31 |  |  | - 43 - 7 |
|  |  | 32 |  |  | - 50 |
|  |  | 33 |  |  | - 164 |
|  |  | 34 35 |  |  | - 3358 - 17 |
|  |  | 37 39 |  |  | - 6 - 12 |
| Всего: |  |  |  |  | - 3807 |

- Требования к Исполнителю.

Исполнитель должен иметь: аттестат аккредитации на право проведения поверки средств измерений; опыт работ по поверке данных типов средств измерений не менее последних 3-х лет; оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, должен быть сопоставим с суммой контракта, либо превышать его.

- Требования к выполнению услуг.

  - Начало выполнения услуг с момента заключения договора.

  - Услуги выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.

- Правила контроля и приемки услуг.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных услуг производится на основании актов сдачи-приемки выполненных услуг. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке услуг замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения услуг.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение услуги в соответствии с графиком поверки средств измерений (Приложение к ТЗ), являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов поверки средств измерений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог 						М.В. Рощупкин