|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение №3

к договору на оказание услуг по поверке средств измерений

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**Согласовано: Утверждаю:**

|  |  |
| --- | --- |
| Директор ФБУ «Белгородский ЦСМ» | Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **Ю.П. Чефранов** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Демидов** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** |
| **ФБУ «Белгородский ЦСМ»** Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Садовая 110 Телефон (4722) 26-17-20/26-09-45  Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД  г. Белгорода  расчетный счет 40501810014032000002  БИК 041403001,  Получатель: ИНН/КПП: 312008748/312301001  УФК по Белгородской области  (ФБУ «Белгородский ЦСМ» л/счет: 20266Х13450  ОКВЭД 74.20.42 ОКПО: 02567219  ОКТМО:14701000001 | ПАО «МРСК Центра»Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»Адрес: 127018, Москва, 2-я Ямская ул., д.4 Телефон (4722) 58-16-02 Телефакс 30-42-42  Белгородское отделение №8592 ПАО Сбербанк  Корреспонд. Счет№:301 01 810 100000000633  Расчетный счет№:407 02 810 107000008158  БИК:041403633  ИНН/КПП: 6901067107/312302001  ОКВЭД: 40.10.5 ОКПО: 83595961 |

**АКТ ПРИЁМА – СДАЧИ РАБОТ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_/16**

В соответствии с договором № \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/16 ОТ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2016г. выполнен следующий объем работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ (Наименование СИ) | Модификация СИ | Заводской номер | Кол-во | |
| Наб. | Шт. |
| Периодическая поверка: |  |  |  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя с одной стороны, и представитель Заказчика с другой стороны, составили настоящий акт в том, что работы согласно Заявлению – квитанции № Б-\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_. \_\_\_\_\_\_ 2014г. выполнены в полном объеме и в надлежащем порядке. Претензий заказчин не имеет.

Сумма за работы (услуги) составила \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

НДС 18% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

Итого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Работу сдал: от ИСПОЛНИТЕЛЯ:** **Работу принял: от ЗАКАЗЧИКА:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. М.П. «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.

Приложение №4

к договору на оказание услуг по поверке средств измерений

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**Формат предоставления информации утверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | **Заказчик:** |
| Директор ФБУ «Белгородский ЦСМ» | Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Ю.П. Чефранов  м.п. | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** С.Н. Демидов  м.п. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура собственников/бенефициаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование контрагента)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование контрагента** | | | | | | **Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)** | | | | | | | | |
| **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование (краткое)** | **Код**  **ОКВЭД** | **ФИО руководи-теля (полностью)** | **Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя** | **№** | **ИНН** | **ОГРН** | **Наименова-ние/ФИО (полностью)** | **Адрес регистра-**  **ции** | **Серия и номер документа, удостоверя-**  **ющего личность**  **(для физических лиц)** | **Категория:**  **руководитель/**  **участник/ акционер/**  **бенефициар** | **Офшорная компания** | **Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и другие)** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | | … |

**Руководитель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается ФИО)*

*(подпись)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. *(указывается дата подписани*

Приложение №5

к договору на оказание услуг по поверке средств измерений

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

**Перечень средств измерений, поверяемых на оборудовании Заказчика,**

**утверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От ИСПОЛНИТЕЛЯ:**  Директор ФБУ «Белгородский ЦСМ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чефранов Ю.П.    М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г | **От ЗАКАЗЧИКА:**    Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Демидов  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поверяемые СИ** | | | | **Эталоны** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование** | **КТ** | **Предел (диапазон) измерений** | **Наименование** | **КТ** | **Предел (диапазон) измерений** | **Дата поверки** |
|  | Омметр **М372** | 1,5 | 0,1-20 Ом | Магазин сопротивления Р4831 | 0,02 | 0-111,1кОм | 2015-06-09 |
|  | Микроомметр **Ф415** | 2,5 | 0-10 Ом | Магазин сопротивления Р4831 | 0,02 | 0-111,1кОм | 2015-06-09 |
| Катушка сопротивления Р310 | 0,01 | 0,001Ом | 2015-05-28 |
|  | Микроомметр **Ф4104** | 2,5 | 0-10 МОм | Магазин сопротивления Р4831 | 0,02 | 0-111,1кОм | 2015-06-09 |
| Катушка сопротивления Р310 | 0,01 | 0,001Ом | 2015-05-28 |
| Магазин сопротивления Р4002 | 0,05 | 104-107Ом | 2015-05-28 |
|  | Мегаомметр **ЭСО202/2-Г** | 15 | 0-10 ГОм | Магазин сопротивления Р4007  Вольтметр С511  Магазин сопротивления Р4002  Вольтметр переменного тока ЦВ 8500/3  Калибратор КС-100k0-5T0  Катушка сопротивления Р331  Амперметр ЦА8500/2 | 0,02  0,5  0,05  0,1  100кОм5ТОм  0,01  0,1 | 0-103Ом  0-3кВ  104-107Ом  0-750В  1,5  10кОм  0-50А | 2015-05-28  2015-10-26  2015-05-28  2015-05-12  2015-05-07  2015-05-28  2015-05-12 |
|  | Мегаомметр **ЭСО202/1-Г** | 15 | 0-1 ГОм |
|  | Мегаомметр **ЭСО210/2-Г** | 15 | 0-10 ГОм |
|  | Мегаомметр **Ф4102/1,2** | 1,5 | 0-50 ГОм |
|  | Мегаомметр **Ф4102/1,2-1М** | 1,5 | 0-50 ГОм |
|  | Мегаомметр **М4100/1…5** | 1,0 | 0-3ГОм |
|  | Мегаомметр **М1101** | 1,0 | 0-500 МОм |
|  | Мегаомметр **МС05** | 1,5 | 0-10 ГОм |
|  | Мегаомметр **Ф4108/1,2** | 1,5 | 0-50 ГОм |
|  | Мегаомметр  **М4122** | 3 | 0-200ГОм |
|  | Мегаомметр **М6/1…4** | 5,0 | 100ГОм |
|  | Измеритель сопротивления заземления **М416** | 5,0 | 0,1-1000Ом | Магазин сопротивления Р33  Вольтметр переменного тока ЦВ8500/3  Магазин сопротивления Р4831 | 0,2  0,1  0,02 | 0,1-106Ом  0-750В  0-111,1кОм | 2015-06-09  2015-05-12  2015-06-09 |
|  | Измеритель сопротивления заземления **МС-08** | 1,5 | 0-1000 Ом |
|  | Измеритель сопротивления заземления **Ф4103** | 2,5 4,0 | 0-1000 Ом |
|  | Измеритель сопротивления заземления **Ф4103-М1** | 2,5 4,0 | 0-15000 Ом |
|  | Счётчики электрической энергии | 0,2… 2,0 | 100…400В  1…10А | Ваттметр-счетчик образцовый ЦЭ 6802 | 0,05 | Соотв. ТО | 2015-10-12 |
|  | Клещи - ваттметр электроизмерительные  **А-КИП 4022** | 2,0 | 400 В, 600 А, 240кВт,кВар,кВа | Калибратор многофункциональный Fluke 5502А с катушкой 5500А/COIL | Соотв. ТО | 0-1020В, 0-1000А(с катушкой5500А/COIL), 1100Мом, 110мкФ | 2015-05-15 |
|  | Клещи токовые многофункциональные  **АТК-1001** | 1,5 | 60А,400В,  400Ом |
|  | Клещи токовые многофункциональные  **АТК 2200** | 1.5 | 600В,2000А,  1200кВт, кВар,кВа |
|  | Клещи электроизмерительные  **APPA-39MR** | 1.2 | 1000А,600В,  40кОм |
|  | Вольтамперфазометр **Парма ВАФ-А** | 1,5; 3,0 | 0-380В  0-10А  0-180⁰ | Измеритель разности фаз Ф2-34 | Соотв. ТО | 0-360⁰;  0-5МГц | 2015-05-28 |
|  | Измеритель тока короткого замыкания **Щ41160** | 10 | 10-1000А | Ваттметр-счетчик образцовый ЦЭ 6802 | 0,05 | Соотв. ТО | 2015-10-12 |
| Амперметр ЦА8500/1 | 0,1 | 0-2,5А | 2015-05-12 |