Приложение № 1

к договору поставки от «     »                201      г.

Техническая часть.

| № | Наименование товара | Ед.изм | Техническая характеристика | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газ-пропан технический | л | Смесь двух нефтяных углеводородных газов, пропана C3H8 и бутана C4H10. - Массовая доля в %: пропана 50±10, непредельных углеродов 6, углероды С4 и жидкий остаток при +40оС отсутствуют; - Давление насыщенных паров: при –20 °С: 0,07 МПа, при +45 °С: 1,6 МПа; - Массовая доля сернистых соединений и серы не более 0,01%, включая сероводород не более 0,003 % - Плотность газа (кг/м3) 2,02 (при 0°С). - Отношение расхода кислорода к горючему газу (м3/м3) при нормальном пламени 3,50. | Гарантия завода-изготовителя |

| ПОКУПАТЕЛЬ: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго») Первый заместитель директора – главный инженер _____________________ А.И. Чумаченко М.П. «_____» _____________20____г. | ПОСТАВЩИК: ООО «Экогаз» Директор ________________________ Т.А. Орлова М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |