## Лист1
№ п/п | Материал | Краткий текст | ЕИ | Затребован Колич | Название Лота
1 | 2002135 | Прокладка 8КА.371.091 | ШТ | 57 | 8КА.371.091
2 | 2231956 | Лебедка 6БП.773.006 | ШТ | 2 | 6БП.773.006
3 | 2062660 | Прокладка 5СЯ.760.000 | ШТ | 9 | 5СЯ.760.000
4 | 2062442 | Прокладка 8БП.155.022 | ШТ | 9 | 8БП.155.022
5 | 2067946 | Уплотнение бака 8СЯ.372.052 | ШТ | 17 | 8СЯ.372.052
6 | 2014003 | Уплотнение ВИЕЦ.754.127.001 | ШТ | 42 | ВИЕЦ.754.127.001
7 | 2053626 | Трос 5СЯ.470.004-01 | ШТ | 3 | 5СЯ.470.004-01
8 | 2019186 | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | ШТ | 10 | 8СЯ.370.439
9 | 2101162 | Привод ПП-67К | ШТ | 12 | ГОСТ Р 52565-2006
10 | 2376772 | Электромагнит вкл. ВК-10 220В пост. ток | ШТ | 3 | 0
11 | 2376762 | Электромагнит вкл. ВМПП-10 220В пост.ток | ШТ | 3 | 0
12 | 2336849 | Электромагнит вкл. ПП-67 220В пост. ток | ШТ | 3 | 0
13 | 2376782 | Электромагнит откл. ВК-10 220В пост. ток | ШТ | 3 | ГОСТ Р 52565-2006
14 | 2336829 | Электромагнит откл. ПП-67 220В перем.ток | ШТ | 18 | ГОСТ Р 52565-2006
15 | 2336936 | Электромагнит откл. ПП-67 220В пост. ток | ШТ | 11 | ГОСТ Р 52565-2006
16 | 2376754 | Электромагнит откл.ВМПП-10 220В пост.ток | ШТ | 3 | 0
17 | 2123903 | Контакт сигнальный привода ПП-67 | ШТ | 8 | ГОСТ Р 52565-2006
18 | 2018494 | Катушка включения 5КА.520.069 | ШТ | 2 | 5КА.520.069
19 | 2068452 | Маслоуказатель 8КА.441.032 | ШТ | 9 | 0
20 | 2002133 | Прокладка 8КА.371.053 | ШТ | 59 | 8КА.371.053
21 | 2002134 | Прокладка 8КА.371.089 | ШТ | 89 | 8КА.371.089
22 | 2002136 | Прокладка 8КА.371.092 | ШТ | 59 | 8КА.371.092
23 | 2100091 | Прокладка 8КА.371.094 | ШТ | 24 | 8КА.371.094
24 | 2116254 | Прокладка ВИЕЮ.754.152.003 | ШТ | 34 | 0
25 | 2122579 | Прокладка ВИЕЮ.754.152.004 | ШТ | 9 | 0
26 | 2072735 | Прокладка 8БП.371.018 | ШТ | 23 | 8БП.371.018
27 | 2019337 | Прокладка 8БП.372.281 | ШТ | 23 | 8БП.372.281
28 | 2062492 | Прокладка 8КА.371.054 | ШТ | 23 | 8КА.371.054
29 | 2100089 | Прокладка 8КА.371.056 | ШТ | 23 | 8КА.371.056
30 | 2055159 | Прокладка 8КА.710.00Н | ШТ | 23 | 8КА.710.00Н
31 | 2067598 | Трубка 8БП.724.124 | ШТ | 31 | 8БП.724.124
32 | 2261882 | Изолятор проходной ВЕЮИ.686154.002 | ШТ | 3 | ВЕЮИ.686154.002
33 | 2017735 | Камера дугогасительная 5ВУ.740.008 | ШТ | 12 | 5ВУ.740.008
34 | 2050578 | Кольцо 8СЯ.370.145 | ШТ | 12 | 8СЯ.370.145
35 | 2017734 | Контакт 5ВУ.551.044 | ШТ | 6 | 5ВУ.551.044
36 | 2051206 | Манжета 8СЯ.373.015 | ШТ | 6 | 8СЯ.373.015
37 | 2041474 | Наконечник 5ВУ.551.021 | ШТ | 6 | 0
38 | 2225580 | Рычаг изоляционный ВЕЮИ.303671.008 | ШТ | 3 | ВЕЮИ.303671.008
39 | 2002145 | Рычаг изоляционный ВЕЮИ.743125.006 | ШТ | 3 | 0
40 | 2285609 | Связь гибкая 8ВУ.505.002 | ШТ | 11 | 8ВУ.505.002
41 | 2041318 | Стержень 5ВУ.540.007 | ШТ | 9 | 5ВУ.540.007
42 | 2054139 | Шайба 8ВУ.370.021 | ШТ | 35 | 8ВУ.370.021
43 | 2277857 | Изолятор проходной 6ВУ.280.036 | ШТ | 6 | 6ВУ.280.036
44 | 2050717 | Контакт 5ВУ.551.032 | ШТ | 3 | 5ВУ.551.032
45 | 2053183 | Связь гибкая 8ВУ.505.001 | ШТ | 6 | 8ВУ.505.001
46 | 2019326 | Винт 8СЯ.906.127 | ШТ | 2 | 8СЯ.906.127
47 | 2070785 | Камера дугогасительная 5БП.740.169 | ШТ | 1 | 5БП.740.169
48 | 2047065 | Контакт 5БП.551.726 | ШТ | 2 | 5БП.551.726
49 | 2118295 | Маслоуказатель 6ЛЖ.349.001 | ШТ | 4 | 6ЛЖ.349.001
50 | 2068362 | Трубка маслоуказателя 8БП.771.213 | ШТ | 3 | 8БП.771.213
51 | 2017785 | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | ШТ | 3 | ВИЕЦ.686.422.002
52 | 2261816 | Контакт неподвижный ВИЕЦ.685.174.001 | ШТ | 4 | ВИЕЦ.685.174.001
53 | 2230592 | Контакт подвижный ВИЕЦ.685.174.002 | ШТ | 4 | ВИЕЦ.685.174.002
54 | 2013965 | Прокладка ВИЕЦ.686.451.001 | ШТ | 9 | ВИЕЦ.686.451.001
55 | 2062448 | Трубка 8СЯ.770.130 | ШТ | 3 | 8СЯ.770.130
56 | 2264444 | Катушка включения 5БП.522.301-08 | ШТ | 1 | 5БП.522.301-08
57 | 2017736 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-04 | ШТ | 1 | 5СЯ.520.302-04
58 | 2068363 | Прокладка 8БП.156.411 | ШТ | 1 | 8БП.156.411
59 | 2001524 | Маслоуказатель 6БП.349.008 | ШТ | 9 | 6БП.349.008
60 | 2068364 | Прокладка 8БП.371.127 | ШТ | 9 | 8БП.371.127
61 | 2298179 | Блок контакт КСА-10 исп. 3.2.0-90 | ШТ | 3 | ТУ 3424-0002-61290
62 | 2294461 | Блок-замок МБГ-31 (А1) | ШТ | 6 | ТУ 343300-008-3535
63 | 2037993 | Катушка отключения 5СЯ.520.302-10 | ШТ | 2 | 0
64 | 2293557 | Ключ КУ-1 (А1) | ШТ | 3 | ТУ 343300-008-3535
65 | 2001185 | Ключ электромагнитной блокировки КЭЗ-1 | ШТ | 3 | 0
66 | 2276892 | Колпачок маслоуказателя 8КА.307.026 | ШТ | 16 | 8КА.307.026
67 | 2051353 | Механизм отключения привода ШПЭ-44 | ШТ | 1 | 6БП.716.025
68 | 2256688 | Муфта редуктора привода ПП-67 | ШТ | 8 | ГОСТ Р 52565-2006
69 | 2276900 | Наконечник 8ВУ.637.000 | ШТ | 2 | 8ВУ.637.000
70 | 2101201 | Привод ПР-17 У1 | ШТ | 3 | ГОСТ Р 52565-2006
71 | 2101231 | Привод ПРН-10М У1 | ШТ | 1 | ГОСТ Р 52726-2007
72 | 2053186 | Связь гибкая 5БП.505.089 | ШТ | 13 | 5БП.505.089
73 | 2350294 | Электромагнит включения ЭВ-220В пер. ток | ШТ | 6 | 0

## pfgxfcnb
Завод | Материал | Краткий текст | ЕИ | КлОц | План.цена | Дата с | Дата по | ГрМтрл | Название ГрМтрл | У | Проф | ЗО | Лот | Название лота
4400 | 2001185 | КЛЮЧ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ КЭЗ-1 | Штука | 1005 | 1911.45 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2001524 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 6БП.349.008 | Штука | 1005 | 2852.67 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 6БП.349.008 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2002133 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.053 | Штука | 1005 | 103.41 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.053 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2002134 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.089 | Штука | 1005 | 106.98 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.089 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2002135 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.091 | Штука | 1005 | 47.54 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.091 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2002136 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.092 | Штука | 1005 | 106.98 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.092 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2002145 | РЫЧАГ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ВЕЮИ.743125.006 | Штука | 1005 | 1782.92 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2013965 | ПРОКЛАДКА ВИЕЦ.686.451.001 | Штука | 1005 | 6180.8 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВИЕЦ.686.451.001 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2014003 | УПЛОТНЕНИЕ ВИЕЦ.754.127.001 | Штука | 1005 | 594.31 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВИЕЦ.754.127.001 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2017734 | КОНТАКТ 5ВУ.551.044 | Штука | 1005 | 5705.36 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5ВУ.551.044 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2017735 | КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ 5ВУ.740.008 | Штука | 1005 | 3565.85 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5ВУ.740.008 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2017736 | КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ 5СЯ.520.302-04 | Штука | 1005 | 1615.33 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5СЯ.520.302-04 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2017785 | КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ ВИЕЦ.686.422.002 | Штука | 1005 | 20206.47 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВИЕЦ.686.422.002 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2018494 | КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ 5КА.520.069 | Штука | 1005 | 2481.53 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5КА.520.069 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2019186 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 8СЯ.370.439 | Штука | 1005 | 65.38 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8СЯ.370.439 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2019326 | ВИНТ 8СЯ.906.127 | Штука | 1005 | 190.18 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8СЯ.906.127 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2019337 | ПРОКЛАДКА 8БП.372.281 | Штука | 1005 | 68.94 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.372.281 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2037993 | КАТУШКА ОТКЛЮЧЕНИЯ 5СЯ.520.302-10 | Штука | 1005 | 1154.21 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2041318 | СТЕРЖЕНЬ 5ВУ.540.007 | Штука | 1005 | 5467.64 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5ВУ.540.007 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2041474 | НАКОНЕЧНИК 5ВУ.551.021 | Штука | 1005 | 1307.48 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2047065 | КОНТАКТ 5БП.551.726 | Штука | 1005 | 3684.71 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5БП.551.726 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2050578 | КОЛЬЦО 8СЯ.370.145 | Штука | 1005 | 103.41 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8СЯ.370.145 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2050717 | КОНТАКТ 5ВУ.551.032 | Штука | 1005 | 5705.36 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5ВУ.551.032 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2051206 | МАНЖЕТА 8СЯ.373.015 | Штука | 1005 | 184.45 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8СЯ.373.015 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2051353 | МЕХАНИЗМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИВОДА ШПЭ-44 | Штука | 1005 | 9473.41 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 6БП.716.025 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2053183 | СВЯЗЬ ГИБКАЯ 8ВУ.505.001 | Штука | 1005 | 2816.88 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8ВУ.505.001 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2053186 | СВЯЗЬ ГИБКАЯ 5БП.505.089 | Штука | 1005 | 586.86 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5БП.505.089 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2053626 | ТРОС 5СЯ.470.004-01 | Штука | 1005 | 683.22 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5СЯ.470.004-01 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2054139 | ШАЙБА 8ВУ.370.021 | Штука | 1005 | 110.31 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8ВУ.370.021 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2055159 | ПРОКЛАДКА 8КА.710.00Н | Штука | 1005 | 155.57 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.710.00Н |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2062442 | ПРОКЛАДКА 8БП.155.022 | Штука | 1005 | 106.98 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.155.022 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2062448 | ТРУБКА 8СЯ.770.130 | Штука | 1005 | 297.15 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8СЯ.770.130 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2062492 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.054 | Штука | 1005 | 103.83 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.054 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2062660 | ПРОКЛАДКА 5СЯ.760.000 | Штука | 1005 | 4.9 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5СЯ.760.000 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2067598 | ТРУБКА 8БП.724.124 | Штука | 1005 | 217.98 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.724.124 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2067946 | УПЛОТНЕНИЕ БАКА 8СЯ.372.052 | Штука | 1005 | 594.31 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8СЯ.372.052 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2068362 | ТРУБКА МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ 8БП.771.213 | Штука | 1005 | 297.15 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.771.213 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2068363 | ПРОКЛАДКА 8БП.156.411 | Штука | 1005 | 15.26 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.156.411 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2068364 | ПРОКЛАДКА 8БП.371.127 | Штука | 1005 | 2852.67 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.371.127 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2068452 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 8КА.441.032 | Штука | 1005 | 356.59 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2070785 | КАМЕРА ДУГОГАСИТЕЛЬНАЯ 5БП.740.169 | Штука | 1005 | 21395.09 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5БП.740.169 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2072735 | ПРОКЛАДКА 8БП.371.018 | Штука | 1005 | 59.43 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8БП.371.018 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2100089 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.056 | Штука | 1005 | 100.61 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.056 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2100091 | ПРОКЛАДКА 8КА.371.094 | Штука | 1005 | 100.61 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.371.094 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2101162 | ПРИВОД ПП-67К | Штука | 1005 | 108680 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2101201 | ПРИВОД ПР-17 У1 | Штука | 1005 | 6180.8 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2101231 | ПРИВОД ПРН-10М У1 | Штука | 1005 | 3565.85 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52726-2007 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2116254 | ПРОКЛАДКА ВИЕЮ.754.152.003 | Штука | 1005 | 46.89 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2118295 | МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ 6ЛЖ.349.001 | Штука | 1005 | 4862.46 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 6ЛЖ.349.001 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2122579 | ПРОКЛАДКА ВИЕЮ.754.152.004 | Штука | 1005 | 227.29 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2123903 | КОНТАКТ СИГНАЛЬНЫЙ ПРИВОДА ПП-67 | Штука | 1005 | 2843.37 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2225580 | РЫЧАГ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ ВЕЮИ.303671.008 | Штука | 1005 | 1711.72 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВЕЮИ.303671.008 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2230592 | КОНТАКТ ПОДВИЖНЫЙ ВИЕЦ.685.174.002 | Штука | 1005 | 2852.67 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВИЕЦ.685.174.002 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2231956 | ЛЕБЕДКА 6БП.773.006 | Штука | 1005 | 22583.7 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 6БП.773.006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2256688 | МУФТА РЕДУКТОРА ПРИВОДА ПП-67 | Штука | 1005 | 1010.33 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2261816 | КОНТАКТ НЕПОДВИЖНЫЙ ВИЕЦ.685.174.001 | Штука | 1005 | 1664.06 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВИЕЦ.685.174.001 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2261882 | ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ ВЕЮИ.686154.002 | Штука | 1005 | 5720 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ВЕЮИ.686154.002 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2264444 | КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ 5БП.522.301-08 | Штука | 1005 | 11736.96 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 5БП.522.301-08 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2276892 | КОЛПАЧОК МАСЛОУКАЗАТЕЛЯ 8КА.307.026 | Штука | 1005 | 187.02 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8КА.307.026 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2276900 | НАКОНЕЧНИК 8ВУ.637.000 | Штука | 1005 | 748.1 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8ВУ.637.000 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2277857 | ИЗОЛЯТОР ПРОХОДНОЙ 6ВУ.280.036 | Штука | 1005 | 2805.33 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 6ВУ.280.036 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2285609 | СВЯЗЬ ГИБКАЯ 8ВУ.505.002 | Штука | 1005 | 1928.22 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | 8ВУ.505.002 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2293557 | КЛЮЧ КУ-1 (А1) | Штука | 1005 | 416.02 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ТУ 343300-008-3535 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2294461 | БЛОК-ЗАМОК МБГ-31 (А1) | Штука | 1005 | 1545.2 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ТУ 343300-008-3535 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2298179 | БЛОК КОНТАКТ КСА-10 ИСП. 3.2.0-90 | Штука | 1005 | 3055.01 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ТУ 3424-0002-61290 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2336829 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛ. ПП-67 220В ПЕРЕМ.ТОК | Штука | 1005 | 4754.46 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2336849 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛ. ПП-67 220В ПОСТ. ТОК | Штука | 1005 | 3660.93 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2336936 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛ. ПП-67 220В ПОСТ. ТОК | Штука | 1005 | 3660.93 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2350294 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭВ-220В ПЕР. ТОК | Штука | 1005 | 3904.99 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2376754 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛ.ВМПП-10 220В ПОСТ.ТОК | Штука | 1005 | 4338.44 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2376762 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛ. ВМПП-10 220В ПОСТ.ТОК | Штука | 1005 | 4338.44 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2376772 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ВКЛ. ВК-10 220В ПОСТ. ТОК | Штука | 1005 | 3815.46 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 |  |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/
4400 | 2376782 | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТКЛ. ВК-10 220В ПОСТ. ТОК | Штука | 1005 | 3815.46 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 341400 | ГОСТ Р 52565-2006 |  |  | CNTR | 306I | Запчасти к выкл/разъед/