## Лист1
Приложение №1 к Техническому заданию
Перечень ВЛ-10 кВ филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» в целях определения границ охранных зон
№ п/п | Диспетчерское наименование объекта | Инвентарный номер | Бухгалтерское наименование объекта | Местоположение, адрес | Протяженность ВЛ, км
1 | ВЛ 10кВ № 01 ПС Большое село | 3004300 | ВЛ-10ква фидер 1 п/ст Большое село дл.21,036км | Большесельский РЭС | 21.04
2 | ВЛ 10кВ № 02 (Глодневский) ПС Большое Село | 3004301 | ВЛ-10ква фидер 2 п/ст Большое село дл.10,24км | Большесельский РЭС | 10.24
3 | ВЛ 10кВ №05 (Байковский) ПС Большое Село | 3004302 | ВЛ-10ква фидер 5 п/ст Большое село дл.3,255км | Большесельский РЭС | 3.25
4 | ВЛ 10кВ № 06 (Миглинский) ПС Большое Сел | 3004303 | ВЛ 10кВ № 06 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 17.16
5 | ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село | 3004304 | ВЛ-10ква фидер 130 п/ст Новое село дл.3,74км | Большесельский РЭС | 3.74
6 | Отп. ВЛ 10кВ №06 ПС Большое Село на ТП 110 | 3004305 | Отп. ВЛ 10кВ №06 ПС Большое Село на ТП 110 | Большесельский РЭС | 1.12
7 | ВЛ 10кВ № 104 ПС Варегово | 3004308 | ВЛ 10кВ № 104 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 2.85
8 | ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово | 3004309 | ВЛ-10 кв ф.103 ПС Варегово 1,2 км | Большесельский РЭС | 1.2
9 | ВЛ 10кВ № 01 ПС Большое село | 3004313 | ВЛ 10кВ № 01 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 23.836
10 | ВЛ 10кВ № 01 ПС Большое село | 3004314 | ВЛ-10кв фидер 1 п/ст Большое село дл.2,4км | Большесельский РЭС | 2.4
11 | ВЛ 10кВ № 02 (Глодневский) ПС Большое Село | 3004315 | ВЛ-10кв фидер 2 п/ст Большое село дл.0,9км | Большесельский РЭС | 0.9
12 | ВЛ 10кВ № 02 (Глодневский) ПС Большое Село | 3004316 | ВЛ 10кВ № 02 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 5.26
13 | ВЛ 10кВ № 03 (Большесельский) ПС Большое Село | 3004317 | ВЛ 10кВ № 03 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 14.85
14 | ВЛ 10кВ № 04 (Максимовский) ПС Большое Село | 3004318 | ВЛ-10кв фидер 4 п/ст Большое село | Большесельский РЭС | 10.19
15 | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лом | 3004319 | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лом | Большесельский РЭС | 5.88
16 | ВЛ 10кВ № 04 ПС Лом | 3004320 | ВЛ 10кВ № 04 ПС Лом | Большесельский РЭС | 24.592
17 | ВЛ 10кВ № 01 ПС Большое село | 3004321 | ВЛ-10кв связ. ф.4 п/ст Лом и ф.1 п/ст Большое село | Большесельский РЭС | 3
18 | ВЛ 10кВ № 04 (Максимовский) ПС Большое Село | 3004323 | ВЛ 10кВ № 04 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 22.83
19 | ВЛ 10кВ №05 (Байковский) ПС Большое Село | 3004324 | ВЛ 10кВ № 05 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 29.38
20 | ВЛ 10кВ №05 (Байковский) ПС Большое Село | 3004325 | ВЛ-10кв фидер 5 п/ст Большое село дл.7,45км | Большесельский РЭС | 7.45
21 | ВЛ 10кВ № 07 (Райцентр) ПС Большое Село | 3004327 | ВЛ 10кВ № 07 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 1.1
22 | ВЛ 10кВ № 08 ПС Большое Село | 3004328 | ВЛ 10кВ № 08 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 19.76
23 | ВЛ 10кВ № 08 ПС Большое Село | 3004329 | ВЛ-10кв фидер 8 п/ст Большое село дл.4,35км | Большесельский РЭС | 4.35
24 | ВЛ 10кВ № 09 ПС Большое Село, ВЛ 10кВ № 10 ПС Большое Село | 3004330 | ВЛ-10кв фидер 9-10 п/ст Большое село дл.9300км | Большесельский РЭС | 9.3
25 | ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село | 3004331 | ВЛ-10кв фидер 11 п/ст Большое село дл.0,08км | Большесельский РЭС | 0.08
26 | ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село | 3004332 | ВЛ 10кВ № 11 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 2
27 | ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село | 3004333 | ВЛ 10кВ № 130 ПС Новое Село | Большесельский РЭС | 5.38
28 | ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село | 3004334 | ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село | Большесельский РЭС | 32.86
29 | ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село | 3004335 | ВЛ 10кВ № 132 ПС Новое Село | Большесельский РЭС | 11.2
30 | ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село | 3004336 | ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село | Большесельский РЭС | 19.87
31 | ВЛ 10кВ № 133 ПС Новое Село | 3004337 | ВЛ-10кв фидер 133 п/ст Новое село дл.12,167км | Большесельский РЭС | 12.67
32 | ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС Новое Село | 3004338 | ВЛ 10кВ № 134 ПС Новое Село | Большесельский РЭС | 23.37
33 | ВЛ 10кВ №134 (Высоковский) ПС Новое Село | 3004339 | ВЛ-10кв фидер 134 п/ст Новое село дл.23,33км | Большесельский РЭС | 23.33
34 | ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село | 3004340 | ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село | Большесельский РЭС | 36.38
35 | ВЛ 10кВ № 135 ПС Новое село | 3004341 | ВЛ-10кв фидер 135 п/ст Новое село | Большесельский РЭС | 6.95
36 | ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село | 3004342 | ВЛ 10кВ № 136 ПС Новое Село | Большесельский РЭС | 10
37 | ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово | 3004343 | ВЛ-10кв фидер 101 п/ст Варегово | Большесельский РЭС | 7.13
38 | ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово | 3004344 | ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 42.32
39 | ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово | 3004345 | ВЛ-10кв фидер 102 п/ст Варегово дл.1,46км | Большесельский РЭС | 1.46
40 | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лом | 3004346 | ВЛ-10кв фидер 5 п/ст Лом дл.24,39км | Большесельский РЭС | 24.39
41 | ВЛ 10кВ № 05 ПС Лом | 3004347 | ВЛ-10кв фидер 5 п/ст Лом дл.14,6км | Большесельский РЭС | 14.6
42 | ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово | 3004348 | ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 4.8
43 | ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово | 3004386 | ВЛ 10кВ № 103 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 16.7
44 | ВЛ 10кВ № 02 (Глодневский) ПС Большое Село | 3004604 | ВЛ-10 кв Ф.2 ПС Большое Село 0,2 км | Большесельский РЭС | 0.2
45 | ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово | 3004606 | ВЛ-10 ф.101 от ПС Варегово на КТП-40 Бурдуково 0.3 км | Большесельский РЭС | 0.3
46 | ВЛ 10кВ № 102 ПС Варегово | 3004609 | ВЛ-10 кв ф.102 ПС Варегово 0,86 км | Большесельский РЭС | 0.86
47 | ВЛ 10кВ № 131 ПС Новое Село | 3004610 | ВЛ-10кв ф.2 131 ПС Новое село 0,16 км | Большесельский РЭС | 0.16
48 | ВЛ 10кВ № 105 ПС Варегово | 3004651 | ВЛ 10кВ № 105 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 7.33
49 | Отпайка № 25 ВЛ-10кВ №135 на ТП 158 | 12006168-00 | ВЛ-10кВ связующая ф 131 и ф 135 ПС Новое село | Большесельский РЭС | 0.677
50 | Отп.25 ВЛ-10кВ №101 на ТП 310 | 12006292-00 | ВЛ-10кВ №25 от ТП-310 | Большесельский РЭС | 0.225
51 | Отпайка 28 ВЛ 10кВ №101 на ТП 315 | 12007260-00 | Отпайка от опоры №121 ВЛ-10кВ ф101 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 1.1
52 | Отп.28 ВЛ 10кВ №01 на ТП 319 | 12007890-00 | ВЛ 10кВ №01 ПС Большое Село | Большесельский РЭС | 0.76
53 | Отпайка 29 ВЛ 10кВ №101 на ТП 320 | 12007943-00 | ВЛ 10кВ №101 ПС Варегово | Большесельский РЭС | 0.643
|  |  |  | итого км: | 553.423
| Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник центра управления производственными активами Кочкин С.П. |  |  | Главный бухгалтер филиала - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности Герус О.Ю.