УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

____________________В.И. Истомин

«_______» _________________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение строительно-монтажных работ по объектам:

## Строительство ограждения трансформаторов Тр. (ПС 110/10кВ «АРЗ»,              ПС 110/35/10кВ «Белая», ПС 110/6кВ «Д. Буды», ПС 110/35/10кВ «Журятино»,            ПС 110/10кВ «Ивница», ПС 110/35/10кВ «Марьино», ПС 110/35/10кВ «Рыльск»,      ПС 110/35/10кВ «Хомутовка»)

## Общие требования:

        - Место выполнения работ: Курская область, ПС 110/10кВ «АРЗ»,                    ПС 110/35/10кВ «Белая», ПС 110/6кВ «Д. Буды», ПС 110/35/10кВ «Журятино»,            ПС 110/10кВ «Ивница», ПС 110/35/10кВ «Марьино», ПС 110/35/10кВ «Рыльск»,      ПС 110/35/10кВ «Хомутовка»».

        - Срок выполнения работ: начало - с момента заключения, окончание – в течении 30 дней, с момента подписания договора.

        - Подрядчик определяется на основании проведения конкурса на выполнение данного вида работ.

        - Оплата производится безналичным расчетом, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»);

        - Работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП, прочими действующими НТД и правилами.

## Требования к организации строительно-монтажных работ:

        - Работы должны выполняться в соответствии с Правилами техники безопасности, охраны труда, санитарии и пожарной безопасности.

        - Работы должны быть выполнены из материалов и оборудования Подрядчика. На всё имеющееся оборудование и материалы подрядчиком должна быть представлена подробная номенклатура.

        - Подрядчик должен предоставить календарный график выполнения СМР.

## Требования к участнику торговой процедуры:

        - Участвующие в торгово-закупочной процедуре должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ, а также опыт строительно-монтажных и наладочных работ аналогичных объектов не менее 5 лет.

Выбор Субподрядчиков должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика. Подрядчик обязан предоставить детальный перечень работ, выполняемых субподрядчиком. Подрядчик должен выполнить собственными силами не менее 50% от общего объёма строительно-монтажных работ.

Участник торгово-закупочной процедуры обязан приложить письма с указанием готовности организации (организаций) участвовать в качестве субподрядчика для выполнения данного вида работ.

        - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть начаты с момента заключения договора подряда. Началом производства работ необходимо считать – начало ведение общего журнала производства работ, назначение и официальное уведомление Заказчика об ответственном производителе работ.

        - Размещенная на торговой площадке проектная документация считается переданной в работу с момента признания участника победителем торгово-закупочной процедуры.

## Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству.

        - СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства».

        - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1, Общие требования».

        - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2, Строительное производство».

        - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

        - ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности».

        - ГОСТ 13579-2018 «Блоки бетонные для стен подвалов».

        - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности, РД 34.03.384-96.

        - Инструкции по безопасной организации и производству совмещенных и особо опасных работ на стройках Минэнерго.

        - Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго.

        - Разработанные и утвержденные технологические карты.

        - Заводские инструкции и ТУ на оборудование, рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

        - ПОТРМ-016-2001 Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

        - Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и техники производственного назначения, принадлежащих ПАО «Россети Центр».

## Основные требования к выполнению работ.

        - Все работы выполняются из материалов Подрядчика, номенклатуру которых Подрядчик согласовывает с Заказчиком перед началом работ.

        - Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

        - Изменение номенклатуры применяемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком.

        - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершению всех работ.

        - Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе строительства Подрядчик выполняет самостоятельно.

        - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с Управлением капитального строительства филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» и проектной организацией (в рамках авторского надзора за реализацией проекта).

        - При монтаже металлоконструкций и оборудования, Подрядчик обязан применять передовые и наиболее рациональные методы монтажа.

        - При выполнении строительных работ обязательно применение специальных мероприятий, обусловленных особыми условиями строительной площадки.

        - Все строительные работы осуществлять в строгом соответствии со СНиП и другими требованиями законодательства РФ. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований, предъявляемых к ним. ППР должен быть согласован с Заказчиком.

## Правила контроля и приемки работ.

        - Представители Подрядчика, участвующие в строительстве, совместно с представителями Заказчика осуществляют входной контроль качества применяемых изделий и материалов, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

        - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

        - Контроль и ответственность за соблюдение ПОТ и ПБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

## Гарантии исполнителя строительных работ.

        - Подрядная строительная организация должна гарантировать продолжительность срока, в течение которого подрядчик отвечает за все выявленные заказчиком недостатки, в течение не менее 3-х лет с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

        - Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

        - Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

## Описание основных объемов работ на выполнение СМР:

Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с рабочей документацией: № 46/2022/224-КР, № 46/2022/225-КР, № 46/2022/226-КР,                    № 46/2022/227-КР, № 46/2022/228-КР, № 46/2022/230-КР, № 46/2022/232-КР,                 № 46/2022/234-КР .

Заместитель директора

по инвестиционной деятельности	     И.Н. Смахтин

Заместитель главного инженера

по управлению производственными активами                                   А.А. Муратов

Начальник Управления технологического

развития и цифровизации                                                                     В.В. Волошин

Кайдалова И.Э..

55-73-16