“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401М |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

главный инженер

ф. ПАО «МРСК	Центра» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. /_____________

“ 27 ” апреля 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов.

Лот № 401М.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Номер материала | Наименование материала | Ед. измер. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004752 | Силикагель КСКГ | КГ | 1600,000 | Внешний вид- гранулированный крупнопористый. Размер зерен 2,8-7мм. ГОСТ 3956-76 |
| 2034692 | Силикагель-индикатор | КГ | 83,5 | Внешний вид -гранулированный мелкопористый. Размер зерен 1-7мм.Цвет от синего до светло-голубого. ГОСТ 8984-75 |
| 2046323 | Тринатрий фосфат | КГ | 120,00 | Внешний вид- порошкообразный, от белого до кремового цвета. Содержание P2O5, не менее 18,5. pH 1%-ного водного раствора -11,5-12,5 |
| 2054063 | Цеолит NaA экструдат 3,6мм | КГ | 810 | ТУ 2163-002-21742510-2004. Насыпная плотность, г/см: не менее 0,66. Средний диаметр гранул, мм: 3,6 мм. Внешний вид: экструдат |
| 2114178 | Силикагель КСМГ | КГ | 527,3 | ГОСТ 3956-76 |
| 2224910 | Нагреватель ТЭН Июте 681817.002 | ШТ | 3 | ИЮТЕ 681817.002 |
| 2302635 | Смазка ЗЭС | КГ | 10 | ТУ 38.101474-74, тара - 1 кг |
| 2302711 | Газ пропан сжиженный технический ПТ | КГ | 228 | ГОСТ 20448-90 |
| 2119209 | Смесь газовая поверочная многокомпонентная в аргоне | М3 | 0,008 | ГСО 10541-2014 ТУ 2114-014-20810646-2014 Разряд второй Количество баллонов – 2 шт. Вместимость каждого баллона – 4 дм3 Объемные доля компонентов для баллона №1 Водород [H2] – 0,01%, Кислород [O2] – 0,2%, Азот [N2] – 0,2%, Оксид углерода [CO] – 0,02%, Метан [CH4] – 0,005%, Диоксид углерода [CO2] – 0,05%, Этилен [C2H4] – 0,005%, Этан [C2H6] – 0,005%, Ацетилен [C2H2] – 0,002%, Аргон [Ar] – остальное. Объемные доля компонентов для баллона №2 Водород [H2] – 0,1%, Кислород [O2] – 3%, Азот [N2] – 3%, Оксид углерода [CO] – 0,1%, Метан [CH4] – 0,1%, Диоксид углерода [CO2] – 1%, Этилен [C2H4] – 0,1%, Этан [C2H6] – 0,1%, Ацетилен [C2H2] – 0,1%, Аргон [Ar] – остальное. |
| 2304670 | Аргон газообразный высший сорт | М3 | 12 | ГОСТ 10157 АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ И ЖИДКИЙ - Объемная доля аргона не менее 99,993 % - Объемная доля кислорода не более 0,0007 % - Объемная доля азота не более 0,005 % - Объемная доля водяных паров не более 0,0009 % - что соответствует температуре насыщения аргона водяными парами при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.) не выше минус 61°С - Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на CO2 не более 0,0005 % |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Сертификация продукции должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 3 декабря 1999 г. N 61 "Об утверждении и введении в действие "правил проведения сертификации химической продукции";

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «МРСК Центра» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - ГОСТ 3956-76. «Силикагель технический. Технические условия»;

    - ГОСТ 201-76. «Тринатрийфосфат. Технические условия».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-93, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2013 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

7.   Требования к доставке продукции.

Адрес доставки: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

8.   Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции должна осуществляться на основании Договора, заключаемого филиалом с победителем конкурса. Поставка продукции должна быть выполнена в течение 45 дней с момента подписания Договора.  Изменение сроков поставки продукции возможно по решению заказчика за месяц до даты, на которую переносится ближайшая поставка и оформляется соглашением между заказчиком и исполнителем

Начальник УРС                               /_______________________/Коротков П.В.

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.