«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

___________________ / И.В. Поляков

“_______” _______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов.

Лот №402А, КВД 3.

1.Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку электроизоляционных материалов для ремонтного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год под потребность 2020 года.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Филиал | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки | Место поставки, получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тамбовэнерго | Бумага кабельная К-120 | 121 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 2 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ 0,15ммх19ммх20м | 79 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 3 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ MATEQUS 19ммх25м | 12 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 4 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ Neomatec 19ммх25м | 93 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 5 | Тамбовэнерго | Изолятор шинный SM30 | 12 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 6 | Тамбовэнерго | Картон электроизоляционный ЭВ 0,5мм | 121 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 7 | Тамбовэнерго | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | 120,49 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 8 | Тамбовэнерго | Картон электроизоляционный ЭВ 3мм | 11,5 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 9 | Тамбовэнерго | Лента скотч 88Т 19ммх18м | 4 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 10 | Тамбовэнерго | Металлорукав Р3-Ц-П d25 | 100 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 11 | Тамбовэнерго | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | 380 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 12 | Тамбовэнерго | Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | 81 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 13 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПВХ d16 с зондом | 701 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 14 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | 100 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 15 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПВХ d25 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 16 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПВХ d25 с зондом | 50 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 17 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПВХ d32 с зондом | 50 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 18 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПВХ d40 | 22 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 19 | Тамбовэнерго | Труба гофрированная ПНД d25 с зондом | 250 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 20 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d10 | 364,3 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 21 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d12 | 240,15 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 22 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d14 | 237,15 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 23 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d16 | 139 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 24 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d3 | 20 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 25 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d4 | 245 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 26 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d5 | 491,25 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 27 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d6 | 496,83 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 28 | Тамбовэнерго | Трубка ПВХ d8 | 355,8 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 29 | Тамбовэнерго | Трубка термоусадочная DCPT 10/5-45 | 20 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 30 | Тамбовэнерго | Трубка термоусадочная DCPT 3/1,5 -45 | 20 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 31 | Тамбовэнерго | Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | 20 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 32 | Тамбовэнерго | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 | 2,5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 33 | Тамбовэнерго | Трубка термоусадочная ТУТ 24/12 | 9,5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |

3. Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Изолента ПВХ MATEQUS 19ммх25м | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ Neomatec 19ммх25м | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Лента скотч 88Т 19ммх18м | Размер (ШхД): 19 мм.х18 м Толщина: 0,22 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 0,15ммх19ммх20м | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,15 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Металлорукав РЗ-ЦХ d20 | # Диаметр – 20 мм # ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» |
| Бумага кабельная К-120 | # ГОСТ 23436-83 «БУМАГА КАБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ до 35 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО» |
| Металлорукав РЗ-Ц-П d25 | # Диаметр – 25 мм ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» |
| Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 24/12 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная DCPT 10/5-45 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная DCPT 3/1,5 -45 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка ПВХ d3 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» Диаметр внутренний: 3 мм |
| Трубка ПВХ d4 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 4 мм |
| Трубка ПВХ d5 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 5 мм |
| Трубка ПВХ d6 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 6 мм |
| Трубка ПВХ d10 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 10 мм |
| Трубка ПВХ d16 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 16 мм |
| Трубка ПВХ d12 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 12 мм |
| Трубка ПВХ d14 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 14 мм |
| Трубка ПВХ d 8 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 8 мм |
| Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | Размер – 8мм Тип – для установки под изолятор ИПУ-10/630 (овальный фланец) Материал – маслобензостойкая резина марки 7B14 |
| Труба гофрированная ПВХ d25 | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 25 мм |
| Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | # ГОСТ 2824-86 «Картон электроизоляционный. Технические условия» |
| Картон электроизоляционный ЭВ 3мм | ГОСТ 2824-86 «Картон электроизоляционный. Технические условия» |
| Картон электроизоляционный ЭВ 0,5мм | ГОСТ 2824-86 «Картон электроизоляционный. Технические условия» |
| Изолятор шинный SM30 | Номинальное напряжение, В 1000 Высота, мм 30 Длина, мм 32 Ширина, мм 32 Температура эксплуатации от -40 до +60 |
| Труба гофрированная ПВХ d25 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 25 мм |
| Труба гофрированная ПВХ d16 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 16 мм |
| Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр –20 мм |
| Труба гофрированная ПВХ d32 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр –32 мм |
| Труба гофрированная ПВХ d40 | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 40 мм |
| Труба гофрированная ПНД d25 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 25 мм |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2 Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ

4.3 Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификатах соответствия и паспортах качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков.

  - Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Все поставляемое продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОАиУП /________________________________/А.С. Максимов

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.

Остапчук М.И.

(4752) 57-82-76, 22-76