«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

___________________ / И.В. Поляков

“_______” _______________ 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов

Лот №402А, КВД 7.

1.Общая часть.

  - ПАО «МРСК Центра» производит закупку электроизоляционных материалов для эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год под потребность 2020 года.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Филиал | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки | Место поставки, получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | 29 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 2 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ 19ммх25м черная | 4 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 3 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м желтая | 5 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 4 | Тамбовэнерго | Изолента ПВХ MATEQUS 19ммх25м | 22 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 5 | Тамбовэнерго | Лакоткань ЛКМ 0,15мм | 5 | М2 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 6 | Тамбовэнерго | Лента тафтяная 20мм | 50 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 7 | Тамбовэнерго | Текстолит ПТ 10мм | 4 | М2 | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |

3. Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Изолента ПВХ MATEQUS 19ммх25м | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. Цвет : синий # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 19ммх25м черная | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. Цвет : черный # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Лакоткань ЛКМ 0,15мм | # ТУ 16-90И37.0012.002ТУ Толщина: 0,15 мм |
| Лента тафтяная 20мм | # ГОСТ 4514-78 «ЛЕНТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ» Ширина: 20мм |
| Текстолит ПТ 10мм | # ГОСТ 5-78 «Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические условия» Толщина: 10 мм |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м желтая | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. Цвет : желтый # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2 Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ

4.3 Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификатах соответствия и паспортах качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков.

  - Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Все поставляемое продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОАиУП /________________________________/А.С. Максимов

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.

Остапчук М.И.

(4752) 57-82-76, 22-76