## Условия поставки
306Н |  | Автом.выключ. до1000В,рубильн.
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | автомобильный | 45 календарных дней

## суммы
Приложение к ТЗ на поставку автоматических выключателей и рубильников
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | ГОСТ | ЕИ | Кол-во | Адрес доставки | Срок поставки *
1 | 2012029 | ВА АЕ2056М-100 100А | 2 | 306Н | ТУ 3422-027-057581 | ШТ | 6 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
2 | 2016416 | ВА ВА88-33 3P 160А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 6 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
3 | 2018326 | ВА АЕ2056М-100 80А | 2 | 306Н | ТУ 3422-027-057581 | ШТ | 5 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
4 | 2225455 | РУБИЛЬНИК РПС-4/2 П 400А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 4 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
5 | 2256458 | РУБИЛЬНИК РПС-2/2 П 250А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 7 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
6 | 2057957 | ВН ВНПР-10/630-20З У2 | 2 | 306Н | ГОСТ 17717-79 ТУ 1 | ШТ | 2 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
7 | 2058001 | ВА АП50Б-3МТ-3,5IN 25А | 2 | 306Н | ГОСТ 9098-78 ТУ 16 | ШТ | 7 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
8 | 2058006 | ВА АП50Б-3МТ-3,5IN 63А | 2 | 306Н | ГОСТ 9098-78 ТУ 16 | ШТ | 3 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
9 | 2256412 | РУБИЛЬНИК РПС-2/2 Л 250А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 7 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
10 | 2069915 | РУБИЛЬНИК РПБ-2/1П 250А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 10 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
11 | 2071306 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РВО-10/400М УХЛ2 | 2 | 306Н | ТУ 3414-011-004686 | ШТ | 3 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
12 | 2104488 | РУБИЛЬНИК РПС-1/1Л 100А У3 | 2 | 306Н | ТУ 3420-0140010971 | ШТ | 2 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
13 | 2104491 | РУБИЛЬНИК РПС-2/1П 250А У3 | 2 | 306Н | ТУ 3420-0140010971 | ШТ | 9 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
14 | 2117603 | ВА АП50Б-3МТ-3,5IN 40А | 2 | 306Н | ГОСТ 9098-78 ТУ 16 | ШТ | 3 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
15 | 2216515 | РУБИЛЬНИК РБ-31/П 100А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 12 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
16 | 2216516 | РУБИЛЬНИК РБ-32/П 250А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 28 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
17 | 2226870 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 250А РЭ2500А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 6 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
18 | 2227201 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 50А РЭ500А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 8 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
19 | 2227202 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 63А РЭ800А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 11 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
20 | 2256412 | РУБИЛЬНИК РПС-2/2Л 250А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 3 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
21 | 2256458 | РУБИЛЬНИК РПС-2/2П 250А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 3 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
22 | 2262409 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК-1Б-10.IV/400 С ПР-01-7 | 2 | 306Н | ТУ 3414-052-490409 | ШТ | 3 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
23 | 2265559 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛК-1А-10.IV/400 С ПР-01-7 | 2 | 306Н | ТУ 3114-052-490409 | ШТ | 4 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
24 | 2267280 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 100А РЭ1000А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 40 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
25 | 2267312 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 80А РЭ800А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 20 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
26 | 2269134 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ630А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 15 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
27 | 2278002 | РУБИЛЬНИК РБ-34/Л 400А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 2 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
28 | 2278003 | РУБИЛЬНИК РБ-34/П 400А У3 | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.3-99 | ШТ | 8 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
29 | 2299295 | ВН ВНА/ТЕ П(П)-10/630-3Н У2 | 2 | 306Н | ТУ 3414-003-714372 | ШТ | 7 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
30 | 2309872 | ВА ВА57Ф35-340010-20УХЛ3 40А РЭ400А | 2 | 306Н | ГОСТ Р 50030.2-201 | ШТ | 2 | г. Кострома, ул. Катушечная 157 | 45 календарных дней
* - с момента заключения договора