Приложение № 9

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 2022г.

Перечень объектов,

включенных в энергосервисный контракт

№ ____ от «____» ___________ 2022 г.

В состав настоящего Контракта включены следующие объекты:

- Объект №1 – итого количество точек учета- 144.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Алёшинская | 626 (ТП-118) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39814626 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-118 | п. Малое Козино, ул. Школьная | КТП | 140 | 113 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 140 | 113 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Малое Козино, ул. Ленина | ТП-118 | 49 |
| 2. | п. Малое Козино, ул. Минина | ТП-118 | 3 |
| 3. | п. Малое Козино, ул. Озёрная | ТП-118 | 16 |
| 4. | п. Малое Козино, ул. Школьная | ТП-118 | 26 |
| 5. | п. Малое Козино, ул. Энгельса | ТП-118 | 49 |
| Всего |  |  | 143 |

- Объект №2 – итого количество точек учета - 140.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | БОЭМЗ | 601 (ТП-30) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39814227 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-30 | г. Балахна, ул. Глинки | ЗТП | 137 | 126 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 137 | 126 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Балахна, ул. Глинки | ТП-30 | 41 |
| 2. | г. Балахна, ул. Первомайская | ТП-30 | 23 |
| 3. | г. Балахна, ул. Свирского | ТП-30 | 25 |
| 4. | г. Балахна, ул. Шевченко | ТП-30 | 49 |
| 5. | Гидроторф, ул. Первомайская | ТП-30 | 1 |
| Всего |  |  | 139 |

3. Объект №3 – итого количество точек учета 62.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «НИРФИ » | Л-1006, ТП 194 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 194 | С.Хмелевка | КТП | 58 | 53 | 5 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 53 | 5 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пер.Полевой | Ф-2; ТП 194 | 7 |
| 2. | ул. Колхозная | Ф-1; ТП 194 | 25 |
| 3. | ул. Колхозная | Ф-2; ТП 194 | 12 |
| 4. | ул. Прохорова | Ф-2; ТП 194 | 7 |
| 5. | Ул.Чкалова | Ф-2; ТП 194 | 10 |
| Всего |  |  | 61 |

4. Объект №4 – итого количество точек учета 193.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Васильсурск» | Л-1004, ТП 177 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 177 | п.Васильсурск | КТП | 191 | 187 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 191 | 187 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Белинского | Ф-1; ТП 177 | 16 |
| 2. | ул. Свердлова | Ф-1; ТП 177 | 10 |
| 3. | ул. Щербакова | Ф-1; ТП 177 | 9 |
| 4. | ул. Добролюбова | Ф-1; ТП 177 | 16 |
| 5. | ул. Гузанова | Ф-1; ТП 177 | 13 |
| 6. | ул. Радищева | Ф-1; ТП 177 | 14 |
| 7. | ул. Куйбышева | Ф-1; ТП 177 | 15 |
| 8. | ул. Дзержинского | Ф-1; ТП 177 | 16 |
| 9. | ул. Матросова | Ф-1; ТП 177 | 11 |
| 10 | ул. Ворошилова | Ф-1; ТП 177 | 9 |
| 11 | ул. Советская | Ф-2; ТП 177 | 11 |
| 12 | ул. Мира | Ф-2; ТП 177 | 30 |
| 13. | ул. Горького | Ф-2; ТП 177 | 19 |
| Всего |  |  | 192 |

5. Объект №5 – итого количество точек учета 60

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 1411 | г. Перевоз | КТП | 56 | 34 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 34 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Героя Лазаря Волкова | 1411 | 6 |
| 2. | пер. Молодежный | 1411 | 28 |
| 3. | ул. Чугунова | 1411 | 25 |
| Всего |  |  | 59 |

6. Объект №6 – итого количество точек учета     64.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 1428 | г. Перевоз | КТП | 62 | 33 | 29 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 62 | 33 | 29 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 мкрн. | 1428 | 23 |
| 2. | ул. Героя Лазаря Волкова | 1428 | 15 |
| 3. | ул. Чугунова | 1428 | 4 |
| 4. | ул. Южная | 1428 | 21 |
| Всего |  |  | 63 |

7. Объект №7 – итого количество точек учета 41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1440 | д. Красная Горка | ТП | 39 | 31 | 8 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 39 | 31 | 8 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Лесная | 1440 | 40 |
| Всего |  |  | 40 |

8. Объект №8 ПС Ворсма, Фидер 606 – итого количество точек учета 1693.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Ворсма | Фидер 606 | СЭТ-4ТМ.02 | 02070687 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2501 | г.Ворсма, ул.Завьялова, д.15 | ЗТП | 270 | 262 | 8 | 38 | 7 | 31 | 1 |  |
| 2. | 2503 | г.Ворсма, ул.Ленина, д.88 | ЗТП | 77 | 74 | 3 | 7 |  | 7 | 1 |  |
| 3. | 2504 | г.Ворсма, ул.Селькоровская, д.2 | ЗТП | 201 | 193 | 8 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 4. | 2505 | г.Ворсма, ул.Пушкина, д.30 | ЗТП | 99 | 97 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 5. | 2508 | г.Ворсма, ул.Селькоровская, д.49 | ЗТП | 307 | 296 | 11 | 3 |  | 3 | 1 |  |
| 6. | 2513 | г.Ворсма, ул.2-я Пятилетка, д.18 | ЗТП | 138 | 130 | 8 | 10 | 2 | 8 | 1 |  |
| 7. | 2520 | г.Ворсма, ул.Гагарина, д.9 | ЗТП |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 8. | 2524 | г.Ворсма, ул.Строителей | ЗТП | 64 | 60 | 4 | 12 | 1 | 11 | 1 |  |
| 9. | 2515 | г.Ворсма, ул.Селькоровская | КТП | 173 | 169 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
| 10. | 2525 | г.Ворсма, ул.Терешковой | КТП | 147 | 136 | 11 |  |  |  | 1 |  |
| 11. | 2531А | г.Ворсма, ул.Ленина, д.201 | КТП | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |
| 12. | 2596А | г.Ворсма | КТП |  |  |  | 3 |  | 3 | 1 |  |
| 13. | 2603 | г.Ворсма, сады | КТП | 25 | 25 |  |  |  |  | 1 |  |
| 14. | 2605 | г.Ворсма, с\т Стрелка | КТП | 88 | 77 | 11 |  |  |  | 1 |  |
| 15. | 2518А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16. | 2533А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17. | 2531А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18. | 2534А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19. | 2594А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20. | 2595А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21. | 2596А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | 2614А | г.Ворсма | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 1589 | 1519 | 70 | 82 | 12 | 70 | 22 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТП 2608 ИП Семина Е.П. г.Ворсма, ул.Заводская | 1 (250кВА) |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  | 1 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базарная площадь ул Базарный пер Ворошилова ул Заводская ул И.Г.Завьялова ул им.С.П.Голицына ул Калинина ул Кирова пер Клубный пер Куйбышева пер Лермонтова пер М.Горького пер М.Горького ул Набережный пер Пионерский пер Победы пл Рабкоровский пер Речной пер Чапаева пер Шмидта пер. | 2501 | 308 |
| 2. | 2-я Пятилетка пер Заводской пер Ленина пер Ленина ул Театральный пер | 2503 | 85 |
| 3. | Ленина ул Пионерский пер Садовая ул Садовый пер Селькоровская ул Советская ул | 2504 | 210 |
| 4. | Кузнечный пер Набережная ул Пушкина ул Свободы ул | 2505 | 102 |
| 5. | Матросова ул Механизаторов ул Северная ул | 2508 | 319 |
| 6. | 2-я Пятилетка пер 2-я Пятилетка ул Гагарина ул Ленина ул Мичурина ул | 2513 | 149 |
| 7. | Гагарина ул | 2520 | 3 |
| 8. | 2-я Парковая ул Гагарина ул Ленина ул Нахимова ул Парковый пер Строителей ул | 2524 | 77 |
| 9. | Зеленая ул Ленина ул Селькоровская ул Советская ул Татаркина ул Терешковой ул Титова ул | 2515 | 177 |
| 10. | З.Космодемьянской ул Зеленая ул Кольцова пер Кольцова ул Космонавтов ул Ленина ул Свердлова ул Терешковой ул Титова пер | 2525 | 148 |
| 11. | Ленина ул | 2531А | 1 |
| 12. | Гагарина ул | 2596А | 1 |
| 13. | Заводская ул Шоссейный пер | 2603 | 24 |
| 14. | 1 Мая ул Гайдара ул Сад N2 Стрелка тер Советская ул | 2605 | 89 |
| Всего |  |  | 1693 |

9. Объект №9 ПС Горбатовская, Фидер 602 ТП 2801– итого количество точек учета 54.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2801 | г.Горбатов, ул.Коммуны (МВД) | ЗТП | 49 | 41 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 49 | 41 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 Мая ул Горбунова ул К.Маркса ул Коммуны ул Ленина ул Приокская ул | 2801 | 53 |
| Всего |  |  | 53 |

10. Объект №10 ПС Горбатовская, Фидер 602 ТП 2808 – итого количество точек учета 200.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2808 | г.Горбатов, ул.Краснофутбольная | ЗТП | 197 | 180 | 17 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 197 | 180 | 17 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Базановой ул Воровского ул Гражданская ул К.Маркса ул Краснофутбольная ул Ленина ул Луначарского ул Некрасова ул Октябрьская ул Пионерская ул Серпа и Молота ул Спортивная ул Тургенева пер | 2808 | 199 |
| Всего |  |  | 199 |

11. Объект №11 ПС Горбатовская, Фидер 602 ТП 2818 – итого количество точек учета 41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2818 | г.Горбатов, с/т «Серп и Молот» | КТП | 34 | 33 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 34 | 33 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Серпа и Молота ул Советская ул Фабричная ул | 2818 | 40 |
| Всего |  |  | 40 |

12. Объект №12 ПС Горбатовская, Фидер 602 ТП 2802  – итого количество точек учета 106.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2802 | г.Горбатов, ул.Горького, д.2 | КТП | 103 | 92 | 11 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 103 | 92 | 11 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагарина ул М.Горького ул Мичурина пер Набережная ул Перуновой ул Приокская ул Речная ул Романова пер Садовый пер Тимирязева пер | 2802 | 105 |
| Всего |  |  | 105 |

13. Объект №37 ПС Горбатовская, Фидер 602 ТП 2814 – итого количество точек учета 59.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2814 | г.Горбатов, ул.Советская | КТП | 53 | 51 | 2 | 5 |  | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 51 | 2 | 5 |  | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воровского ул К.Маркса ул Ленина ул Луначарского ул Некрасова ул Октябрьская ул Свердлова ул Советская ул Тургенева пер | 2814 | 58 |
| Всего |  |  | 58 |

14. Объект №14 ПС Горбатовская, Фидер 604  – итого количество точек учета 654.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Горбатовская | Фидер 602 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0622125474 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2809А | г.Горбатов, ул.Строителей | ЗТП | 63 | 55 | 8 | 1 |  |  | 1 |  |
| 2. | 2813 | г.Горбатов, ул.Ломоносова, 27 | ЗТП | 50 | 43 | 7 | 4 |  | 4 | 2 |  |
| 3. | 2836 | д.Чмутово | ЗТП | 52 | 44 | 8 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 4. | 2803 | г.Горбатов, ул.Новый, д.1 | КТП | 58 | 57 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 5. | 2830 | д.Попадьино | КТП | 72 | 65 | 7 | 3 |  | 3 | 1 |  |
| 6. | 2832 | д.Попадьино | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 7. | 2834 | д.Н.Кожухово | КТП | 58 | 57 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 8. | 2835 | д.Чмутово | КТП | 40 | 37 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 9. | 2837 | д.Чмутово | КТП | 8 | 7 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 10. | 2839 | д.Пруды | КТП | 65 | 65 |  |  |  |  | 1 |  |
| 11. | 2840А | д.Погорелки | КТП | 19 | 19 |  |  |  |  | 1 |  |
| 12. | 2841 | д.Сосновка | КТП | 12 | 11 |  |  |  |  | 1 |  |
| 13. | 2842 | д.Погорелки | КТП | 41 | 40 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 14. | 2843 | д.Поляны | КТП | 40 | 39 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 15. | 2844 | д.Мещера | КТП | 46 | 41 | 5 |  |  |  | 1 |  |
| 16. | 2809 | г.Горбатов | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 623 | 580 | 43 | 12 | 0 | 12 | 17 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | М.Горького ул Мичурина пер Речная ул | 2809А | 65 |
| 2. | Ломоносова ул Спортивная ул Строителей ул | 2813 | 55 |
| 3. | Лесная ул Мира ул Полевая ул Садовая ул Центральная ул Школьная ул | 2836 | 57 |
| 4. | Коммуны ул Л.Толстого ул Ломоносова ул Новый пер Полевая ул Серпа и Молота ул | 2803 | 61 |
| 5. | Попадьино д | 2830 | 76 |
| 6. | Попадьино д | 2832 | 1 |
| 7. | Верхнее Кожухово д Нижнее Кожухово д | 2834 | 60 |
| 8. | д.Чмутово, Дачная ул д.Чмутово, Центральная ул | 2835 | 41 |
| 9. | Сосновка д, Подгорная ул Чмутово с, Новая ул | 2837 | 11 |
| 10. | Пруды д | 2839 | 66 |
| 11. | Погорелка д, Заголиха ул Погорелка д,Пески ул Погорелка д, Центральная ул Сосновка д, Окская ул | 2840А | 20 |
| 12. | Сосновка д, Окская ул Сосновка д, Подгорная ул | 2841 | 53 |
| 13. | Поляна д | 2843 | 41 |
| 14. | Мещера д, Центральная ул Мещера д, Южная ул | 2844 | 47 |
| Всего |  |  | 654 |

15. Объект №15 ПС Таремская, Фидер 602  – итого количество точек учета 985.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Таремская | Фидер 602 | СЭТ-4ТМ.03 | 0120070714 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 2417 | с.Лаптево, ул.Полевая | КТП | 57 | 40 | 17 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 2. | 2437 | д.Молявино | КТП | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 3. | 2324 | с.Ярымово, ул.Нагорная, д.18 | ТП | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 |  |
| 4. | 2325 | с.Ярымово, тер-я колхоза | ТП | 63 | 61 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 5. | 2326 | с.Ярымово, тер-я колхоза | ТП | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | 2327 | с.Ярымово, тер-я колхоза | ТП | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 7. | 2329 | с.Ярымово, тер-я колхоза | ТП | 1 | 1 |  | 4 |  | 4 | 1 |  |
| 8. | 2330 | с.Ярымово, ул.Центральная | ТП | 85 | 72 | 13 | 12 | 3 | 8 | 1 |  |
| 9. | 2354 | д.Молявино | ТП | 165 | 149 | 16 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |
| 10. | 2358 | д.Детково | ТП | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 11. | 2359 | с.Амачкино | ТП | 28 | 25 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| 12. | 2361 | д.Шишкино | ТП | 20 | 19 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 13. | 2363А | с.Лаптево, ул.Н.Квасова | ТП | 240 | 227 | 13 |  |  |  | 1 |  |
| 14. | 2365 | д.М.Мартово | ТП |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 15. | 2366 | д.Мордовское | ТП | 18 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 16. | 2368 | д.Чернеево | ТП | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 17. | 2369 | д.Чернеево | ТП | 63 | 56 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 |  |
| 18. | 2370 | д.Булатниково | ТП | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| 19. | 2420 | д.Молявино, ул.Снежная | ТП | 34 | 28 | 6 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 20. | 2427А | с. Лаптево, школа от РП 28-А ПЭ | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21. | 2428А | д.Детково | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22. | 2432А | с.Лаптево, ОАО «ЛУЧ» | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23. | 2433А | с.Лаптево, ФЛ Верин, Усов | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 24. | 2434А | с.Лаптево, ФЛ Емельянов | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25. | 2437 | д.Молявино | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 26. | 2440 | с.Лаптево, ул. Дорожная | ТП | 30 | 7 | 23 |  |  |  | 1 |  |
| 27. | 2616 | с.Ярымово, ул.Озерная | ТП | 10 | 4 | 6 |  |  |  | 1 |  |
| 28. | 2356 | с.Молявино | ТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 905 | 783 | 123 | 52 | 20 | 32 | 28 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТП 2421А ФЛ Саркисянц А.Г. | 1 (160кВА) |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  | 1 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дорожная ул с.Лаптево Купца Первова ул Полевая ул | 2417 | 59 |
| 2. | с. Молявино Новая ул | 2437 | 3 |
| 3. | Молодежная ул с.Ярымово Нагорная ул Совхозная ул | 2324 | 16 |
| 4. | с.Ярымово Нагорная ул | 2325 | 63 |
| 5. | с.Ярымово Нагорная ул | 2326 | 4 |
| 6. | с.Ярымово | 2327 | 4 |
| 7. | с.Ярымово | 2329 | 6 |
| 8. | Молодежная ул с.Ярымово Нагорная ул Озерная ул Полевая ул | 2330 | 96 |
| 9. | 9-ая Пятилетка ул с. Молявино Малая ул Новая ул Полевая ул Школьная ул | 2354 | 164 |
| 10. | Детково с. Зеленая ул | 2358 | 14 |
| 11. | Амачкино д Шепелево д | 2359 | 29 |
| 12. | Шишкино д Садовая ул | 2361 | 22 |
| 13. | Лаптево д Заводская ул Зеленая ул Н.Квасова ул Новая ул Садовая ул Центральная ул Школьная ул | 2363А | 222 |
| 14. | Малое Мартово д Озерная ул | 2365 | 2 |
| 15. | Мордовское д Зеленая ул | 2366 | 21 |
| 16. | Большое Мартово с Озерная ул | 2367А | 2 |
| 17. | Чернеево д Нагорная ул | 2368 | 26 |
| 18. | Чернеево д Новая ул Нагорная ул Озерная ул Школьная ул | 2369 | 70 |
| 19. | Булатниково д Озерная ул | 2370 | 48 |
| 20. | Молявино д Снежная ул | 2420 | 36 |
| 21. | Лаптево д Н.Квасова | 2427А | 2 |
| 22. | д.Детково | 2428А | 2 |
| 23. | Лаптево д Заводская ул | 2432А | 2 |
| 24. | Лаптево д Заводская ул | 2433А | 2 |
| 25. | Лаптево д Заводская ул | 2434А | 2 |
| 26. | д.Молявино | 2437 | 2 |
| 27. | Лаптево д Берёзовая ул Тихая ул Южная ул | 2440 | 30 |
| 28. | Ярымово с Озерная ул Нагорная ул | 2616 | 9 |
| Всего |  |  | 985 |

16. Объект №16 ПС Лесуново ЛЭП-1002 – итого количество точек учета: 35.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лесуново | 1002 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1308170573 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 4503 | с.Лесуново ул.Речная | КТП | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 32 | 26 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 0 |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Речная | 4503 | 34 |
| Всего |  |  |  |

17. Объект №17 – итого количество точек учета - 193 .

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кулебаки | 612 | Меркурий 234 ARTM | 35320395 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 72019 | г. Кулебаки, ул. Матвеичева | ЗТП | 159 | 151 | 8 | 33 | 30 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 159 | 151 | 8 | 33 | 30 | 3 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-ой Зеленый пер., ул. Гоголя, ул. Гогрэс | 72019 ф-1 | 72 |
| 2. | 1-ый Зеленый пер., ул. Гогрэс, ул. Матвеичева | 72019 ф-2 | 64 |
| 3. | ул. Апрельская, ул. Северная, ул. Матвеичева | 72019 ф-3 | 56 |
| Всего |  |  | 192 |

18. Объект №18 – итого количество точек учета _41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Кулебаки | 612 | Меркурий 234 ARTM | 35304447 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 72009 | г. Кулебаки, ул. Мира | ЗТП | 30 | 30 |  | 9 |  | 9 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 30 | 30 |  | 9 |  | 9 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Бутова, ул. Воровского | 72009 | 41 |
| Всего |  |  | 41 |

19. Объект №19 – итого количество точек учета _85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Кулебаки | 612 | Меркурий 234 ARTM | 35320484 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 72071 | г. Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ | ЗТП | 79 | 73 | 6 | 5 |  | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 79 | 73 | 6 | 5 |  | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Адмирала Макарова | 72071 | 84 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  | 84 |

20. Объект №20 – итого количество точек учета_43.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кулебаки | 611 | Меркурий 234 ARTM | 35320097 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 72122 | г. Кулебаки, ул. Гогрэс | ЗТП | 26 | 24 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 26 | 24 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Сурикова, ул. Адмирала Макарова | 72122 | 42 |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| Всего |  |  | 42 |

21. Объект №21 – итого количество точек учета _15.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кулебаки | 612 | Меркурий 234 ARTM | 35319941 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 72117 | г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова(гостиница Металлург) | ЗТП | 12 | 7 | 5 | 2 |  | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 12 | 7 | 5 | 2 |  | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Адм. Макарова | 72019 | 14 |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Всего |  |  | 14 |

22. Объект №22 – итого количество точек учета _20.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Саваслейка | 610 | Меркурий 234 ARTM | 35304005 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 72045 | Кулебакский р-н., пос.Мыза | ЗТП | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кулебакский р-н., пос.Мыза | 72045 | 19 |
| Всего |  |  | 19 |

23. Объект №23 – итого количество точек учета _153.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Саваслейка | 610 | Меркурий 234 ARTM | 35304292 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 72021 | Саваслейка ул.Лесная\ул.Советская |  | 146 | 134 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 146 | 134 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Зелёная, ул. Магистральная, ул. Труда | 72021 ф-1 | 39 |
| 2. | ул. Лесная | 72021 ф-2 | 56 |
| 3. | ул. Заречная, ул. Советская | 72021 ф-3 | 57 |
| Всего |  |  | 152 |

24. Объект №24 ТП 51265А – итого количество точек учета 65.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП 51265А ф. 0,4 кВ на ул. Пастухова |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304066 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП 51265А | Виля | КТП | 64 | 58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Виля, ул. Пастухова | ТП 51265А | 64 |
| Всего |  |  | 64 |

25. Объект №25 ТП 51070 – итого количество точек учета 144.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП 51070 |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320543 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП 51070 | Досчатое | КТП | 141 | 138 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досчатое ул. Фадеева | ТП-51070 | 21 |  |
| 2. | Досчатое ул. Свердлова | ТП-51070 | 34 |  |
| 3. | Досчатое ул. Корнилова | ТП-51070 | 15 |  |
| 4. | Досчатое ул. 1 Мая | ТП-51070 |  | 35 |  |
| 5. | Досчатое ул. Советская | ТП-51070 |  | 18 |  |
|  | Досчатое ул. Чапаева | ТП-51070 |  | 7 |  |
|  | Досчатое ул. Чкалова | ТП-51070 |  | 13 |  |
| Всего |  |  |  | 143 |  |

26. Объект №26 ТП 52055– итого количество точек учета 196.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП 52055 |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320313 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП 52055 | Мотмос | КТП | 189 | 174 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-0,4кВ Ф1 Мотмос, ул. 40 Лет Октября | 51055 | 148 |
| 2. | ВЛ-0,4кВ Ф2 Мотмос, ул. Лесная | 51055 | 32 |
| 3. | ВЛ-0,4кВ Ф3 Мотмос, ул. 1 Мая | 51055 | 2 |
| 4. | ВЛ-0,4кВ Ф4 Мотмос, ул. 1 Мая | 51055 | 13 |
| Всего |  |  | 195 |

27. Объект №27 ТП 52056 – итого количество точек учета 207.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП 52056 |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304544 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП 52056 | Мотмос | ЗТП | 198 | 191 | 7 | 8 | 3 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Советская | 51056 | 51 |  |
| 2. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Октябрьская | 51056 | 42 |  |
| 3. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Братьев Епифановых | 51056 | 35 |  |
| 4. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Кленовая | 51056 | 6 |  |
| 5. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Ленина | 51056 | 38 |  |
| 6. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Парижской Коммуны | 51056 | 11 |  |
| 7. | ВЛ-0,4кВ Мотмос, ул. Пролетарская | 51056 | 23 |  |
| Всего |  |  |  | 206 |  |

28. Объект №28 ТП 51064 – итого количество точек учета 197.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП 51064 |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320130 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП 51064 | Змейка | КТП | 190 | 173 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-0,4кВ Змейка, ул. Чапаева | 51064 | 48 |
| 2. | ВЛ-0,4кВ Змейка, ул. Ленина | 51064 | 87 |
| 3. | ВЛ-0,4кВ Змейка, пер. Колхозный | 51064 | 11 |
| 4. | ВЛ-0,4кВ Змейка, ул. Зеленая | 51064 | 31 |
| 5. | ВЛ-0,4кВ Змейка, ул. Колхозная | 51064 | 16 |
| 6. | ВЛ-0,4кВ Змейка, ул. Сад Дружбы | 51064 | 3 |
| Всего |  |  | 196 |

29. Объект №29 ТП 51119А– итого количество точек учета 185.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП-51119А Туртапка ф 4 на ул Осипенко |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331297 |
|  | ТП-51119А Туртапка ф 5 на ул Совхозная |  | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304209 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП 51119А | Туртапка | ЗТП | 167 | 146 | 21 | 16 | 10 | 6 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Туртапка ф 4 на ул Осипенко | ТП-51119А | 126 |
| 2. | Туртапка ф 5 на ул Совхозная | ТП-51119А | 59 |
| Всего |  |  | 185 |

30. Объект №30 – итого количество точек учета 13.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Жемчуг | 1020 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0607122587 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-21211 | р.п. Вознесенское ул. Индустриальная | КТП | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индустриальная ул. | ТП-21211 | 12 |
| Всего |  |  | 12 |

31. Объект №31 – итого количество точек учета 44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Нарышкинская | 1015 | СЭТ-4ТМ.03М | 0816201733 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 21070 | Вознесенский район д. Шаприха | КТП | 42 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 42 | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ленина ул. | 21070 | 43 |
| Всего |  |  | 43 |

32. Объект №32 – итого количество точек учета _35___.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Нарышкинская | 1015 | СЭТ-4ТМ.03М | 0816201733 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 2 | 21073 | Вознесенский район п. Свободный | КТП | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свердлова ул. | 21073 | 34 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  | 34 |

33. Объект №33 – итого количество точек учета __66______.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-616 | ВЛ-1002 | ПСЧ 4ТМ.05.16 | 0605113130 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ПС Вахтан | р. п.Вахтан | киоскового | 49 | 47 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 49 | 47 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Гоголя | ТП-616 | 5 |
| 2. | ул. Карповская | ТП-616 | 42 |
| 3 | ул. Чкалова | ТП-616 | 17 |
| 4. | ул. Леспромхозовская | ТП-616 | 1 |
| 5. |  |  |  |
| Всего |  |  | 65 |

34. Объект №34 – итого количество точек учета 26.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1016, ТП-41 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1306170218 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП - 41 | с.Гр.Поляна | КТП | 25 | 24 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 25 | 24 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гр.Поляна | Ф-1; ТП 41 | 0 |
| 2. | Гр.Поляна | Ф-2; ТП 41 | 0 |
| 3. | Гр.Поляна | Ф-3; ТП 41 | 25 |
| Всего |  |  | 25 |

35. Объект №35 – итого количество точек учета 21.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1206, ТП-186 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1306170293 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-186 | с.Арманиха | ЗТП | 19 | 17 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 19 | 17 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Арманиха ул.Подгорная | Ф-1; ТП 186 | 20 |
| Всего |  |  | 20 |

36. Объект №36 – итого количество точек учета 47.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1015, ТП-106 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131066 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-106 | Гр.Поляна | КТП | 44 | 28 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 44 | 28 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гр.Поляна УО в ТП | Ф-1; ТП 106 | 1 |
| 2. | Гр.Поляна | Ф-2; ТП 106 | 30 |
| 3. | Гр.Поляна | Ф-3; ТП 106 | 2 |
| 4. | Гр.Поляна | Ф-4; ТП 106 | 13 |
| Всего |  |  | 46 |

37. Объект №37 – итого количество точек учета 58.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1012, ТП-19 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1306170876 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-19 | д.Касаткино, п.Сечуга | КТП | 57 | 51 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 57 | 51 | 6 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Касаткино | Ф-1; ТП 19 | 17 |
| 2. | п.Сечуга | Ф-2; ТП 19 | 18 |
| 3. | д.Касаткино | Ф-3; ТП 19 | 22 |
| Всего |  |  | 57 |

38. Объект №38 – итого количество точек учета 112.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1016, ТП-49 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1306170218 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-49 | д.Александровка | КТП | 109 | 87 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 109 | 87 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Александровка ул.Лесная | Ф-1; ТП 49 | 31 |
| 2. | д.Александровка ул.Лесная | Ф-2; ТП 49 | 71 |
| 3. | д.Александровка ул.Лесная | Ф-3; ТП 49 | 9 |
| Всего |  |  | 111 |

39. Объект №39 – итого количество точек учета 67.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1015, ТП-216 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131066 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-216 | д.Староселье | КТП | 66 | 49 | 17 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 66 | 49 | 17 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП |  | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Староселье | Ф-1; ТП 216 |  | 28 |
| 2. | д.Староселье | Ф-2; ТП 216 |  | 29 |
| 3. | д.Староселье | Ф-3; ТП 216 |  | 9 |
| Всего |  |  |  |  |

40. Объект №40 – итого количество точек учета 98.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1208, ТП-36 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131019 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-36 | р.п. Дальнее Константиново | КТП | 95 | 74 | 21 | 2 | 2 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 95 | 74 | 21 | 2 | 2 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Д.Константиново ул.Свободы, ул.Октябрьская | Ф-1; ТП 36 | 35 |
| 2. | р.п.Д.Константиново ул.Советская | Ф-2; ТП 36 | 30 |
| 3. | р.п.Д.Константиново ул.Октябрьская | Ф-3; ТП 36 | 32 |
| Всего |  |  | 97 |

41. Объект №41 – итого количество точек учета 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1015, ТП-116 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131066 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-116 | c.Симбилей | МТП | 84 | 78 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 84 | 78 | 6 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c.Симбилей | Ф-1; ТП 116 | 31 |
| 2. | c.Симбилей | Ф-2; ТП 116 | 53 |
| Всего |  |  | 84 |

42.  Объект №42 – итого количество точек учета 246.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1016, ТП-48 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1306170218 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-48 | д.Курилово | МТП | 240 | 229 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 240 | 229 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Курилово | Ф-1; ТП 48 | 1 |
| 2. | д.Курилово | Ф-2; ТП 48 | 155 |
| 3. | д.Курилово | Ф-3; ТП 48 | 89 |
| Всего |  |  | 245 |

43. Объект №43 – итого количество точек учета 123.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1012, ТП-14 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1306170876 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-14 | ст.Суроватиха | КТП | 121 | 114 | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 121 | 114 | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст.Суроватиха, ул.Октября, ул.Тихая, ул.Пионерская, ул.Запрудная | Ф-1; ТП 14 | 51 |
| 2. | ст.Суроватиха ул.Комсомольская | Ф-2; ТП 14 | 24 |
| 3. | ст.Суроватиха ул.Советская, ул.Свободы, ул.Комсомольская, ул.Северная, ул.Запрудная | Ф-3; ТП 14 | 47 |
| Всего |  |  | 122 |

44. Объект №44 – итого количество точек учета 140.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1208, ТП-34 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131019 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-34 | р.п.Д.Константиново | КТП | 136 | 82 | 54 | 3 | 3 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 136 | 82 | 54 | 3 | 3 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Д.Константиново пер.Новый ул.Садовая | Ф-1; ТП 34 | 38 |
| 2. | р.п.Д.Константиново ул.Студеная | Ф-2; ТП 34 | 26 |
| 3. | р.п.Д.Константиново ул.Студеная | Ф-3; ТП 34 | 18 |
| 4. | р.п.Д.Константиново ул.Березниковская, ул.Трудовая | Ф-4; ТП 34 | 39 |
| 5 | р.п.Д.Константиново ул.Свободы | Ф-5; ТП 34 | 18 |
| Всего |  |  | 139 |

45. Объект №45 – итого количество точек учета 41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Д.Константиново | Л-1015, ТП-108 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131066 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-108 | Ст.Тепелево | КТП | 40 | 34 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 40 | 34 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ст.Тепелево | Ф-1; ТП 34 | 14 |
| 2. | Ст.Тепелево | Ф-2; ТП 34 | 26 |
|  |  |  | 40 |

46. Объект №46 – итого количество точек учета 69.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС-Помра | Л-1015, ТП-104 | СЭТ-4ТМ.03М | 0802131066 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-104 | с.Белозерово | КТП | 66 | 62 | 4 | 1 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 66 | 62 | 4 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Белозерово ул.Подляшиха | Ф-1; ТП 104 | 31 |
| 2. | с.Белозерово ул.Подляшиха | Ф-2; ТП 104 | 37 |
|  |  |  | 68 |

47. Объект №47 – итого количество точек учета 150.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ленинская | 610, 618 (ТП-2196) | Меркурий-234 ARTM-03 DPBR.G | 41889060 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 2196 | ул. Ижевская у д.43 | КТП | 148 | 143 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 148 | 143 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ижевская | 2196 | 149 |
| Всего |  |  | 149 |

48. Объект №48 – итого количество точек учета 162.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кировская | 624 (ТП-2528) | ПСЧ-3АРТ.07Д.132.4/В | 05008500 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 2 | 2528 | ул. Усольская у д.69 | КТП | 148 | 135 | 13 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 148 | 135 | 13 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ул. Усольская | 2528 | 161 |
| Всего |  |  | 161 |

49. Объект №49 – итого количество точек учета   44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Княгинино | 1002 | ПСЧ- 4ТМ.05М.16 | 0610083238 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-536 | Г. Княгинино ул. Шараповская | ТМ-250/10 Шкафного исполнения | 41 | 25 | 16 | 2 | - | 2 | 1 | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шараповская | 536 | 43 |
| Всего |  |  |  |

50. Объект №50 – итого количество точек учета __87__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варнавино | 1005 | Меркурий 234 | 40104590 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 1167 | п.Варнавино ул.Красноармейская | киоск | 79 | 71 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 79 | 71 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-го Интернационала | 1167 | 16 |
| 2. | Красницкая | 1167 | 15 |
| 3. | Красноармейская | 1167 | 12 |
| 4. | Нижегородская | 1167 | 14 |
| 5. | Пролетарская | 1167 | 29 |
| Всего |  |  | 86 |

51. Объект №51 – итого количество точек учета ___81_____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варнавино | 1002 | Меркурий 234 | 39952930 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 1177 | п.Варнавино ул.Мелиораторов | шкаф | 79 | 67 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 79 | 67 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вишневая | 1177 | 3 |
| 2. | Мелиораторов | 1177 | 42 |
| 3. | Юбилейная | 1177 | 35 |
| Всего |  |  | 80 |

52. Объект №52 – итого количество точек учета ____61____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варнавино | 1006 | Меркурий 234 | 39976473 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | 1117 | с.Богородское | 1117 | 58 | 52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 58 | 52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комсомольская | 1117 | 12 |
| 2. | Лесная | 1117 | 12 |
| 3. | Молодежная | 1117 | 10 |
| 4. | Нагорная | 1117 | 10 |
| 5. | Первомайская | 1117 | 1 |
| 6. | Советская | 1117 | 1 |
| 7. | Юбилейная | 1117 | 14 |
| Всего |  |  | 60 |

53. Объект №53 – итого количество точек учета __140___.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красные Баки | 1009 | СЭТ-4ТМ.02 | 08051470 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 909 | р.п.Красные Баки | ЗТП | 129 | 122 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 129 | 122 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красные Баки рп | 909 | 139 |
| Всего |  |  |  |

54. Объект №54 – итого количество точек учета __138___.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красные Баки | 1009 | СЭТ-4ТМ.02 | 08051470 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 910 | р.п.Красные Баки | ЗТП | 121 | 112 | 9 | 16 | 4 | 12 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 121 | 112 | 9 | 16 | 4 | 12 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | р.п.Красные Баки | 910 | 137 |
| Всего |  |  | 137 |

55. Объект №55 – итого количество точек учета __49__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красные Баки | 1007 | СЭТ-4ТМ.03М | 0805113359 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 1089 | р.п.Красные Баки | КТП | 45 | 30 | 15 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 45 | 30 | 15 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Красные Баки | 1089 | 48 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

56. Объект №56 – итого количество точек учета __115__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красные Баки | 1008 | СЭТ-4ТМ.03М | 0805113618 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 905 | р.п.Красные Баки | ЗТП | 76 | 68 | 8 | 38 | 10 | 28 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 76 | 68 | 8 | 38 | 10 | 28 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Красные Баки | 905 | 114 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

57. Объект №57 – итого количество точек учета ____74____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Демидовская | 1001 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308170839 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 441 | пос.Керженец | ЗТП | 69 | 67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 69 | 67 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Железнодорожная | 441 | 12 |
| 2. | Ул.Заречная | 441 | 10 |
| 3. | Ул.Рабочая | 441 | 42 |
| 4. | Ул.Советская | 441 | 9 |
| Всего |  |  | 73 |

58. Объект №58 – итого количество точек учета ____289____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС- Демидовская | 1001 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308170839 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 443 | П. Керженец | КТП | 277 | 268 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 277 | 268 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кооперативная | 443 | 54 |
| 2. | Лесная | 443 | 8 |
| 3. | Молодежная | 443 | 6 |
| 4. | Набережная | 443 | 26 |
| 5. | Новая | 443 | 48 |
| 6. | Перспективная | 443 | 76 |
| 7. | Полевая | 443 | 32 |
| 8. | Садовая | 443 | 30 |
|  | Школьная | 443 | 8 |
| Всего |  |  | 288 |

59. Объект №59 – итого количество точек учета _____66___.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС_ Демидовская | 1004 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308170860 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 686 | Д.Елисеево | ЗТП | 64 | 63 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 64 | 63 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Елисеево | 686 | 65 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  | 66 |

60. Объект №60 – итого количество точек учета __68__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Семеновская | 1033 | A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Ток - 5 А | 01284194 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 138 | Г. Семенов | КТП | 65 | 42 | 23 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 65 | 42 | 23 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вишневая | 138 | 13 |
| 2. | Пл.Владимирская | 138 | 1 |
| 3. | Солнечная | 138 | 20 |
| 4. | Камышовая | 138 | 3 |
| 5. | Крестьянская | 138 | 4 |
| 6. | Лазурная | 138 | 5 |
| 7. | Ложкарная | 138 | 3 |
| 8. | Семеновская | 138 | 7 |
| 9. | Ягодная | 138 | 9 |
| 10. | Пл.М.Соборная | 138 | 1 |
| 11. | Молодежная | 138 | 1 |
| Всего |  |  | 67 |

61.Объект №61– итого количество точек учета __34___.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС- Шалдеж | 1001 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 02070663 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 731 | Д.Гавриловка | КТП | 32 | 29 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 32 | 29 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Гавриловка | 731 | 33 |
| Всего |  |  | 33 |

62.Объект №62 – итого количество точек учета __26__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС- И.Заборское | 1005 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 04072973 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 830 | Д.Доенкино | КТП | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.И.Заборское ул. Молодежная | 830 | 24 |
| 2. | Д.Доенкино | 830 | 1 |
| Всего |  |  | 25 |

63. Объект №63 – итого количество точек учета __26__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Рыжково | 1001 | A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Ток - 5 А | 01274577 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 813 | Д.Никитино | КТП | 20 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 20 | 18 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная |  | 22 |
| 2. | Верхняя |  | 3 |
| Всего |  |  | 25 |

64. Объект №64 – итого количество точек учета ___109_____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Семеновская | 1017 | A1802RALXQ-P4GB-DW-4 Ток - 5 А | 01284158 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 129 | Г.Семенов | КТП | 107 | 91 | 16 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 107 | 91 | 16 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Власова | 129 | 18 |
| 2. | Ломоносова | 129 | 6 |
| 3. | Маяковского | 129 | 13 |
| 4. | М.Печерского | 129 | 20 |
|  | Островского | 129 | 5 |
|  | Папанина | 129 | 15 |
|  | Пионерская | 129 | 32 |
| Всего |  |  | 108 |

65. Объект №65 – итого количество точек учета ___83_____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС- М.Зиновьево | 1005 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 05071196 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 352 | М.Зиновьево | ЗТП | 64 | 56 | 8 | 18 | 7 | 11 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 64 | 56 | 8 | 18 | 7 | 11 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Колхозная | 352 | 55 |
| 2. | Шаханова | 352 | 27 |
| Всего |  |  | 82 |

66. Объект №66 – итого количество точек учета __54______.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-М.Зиновьево | 1005 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 05071196 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 350 | Д. М.Зиновьево |  | 45 | 37 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 45 | 37 | 8 | 8 | 2 | 6 | 45 | 37 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дружбы | 350 | 6 |
| 2. | Колхозная | 350 | 21 |
| 3. | Шаханова | 350 | 19 |
| 4. | Южная | 350 | 7 |
| Всего |  |  | 53 |

67. Объект №67 – итого количество точек учета 68.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы | Л-1002 (ТП-202) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33729825 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 202 | с. Бармино, ул.Садовая | КТП 160 кВА | 66 | 46 | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 66 | 46 | 20 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c.Бармино, ул.Садовая | ТП-202 | 37 |
| 2. | c.Бармино, ул.Набережная | ТП-202 | 30 |
| Всего |  |  | 67 |

68. Объект №68 – итого количество точек учета 154.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы | Л-1002(ТП-228) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304625 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 228 | д. Кремёнки, ул.Полевая | КТП 100 кВА | 146 | 136 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 146 | 136 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Кременки, ул.Молодежная | ТП-228 | 40 |
| 2. | д.Кременки, ул.Центральная | ТП-228 | 108 |
| 3. | д.Кременки, ул.Полевая | ТП-228 | 5 |
| Всего |  |  | 153 |

69. Объект №69 – итого количество точек учета 132.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы | Л-1002(ТП-232) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304267 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 232 | с.Бармино, ул. Кирова | КТП 100 кВА | 130 | 118 | 12 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Бармино, ул.Кирова | ТП-232 | 59 |
| 2. | с.Бармино, ул.Полевая | ТП-232 | 12 |
| 3. | с.Бармино, ул.Советская | ТП-232 | 53 |
| 4. | с.Бармино, ул.Советский съезд | ТП-232 | 7 |
| Всего |  |  | 131 |

70. Объект №70 – итого количество точек учета 53.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы | Л-1002(ТП-243) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304352 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 243 | с.Бармино, пер.Школьный | КТП 250 кВА | 50 | 44 | 6 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 44 | 6 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | c.Бармино, пер.Школьный | ТП-243 | 9 |
| 2. | с.Бармино, ул.Советский съезд | ТП-243 | 11 |
| 3. | c.Бармино, ул.Набережная | ТП-243 | 32 |
| Всего |  |  | 52 |

71. Объект №71 – итого количество точек учета 34.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы | Л-1011(ТП-236) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 36053458 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 236 | д.Анатольевка, ул.Казанская | КТП 100 кВА | 29 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 29 | 25 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Анатольевка, ул.Казанская | ТП-236 | 33 |
| Всего |  |  | 33 |

72. Объект №72 – итого количество точек учета 113.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы | Л-1011(ТП-242) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304583 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 242 | с.Бармино, ул.Дачная | КТП 100 кВА | 111 | 96 | 15 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Бармино, ул.Дачная | ТП-242 | 60 |
| 2. | с.Бармино, ул.Чкалова | ТП-242 | 52 |
| Всего |  |  | 112 |

73. Объект №73 – итого количество точек учета 57.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Варганы | Л-1013(ТП-186) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33727790 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-186 | с.Варганы, ул. Мира | КТП 100 кВА | 56 | 54 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 54 | 2 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Варганы, ул.Мира | ТП-186 | 56 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

74. Объект №74 – итого количество точек учета ____21____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Починки-110 110/35/10 | ф 1007 | СЭТ-4ТМ.03М | 0803136422 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 3817 | Починковский район, с. Починки, ул. Луговая | КТП | 20 | 17 | 3 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 20 | 17 | 3 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Починковский район, с. Починки, ул. Луговая | 3817 | 20 |
| Всего |  |  |  |

75. Объект №75 – итого количество точек учета ____67____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Починки-110 110/35/10 | ф 1007 | СЭТ-4ТМ.03М | 0803136422 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1377 | Починковский район, с. Починки, ул. Луначарского | ЗТП | 42 | 35 | 7 | 23 | 6 | 17 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 42 | 35 | 7 | 23 | 6 | 17 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Починковский район, с. Починки, ул. Луначарского | 1377 | 65 |
| Всего |  |  |  |

76. Объект №76 – итого количество точек учета ____80____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Починки-110 110/35/10 | ф 1002 | СЭТ-4ТМ.03М | 0803135988 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1304 | Починковский район, с. Тагаево, ул. Ленина | КТП | 79 | 73 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 79 | 73 | 6 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Починковский район, с. Тагаево, ул. Ленина | 1304 | 79 |
| 2. |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

77. Объект №77 – итого количество точек учета 9_.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутурлино | 1008 | ПСЧ-4ТМ.05.М |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП |  | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | В том числе 3-ф с ТТ | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 563 |  |  | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Бутурлино, ул.Спортивная | 563 | 8 |
| Всего |  |  | 8 |

78. Объект №78 – итого количество точек учета __421_.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Доскино ВЛ 10 кВ ф.1016 ТП 329 | 1016 | СЭТ-4ТМ.03 220/380В 5А | 0803102847 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 329 | П Доскино | ЗТП | 412 | 403 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 412 | 403 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| 2. | --- | --- |
| 3. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П Горбатовка |  | 144 |
| 2. | П Горбатовка |  | 137 |
| 3. | П Горбатовка |  | 138 |
| 4. |  |  |  |
| Всего |  |  | 419 |

79. Объект №79 – итого количество точек учета __120__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Доскино ВЛ 10 кВ ф.1016 ТП 331 | 1016 | СЭТ-4ТМ.03 220/380В 5А | 0803102847 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 331 | П Горбатовка | ЗТП | 114 | 106 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 114 | 106 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| 2. | --- | --- |
| 3. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П Горбатовка | 331 | 76 |
| 2. | П Горбатовка | 331 | 42 |
| Всего |  |  | 118 |

80. Объект №80 – итого количество точек учета ___83_____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Речной водозабор ВЛ 6 кВ ф.1 ТП 301 | ВЛ 1 | ЕА05RLX-В-3 | 01083380 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 301 | П Дачный | ЗТП | 77 | 62 | 15 | 5 |  | 5 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 77 | 62 | 15 | 5 |  | 5 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| 2. | --- | --- |
| 3. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТСЖ Сосновый бор | 301 | 39 |
| 2. | ТСЖ Сосновый бор | 301 | 42 |
| 3. | База отдыха | 301 | 1 |
| Всего |  |  | 83 |

81. Объект №81 – итого количество точек учета _116_______.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Западная ВЛ 6кВ Ф 615 ТП 169 | ВЛ 615 | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1306170300 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 169 | П Пушкино | ЗТП | 110 | 102 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 110 | 102 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| 2. | --- | --- |
| 3. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П Пушкино | 169 | 38 |
|  | П Пушкино | 169 | 54 |
|  | П Пушкино | 169 | 23 |
| Всего |  |  | 115 |

82. Объект №82 – итого количество точек учета ____111____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС Дзержинская КЛ 6кВ Ф 619 ТП 127 | ВЛ 619 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | 0301083243 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 127 | П Бабушкино | ЗТП | 90 | 74 | 16 | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 90 | 74 | 16 | 20 | 7 | 13 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| 2. | --- | --- |
| 3. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П Бабушкино | 127 | 1 |
| 2. | П Бабушкино | 127 | 59 |
| 3. | П Бабушкино | 127 | 1 |
| 4. | П Бабушкино | 127 | 1 |
| 5. | П Бабушкино | 127 | 1 |
| 6. | П Бабушкино | 127 | 1 |
| 7. | П Бабушкино | 127 | 32 |
| 8. | П Бабушкино | 127 | 14 |
| Всего |  |  | 110 |

83. Объект №83 – итого количество точек учета ____103____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Сеченово 110/10 | ВЛ-1002 КТП-1544 | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 07001405 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-1544 | с.Сеченово, ул.Восточная | КТП | 98 | 48 | 50 | 4 | 2 | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 98 | 48 | 50 | 4 | 2 | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Восточная | КТП-1544 | 29 |
| 2 | пер.Восточный | КТП-1544 | 15 |
| 2. | ул. Полевая | КТП-1544 | 58 |
| Всего |  |  | 102 |

84. Объект №84 – итого количество точек учета ___47_____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Сеченово 110/10 | ВЛ-1002 КТП-1621 | _________ | __________ |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-1621 | с.Сеченово ул.Полевая | КТП | 44 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 44 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Полевая | КТП-1621 | 45 |
| 2. | ул. Колхозная | КТП-1621 | 1 |
| Всего |  |  | 46 |

85. Объект №85 – итого количество точек учета ____49____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кузьминка 110/10 | ВЛ-1003 КТП-2002 | Меркурий 230 АМ-02 | 00299030 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-2002 | с.Большое Рыбушкино, ул.Дачная | КТП | 47 | 31 | 16 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 47 | 31 | 16 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Дачная | КТП-2002 | 35 |
| 2. | ул. Южная | КТП-2002 | 13 |
| Всего |  |  | 48 |

86. Объект №86 – итого количество точек учета ___60_____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кузьминка 110/10 | ВЛ-1003 КТП-1997 | Меркурий 234 ART2-03 DP | 40113999 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-1997 | с.Малое Рыбушкино ул.Ждановская | КТП | 53 | 50 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 53 | 50 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ждановская | КТП-1997 | 1 |
| 2. | ул. Средняя | КТП-1997 | 20 |
| 3. | ул. Центральная | КТП-1997 | 34 |
| 4. | ул. Октябрьская | КТП-1997 | 4 |
| Всего |  |  | 59 |

89. Объект №89 – итого количество точек учета ____93____.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кузьминка 110/10 | ВЛ-1003 КТП-546 | Меркурий 234 ART2-03 DP | 39948523 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-546 | д. Овечий Овраг ул.Колхозная | КТП | 89 | 83 | 6 | 3 | 3 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 89 | 83 | 6 | 3 | 3 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Центральная | КТП-546 | 55 |
| 2. | ул. Колхозная | КТП-546 | 7 |
| 3. | ул. Нагорная | КТП-546 | 19 |
| 4. | ул. Школьная | КТП-546 | 11 |
| Всего |  |  | 92 |

90. Объект №90 – итого количество точек учета __159__.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Кузьминка 110/10 | ВЛ-1005 КТП-1996 | --- | --- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-1996 | д. Трехозерки ул.Центральная | КТП | 151 | 147 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 151 | 147 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Центральная | КТП-1996 | 79 |
| 2. | ул. Х.Фаттахетдинова | КТП-1996 | 79 |
| Всего |  |  | 158 |

91. Объект №91 – итого количество точек учета ___87___.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Салганы 110/35/10 | ВЛ-1005 КТП-1962 | Меркурий 234 ART2-03 DP | 39956413 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | КТП-1962 | с. Ключищи ул.Целинная | КТП | 85 | 71 | 14 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 85 | 71 | 14 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Целинная | КТП-1962 | 63 |
| 2. | ул. Урожайная | КТП-1962 | 11 |
| 3. | ул. Юности | КТП-1962 | 12 |
| Всего |  |  | 86 |

92. Объект №92 – итого количество точек учета 214.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Пильна | ВЛ-1002, КТП-157 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | 157 | с. Можаров Майдан | КТП | 212 | 205 | 7 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 212 | 205 | 7 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
|  | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Володарского | 157 | 6 |
| 2. | Ул. Ворошилова | 157 | 15 |
| 3. | Ул. Горького | 157 | 11 |
| 4. | Ул. Красная Новь | 157 | 162 |
| 5. | Ул. Краснооктябрьская | 157 | 1 |
| 6. | Ул. Мичурина | 157 | 10 |
| 7. | Ул. Свободы | 157 | 4 |
| 8. | Ул. Чапаева | 157 | 3 |
| Всего |  |  | 213 |

93. Объект №93 – итого количество точек учета 132.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1451 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1451 | С. Красная Горка | КТП | 130 | 76 | 54 | 1 | 1 | --- | 1- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Айсина | 1451 | 46 |
| 2. | Ул. Кирова | 1451 | 17 |
| 3. | Ул. Школьная | 1451 | 68 |
| Всего |  |  | 131 |

92. Объект №92 – итого количество точек учета 89.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1452 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1452 | С. Красная Горка | КТП | 86 | 46 | 40 | 2 | --- | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 86 | 46 | 40 | 2 | --- | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Городская | 1452 | 22 |
| 2. | Ул. Заречная | 1452 | 33 |
| 3. | Ул. Набережная | 1452 | 33 |
| Всего |  |  | 88 |

93. Объект № 93 – итого количество точек учета 84.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1458 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1458 | С. Красная Горка | КТП | 82 | 44 | 38 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 82 | 44 | 38 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Кирова | 1458 | 66 |
| 2. | Ул. Новая | 1458 | 17 |
| Всего |  |  | 83 |

94. Объект № 94 – итого количество точек учета 76.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1461 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1461 | С. Красная Горка | КТП | 75 | 45 | 30 | --- | --- | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 75 | 45 | 30 | --- | --- | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Айсина | 1461 | 1 |
| 2. | Восточная-1 | 1461 | 2 |
| 3. | Восточная-2 | 1461 | 1 |
| 4. | Имянник-1 | 1461 | 22 |
| 5. | Имянник-2 | 1461 | 4 |
| 6. | Механизаторов | 1461 | 29 |
| 7. | Советская | 1461 | 1 |
| 8. | Центральная | 1461 | 15 |
| Всего |  |  | 75 |

95. Объект № 95 – итого количество точек учета 153.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1463 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1463 | с. Красная Горка | КТП | 149 | 75 | 74 | 3 | 1 | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 149 | 75 | 74 | 3 | 1 | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Больничная | 1463 | 16 |
| 2. | Ул. Гагарина | 1463 | 13 |
| 3. | Имянник-2 | 1463 | 32 |
| 4. | Ул. Новая | 1463 | 11 |
| 5. | Ул. Советская | 1463 | 48 |
| 6. | Ул. Центральная | 1463 | 32 |
| Всего |  |  | 1152 |

96. Объект №96 – итого количество точек учета 176.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Пильна | ВЛ-1002, КТП-1464 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1464 | С. Красная Горка | КТП | 174 | 113 | 61 | 1 |  | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 174 | 113 | 61 | 1 |  | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Фейзуханова | 1464 | 2 |
| 2. | Ул. Восточная-1 | 1464 | 55 |
| 3. | Ул. Городская | 1464 | 42 |
| 4. | Ул. Заречная | 1464 | 14 |
| 5. | Ул. Зеленая | 1464 | 43 |
| 6 | Ул. Молодежная | 1464 | 2 |
| 7. | Ул. Набережная | 1464 | 17 |
| 8. |  |  |  |
| Всего |  |  | 175 |

97. Объект № 97 – итого количество точек учета 91.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1465 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1465 | С. Красная Горка | КТП | 89 | 48 | 41 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 89 | 48 | 41 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Колхозная | 1465 | 22 |
| 2. | Ул. Фейзуханова | 1465 | 65 |
| 3. | Ул. Центральная | 1465 | 2 |
| 4. | Ул. Механизаторов | 1465 | 1 |
| Всего |  |  | 90 |

98. Объект № 98 – итого количество точек учета 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1466 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1466 | С. Красная Горка | КТП | 83 | 30 | 53 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 83 | 30 | 53 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Садовая | 1466 | 9 |
| 2. | Ул. Октябрьская | 1466 | 21 |
| 3. | Ул. Нагорная | 1466 | 47 |
| 4. | Ул. Заречная | 1466 | 2 |
| 5. | Ул. Полевая-3 | 1466 | 5 |
| Всего |  |  | 84 |

99. Объект № 99 – итого количество точек учета 61.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1001, КТП-1313 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1313 | С. Новомочалеи | КТП | 57 | 40 | 17 | 3 | --- | 3 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 57 | 40 | 17 | 3 | --- | 3 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Колхозная | 1313 | 34 |
| 2. | Ул. Луговая | 1313 | 12 |
| 3. | Ул. Полевая | 1313 | 5 |
| 4. | Ул. Центральная | 1313 | 9 |
| Всего |  |  | 60 |

100. Объект № 100 – итого количество точек учета 115.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1001, КТП-1312 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1312 | С. Старомочалеи | КТП | 113 | 69 | 44 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 113 | 69 | 44 | 1 | --- | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Мира | 1312 | 45 |
| 2. | Ул. Набережная | 1312 | 64 |
| 3. | Ул. Речная | 1312 | 5 |
| Всего |  |  | 114 |

101. Объект № 101 – итого количество точек учета 41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1001, КТП-1322 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1322 | С. Старомочалеи | КТП | 40 | 21 | 19 | --- | --- | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 40 | 21 | 19 | --- | --- | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Новая | 1322 | 4 |
| 2. | Ул. Речная | 1322 | 35 |
| 3. | Ул. Набережная | 1322 | 1 |
| Всего |  |  | 40 |

102. Объект  № 102 – итого количество точек учета 49.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1002, КТП-1318 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1318 | С. Новомочалеи | КТП | 48 | 19 | 29 | -- | --- | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 48 | 19 | 29 | -- | --- | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Луговая | 1318 | 21 |
| 2. | Ул. Центральная | 1318 | 27 |
| Всего |  |  | 48 |

103. Объект № 103 – итого количество точек учета 82.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1004, КТП-1356 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1356 | С. Медяна | КТП | 74 | 72 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Зеленая | 1356 | 8 |
| 2. | Ул. Лесная | 1356 | 14 |
| 3. | Ул. Макарова | 1356 | 17 |
| 4. | Ул. Революции | 1356 | 42 |
| Всего |  |  | 81 |

104. Объект № 104 – итого количество точек учета 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1004, КТП-1358 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1358 | С. Медяна | КТП | 83 | 78 | 5 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 83 | 78 | 5 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. 1- Мая | 1358 | 15 |
| 2. | 50 Лет Октября | 1358 | 3 |
| 3. | Ул. Вишневая | 1358 | 29 |
| 4. | Ул. Почтовая | 1358 | 37 |
| Всего |  |  | 84 |

105. Объект № 105 – итого количество точек учета 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1004, КТП-1399 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1399 | С. Тенекаево | КТП | 82 | 78 | 4 | 2 | 2 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 82 | 78 | 4 | 2 | 2 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Колхозная | 1399 | 84 |
| Всего |  |  | 84 |

106. Объект № 106 – итого количество точек учета 56.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1004, КТП-1404 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1404 | С. Медяна | КТП | 54 | 54 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 54 | 54 | --- | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. 1- Мая | 1404 | 2 |
| 2. | Ул. Горького | 1404 | 27 |
| 3. | Ул. Коммунизма | 1404 | 26 |
| 4. |  |  |  |
| Всего |  |  | 55 |

107. Объект № 107 – итого количество точек учета 73.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1004, КТП-1408 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1408 | С. Медяна | КТП | 71 | 64 | 7 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 71 | 64 | 7 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. 1- мая | 1408 | 19 |
| 2. | Ул. Вишневая | 1408 | 31 |
| 3. | Ул. Ленина | 1408 | 22 |
| Всего |  |  | 72 |

108. Объект № 108 – итого количество точек учета 69.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1004, КТП-1425 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1425 | С. Медяна | КТП | 58 | 51 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 58 | 51 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. 50 лет Октября | 1425 | 13 |
| 2. | Ул. Гагарина | 1425 | 31 |
| 3. | Ул. Ленина | 1425 | 24 |
| Всего |  |  | 68 |

109. Объект № 109 – итого количество точек учета 71.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1006, КТП-1283 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1283 | С. Жданово | КТП | 63 | 53 | 10 | 7 | 7 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 63 | 53 | 10 | 7 | 7 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Новая | 1283 | 20 |
| 2. | Ул. Полевая | 1283 | 15 |
| 3. | Ул. Советская | 1283 | 13 |
| 4. | Ул. Школьная | 1283 | 22 |
| Всего |  |  | 70 |

110. Объект № 110 – итого количество точек учета 46.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Петряксы | ВЛ-1006, КТП-1475 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1475 | С. Жданово | КТП | 44 | 34 | 10 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 44 | 34 | 10 | 1 | 1 | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Мира | 1475 | 34 |
| 2. | Ул. Свободы | 1475 | 11 |
| Всего |  |  | 45 |

111. Объект № 111 – итого количество точек учета 67.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Беловка | ВЛ-1001, КТП-1126 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1126 | С. Деяново | КТП | 64 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 64 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Колхозная | 1126 | 20 |
| 2. | Ул. Молодежная | 1126 | 23 |
| 3. | Ул. Новая | 1126 | 23 |
| Всего |  |  | 66 |

112. Объект № 112 – итого количество точек учета 20.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Беловка | ВЛ-1002, КТП-1138 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1138 | С. Курмыш | КТП | 19 | 19 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 19 | 19 | --- | --- | --- | --- | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ---- | ---- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Новая стройка | 1138 | 11 |
| 2. | Ул. Новое Жилище | 1138 | 2 |
| 3. | Ул. Подгорная | 1138 | 1 |
| 4. | Ул. Советская | 1138 | 5 |
| Всего |  |  | 19 |

113. Объект № 113 – итого количество точек учета 82.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Беловка | ВЛ-1002, КТП-1152 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1152 | С. Курмыш | КТП | 74 | 72 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 74 | 72 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Народная | 1152 | 81 |
| Всего |  |  | 80 |

114. Объект № 114 – итого количество точек учета 27.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Беловка | ВЛ-1002, КТП-1161 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1161 | С. Курмыш | КТП | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пл. Советская | 1161 | 8 |
|  | Ул. Советская | 1161 | 12 |
|  | Ул. Трудовая | 1161 | 6 |
| Всего |  |  | 26 |

115. Объект № 115 – итого количество точек учета 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Беловка | ВЛ-1002 ТП-1140 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1140 | С. Курмыш | КТП | 82 | 78 | 4 | 2 | --- | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 82 | 78 | 4 | 2 | --- | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Народная | 1140 | 25 |
| 2. | Ул. Революционная | 1140 | 6 |
| 3. | Ул. Трудовая | 1140 | 51 |
| 4. | Тихий Переулок | 1140 | 2 |
| Всего |  |  | 84 |

116. Объект № 116 – итого количество точек учета 77.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Беловка | ВЛ-1004 ТП-1111 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1111 | С. Мальцево | КТП | 72 | 69 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 72 | 69 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Народная | 1111 | 32 |
| 2. | Ул. Сельская | 1111 | 24 |
| 3. | Ул. Советская | 1111 | 20 |
| Всего |  |  | 76 |

117. Объект № 117 – итого количество точек учета 25.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Бортсурманы | ВЛ-1002 ТП-1250 | ---- | ---- |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. В ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. Юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 1250 | С. Бортсурманы | КТП | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | --- |
|  | Итого |  |  | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | --- |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ----- | ----- |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Чернова | 1250 | 23 |
| 2. | Ул. Заречная | 1250 | 1 |
| Всего |  |  | 24 |

118. Объект №118 – итого количество точек учета 248.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Кстовская» | Л-604, ТП 1 | Меркурий 234 | 35326877 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 1 | г. Кстово | ЗТП | 243 | 194 | 49 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 243 | 194 | 49 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. 1 Мая | Ф-1; ТП 1 | 62 |
| 2. | ул. Октябрьская | Ф-2; ТП 1 | 62 |
| 3. | ул. Октябрьская | Ф-3; ТП 1 | 61 |
| 4. | ул. Маяковского | Ф-4; ТП 1 | 61 |
| 5. | УО на ТП 1 | Ф-5; ТП 1 | 1 |
| Всего |  |  | 247 |

119. Объект №119 – итого количество точек учета 202.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «ДОЗ-2» | Л-602, ТП 3 | Меркурий 234 | 35331364 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 3 | г. Кстово | КТП | 196 | 174 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 196 | 174 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Коминтерна | ТП 3 | 24 |
| 2. | ул. Ленина | ТП 3 | 37 |
| 4. | ул. Котовского | ТП 3 | 41 |
| 5. | ул. Калинина | ТП 3 | 15 |
| 7. | ул. Горького | ТП 3 | 40 |
| 8. | ул. Чапаева | ТП 3 | 43 |
| 9. | УО на ТП 3 | ТП 3 | 1 |
| Всего |  |  | 201 |

120. Объект №120– итого количество точек учета 140.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «РУБИН (АГАТ)» | Л-612, ТП 19 | Меркурий 234 | 35304655 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 19 | с. Великий Враг | КТП | 129 | 110 | 19 | 10 | 7 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 129 | 110 | 19 | 10 | 7 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Калухина, ул. Садовая, ул. Школьная | Ф-1; ТП 19 | 45 |
| 2. | ул. Кожанова, ул. Зеленая, ул. Волжская | Ф-2; ТП 19 | 46 |
| 3. | ул. Школьная, ул. Кедровая | Ф-5; ТП 19 | 46 |
| 4. | абонентские фидера | Ф-3; Ф-4; Ф-6; Ф-8; Ф-9 ТП 19 | 2 |
| Всего |  |  | 139 |

121. Объект №121 – итого количество точек учета 185.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Ветчак» | Л-1003, ТП 29 | Меркурий 234 | 35304056 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 29 | д. Михальчиково | КТП | 179 | 147 | 32 | 5 | 2 | 3 |  | 1 |
|  | Итого |  |  | 179 | 147 | 32 | 5 | 2 | 3 |  | 1 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ступишина, ул. Заводская | Ф-1; ТП 29 | 46 |
| 2. | ул. Кожанова, ул. Зеленая, ул. Волжская | Ф-2; ТП 29 | 46 |
| 3. | ул. Школьная, ул. Кедровая | Ф-3; ТП 29 | 46 |
| 4. | ул. Ступишина, ул. Заводская | Ф-4; ТП 29 | 46 |
| Всего |  |  | 184 |

122. Объект №122 – итого количество точек учета 168.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-602, ТП 70 | Меркурий 234 | 36053990 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 70 | с. Большая Ельня | КТП | 161 | 128 | 33 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 161 | 128 | 33 | 6 | 4 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Зеленая | Ф-1; ТП 70 | 41 |
| 2. | ул. Жданова | Ф-2; ТП 70 | 42 |
| 3. | пер. Тепличный, ул. Ходынка | Ф-3; ТП 70 | 41 |
| 4. | ул. Жданова | Ф-4; ТП 70 | 42 |
| 5. | УО ТП 70 | Ф-5; ТП 70 | 1 |
| Всего |  |  | 167 |

123. Объект №123 – итого количество точек учета 135.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-638, ТП 98 | Меркурий 234 | 35304004 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 98 | д. Утечино | КТП | 130 | 93 | 37 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 130 | 93 | 37 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Утечино | Ф-1; ТП 98 | 44 |
| 2. | д. Утечино | Ф-2; ТП 98 | 45 |
| 3. | д. Утечино | Ф-3; ТП 98 | 45 |
| Всего |  |  | 134 |

124. Объект №124 – итого количество точек учета 140.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-610, ТП 103 | Меркурий 234 | 35304563 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 103 | д. Никульское | КТП | 137 | 78 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 137 | 78 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Зеленая | Ф-1; ТП 103 | 46 |
| 2. | ул. Центральная | Ф-2; ТП 103 | 46 |
| 3. | ул. Зеленая | Ф-3; ТП 103 | 46 |
| 4. | УО ТП 103 | Ф-4; ТП 103 | 1 |
| Всего |  |  | 139 |

125. Объект №125– итого количество точек учета 136.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-601, ТП 119 | Меркурий 234 | 35304563 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 119 | п. Опытный | КТП | 131 | 100 | 31 | 4 | 0 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 131 | 100 | 31 | 4 | 0 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Опытный | Ф-1; ТП 119 | 45 |
| 2. | п. Опытный | Ф-2; ТП 119 | 44 |
| 3. | п. Опытный | Ф-3; ТП 119 | 45 |
| 4. | УО ТП 119 | Ф-4; ТП 119 | 1 |
| Всего |  |  | 135 |

126. Объект №126 – итого количество точек учета 91.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-601, ТП 125 | Меркурий 234 | 36054268 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 125 | п. Культура | КТП | 90 | 40 | 50 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 90 | 40 | 50 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Культура | Ф-1; ТП 125 | 30 |
| 2. | п. Культура | Ф-2; ТП 125 | 30 |
| 3. | п. Культура | Ф-3; ТП 125 | 30 |
| Всего |  |  | 90 |

127. Объект №127 – итого количество точек учета 99.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-639, ТП 276 | Меркурий 234 | 35320394 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 276 | д. Малая Ельня | КТП | 97 | 5 | 92 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 97 | 5 | 92 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Солнечная | Ф-1; ТП 276 | 24 |
| 2. | ул. Звездная | Ф-2; ТП 276 | 25 |
| 3. | ул. Космическая | Ф-3; ТП 276 | 24 |
| 4. | ул. Космическая | Ф-4; ТП 276 | 25 |
| Всего |  |  | 98 |

128. Объект №128 – итого количество точек учета 139.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Ветчак» | Л-1003, ТП 332 | Меркурий 234 | 35319933 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 332 | д. Михальчиково | КТП | 138 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  | 138 | 8 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Звездная | Ф-1; ТП 332 | 46 |
| 2. | ул. Звездная, ул. Ближняя, ул. Южный Проезд | Ф-2; ТП 332 | 46 |
| 3. | ул. Ключевая, ул. Южный Проезд | Ф-3; ТП 332 | 46 |
| Всего |  |  | 138 |

129. Объект №129 – итого количество точек учета 139.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Федяково» | Л-639, ТП 355 | Меркурий 234 | 35320012 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 355 | д. Малая Ельня | КТП | 135 | 110 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 135 | 110 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Малая Ельня | Ф-1; ТП 355 | 23 |
| 2. | д. Малая Ельня | Ф-2; ТП 355 | 23 |
| 3. | д. Малая Ельня | Ф-3; ТП 355 | 23 |
| 4. | д. Малая Ельня | Ф-4; ТП 355 | 23 |
| 5. | д. Малая Ельня | Ф-5; ТП 355 | 23 |
| 6. | д. Малая Ельня | Ф-6; ТП 355 | 23 |
| Всего |  |  | 138 |

130. Объект №130 – итого количество точек учета 113.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Ветчак» | Л-1003, ТП 365 | Меркурий 234 | 35319998 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 365 | д. Михальчиково | КТП | 112 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Итого |  |  | 112 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Михальчиково | Ф-1; ТП 365 | 37 |
| 2. | д. Михальчиково | Ф-2; ТП 365 | 37 |
| 3. | д. Михальчиково | Ф-3; ТП 365 | 38 |
| Всего |  |  | 112 |

131. Объект №131– итого количество точек учета 171.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Артемовская» | Л-611, ТП 113 | Меркурий 234 | 35331187 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 113 | д. Новопокровское | ЗТП | 157 | 112 | 45 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 157 | 112 | 45 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |
| Итого |  | - |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Огородная | Ф-1; ТП 113 | 42 |
| 2. | ул. Центральная | Ф-2; ТП 113 | 42 |
| 3. | ул. Центральная | Ф-3; ТП 113 | 42 |
| 4. | ВЛ на ГРС (абонента) | Ф-4; ТП 113 | 1 |
| 5. | ул. Огородная | Ф-5; ТП 113 | 42 |
| 6. | УО на ТП-113 | Ф-6; ТП 113 | 1 |
| Всего |  |  | 170 |

132. Объект №132 – итого количество точек учета 31.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Андреевка | ВЛ-1002 КТП-230 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 230 | Сергачский р-он с.Воскресенское | КТП | 26 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 21 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Заречная | КТП-230 | 13 |
| 2. | П. Зимина | КТП-230 | 17 |
| Всего |  |  | 30 |

133. Объект №133– итого количество точек учета 57.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Андреевка | ВЛ-1002 КТП-260 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 260 | Сергачский р-он с.Воскресенское | КТП | 53 | 48 | 5 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 48 | 5 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Березовая | КТП-260 | 6 |
| 2. | Ул. Полевая | КТП-260 | 10 |
| 3. | Ул. Луговая | КТП-260 | 31 |
| 4. | Ул. Советская | КТП-260 | 9 |
| Всего |  |  | 56 |

134. Объект №134 – итого количество точек учета 77.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Андреевка | ВЛ-1002 КТП-280 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 280 | Сергачский р-он с.Воскресенское | КТП | 67 | 62 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 67 | 62 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | пер Зеленый | КТП-280 | 5 |
| 2. | ул Колхозная | КТП-280 | 30 |
| 3. | ул Советская | КТП-280 | 41 |
| Всего |  |  | 76 |

135. Объект №135 – итого количество точек учета 172.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Ачка | ВЛ-1004 КТП-126 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 126 | Г.Сергач | КТП | 169 | 157 | 12 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 169 | 157 | 12 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул Грибоедова | КТП-126 | 140 |
| 2. | Ул. Чачина | КТП-126 | 31 |
| Всего |  |  | 171 |

136. Объект №136 – итого количество точек учета 184.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Ачка | ВЛ-1004 КТП-125 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 125 | Г.Сергач | КТП | 172 | 162 | 10 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 172 | 162 | 10 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Буденого | КТП-125 | 37 |
| 2 | Ул Гусева | КТП-125 | 81 |
| 3 | ул Солнечная | КТП-125 | 39 |
| 4. | Ул. Чачина | КТП-125 | 26 |
| Всего |  |  | 183 |

137. Объект №137– итого количество точек учета 182.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Ачка | ВЛ-1004 КТП-136 |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 136 | Г.Сергач | КТП | 178 | 166 | 12 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 178 | 166 | 12 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Депутатская | КТП-136 | 59 |
| 2. | Краснодонцев | КТП-136 | 20 |
| 3. | Маяковского | КТП-136 | 3 |
| 4. | Николаева | КТП-136 | 38 |
| 5. | Островского | КТП-136 | 61 |
| Всего |  |  | 181 |

138. Объект №138– итого количество точек учета 1914.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Мокрое | ВЛ-603 | СЭТ-4ТМ.03М | 0822126891 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | 193 | с. Большое Мокрое | КТП | 218 | 148 | 70 |  |  |  | 1 |  |
|  | 194 | с. Большое Мокрое | КТП | 196 | 139 | 57 |  |  |  | 1 |  |
|  | 195 | с. Большое Мокрое | ЗТП | 97 | 64 | 33 |  |  |  | 1 |  |
|  | 196 | с. Большое Мокрое | КТП |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 197 | д. Чаглава | ЗТП | 195 | 144 | 51 |  |  |  | 1 |  |
|  | 198 | с. Большое Мокрое | КТП | 67 | 33 | 34 |  |  |  | 1 |  |
|  | 199 | д. Новые Ключищи | КТП | 121 | 89 | 32 |  |  |  | 1 |  |
|  | 200 | д. Новые Ключищи | КТП | 31 | 16 | 15 |  |  |  | 1 |  |
|  | 201 | с. Елховка | КТП | 166 | 115 | 51 |  |  |  | 1 |  |
|  | 713 | с. Елховка | КТП |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | 209 | д. Новые Ключищи | КТП | 9 | 2 | 7 |  |  |  | 1 |  |
|  | 211 | д. Чаглава | КТП | 13 | 7 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | 226 | ТИЗ Елховка | КТПП | 69 | 5 | 64 |  |  |  | 1 |  |
|  | 237 | д. Новые Ключищи | КТП | 115 | 71 | 44 |  |  |  | 1 |  |
|  | 249 | с. Елховка | КТП | 11 | 5 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | 260 | с. Большое Мокрое | КТП |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 278 | д. Новые Ключищи | КТП | 18 | 2 | 16 |  |  |  | 1 |  |
|  | 294 | с. Елховка | КТП | 57 | 4 | 53 |  |  |  | 1 |  |
|  | 306 | д. Новые Ключищи | КТП | 13 | 7 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | 322 | с. Елховка | КТП | 64 |  | 64 |  |  |  | 1 |  |
|  | 329 | с. Елховка | КТП | 93 |  | 93 |  |  |  | 1 |  |
|  | 333 | д. Чаглава | КТПП | 9 |  | 9 |  |  |  | 1 |  |
|  | 334 | д. Чаглава | КТП | 116 | 88 | 28 |  |  |  | 1 |  |
|  | 339 | д. Новые Ключищи | КТП | 12 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |
|  | 349 | с. Елховка | КТП | 77 | 2 | 75 |  |  |  | 1 |  |
|  | 364 | ТИЗ Елховка | КТП | 39 | 2 | 37 |  |  |  | 1 |  |
|  | 369 | с. Большое Мокрое | КТП | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |
|  | 411 | с. Елховка | КТП | 32 |  | 32 |  |  |  | 1 |  |
|  | 418 | с. Елховка | КТП | 36 |  | 36 |  |  |  | 1 |  |
|  | 431 | д. Чаглава | СТП | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | 709 | оп. 72 ЛЭП-603 | ТП |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 710 | оп. 136 ЛЭП-603 | ТП |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 1878 | 943 | 935 | 4 |  | 4 | 28 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТП 715 ФЛ Ошкодер | 1 |
| 2. | ТП 717 СПК Ждановский | 1 |
| 3. | ТП 851 ФЛ Морозова | 1 |
| 4. | ТП 866 ФЛ Левина | 1 |
| Итого |  | 4 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 193 | 72 |
| 2. | с. Большое Мокрое | Ф-2; ТП 193 | 73 |
| 3. | с. Большое Мокрое | Ф-3; ТП 193 | 73 |
| 4. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 194 | 65 |
| 5. | с. Большое Мокрое | Ф-2; ТП 194 | 65 |
| 6. | с. Большое Мокрое | Ф-3; ТП 194 | 66 |
| 7. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 195 | 33 |
| 8. | с. Большое Мокрое | Ф-2; ТП 195 | 32 |
| 9. | с. Большое Мокрое | Ф-3; ТП 195 | 32 |
| 10. | д. Чаглава | Ф-1; ТП 197 | 49 |
| 11. | д. Чаглава | Ф-2; ТП 197 | 49 |
| 12. | д. Чаглава | Ф-3; ТП 197 | 49 |
| 13. | д. Чаглава | Ф-4; ТП 197 | 48 |
| 14. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 198 | 33 |
| 15. | с. Большое Мокрое | Ф-2; ТП 198 | 34 |
| 16. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 199 | 30 |
| 17. | д. Новые Ключищи | Ф-2; ТП 199 | 31 |
| 18. | д. Новые Ключищи | Ф-3; ТП 199 | 30 |
| 19. | д. Новые Ключищи | Ф-4; ТП 199 | 30 |
| 20. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 200 | 15 |
| 21. | д. Новые Ключищи | Ф-2; ТП 200 | 16 |
| 22. | с. Елховка | Ф-1; ТП 201 | 42 |
| 23. | с. Елховка | Ф-2; ТП 201 | 41 |
| 24. | с. Елховка | Ф-3; ТП 201 | 42 |
| 25. | с. Елховка | Ф-4; ТП 201 | 41 |
| 26. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 209 | 9 |
| 27. | д. Чаглава | Ф-1; ТП 211 | 5 |
| 28. | д. Чаглава | Ф-2; ТП 211 | 4 |
| 29. | д. Чаглава | Ф-3; ТП 211 | 4 |
| 30. | ТИЗ Елховка | Ф-1; ТП 226 | 23 |
| 31. | ТИЗ Елховка | Ф-2; ТП 226 | 23 |
| 32. | ТИЗ Елховка | Ф-3; ТП 226 | 23 |
| 33. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 237 | 38 |
| 34. | д. Новые Ключищи | Ф-2; ТП 237 | 38 |
| 35. | д. Новые Ключищи | Ф-3; ТП 237 | 39 |
| 36. | с. Елховка | Ф-1; ТП 249 | 4 |
| 37. | с. Елховка | Ф-2; ТП 249 | 4 |
| 38. | с. Елховка | Ф-3; ТП 249 | 3 |
| 39. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 278 | 18 |
| 40. | с. Елховка | Ф-1; ТП 294 | 12 |
| 41. | с. Елховка | Ф-2; ТП 294 | 12 |
| 42. | с. Елховка | Ф-3; ТП 294 | 11 |
| 43. | с. Елховка | Ф-4; ТП 294 | 11 |
| 44. | с. Елховка | Ф-5; ТП 294 | 11 |
| 45. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 306 | 13 |
| 46. | с. Елховка | Ф-1; ТП 322 | 13 |
| 47. | с. Елховка | Ф-2; ТП 322 | 12 |
| 48. | с. Елховка | Ф-3; ТП 322 | 13 |
| 49. | с. Елховка | Ф-4; ТП 322 | 13 |
| 50. | с. Елховка | Ф-5; ТП 322 | 13 |
| 51. | с. Елховка | Ф-1; ТП 329 | 31 |
| 52. | с. Елховка | Ф-2; ТП 329 | 31 |
| 53. | с. Елховка | Ф-3; ТП 329 | 31 |
| 54. | д. Чаглава | Ф-1; ТП 333 | 9 |
| 55. | д. Чаглава | Ф-1; ТП 334 | 58 |
| 56. | д. Чаглава | Ф-2; ТП 334 | 58 |
| 57. | д. Новые Ключищи | Ф-1; ТП 339 | 12 |
| 58. | с. Елховка | Ф-1; ТП 349 | 20 |
| 59. | с. Елховка | Ф-2; ТП 349 | 19 |
| 60. | с. Елховка | Ф-3; ТП 349 | 18 |
| 61. | с. Елховка | Ф-4; ТП 349 | 20 |
| 62. | ТИЗ Елховка | Ф-1; ТП 364 | 19 |
| 63. | ТИЗ Елховка | Ф-2; ТП 364 | 20 |
| 64. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 369 | 2 |
| 65. | с. Большое Мокрое | Ф-2; ТП 369 | 1 |
| 66. | с. Елховка | Ф-1; ТП 411 | 16 |
| 67. | с. Елховка | Ф-2; ТП 411 | 16 |
| 68. | с. Елховка | Ф-1; ТП 418 | 13 |
| 69. | с. Елховка | Ф-2; ТП 418 | 13 |
| 70. | с. Елховка | Ф-3; ТП 418 | 12 |
| 71. | д. Чаглава | Ф-1; ТП 431 | 1 |
| 72. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 196 | 1 |
| 73. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 203 | 1 |
| 74. | с. Большое Мокрое | Ф-1; ТП 260 | 1 |
| 75. | оп.72 ЛЭП-603 | Ф-1; ТП 709 | 1 |
| 76. | оп.136 ЛЭП-603 | Ф-1; ТП 710 | 1 |
| Всего |  |  | 1882 |

Всего количество точек учета по Контракту 18 498.

| ЗАКАЗЧИК: | ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ: |
| --- | --- |
| __________________/Д.П. Прохоров/ «___»______________20____г. | _________________ / ______________ / «___» ______________20___г. |