## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП Общества (технический и коммерческий учет) |  |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | PLC модем в ТП 6-10/0,4кВ
[18 empty] | ВАРИАНТ №1б * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | [10 empty] | 20
Нижновэнерго | Балахнинский | Алешинская 110 кВ | ВЛ-626 | ТП-118 |  |  | 113 | 30 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский | БОЭМЗ 35 кВ | ВЛ-601 | ТП-30 |  |  | 127 | 12 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Воротынский | Васильсурск | 1004 | 177 |  |  | 188 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Воротынский | НИРФИ | 1006 | 194 |  |  | 56 | 5 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1411 |  |  | 36 | 23 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1428 |  |  | 33 | 30 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Ичалки 35 кВ | ВЛ-1001 | ТП-1440 |  |  | 31 | 9 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Ворсма | фидер 606 |  |  |  | 1529 | 112 | 10 |  | 10 | 2 | 16 |  | 1 |  |  |  |  | 11 |  | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Горбатовская | фидер 602 | 2801 |  |  | 42 | 8 | 3 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Горбатовская | фидер 602 | 2808 |  |  | 180 | 19 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Горбатовская | фидер 602 | 2818 |  |  | 35 | 5 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Горбатовская | фидер 602 | 2802 |  |  | 92 | 12 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Горбатовская | фидер 602 | 2814 |  |  | 51 | 7 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Горбатовская | фидер 604 |  |  |  | 580 | 55 |  |  | 1 |  |  | 3 | [5 empty] | 13 |  | 1
Нижновэнерго | Вачский (Павловский участок) | Таремская | фидер 602 |  |  |  | 802 | 149 | 3 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 18
Нижновэнерго | Сосновский | Лесуново | 1002 | КТП 4503 |  |  | 27 | 7 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Кулебаки | 612 | 72019 |  |  | 160 | 9 |  | 1 |  | 21 | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Кулебаки | 612 | 72009 |  |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 8 | [14 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Кулебаки | 612 | 72071 |  |  | 73 | 6 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Кулебаки | 611 | 72122 |  |  | 24 | 3 |  |  |  | 14 | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Саваслейка | 610 | 72021 |  |  | 135 | 16 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Саваслейка | 610 | 72045 |  |  | 13 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Кулебакский | Кулебаки | 610 | 72117 |  |  | 7 | 5 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Виля | 607 | 51265а |  |  | 58 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Досчатое | 606 | 51070 |  |  | 139 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Змейка | 636 | 52055 |  |  | 177 | 18 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Змейка | 636 | 52056 |  |  | 194 | 12 | [15 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Змейка | 631 | 51064 |  |  | 176 | 20 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Змейка | 636 | 51119А |  |  | 156 | 27 | [11 empty] | 2
Нижновэнерго | Вознесенский | Жемчуг 110 кВ | ВЛ-1020 | ТП-21211 |  |  | 6 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Вознесенский | Нарышкино 35 кВ | ВЛ-1015 | ТП-21070 |  |  | 41 | 2 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Вознесенский | Нарышкино 35 кВ | ВЛ-1015 | ТП-21073 |  |  | 30 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Шахунский | Вахтан | ВЛ-1002 | ТП-616 |  |  | 56 | 5 | 4 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1016 | ТП - 41 |  |  | 24 | 1 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1206 | ТП - 186 |  |  | 17 | 3 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1015 | ТП-106 |  |  | 29 | 16 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1012 | ТП - 19 |  |  | 51 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1016 | ТП 49 |  |  | 88 | 23 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1015 | ТП - 216 |  |  | 49 | 17 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1208 | ТП - 36 |  |  | 76 | 21 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1015 | ТП - 116 |  |  | 78 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1016 | ТП - 48 |  |  | 231 | 14 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1012 | ТП - 14 |  |  | 114 | 8 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1208 | ТП - 34 |  |  | 85 | 54 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Д.Константиново | 1015 | ТП - 108 |  |  | 34 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.Константиновский | Помра | 1004 | ТП- 104 |  |  | 62 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Заречный | Ленинская | 610.618 | 2196 |  |  | 137 | 6 |  |  |  | 6 | [7 empty] | 1
Нижновэнерго | Заречный | Кировская | 624 | 2528 |  |  | 134 | 15 | 2 | 2 |  | 3 | 1 | 4 | [9 empty] | 1
Нижновэнерго | Княгининский | Княгинино | 1002 | 536 |  |  | 25 | 17 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Варнавинский | Варнавино | 1005 | 1167 |  |  | 72 | 14 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Варнавинский | Варнавино | 1002 | 1177 |  |  | 68 | 12 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Варнавинский | Варнавино | 1006 | 1117 |  |  | 54 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснобаковский | Красные Баки | 1021 | 909 |  |  | 123 | 14 | 2 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснобаковский | Красные Баки | 1021 | 910 |  |  | 116 | 21 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснобаковский | Красные Баки | 1007 | 1089 |  |  | 30 | 16 | 2 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснобаковский | Красные Баки | 1023 | 905 |  |  | 78 | 35 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Демидовская | ВЛ-1001 | ТП 441 |  |  | 69 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Демидовская | ВЛ-1001 | ТП 443 |  |  | 271 | 17 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Демидовская | ВЛ-1004 | ТП 686 |  |  | 64 | 1 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Семеновская | ВЛ-1033 | КТП 138 |  |  | 42 | 25 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Шалдеж | ВЛ-1001 | ТП 731 |  |  | 30 | 3 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | И-Заборская | ВЛ-1005 | ТП 830 |  |  | 17 | 8 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Рыжково | ВЛ-1001 | ТП 813 |  |  | 21 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | Семеновская | ВЛ-1017 | ТП 129 |  |  | 91 | 17 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | М-Зиновьево | ВЛ-1005 | ТП 352 |  |  | 63 | 16 | 3 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский | М-Зиновьево | ВЛ-1005 | ТП 350 |  |  | 39 | 13 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1002 | 202 |  |  | 46 | 20 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1002 | 228 |  |  | 140 | 13 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1002 | 232 |  |  | 118 | 12 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1002 | 243 |  |  | 44 | 8 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1011 | 236 |  |  | 26 | 5 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1011 | 242 |  |  | 96 | 15 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | 1013 | 186 |  |  | 54 | 2 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | Починки-110 110/35/10 | ф 1007 | 3817 |  |  | 17 | 3 | [9 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | Починки-110 110/35/11 | ф 1007 | 1377 |  |  | 41 | 21 | 1 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | Починки-110 110/35/12 | ф 1002 | 1304 |  |  | 73 | 6 | [9 empty] | 1
Нижновэнерго | Бутурлинский | Бутурлино | ВЛ-1008 | 563 |  |  | 4 | 3 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Дзержинский | Доскино 110 кВ | КЛ 1016 | ТП-329 |  |  | 407 | 11 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1
Нижновэнерго | Дзержинский | Доскино 110 кВ | КЛ 1016 | ТП-331 |  |  | 108 | 11 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Дзержинский | Речной водозабор 6 кв | ВЛ 1 | ТП-301 |  |  | 62 | 17 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Дзержинский | Западная 110 кв | КЛ 615 | ТП-169 |  |  | 103 | 12 | [15 empty] | 1
Нижновэнерго | Дзержинский | Дзержинская 110 кв | КЛ 619 | ТП-127 |  |  | 80 | 21 | 1 |  |  | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 1
Нижновэнерго | Сеченовский | Сеченово | 1002 | 1544 |  |  | 50 | 52 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Сеченовский | Сеченово | 1002 | 1621 |  |  | 25 | 20 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснооктябрьский | Кузьминка | 1003 | 2002 |  |  | 32 | 16 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснооктябрьский | Кузьминка | 1003 | 1997 |  |  | 54 | 5 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснооктябрьский | Кузьминка | 1003 | 546 |  |  | 86 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснооктябрьский | Кузьминка | 1005 | 1996 |  |  | 152 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Краснооктябрьский | Салганы | 1005 | 1962 |  |  | 72 | 14 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Пильна | 1002 | 157 |  |  | 206 | 7 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1004 | 1356 |  |  | 78 | 3 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1004 | 1408 |  |  | 65 | 7 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Беловка | 1001 | 1126 |  |  | 63 | 3 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Беловка | 1002 | 1138 |  |  | 19 | [12 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Беловка | 1002 | 1152 |  |  | 73 | 7 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Беловка | 1002 | 1161 |  |  | 22 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Беловка | 1002 | 1140 |  |  | 78 | 6 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1001 | 1322 |  |  | 21 | 19 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Беловка | 1004 | 1111 |  |  | 71 | 5 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1006 | 1283 |  |  | 60 | 10 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1006 | 1475 |  |  | 35 | 10 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1004 | 1425 |  |  | 54 | 13 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Бортсурманы | 1001 | 1250 |  |  | 15 | 9 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1001 | 1313 |  |  | 40 | 19 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1001 | 1312 |  |  | 69 | 45 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1001 | 1318 |  |  | 19 | 29 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1451 |  |  | 77 | 54 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1452 |  |  | 46 | 42 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1458 |  |  | 44 | 39 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1461 |  |  | 45 | 30 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1463 |  |  | 76 | 76 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1464 |  |  | 113 | 62 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1465 |  |  | 48 | 42 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1002 | 1466 |  |  | 30 | 53 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1004 | 1358 |  |  | 79 | 5 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1004 | 1399 |  |  | 80 | 4 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Пильнинский | Петряксы | 1004 | 1404 |  |  | 55 | [12 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Кстовская | 604 | ТП07597 - ТП 1 |  |  | 196 | 51 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | ДОЗ-2 | 602 | ТП07599 - ТП 3 |  |  | 175 | 26 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | РУБИН (АГАТ) | 612 | ТП07614 - ТП 19 |  |  | 117 | 22 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Ветчак | 1003 | ТП07623 - ТП 29 |  |  | 149 | 34 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/6 | 602 | ТП07664 - ТП 70 |  |  | 132 | 35 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/7 | 638 | ТП07691 - ТП 98 |  |  | 95 | 39 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/8 | 610 | ТП07696 - ТП 103 |  |  | 79 | 60 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/9 | 601 | ТП07710 - ТП 119 |  |  | 100 | 35 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/10 | 601 | ТП07716 - ТП 125 |  |  | 40 | 50 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/11 | 639 | ТП23405 - КТП 276 |  |  | 5 | 93 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Ветчак | 1003 | ТП24521 - ТП 332 |  |  | 8 | 130 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Федяково 110/6 | 639 | ТП24962 - ТП 355 |  |  | 110 | 28 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Ветчак | 1003 | ТП25661 - ТП 365 |  |  | 1 | 111 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Артемовская | 611 | ТП 113 |  |  | 114 | 56 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Андреевская | 1002 | ТП15144-1 - ТП 230 |  |  | 22 | 7 | 1 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Андреевская | 1002 | ТП15169-1 - ТП 260 |  |  | 48 | 8 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Андреевская | 1002 | ТП15182-1 - ТП 280 |  |  | 64 | 12 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Ачка | 1004 | ТП15057-1 - ТП 125 |  |  | 165 | 15 | 3 | [10 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Ачка | 1004 | ТП15058-1 - ТП 126 |  |  | 157 | 13 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Ачка | 1004 | ТП15067-1 - ТП 136 |  |  | 166 | 15 | [11 empty] | 1
Нижновэнерго | Кстовский | Мокрое | 603 |  |  |  | 943 | 934 |  | 3 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 28
ИТОГО | [6 empty] | 14336 | 3755 | 46 | 7 | 25 | 49 | 42 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0