Филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

| С О Г Л А С О В А Н О Начальник Управления защиты объектов и информационной безопасности Департамента защиты объектов и информационной безопасности ПАО «МРСК Центра» ___________________ М.А.Хлопцев «___» _______________2021 года | У Т В Е Р Ж Д А Ю И.о первого заместителя директора - главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» «Воронежэнерго» ____________________Д.А.Анищенко «___»______________ 2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техобслуживанию систем видеонаблюдения,

для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

(ПЗ 2021г. номер закупки № 90002661)

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по безопасности филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» _____________________С.И. Сурков «___»________________ 2021 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» _____________________А.П. Галицкий «___»________________ 2021 г. |
| --- | --- |

2021г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Финансирование работ	3

4.	Требования к Подрядчику	3

5.	Требования к содержанию работ.	4

6.	Сроки выполнения работ	4

7.	Правила контроля и приёмки работ.	4

8.	Гарантийные обязательства	4

9.	Стоимость и оплата оказанных работ	5

Приложение № 1	6

Приложение № 2	7

Приложение № 3	 15

# Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание (далее – ТЗ)  на выполнение работ  техническому обслуживанию систем охранного и технологического видеонаблюдения (восстановление работоспособности) установленных на электросетевых объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго». (далее – ТО) для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго», г. Воронеж, ул.Арзамасская, д.2

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Подрядчика для заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию систем охранного и технологического видеонаблюдения для нужд филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».  Для принятия решения о выборе Подрядчика участники конкурса представляют стоимость работ, по обслуживанию оборудования в соответствии с Приложением № 3 с учётом требований, приведённых в Приложении № 1.

# Сроки начала и окончания работ

- Начало: с момента заключения договора

- Окончание:  по истечению 12 месяцев со дня заключения договора.

# Финансирование  работ

Себестоимость, статья бизнес плана – 10.15. ФИЛ_С/С_Услуги по охране.

# Требования  к Подрядчику

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к подрядчику, содержание работ, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а также стоимость ТО.

Исходя из целей и задач, определены специальные требования к Подрядчику.

# Специальные требования  к Подрядчику

Помимо выше указанных требований, Подрядчик должен отвечать следующим критериям:

- Наличие квалифицированного персонала для надлежащего выполнения ТО по оборудованию, указанному в разделе 1 настоящего ТЗ направлениям;

- Подрядчик должен иметь необходимые свидетельства, сертификаты и допуски к данным видам работ на территории региона.

- Подрядчик должен иметь пополняемый комплект запасных частей и комплектующих изделий, обеспечивающий выполнение заявок Заказчика в сроки, предусмотренные п.6 настоящего ТЗ.

# Требования к содержанию работ

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ТО оборудования Заказчика в соответствии с Приложением № 2.

ТО оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

Выполнение ТО оборудования Заказчика производится на основании спецификации категорий ТО и состава работ (Приложение № 1) и прейскурантных цен (Приложение № 3) .

Для определения целесообразности выполнения ТО Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ТО, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ТО, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств, с последующей оплатой заказчиком на основании предоставлении актов выполненных работ.

Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ТО оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки оказания ТО третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Приборы и оборудование, используемое Подрядчиком для оказания услуг должны быть сертифицированы.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

# Сроки выполнения работ

Услуга по восстановлению работоспособности вышедших из строя систем видеонаблюдения оказывается в круглосуточном режиме, бригадами в составе не менее 2-х человек, по заявкам Заказчика;

Выезд бригады для устранения неисправности осуществляется не позже 2-х часов с момента получения заявки от Заказчика.

Срок устранения неисправности не должен превышать сорок восемь часов с момента получения заявки.

В целях сокращения времени устранения неисправностей, подрядчик обязан в срок не позднее 14 дней с момента заключения договора сформировать временный подменный фонд оборудования для поддержания непрерывной работы систем видеонаблюдения. Состав оборудования подменного фонда и его количество согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго».

# Правила контроля и приёмки работ

Все оборудование по факту завершения работ по ТО оборудования проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки работ по ТО. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 3 рабочих дней.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на работоспособность оборудования после проведения ТО должна составлять не менее 3-х месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока, отремонтированного Подрядчиком оборудования, исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком.

Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ТО оборудования, выявленные в период гарантийного срока.

# Стоимость и оплата оказанных работ

Стоимость работ, по обслуживанию оборудования определяется Приложением № 3 с учётом требований, приведённых в Приложении № 1.

Оплата ТО оборудования производится Заказчиком   на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» | Начальник отдела безопасности | Авилов Андрей Владимирович |  |  |
| филиал ПАО «Россети Центр»- «Воронежэнерго» | Ведущий инженер отдела ТК | Полухин Михаил Юрьевич |  | . |

# Приложение № 1

к техническому заданию на оказание работ

по ТО оборудования

филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Спецификация работ по ТО

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ |
| --- | --- |
| Диагностика оборудования | - внешний осмотр - при внешнем осмотре выявляются различные механические повреждения устройств и узлов систем, дефекты и нарушения в работе - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае не пригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте) |
| ТО 1 категории сложности | - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики оборудования и не определяющих общую работоспособность; - выявление и замена неисправных неблочных элементов (шнура питания, крепежных деталей, кабельных вводов); - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования оборудования - поверка оборудования |
| ТО 2 категории сложности | Включает в себя работы по ТО 1 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных блочных компонентов (инжектора питания, грозозащиты, элементов входных цепей, дисплея, IP удлинителя, блока питания, ключа электронного, видеокамер при отсутствии необходимости работ на высоте, применения грузоподъёмных механизмов, вывода из работы электротехнического оборудования ), проверка их характеристик; - замена поврежденных деталей - замена вспомогательного оборудования и расходные материалы – (кабель,Трос, Стяжки кабельные) |
| ТО 3 категории сложности | Включает в себя работы по ТО 2 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных основных элементов (материнской платы, модулей памяти, блока питания, видеорегистратора, ИБП, коммутатора, HD-диск, видеокамер в случае необходимости работ на высоте, применения грузоподъёмных механизмов, вывода из работы электротехнического оборудования,); - инсталляция и настройка встроенного программного обеспечения. |

Приложение № 2

Перечень оборудования

систем охранного видеонаблюдения

на объектах Филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

| № | Наименование помещения | Кол-во приборов (шт./комплектов) |
| --- | --- | --- |
|  | Системы охранного видеонаблюдения |  |
| 1. | Здание исполнительного аппарата филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» (г. Воронеж, ул. Арзамасская, дом 2) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2.Системный блок | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 24 |
|  | 4.IP видеокамера с ИК подсветкой | 14 |
|  | 5. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 3 |
|  | 6. Видеомонитор | 2 |
|  | 7. Блок резервного питания | 2 |
|  | 8.Автоматическая поддержка питания | 5 |
| 2. | Охранное видеонаблюдение на РПБ Воронежского РЭС совместно ПС 110/35/6 кВ № 14 «Западная» (394026, г. Воронеж, ул. 9 января, 205) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 2 |
|  | 2. IP-видеокамера | 22 |
|  | 3. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 4. Видеомонитор | 2 |
|  | 5.Блок резервного питания | 2 |
|  | 6. Коммутатор | 4 |
|  | 7.Блок питания стабилизированный | 3 |
| 3. | Охранное видеонаблюдение на РПБ Борисоглебского РЭС (397164, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, дом 95) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 2 |
|  | 2.Видеокамера | 6 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 2 |
|  | 4. IP – Видеокамера со звукозаписью | 1 |
|  | 5. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 6. Видеомонитор | 1 |
|  | 7.Блок резервного питания | 1 |
|  | 8. Блок питания стабилизированный | 1 |
| 4 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Богучарского РЭС совместно с ПС-110/35/10 кВ «Богучар» (г. Богучар, ул. Кирова, 76) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3 IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 3Видеокамера | 8 |
|  | 4 Коммутатор | 2 |
|  | 5 Источник бесперебойного питания | 1 |
| 5 | Комплекс видеонаблюдения на базе Новоусманского РЭС совместно с ПС 110/35/10 кВ «Усмань-1» (396310, Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Новая Усмань, ул. Промышленная, дом 19а) |  |
|  | 1.Видеокамера | 6 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеорегистратор | 1 |
|  | 4. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 5. IP видеокамера со звукозаписью | 1 |
|  | 6.Блок питания стабилизированный | 1 |
|  | 7.Блок резервного питания | 1 |
| 6 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ Н.Девицкого РЭС (396870, Воронежская обл., Нижнедевицкий р-н, с. Н. Девицк, ул. Почтовая, 5) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 4 |
|  | 4.Блок резервного питания | 1 |
|  | 5.Блок питания стабилизированный | 1 |
|  | 6. Коммутатор | 1 |
| 7 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10кВ «В. Мамон» (Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. В. Мамон, ул. Строительная, 19) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
| 8 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10/6 кВ «Россошь» (Воронежская область, г. Россошь, ул 50-лет СССР, 92) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
| 9 | Охранное видеонаблюдение на РПБ Калачеевского РЭС (Воронежская обл., Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, 63) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 2 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 10 |
|  | 4.IP - Видеокамера | 1 |
|  | 5. IP – Видеокамера со звукозаписью | 1 |
|  | 6. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 7.Источник бесперебойного питания | 2 |
| 10 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10кВ «Калач-1 (Воронежская обл., Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Подстанция «Калач-1», д.1) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 6 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 11 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ Павловского РЭС совместно с ПС 110/35/10кВ «Павловск-2» (Воронежская обл., г.Павловск, ул. Донская, 29) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 12 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ Воробьёвского РЭС совместно с ПС 110/35/10 кВ «Воробьевская» (Воронежская обл., Воробьевский р-н, с. Воробьевка, ул. Чкалова, 54) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 13 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Бутурлиновского РЭС совместно с ПС 10/35/10 кВ «Бутурлиновка-1» (Воронежская обл., Бутурлиновский р-н, г. Бутурлиновка, ул. Беговая, 2) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 14 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Лискинского РЭС (397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Индустриальная, 3) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 2 |
|  | 2.Видеокамера | 8 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 2 |
|  | 4. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 5. IP – Видеокамера со звукозаписью | 1 |
|  | 6. Видеомонитор | 1 |
|  | 7.Источник бесперебойного питания | 2 |
| 15 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Петропавловского РЭС совместно с ПС-110/35/10 кВ «Петропавловка» (Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Восточная, 21а) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 2 |
| 16 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Каширского РЭС совместно с ПС-110/35/10 кВ «Московская» (Каширский р-н, с. Каширское, ул. Пролетарская, 44в) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 17 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Верхнехавского РЭС совместно с ПС-110/35/10 кВ «В. Хава» (Верхнехавский р-н, с. В Хава, пер. Энергетиков, 7) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 18 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Семилукского РЭС совместно с ПС-110/35/10 кВ «Н.Ведуга» (Семилукский р-н, с. Семилуки, ул. Ленина, 24) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 9 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 19 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Рамонского РЭС совместно с ПС-35/10/6 кВ «Рамонь-1» (Рамонский р-н, п.г.т. Рамонь, ул. Фучика, 8) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 9 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 20 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Терновского РЭС совместно с ПС-110/35/10 кВ «Терновка» (Терновский р-н, п.г.т. Терновка, ул. Октябрьская, 86) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 6 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 21 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Аннинского РЭС совместно с ПС-110/35/10кВ «Анна» (Аннинский р-н, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, 1) |  |
|  | 1.Видеосервер | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 2 |
|  | 3.IP Видеокамера c ИК подсветкой | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 22 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Острогожского РЭС (Острогожский р-н, г. Острогожск, ул. 50 лет Октября, 184) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 23 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/10/кВ «Воронежская» (Новоусманский р-он, п. совхоза "Воронежский", ул. Чапаева 50а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 24 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/6кВ № 9 (г. Воронеж, ул. Дарвина, 1а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 13 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
| 25 | Комплекс видеонаблюдения на ПС-110/35/6 кВ № 20 «Северная» (г. Воронеж, Центрльный р-н, ул. Транспортная, 56а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 26 | Комплекс видеонаблюдения на РПБ Кантемировского РЭС совместно с ПС -110/35/10 кВ «Кантемировка» (Кантемировский р-н, пгт. Кантемировка, ул. Шевченко, 162) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. Видеомонитор | 1 |
|  | 3.Видеокамера | 3 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
| 27 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 35/10/кВ «Дружба» (Кантемировский р-он, с. Касьяновка, ул. Театральная, 1А) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеокамера | 1 |
|  | 3.Источник бесперебойного питания | 1 |
| 28 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 35/10/кВ «Титаревка» (Кантемировский р-он, с. Титаревка, ул. Мира, 64А) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеокамера | 1 |
|  | 3.Источник бесперебойного питания | 1 |
| 29 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 35/10/кВ «Куликовка» (Кантемировский р-он, с. Куликовка, ул. Садовая, 4) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеокамера | 1 |
|  | 3.Источник бесперебойного питания | 1 |
| 30 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ «Усмань-2» («Радуга») (Н. Усманский район, п.г.т. Н. Усмань, ул. Пограничников, 2а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 3 |
|  | 3. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 4. Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор |  |
| 31 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ «Курская» (Семилукский р-он, поворот на п.г.т. Латная а/дороги А-144 Курск-Воронеж, 199км) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 4 |
|  | 3. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 4. Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 32 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ «№30 Подгорная» (г.Воронеж, Коминтерновский район, ул.Вл.Невского, д.21в) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 10 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 3 |
|  | 5. Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 3 |
| 33 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ «№47 Сомово» (г.Воронеж, Железнодорожный район, ул.Куйбышева,д.91а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 9 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 3 |
|  | 5. Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 6. Коммутатор | 1 |
| 34 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ «№45 «Калининская» (Воронежский РЭС г.Воронеж, Ленинский район, ул.Пирогова, 19а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 11 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. IP видеокамера с ИК подсветкой поворотная | 1 |
|  | 5. Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 6. Коммутатор | 1 |
| 35 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ «ПС Н.Животинное» (Воронежская область, Рамонский район, с.Новоживотинное, ул.Солнечная, д.2) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 8 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 36 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ №13 «Cтуденческая» (г.Воронеж, Коминтерновский район, Московский проспект, 179/1 |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 7 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 37 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/35/10 кВ №28 Тепличная (г.Воронеж, Советский район, ул.Тепличная, д.1б) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 6 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 38 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ Россошанского РЭС (Воронежская область, г. Россошь, пер.Краснознаменный д.1д) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2. IP-видеокамера с ИК подсветкой | 23 |
|  | 3. Видеомонитор | 1 |
|  | 4. Источник бесперебойного питания | 2 |
|  | 5. Коммутатор | 2 |
| 39 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ В. Мамонского РЭС (Воронежская обл., Верхнемамонский р-н, с. В. Мамон, ул. Строительная, 4) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 2 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5.Видеорегистратор | 1 |
| 40 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ Хохольского РЭС (Воронежская область, Хохольский район, р.п. Хохольский, пер.Есенина, д.7) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 41 | Комплекс видеонаблюдения на базе РПБ Репьевского РЭС (Воронежская обл., Репьевский р-н, с. Репьевка, ул. Мамкина, 104) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 13 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 42 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 35/6 кВ №41 «ВПС» (г. Воронеж, Московский пр-т, 146а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 43 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/6/6 кВ №37 «Отрожка» (г.Воронеж, ул.Южная, д. 60а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 14 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 44 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/6/6 кВ №27 «РЭП» (г.Воронеж, Ленинский пр-т, 56а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 12 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |

| 45 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/6/6 кВ №25 «Коммунальная» (г.Воронеж, ул.Олеко Дундича, 2а) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 10 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 46 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/10 кВ «Грибановка» совместно с РПБ Грибановского РЭС (Воронежская область , Грибановский район, п.г.т. Грибановка, ул. Шолохова дом.2) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 47 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/10 кВ «Н. Хоперск» совместно с РПБ Новохоперского РЭС (Воронежская область , Новохоперский район, г. Новохоперск, ул. Тимирязева, дом 46) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 10 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 48 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/10 кВ«Подгорное-районная» совместно с РПБ Подгоренского РЭС (Воронежская область , Подгоренский район, п.г.т. Подгоренский, ул. Северная, дом 1) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 7 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 49 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/6кВ № 44 "ВШЗ ГПП-2, г. Воронеж, Левобережный район, ул. Просторная, 51а |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 15 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 50 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/10кВ "Рамонь-2 (Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Березово, ул. Фабричная, д. 48"а") |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 12 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 51 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/6кВ №29 "ДСК" (г. Воронеж, Советский район, пгт. Придонской, ул. Латненская, 23) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 16 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 52 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/6/6кВ № 6 "Воронежэнерго" (г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 12 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 53 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/10кВ "Воля" (Воронежская обл, Новоусманский р-он, п. Воля, ул.Советская 681а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 8 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 54 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 35/10кВ Алена (Рамонский р-н, 260м восточнее 484км +200м (лево) автомагистрали М4 Дон) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 2 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 55 | Комплекс видеонаблюдения на базе ПС 110/35/10кВ №32 "Никольское" ( г. Воронеж, с. Никольское, Левобережный район, ул. Майская, 2а) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 9 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 56 | Комплекс видеонаблюдения на базе РП 10 кВ 6 Дубрава (Воронежская область, Новоусманский район , с. Новая Усмань, ул. Октябрьская ) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 2 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |
| 57 | Комплекс видеонаблюдения на ПС 110/10 кВ «Спутник» (Воронежская область, г. Воронеж, Коминтерновский район,ул. Московская ) |  |
|  | 1.Видеорегистратор | 1 |
|  | 2.Видеомонитор | 1 |
|  | 3.IP - Видеокамера | 32 |
|  | 4.Источник бесперебойного питания | 1 |
|  | 5. Коммутатор | 1 |

Приложение № 3

Спецификация

оборудования и прейскурантная стоимость работ по ТО оборудования

| № | Перечень оборудования, установленного на объектах ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» | Перечень работ | Прейскурантная цена за ед., руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор Trassir на базе OS Windows с системным блоком настольного или стоечного исполнения с лицензиями на видеокамеры. | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 2500,00 |
|  |  |  | 3500,00 |
|  |  |  | 4900,00 |
|  |  |  | 12000,00 |
| 2 | Видеорегистратор Trassir на базе OS Linux, MiniNVR с лицензиями на видеокамеры. | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 3000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 3500,00 |
|  |  |  | 9000,00 |
| 3 | Видеомонитор ЖК-монитор 1920x1080 (16:9) | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1000,00 |
|  |  |  | 2000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 9000,00 |
| 4 | Блок резервного питания 500,1000VA | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
|  |  |  | 8000,00 |
| 5 | IP видеокамеры | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 2000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
|  |  |  | 12000,00 |
| 6 | Регистраторы аналоговые | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 2000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
|  |  |  | 7000,00 |
| 7 | Видеокамеры аналоговые. | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 2000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
|  |  |  | 6000,00 |
| 8 | Коммутаторы | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 2000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 5000,00 |
|  |  |  | 9000,00 |

| 9 | IP удлинитель IP03 (SC&T) или Аналог | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1000,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  | 2500,00 |
|  |  |  | 9000,00 |
| 10 | Оптоволоконные линии связи | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 3000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
| 11 | Блок питания для поворотных видеокамер и аналоговых камер | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1500,00 |
|  |  |  | 2000,00 |
|  |  |  | 3000,00 |
|  |  |  | 4000,00 |
| 12 | Устройства гроз защиты | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1000,00 |
|  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  | 2000,00 |
| 13 | Кабельные линии связи на базе UTP/STP 5e | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1000,00 |
|  |  |  | 1300,00 |
|  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  | 2000,00 |
| 14 | HDD SATA-3 3,5 | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1150,00 |
|  |  |  | 1650,00 |
|  |  |  | 2500,00 |
|  |  |  | 5000,00 |
| 15 | АКБ 12v-40Ah | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1150,00 |
|  |  |  | 1500,00 |
|  |  |  | 2500,00 |
|  |  |  | 6000,00 |
| 16 | Расходные материалы для крепежа линий связи | Диагностика ТО 1 категории ТО 2 категории ТО 3 категории | 1150,00 |
|  |  |  | 1150,00 |
|  |  |  | 1150,00 |
|  |  |  | 2000,00 |