Приложение №6

к техническому заданию

**Указания по заполнению письма**

**на организацию допуска персонала подрядных организаций**

**на объекты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»**

1. Письмо в адрес филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» направляет организация, имеющая договорные отношения с филиалом.
2. На письме должен быть указан исходящий номер письма и дата.
3. Письмо пишется на имя директора филиала.
4. В письме необходимо указывать договор (номер договора) с филиалом. Если номер договора еще не присвоен, то необходимо указывать номер заключенного рамочного соглашения и номер протокола результатов проведения торгово-закупочной процедуры и оставлять место для вписывания присвоенного номера договора и даты его заключения от руки.
5. Если привлекается субподрядчик, то обязательна ссылка на договорные отношения между генподрядчиком и субподрядчиком.
6. Письмо направляется только на объекты одного района электрических сетей филиала.
7. Любая работа в охранных зонах электроустановок филиала «Тверьэнерго» должна быть оформлена в соответствии с требованиями ПОТЭЭУ.
8. Для сварщика необходимо удостоверение сварщика и талон на огневые работы. На рабочем месте огневых работ необходимо наличие двух видов первичных средств пожаротушения.
9. Персонал подрядной организацией должен обеспечиваться спецодеждой и спецобувью в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами.
10. Персонал подрядной организацией должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты. Как минимум это сигнализаторы напряжения, указатели напряжения (идеальны со штангой для контроля с земли) на каждый класс напряжения и переносные заземления для установки непосредственно на рабочем месте и заземления спецтехники.
11. В приложении № 1 к письму:
    1. Указывать через дробь:

предоставляемые права (выдающий наряд (распоряжение), ответственный руководитель работ, производитель работ, наблюдающий, член бригады, специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, ответственный за безопасное производство работ на высоте)

информацию о допуске к специальным работам, в том числе на выполнение работ с применением необходимой спецтехники, электро- и бензо- инструмента, квалификации рабочих (стропальщики, вальщики леса, рабочие люльки, водители специальной техники, подъемных сооружений, работники, допущенные к огневым работам, к испытаниям оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром) и т.д.), групп по электробезопасности (при наличии).

* 1. Сотовый телефон ИТР для связи по рабочим вопросам.
  2. При выполнении работ на высоте в письме необходимо указать: выдающего наряд на работы на высоте, ответственного руководителя работ на высоте, ответственного исполнителя работ на высоте так же лиц, имеющих допуск к работам на высоте/верхолазным работам
  3. Если в состав бригады включаются работники со II гр. по электробезопасности должен соблюдаться п.5.15 ПОТЭЭУ.
  4. Члены бригады, управляющие спецтехникой (машинист автокрана, автоподъемника, БКМ и. т.д.), должны иметь при себе удостоверения об обучении по соответствующему направлению и группу по электробезопасности не ниже второй.