| \С | Публичное акционерное общество «Россети Центр» Малая Ордынка ул., д. 15, Москва, 119017 Тел. (495) 747-92-92, факс (495) 747-92-95 Прямая линия энергетиков: 8-800-220-0-220 e-mail: posta@mrsk-1.ru, http://www.mrsk-1.ru ОКПО 75720657, ОГРН 1046900099498 ИНН/КПП 6901067107/997650001 |
| --- | --- |

- Извещение (документация) о проведении запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Публичное акционерное общество «Россети Центр» - филиал «Смоленскэнерго» (далее – ПАО «Россети Центр» - филиал «Смоленскэнерго»), являющееся Организатором закупки (Место нахождения и почтовый адрес Организатора: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33, Адрес электронной почты Организатора: posta@mrsk-1.ru, smolenskenergo@mrsk-1.ru) настоящим приглашает к участию в запросе котировок в электронной форме (далее – закупка запрос котировок в электронной форме, запрос котировок) участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго», расположенного по адресу: РФ, 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33) (далее – запрос котировок, закупка).

- Общая информация о закупке

  - Способ осуществления закупки

Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

  - Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика

Наименование Заказчика: ПАО «Россети Центр».

Место нахождения и почтовый адрес Заказчика:

РФ, 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, 15.

Электронный адрес официального сайта Заказчика: www.mrsk-1.ru, раздел «Закупки»;

Адрес электронной почты Заказчика: posta@mrsk-1.ru.

Номер контактного телефона Заказчика: тел.: (495) 747-92-92.

Контактное лицо Организатора закупки:

Секретарь Закупочной комиссии – ведущий специалист отдела закупочной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» Черных Ольга Петровна, контактный телефон: (4812) 42-95-56, адрес электронной почты: Chernyh.OP@mrsk-1.ru.

Лебедев Александр Александрович

Тел.: (4812) 42-95-08

E-mail: Lebedev.AAL@mrsk-1.ru

  - Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги

Предмет договора:

Право заключения договора на поставку кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»).

Лот №1

Поставка кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»)

Частичное выполнение поставок не допускается

    - Количество поставляемого товара: подробная информация о количестве поставляемого товара, объеме выполняемой работы, оказываемой услуги а также описание предмета закупки изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)) и проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора являющейся неотъемлемой частью данного Извещения).

  - Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. Сроки исполнения Договора

Сроки выполнения поставок: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

Отгрузочные реквизиты/базис поставки: на условиях DDP (согласно ИНКОТЕРМС 2010) по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 5.

    - Подробная информация о месте, условиях и сроках (периодах) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указана в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание) и/или проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора), являющихся неотъемлемой частью Извещения о закупке.

    - Участник должен указать в составе своей Заявки конкретные сроки оказания услуг/выполнения работ, не хуже указанных в п. 1.2.

    - В случае, если сроки поставки, оказания услуг/выполнения работ, указанные в п. 1.2 настоящего Извещения, противоречат соответствующим срокам поставки, оказания услуг/выполнения работ, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и/или проекте Договора (Приложение №2), Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п. 1.2 настоящего Извещения.

  - Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

    - Начальная (максимальная) цена договора составляет:

По Лоту №1: 730 678,00 (семьсот тридцать тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, без учета НДС; НДС составляет 146 135,60 (сто сорок шесть тысяч сто тридцать пять рублей) 60 копеек РФ; 876 813,60 (восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот тринадцать рублей) 60 копеек РФ, с учетом НДС.

    - Начальная (максимальная) цена продукции с НДС включает все налоги, накладные расходы, пошлины, таможенные платежи, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.

    - Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в настоящем извещении о проведении закупки (подпункт 1.3.1), при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо товары/работы/услуги (далее также - продукция) участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену договора без учета НДС.

    - Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в приложении №6 к настоящему Извещению. В случае, если цена, указанная в Приложении №6 не соответствует цене, указанной в пп. 1.3.1 настоящего Извещения*, Начальной (максимальной) ценой Договора считать цену, указанную в пп. 1.3.1 настоящего Извещения.

* отличие цены, указанной в Приложении №6, от цены, указанной в подпункте 1.3.1 настоящего Извещения, может составлять доли процента.

  - Форма и порядок оплаты:

Безналичный расчет, оплата производится в течение 7 (семь) рабочих дней с момента подписания Сторонами накладной, предоставления счета-фактуры и иных документов, предусмотренных договором (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

    - Авансирование в рамках исполнения договора - не предусмотрено. Информация, изложенная в проекте договора, носит информационный характер.

    - В случае, если форма и порядок оплаты, указанные в п. 1.4 настоящего Извещения, противоречат соответствующим форме и порядку оплаты, указанным в Техническом задании (Приложение №1) и/или проекте Договора (Приложение №2), Участники при подготовке Заявок должны руководствоваться условиями, указанными в п. 1.4 настоящего Извещения.

  - Срок, место и порядок предоставления извещения о закупке

Извещение о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступно для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) www.zakupki.gov.ru, копия публикации на сайте Электронной торговой площадки Российского аукционного дома (РАД) tender.lot-online.ru начиная даты начала срока подачи заявок, а также на сайте ПАО «Россети Центр» (www.mrsk-1.ru) и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (http://www.mrsk-cp.ru) раздел «Закупки» (в случае, если в п. 1.2 в качестве Заказчика указано ПАО «Россети Центр и Приволжье»).

  - Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)

    - Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЭТП.

    - Дата начала срока подачи заявок: 11 ноября 2022 года;

    - Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 18 ноября 2022 года 12:00 (время московское).

    - Рассмотрение заявок и подведение итогов закупки: 21 ноября 2022 года.

    - Решение по результатам рассмотрения заявок и об итогах закупки принимает закупочная комиссия на своих заседаниях. Решение оформляется соответствующим протоколом.

  - Срок действия заявки Участника:

Срок действия заявки Участника, поданной в рамках закупки, составляет 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи Заявок, указанного в п. 1.6.3.

  - Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о закупке:

15 ноября 2022 года 12:00 (время московское).

  - Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронная торговая площадка Российского аукционного дома (РАД) tender.lot-online.ru.

  - Обеспечение заявок на участие в закупке

Не требуется.

  - Обеспечение исполнения договора. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, условия независимой гарантии.

    - Обеспечения исполнения обязательств по Договору (помимо обеспечения, связанного с предложением Участником демпинговой цены (пп. 1.11.14)) не требуется (размер обеспечения в случае предложения демпинговой цены определятся на основании Приложения №4 к настоящей закупочной документации).

    - Необходимость предоставления обеспечения исполнения договора в размере не более 5% (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, либо в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), указывается в подпункте 1.11.1 настоящего извещения.

    - Обеспечение исполнения Договора, может предоставляться Участником в форме независимой гарантии или путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика (п. 1.11.13). Выбор способа обеспечения исполнения Договора, осуществляется Победителем самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.

    - Срок предоставления обеспечения исполнения договора осуществляется до момента подписания Договора, кроме случая, если договором предусмотрена выплата аванса, в таком случае обеспечение предоставляется после подписания такого договора, но до момента выплаты аванса.

    - Предоставление обеспечения исполнения обязательств исполнения договора позже срока, указанного в п. 1.11.4, либо несоответствие условий и содержания обеспечения обязательств требованиям настоящего Извещения, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

    - Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора или оригинал независимой гарантии возвращаются участнику в срок не позднее одного месяца с момента полного исполнения им обязательств по договору.

    - В случае, если Участник выбрал обеспечение исполнения договора в форме независимой гарантии, то соответствующая независимой гарантия должна быть составлена с учетом требований статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации и удовлетворять следующим требованиям:

          - Независимая гарантия должна быть выдана гарантом, предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Перечень банков (пункт 1 части 1 статьи 45 № 44-ФЗ), которые вправе выдавать независимые гарантии для целей участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ размещен на официальном сайте Министерства финансов РФ (https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/);

          - Независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

          - Сумма независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях.

          - Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее двух месяцев (60 календарных дней) с даты окончания исполнения обязательств по договору (пункт пп. 1.2 Извещения).

          - Бенефициаром в независимой гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом — Победитель, гарантом — банк (или иные организации в соответствии с частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), выдавший независимую гарантию.

          - В независимой гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы независимой гарантии полностью или частично, в случае нарушения Победителем закупки своих обязательств;

          - Гарант обязан уплатить Заказчику денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика, соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

          - Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

          - независимая гарантия должна быть заменена в случае если гарант престал соответствовать части 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

          - независимая гарантия не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией;

          - В независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым;

          - Получатель платежа и Реквизиты Заказчика для указания в независимой гарантии и получатель платежа указаны в пункте п. 1.11.13.

    - Независимая гарантия обеспечения исполнения Договора должна содержать:

- дату выдачи;

- полное наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН бенефициара, принципала, а в отношении гаранта также номер и дату выдачи лицензии на право осуществления банковских операций и сделок, выданной гаранту Центральным Банком Российской Федерации, адрес для предъявления требований по независимой гарантии;

- сумму независимой гарантии (или порядок ее определения), подлежащую уплате гарантом Заказчику в случаях, неисполнения/ненадлежащего исполнения условий договора участником, подлежащих обеспечению;

- содержание основного обязательства, исполнение которого обеспечивается независимой гарантией, с однозначным соответствием положениям договора, обязательства по которому обеспечиваются данной независимой гарантией;

- условие о том, что независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим ее гарантом;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- условие, согласно которому срок вступления независимой гарантии в силу должен быть определен с момента ее выдачи Гарантом Принципалу;

- срок действия независимой гарантии должен заканчиваться не ранее, чем через 60 календарных дней после даты исполнения Контрагентом обязательств, обеспеченных независимой гарантией, согласно условиям договора. Допускается предоставление независимой гарантии на часть указанного срока при условии наличия в договоре обязательства Контрагента по замене независимой гарантии / продлению срока действия независимой гарантии не позднее, чем за 60 дней до даты окончания срока ее действия и наличии права Общества на применение к Контрагенту штрафных санкций в сумме не менее 0,01% от суммы независимой гарантии за каждый день просрочки в случае несвоевременной замены / продления независимой гарантии;

- безусловное обязательство Гаранта оплатить сумму независимой гарантии полностью или частично по письменному требованию Бенефициара;

- условие, согласно которому срок для совершения платежа по независимой гарантии в пользу Бенефициара должен составлять должен составлять не более десяти рабочих дней с момента предоставления Гаранту требования Бенефициара;

- Условие о том, что Гарант в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено Заказчиком до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

- в тексте независимой гарантии должно быть предусмотрено условие изменения срока действия гарантии с письменного согласия Бенефициара (только для целей продления срока действия независимой гарантии);

- условие, по которому независимая гарантия не должна предоставлять Гаранту возможность требовать от Бенефициара для совершения платежа по независимой гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования Бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени Бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте независимой гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя Бенефициара;

- документов, подлежащих представлению Заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части 32 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Вместе с гарантией участник представляет документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо, подписавшее гарантию, а также решение о назначении на должность или приказ о назначении на должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных документов), должны быть представлены решение о назначении лица на должность или приказ о назначении на должность.

    - Не допускается включение в условия независимой гарантии требования о предоставлении бенефициаром гаранту вместе с требованием об осуществлении платежа каких-либо документов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией (судебных актов, претензий, писем, уведомлений), за исключением копии выданной гарантии, карточки с образцами подписей уполномоченных лиц бенефициара.

    - Взыскание по независимой гарантии производится при наступлении обстоятельств, предусмотренных независимой гарантией.

    - Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным в документации требованиям, является причиной отклонения Заявки.

    - В случае, если Участник выбрал обеспечение исполнения обязательств по Договору путем внесения денежных средств на расчетный счет Заказчика, то данный вид обеспечения должен соответствовать следующим требованиям:

- Денежные средства вносятся Участником на расчетный счет Заказчика: (уточняется на этапе заключения Договора).

- факт внесения Участником денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения осуществляется Участником при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств обеспечения исполнения Договора, подтверждается выпиской из лицевого счета, подтверждающей перевод денежных средств. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, выписка из лицевого счета в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть предоставлено Победителем Заказчику. В платежном поручении обязательно указывать назначение платежа «01. Оплата финансового обеспечения по Договору по закупочной процедуре, номер лота, номер извещения:____. НДС не облагается».

    - Участник, чья Заявка была признана лучшей, предложивший демпинговую цену, то есть цену на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Договора, установленной в п. 1.3 Извещения (далее – демпинговая цена Договора), должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по Договору в размере согласно приложению №4 к настоящей документации. При этом данное обеспечение в обязательном порядке предоставляется до заключения Договора. В случае, если закупка проводится по единичным расценкам, заявка будет считаться заявкой с демпинговой ценой в случае, если на более чем половину всей номенклатуры товаров, работ, услуг будет предложена цена на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены за единицу продукции, установленной в Извещении. В случае, если закупка проводится по единичным расценкам, а в Извещении не установлена цена за единицу продукции, условие о демпинговой цене Заявки не применяется.

    - Непредставление обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Договору, связанного с выполнением антидемпинговых мер, до заключения Договора приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

    - В случае если по результатам закупки договор заключается с организациями, в отношении которых иностранными государствами введены ограничительные меры, а также организациями, в отношении бенефициарных владельцев (если совокупная доля их прямого и (или) косвенного участия в этой организации составляет не менее 25 процентов) которых иностранными государствами введены ограничительные меры, обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме поручительства аффилированных с такими организациями - участниками закупки лиц (далее - Аффилированные лица):

а) обладающих кредитным рейтингом не ниже категории «А» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;

б) представивших Заказчику сведения, подтверждающие платежеспособность Аффилированного лица, в том числе его ежегодную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;

в) принявших обязательство письменно извещать Заказчика в течение 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

- предъявление к Аффилированному лицу имущественных требований, превышающих 10 процентов балансовой стоимости активов Аффилированного лица со стороны третьих лиц;

- возбуждение в отношении руководителя Аффилированного лица уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

- изменение местонахождения, учредительных документов, органов управления Аффилированного лица, банковских реквизитов Аффилированного лица;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Аффилированного лица;

- принятие судом к производству заявления о признании Аффилированного лица несостоятельным (банкротом).

При наступлении одного из указанных событий Заказчик вправе требовать замены поручительства Аффилированного лица на независимую гарантию, на поручительство иного Аффилированного лица, иное обеспечение обязательств.

  - Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

    - В соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», с учетом требований п. 4.5.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при проведении закупки (далее – приоритет).

    - В рамках данной закупочной процедуры действуют следующие понятия и определения: Российские лица – это юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ, а также граждане РФ; Иностранные лица – это юридические лица, зарегистрированные на территории иностранного государства; физические лица, не являющееся гражданами Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

    - Приоритет предоставляется при соблюдении следующих условий:

- участник должен указать в заявке на участие в закупке наименования страны происхождения поставляемых товаров;

- предоставление участниками закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации о закупке и отклонения такого участника от участия в закупке;

- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

    - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной участником в окончательном предложении на начальную (максимальную) цену договора (в случае, если закупка проводится по единичным расценкам, коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедуры закупки, определяется как результат деления суммы единичных цен по всем позициям Заявки Участника на сумму начальных (максимальных) цен единиц, указанных в закупочной документации).

    - При осуществлении закупок товаров, работ, услуг оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

    - При осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, а также интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством (систем удаленного мониторинга и диагностики, интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций, автоматизированных систем технологического управления центров управления сетями) и (или) программного обеспечения, используемого в качестве компонента указанных систем, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (далее – ЕРРэП, https://gisp.gov.ru/documents/10546664/), и (или) программного обеспечения, включенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/) по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 30 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

    - Указанный приоритет применяется с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

    - При поставке продукции, чтобы претендовать на получение приоритета участник должен указать в Заявке на поставку продукции для каждой позиции предлагаемой к поставке продукции в графе «Страна происхождения» наименование страны происхождения предлагаемой к поставке продукции. При этом Участник должен иметь в виду, что в случае предоставления ложной информации организатор отклонит Заявку Участника.

    - Замена предлагаемой Участником в Заявке продукции на этапе поставки продукции не допускается, за исключением случая, указанного ниже. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» при исполнении Договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет при поставке продукции российского происхождения, не допускается замена страны происхождения предлагаемой к поставке продукции, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо продукции иностранного происхождения поставляется продукция российского происхождения, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в Договоре. Замена предлагаемой к поставке продукции иностранного происхождения на продукцию российского происхождения производится по согласованию с Заказчиком.

  - Возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки:

Не предусмотрена.

  - Во всем, что не урегулировано извещением о закупке стороны руководствуются законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, Гражданским кодексом Российской Федерации, с Единым Стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 №334), решение совета директоров о присоединении к стандарту ПАО «МРСК Центра» (протокол №44/18 от 25 декабря 2018 года) и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол № 343 от «25» декабря 2018 года)) (далее – Стандарт, Положение о закупках).

  - На основании приказа ПАО «МРСК Центра» от 07.06.2021 № 249-ЦА «Об исполнении решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра» от 31.05.2021 (протокол от 31.05.2021 № 01/21)» и приказа ПАО «МРСК Центра» от 10.06.2021 № 255-ЦА «Об исполнении решений годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 02.06.2021 (протокол от 02.06.2021 № 17) с учетом распоряжений Минюста России от 20.07.2021 № 794-р и № 795-р считать далее вместо наименования ПАО «МРСК Центра» наименование ПАО «Россети Центр» и вместо наименования ПАО «МРСК Центра и Приволжья» наименование ПАО «Россети Центр и Приволжье» соответственно.

- Требования к участникам закупки, требования к сведениям и документам, представляемым в составе заявки участника закупки

  - Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), а также индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки), являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП). В течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» участником закупки может быть также физическое лицо, не являющееся индивидуальными предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (или несколько таких физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки). Участник закупки/лидер коллективного участника должен быть зарегистрирован на соответствующей ЭТП в качестве участника ЭТП, а также в качестве Участника проводимого конкурса.

  - Чтобы претендовать на победу в закупке и получения права заключить договор, участник закупки должен отвечать следующим требованиям:

- не должен находиться в процессе ликвидации, должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника несостоятельным (банкротом) (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- деятельности участника конкурентной закупки не должна быть приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

- должна отсутствовать у участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенная или неснятая судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации);

- должны отсутствовать факты привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- должен соответствовать критериям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- Требования по отношению к особо опасным, технически сложным объектам капитального строительства – не устанавливаются.

- должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (документы для подтверждения требованию не предоставляются. Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующего источника: https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/search/results.html);

  - В целях подтверждения соответствия установленным требованиям, участник закупки должен включить в состав заявки следующую информацию и документы:

- Ценовое предложение (Форма 5) (с приложением копии файла Ценового предложения, выполненного в редактируемом формате);

- Предложение в отношении предмета закупки (Форма 1);

- Анкету Участника (Форма 2) (с приложением файла копии Анкеты Участника, выполненного в формате MS Word);

- Информацию о наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);

- Копию учредительного документа (для юридических лиц, Устав);

- Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

- Идентификационный номер налогоплательщика участника закупки;

- Копии документов, подтверждающих полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки, за исключением случаев подписания заявки: 1) ИП; 2) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо;

- Если Заявка подается коллективным Участником, то дополнительно в состав Заявки включаются документы, указанные в пункте. 2.19.3 настоящего Извещения. Документы для каждого члена коллективного Участника готовятся с оформлением отдельного архива «Документы члена коллективного Участника _________________»;

- Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

  - Все указанные в пункте 2.3 документы прилагаются Участником к Заявке.

  - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии потенциального Участника данному требованию.

  - Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае подачи Участником нескольких Заявок все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

  - В случае предоставления ложной информации Организатор отклонит Заявку Участника.

  - Требования к оформлению заявки:

    - Заявка должна быть оформлена по формам, приведенным в Приложении №3 к настоящему Извещению. Срок действия заявки указан в п. 1.7.

    - Все формы, указанные в Приложении №3 к настоящему Извещению, подаваемые Участником в составе своей Заявки, должны быть подготовлены и оформлены по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении, в противном случае Заявка Участника может быть отклонена.

    - Заявка должна быть подана на русском языке. Все цены должны быть выражены в рублях РФ.

  - Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется участником закупки в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях) по формам, установленным в данном Извещении.

  - Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено в настоящем Извещении, ссылки в Извещении на конкретный товарный знак, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке эквивалентную продукцию, равноценную или превосходящую по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях).

  - В Предложении в отношении предмета закупки Участника обязательно должны быть указаны: конкретные тип и марка предлагаемой к поставке продукции; завод-изготовитель предлагаемой к поставке продукции; все функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки, указанные в техническом задании; в том числе комплектация предлагаемой к поставке продукции, единица измерения и количество, предлагаемой к поставке продукции (в случае закупки по единичным расценкам – графа «Количество» не заполняется), гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация.

  - В Предложении в отношении предмета закупки при выполнении работ (оказании услуг) обязательно должны быть указаны все позиции Технического задания, относящиеся к описанию выполняемых работ (оказываемых услуг), которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик (в том числе состав работ (услуг) и последовательность их выполнения, технология выполнения работ (оказания услуг), сроки выполнения работ (оказания услуг)).

  - Если в Предложении в отношении предмета закупки (часть III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ»), будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка Участника будет отклонена.

  - При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в Приложении №1 – Техническом(их) задании(ях).

  - При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящего Извещения о закупке.

  - В случае, если Участником предлагается эквивалент требуемой Заказчику продукции, Участник выполняет корректировку и согласование проектной документации с проектной организацией и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемой продукции, в согласованные с Заказчиком сроки.

  - В случае установления недостоверности и (или) противоречивости сведений, содержащихся в документах, представленных участником закупки в составе заявки на участие в закупке, получения сведений о проведении ликвидации участника закупки юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, сведений о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, сведений о наличии у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурентной закупке на любом этапе ее проведения.

  - Подготовка и подача Участниками альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, условиями настоящего конкурса не предусмотрены.

  - Участие в закупке коллективных участников (группы лиц)

    - В закупке могут участвовать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели самостоятельно (п. 2.1), но и их объединения (группы лиц), способные на законных основаниях выполнить требуемые поставки, работы, услуги.

    - В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящего Извещения о закупке в части требований, не подлежащих суммированию пп. а) - е) пункта 2.2. При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с Планом распределения объемов по Договору между членами коллективного Участника (Форма 3). При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в Извещении о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника. Количественные параметры деятельности каждого члена коллективного участника по критерию «финансовая устойчивость участника закупки» суммируются без отнесения к распределению объема поставки/выполнения работ/оказания услуг по договору между членами коллективного участника (поскольку в соглашении членов коллективного участника должна быть установлена солидарная ответственность за исполнение договора).

    - В связи с вышеизложенным коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - Заявка должна включать для каждого коллективного участника все документы, формы, информацию и сведения, указанные в пункте 2.2 с учетом выполняемых коллективным участником работ/поставок/услуг и включать документы, указанные в п. 2.3 (Предложение в отношении предмета закупки (Форма 1), Ценовое предложение (Форма 5) и Информация о наименовании страны происхождения поставляемого товара подготавливаются только лидером коллективного Участника);

        - Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

        - в состав Заявки дополнительно включается копия соглашения между членами коллективного Участника. Соглашение должно удовлетворять следующим требованиям: в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупке, так и в рамках исполнения Договора; в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов в процентном выражении от стоимости заключаемого Договора (при этом стоимость заключаемого Договора не указывается) и сроков выполнения работ между членами коллективного Участника; в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника во взаимоотношениях с Организатором и Заказчиком; в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупке, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора; соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена; срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора; соглашение не должно изменяться без одобрения Организатора и Заказчика;

        - Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов, стоимости и сроков по Договору между членами коллективного Участника по установленной в настоящем Извещении форме (Форма 3). Указанная форма должна быть подготовлена отдельно по каждому из лотов с указанием номера и названия лота.

    - Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Порядок проведения закупки (этапов закупки), подведения итогов закупки

  - Заявки на ЭТП могут быть поданы до наступления времени и даты окончания приема Заявок (п. 1.6.3). Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется правилами и инструкциями данной ЭТП. Все требуемые документы в соответствии условиями настоящего Извещения должны быть предоставлены Участником через ЭТП в отсканированном виде (за исключением файла копии Анкеты Участника, выполненного в формате MS Word и копии файла Ценового предложения, в случае, если такое требование установлено в Извещении) в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Извещении. Размещение электронных архивов, состоящих из нескольких частей (томов) на ЭТП не допускается. Подача Участником Заявки в письменной (бумажной) форме не предусмотрена. После наступления даты и времени завершения срока подачи Заявок Участниками (п. 1.6.3) Организатор запроса котировок получает доступ для скачивания полученных Заявок Участников. В случае если в скачанной Организатором с электронно-торговой площадки Заявке, предоставленной Участником, Заказчик не сможет получить доступ к содержимому архива или отдельного файла заявки Участника, Закупочной комиссией будет принято решение о невозможности проведения анализа данного архива либо файла, и такой архив либо файл будет считаться не полученным.

  - Не допускается подача заявок на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций закупаемого в соответствии с Техническим заданием перечня поставок.

  - До окончания срока подачи заявок (п. 1.6.3) Участник вправе изменить или отозвать поданную Заявку. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках отдельных видов юридических лиц.

  - Организатор, по решению Закупочной комиссии, в любой момент до истечения срока приема заявок (п. 1.6.3) вправе внести изменения в настоящее Извещение. Так же Организатор имеет право продлевать срок рассмотрения заявок и подведения итогов в любое время до выбора Победителя или признанию закупки несостоявшейся. Все Участники, оформившие свое участие в запросе котировок через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной системы.

  - Организатор вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается Организатором в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Организатор вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. Все Участники, оформившие свое участие в запросе котировок через ЭТП, получат соответствующие уведомления в порядке, установленными правилами данной системы.

  - В процессе подготовки Заявки Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящего Извещения. Запросы на разъяснение Извещения должны быть направлены через ЭТП. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения указаны в пункте 1.8 Извещения. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Организатор осуществляет разъяснение положений Извещения и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Организатор вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке (п. 1.8). Такой ответ Организатора имеет силу неотъемлемых дополнений к Извещению, если в тексте ответа не будет указано иное. Разъяснения положений Извещения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора. В случае, если разъяснения изменяют суть Извещения, Организатором будут внесены изменения и, при необходимости, осуществлено продление подачи заявок в соответствии с п. 3.7.

  - До окончания срока подачи заявок Организатор может по любой причине внести изменения в извещение о закупке. Изменения, вносимые в извещение, размещаются Организатором в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в Положении о закупке. Организатор не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о закупке, размещенными надлежащим образом.

  - Оценка Заявок осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Организатором. Оценка Заявок будет осуществляться, исходя из электронных версий документов Заявок, в соответствии с условиями настоящего Извещения. Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Участников, а также рекомендации по присуждению Договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения, за исключением сведений, размещаемых на официальном сайте, сайте Организатора и/или Заказчика, ЭТП. Участники не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Участников повлиять на Закупочную комиссию при экспертизе Заявок или на присуждение Договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников.

  - Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, установленными извещением о закупке, на основании представленных в составе заявок информации и документов, а также иных источников информации, предусмотренных извещением о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

  - Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в извещении о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

  - Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если в электронных документах отсутствуют реквизиты электронной подписи уполномоченного лица на подписание данных документов, а также нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

  - Цена, предложенная Участником в Ценовом предложении (Форма 5) должна соответствовать цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП. В противном случае Заявка Участника будет отклонена.

  - В случае, если Участник применяет УСН или в случае если, проводится закупка, для которой НДС не предусмотрен – на «котировочной доске» ЭТП указывается сумма с НДС, равная сумме без НДС (НДС в таком случае равен нулю). При этом суммы на «котировочной доске» ЭТП должны соответствовать суммам, указанным в Ценовом предложении.

  - Рассмотрение ценовых предложений осуществляется в части непревышения ценового предложения участника начальной (максимальной) цены договора, непревышения стоимости единицы продукции (если такое требование установлено или если закупка проводится по единичным расценкам и в Приложении №1 – Техническом(их) задании(их) установлены предельные цены по каждой закупочной позиции), соответствия графика оплаты установленным требованиями, в части соблюдения требований по предоставлению Приоритетов, предусмотренных постановлениям Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и др. Организатор отклонит заявку Участника только на том основании, что предложенная Участником цена превышает установленную начальную (максимальную) цену Договора (п. 1.3).

  - Закупочная комиссия отклоняет заявку участника в случаях, если:

- участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным в извещении о закупке, в том числе если сведения об участнике закупки или члене коллективного Участника отсутствуют в едином реестре субъектов МСП;

- заявка участника не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке, в том числе к продукции, работам, услугам, форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, а также в случае не предоставления участником закупки обеспечения заявки (если такое требование установлено в извещении о закупке), подана на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций закупаемого в соответствии с Техническим заданием перечня услуг/работ;

- участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным в извещении о закупке.

- заявка содержит существенные арифметические ошибки; под существенными ошибками понимается ошибка, которая может при дальнейших расчетах повлиять на корректность итогового предложения участника.

- В случае не предоставления Участником в составе Заявки хотя бы одного из перечисленных в пункте 2.3 Извещения документов, Закупочная комиссия вправе отклонить Заявку данного Участника.

  - Организатор закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки информации и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

  - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение:

- о признании участника и/или заявки участника соответствующей требованиям извещения о закупке;

- о признании участника и/или заявки участника несоответствующими требованиям извещения о закупке и отклонении заявки участника от участия в закупке.

  - В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, соответствующие требованиям извещения о закупке, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из цены Заявки (без учета НДС). Единственным критерием для определения лучшей Заявки является наименьшая цена Заявки, при условии соответствия Заявки и самого Участника требованиям настоящей Извещения.

  - Наивысшее место в итоговой ранжировке получает Заявка, имеющая наименьшую цену, сформированную посредством функционала ЭТП. Ранжировка Заявок осуществляется в порядке увеличения цен Заявок (чем выше цена, тем ниже место). Предоставление приоритета при поставке продукции российского происхождения осуществляется на условиях, указанных в разделе 1.12 Извещения. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

  - В случае, если закупка проводится по единичным расценкам ранжирование Участников по ценовому критерию будет проводиться в соответствии со стоимостями за единицу продукции без учета НДС. Для определения заявки, содержащей наиболее низкую цену договора, используют следующую формулу:

Балл=ni=1Цминi×kприорЦi×kприорn

где: ЦМИН i – минимальная из цен, предложенных Участниками по i-ой позиции (без учета НДС) ( - принимается с учетом Приоритета, установленного постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925);

Цi –предложенная Участником цена продукции по i-ой позиции (без учета НДС) ( - принимается с учетом Приоритета, установленного постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925);

- количество оцениваемых позиций в соответствии с Техническим заданием;

- Оценка по ценовому критерию осуществляется с учетом Приоритета, установленного постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 на условиях, указанных в постановлении и настоящем извещении.

Заявкой, содержащей наиболее низкую цену договора, будет признана заявка, получившая наивысший балл. В случае, если заявки набрали одинаковое количество баллов, более высокое место присваивается Заявке, которая подана раньше.

  - Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

  - По результатам рассмотрения и оценки заявок участников закупки составляется итоговый протокол, в котором указывается информация, предусмотренная Законом 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика, в том числе основания отклонения каждой заявки на участие в закупке (в случае принятия Закупочной комиссией соответствующего решения) с указанием положений извещения о закупке, информация том, что процедура признана состоявшейся/несостоявшейся, а также информация о Победителе или единственном участнике закупки, соответствующем требованиям Извещения.

  - Если до заключения договора по результатам закупки будет выявлено, что Закупочная комиссия при проведении закупки допустила нарушение норм действующего законодательства, Стандарта и/или настоящего Извещения, повлекшие необоснованное решение о выборе победителя закупки (единственного участника закупки, соответствующего требованиям настоящего Извещения) Закупочная комиссия обязана отменить ранее принятые решения и провести процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок повторно с учетом выявленных нарушений.

  - Основания, порядок и последствия признания закупки несостоявшейся установлены Положением о закупке Заказчика.

  - Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке Заказчика.

- Порядок заключения договора, отказ от заключения договора, изменение и расторжение договора

  - Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, извещением о закупке и заявкой Победителя такой закупки (с учетом всех этапов такой закупки), с которым заключается договор. По результатам закупки с Победителем может быть заключено также несколько договоров.

  - Проект договора, заключаемого по результатам настоящего запроса котировок, изложен в Приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Проект договора).

  - При подписании по результатам настоящего запроса котировок Договора между Заказчиком и Победителем, в текст договора должна быть включена Антикоррупционная оговорка (Приложение №5 к настоящему извещению).

  - Отказ Победителя от подписания Договора с включенной в текст Антикоррупционной оговоркой, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

  - Победитель закупочной процедуры обязан представить справку о цепочке собственников с подтверждающими документами до заключения договора с ним. Отказ Победителя от представления справки о цепочке собственников с подтверждающими документами до заключения договора с ним приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

  - Заказчиком может быть предусмотрена возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки. В указанном случае порядок выбора нескольких победителей должен быть установлен в пункте 1.13 настоящего извещения о закупке.

  - В случаях и на условиях, предусмотренных проектом Договора, Победитель предоставляет договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков.

  - Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Победителя такой закупки и Заказчика соответственно.

  - Договор по результатам закупки заключается в срок не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

  - Заказчик направляет подписанный электронной подписью проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования проекта договора в соответствии с порядком, установленным внутренними организационно-распорядительными документами Заказчика, но не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки. Победитель подписывает электронной подписью проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня направления ему проекта договора, подписанного Заказчиком.

  - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, Победитель такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения проекта договора. Заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет Победителю такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания для подписания Победителем в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

  - Заказчик отказывается от заключения договора с победителем (единственным участником закупки, с которым планируется заключить договора) в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что Победитель закупки не соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке или предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия указанным требованиям.

  - Участник закупки, признанный победителем (единственным участником закупки, соответствующим требованиям документации о закупке), утрачивает статус победителя (единственного участника, с которым планируется заключить договор), и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора в следующих случаях:

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, в том числе путем предложения Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие для Заказчика условия договора, непредоставления до заключения договора информации о полной цепочке своих собственников, включая конечных бенефициаров или представления ненадлежащим образом оформленных документов о цепочке собственников и т.п.;

- непредоставления или предоставление с нарушением условий, установленных действующим законодательством, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

  - В случае если победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, договор, на основании решения Закупочной комиссии, будет заключен Заказчиком с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

  - Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми законодательством Российской Федерации, и самим договором, включая внесенные в него изменения. Изменение условий договора возможно в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением о закупке Заказчика.

  - Постановлением Правительства Российский Федерации от 01.07.2021 № 1108 утверждено Положение о национальной системе прослеживаемости. Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости (далее – Перечень), утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2021 № 1110. В случае если по результатам закупки в рамках исполнения заключенного договора, реализуемые поставщиками товары включены в Перечень прослеживаемых товаров, выставление счетов-фактур/корректировочных счетов-фактур необходимо осуществлять в электронной форме в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

  - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда действующим законодательством прямо установлено, что перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении договора не является основанием для расторжения договора.

  - Расторжение договора, в том числе односторонний отказ от договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором.

  - Дополнительные условия, включаемые в проект договора:

    - При подписании по результатам настоящего запроса котировок Договора между Заказчиком и Участником, чья Заявка признана лучшей, в текст договора должны быть включены дополнительные условия (п. 4.19.3).

    - Отказ Участника, чья Заявка признана лучшей, от подписания Договора с включенными в текст дополнительными условиями, приведет к утере данным Участником статуса Победителя.

    - Дополнительные условия:

а) Право Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), присоединившегося к Программе партнерства Общества (Заказчика), переуступить право требования оплаты по выполненным договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента). При этом Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) обеспечивает представление в адрес Заказчика (уполномоченного должностного лица) оригинала письменного уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня осуществления уступки.

б) Соглашение между Финансовым агентом (Фактором) и Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) по переуступке права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) должно содержать обязательство исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) регрессных требований Фактора (факторинг с правом регресса).

в) В случае переуступки Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) права денежного требования по договору с Обществом (Заказчиком) с нарушением условий, указанных в пункте а) и/или б), Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) уплачивает Обществу (Заказчику) штраф за каждое нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора.

г) Куратор договора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения в соответствии с п. а) оригинала уведомления об уступке обеспечивает направление (по электронной почте в адрес руководителя Департамент финансов Общества) сканированной копии уведомления и договора, права по которому подлежат переуступке (включая все дополнительные соглашения и приложения к нему).

- Особые положения, связанные с поставкой продукции, выполнением работ/оказанием услуг

  - Особенности при оформлении и подаче заявки, связной с поставкой продукции

    - Информация о номенклатуре и объеме поставляемого товара изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)).

    - Требования к поставляемой продукции изложены в Техническом(их) задании(ях). При несоблюдении требований Технического(их) задания(ий) Закупочная комиссия отклонит Заявку Участника.

    - В случае, если в Техническом(их) задании(ях) предусматривается поставка продукции, она должна быть новой и ранее неиспользованной. Поставляемая продукция должна соответствовать ГОСТ, ТУ и Положению ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе».

    - В целях подтверждения выполнения требований технического задания в Предложении в отношении предмета закупки (Форма 1) Участника обязательно должны быть указаны: тип и марка предлагаемой к поставке продукции; завод-изготовитель предлагаемой к поставке продукции; все функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки, указанные в техническом задании; в том числе комплектация предлагаемой к поставке продукции, единица измерения и количество, предлагаемой к поставке продукции (в случае закупки по единичным расценкам – графа «Количество» не заполняется), гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация. Заявка будет отклонена, если в Предложении в отношении предмета закупки не будет отражена вышеуказанная информация.

    - Если в Предложении в отношении предмета закупки (Форма 1) вместо информации, изложенной в п. 5.1.4 настоящего Извещения, будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка Участника будет отклонена.

    - В случае закупки продукции входящей в перечень оборудования и материалов подлежащих аттестации в соответствии с Приложением 1 и 2 Порядка проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети», размещенным на официальном сайте ПАО «Россети» (http://www.rosseti.ru/investment/science/attestation/), документы, подтверждающие получение положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», в составе заявки не предоставляются. Предоставление положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» осуществляется на момент поставки продукции или, в порядке исключения, протокола КДО с решением о допуске к применению не аттестованной продукции согласно пункту 1.5.5 Методики ПАО «Россети» проведения проверки качества (аттестации) оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе.

    - На период действия санкций недружественных стран (перечень таких стран установлен Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р) установлено временное ограничение применения произведенного на территориях таких стран оборудования, не являющегося критическим и аналоги которого производятся предприятиями на территории Российской Федерации.

  - Особенности при оформлении и подаче заявки, связной с выполнением работ/оказанием услуг.

    - Информация об объеме выполняемой работы, оказываемой услуги изложено в Техническом(их) задании(ях) (Приложение №1 – Техническое задание, которое является неотъемлемой частью настоящего Извещения и предоставляется каждому Участнику в виде отдельного приложения в форме электронного документа (далее – Техническое(ие) задание(ия), Приложение №1)) и проекте Договора (Приложение №2 – проект Договора являющейся неотъемлемой частью данного Извещения).

    - Требования к выполняемой работе, оказываемой услуге изложены в Техническом(их) задании(ях). При несоблюдении требований Технического(их) задания(ий) Закупочная комиссия отклонит Заявку Участника.

УТВЕРЖДЕНО закупочной комиссией:

Протокол № 0293-СМ-22 от «24» октября 2022 года

Приложение №3 к Извещению

### Форма 1

Предложение в отношении предмета закупки

Изучив извещение о проведении конкурентного запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства № [указывается номер извещения на официальном сайте Единой информационной системы] от «11» ноября 2022, предлагаем поставку кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»).

| № п/п | Требуемая Заказчику продукция |  |  |  | Предлагаемая Участником продукция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции, тип, марка | Технические характеристики/ комплектация продукции | Ед. изм. | Коли- чество | Наименование продукции, тип, марка | Технические характеристики/ комплектация предлагаемой продукции | Ед. изм. | Коли- чество |
| 1 | Наконечник ТА 25-8-7 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 8,4 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 7 мм D/d/d1/L, мм – 8,4/12/7/62 Сечение токопроводящих жил: 25 мм² | шт | 245 |  |  |  |  |
| 2 | Стяжка кабельная 3,6x150 100 шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 6.6 (не поддерживает горение) Длина, мм - 150 Ширина, мм – 3,6 Диаметр обхвата, мм: 3-35 Цвет - белый Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 203 |  |  |  |  |
| 3 | Стяжка кабельная 3,5x200 100 пгг | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 3,5 Диаметр обхвата, мм: 3-50 Цвет - белый Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 190 |  |  |  |  |
| 4 | Наконечник ТА 70-10-12 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевы х жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий АД1М по ГОСТ 18475-82 Диаметр контактного стержня, мм - 10 D/d/d1, мм - 10,5/18/12 Сечение токопроводящих жил: 70 мм² | шт | 493 |  |  |  |  |
| 5 | Наконечник ТА 50-10-9 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 10,5 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 9 мм D/d/d1/L, мм - 10,5/16/9/75 Сечение токопроводящих жил: 50 мм² | шт | 32 |  |  |  |  |
| 6 | Гильза болтовая ГД 70-120 | ТУ-9581-80 Для соединения однопроволочных и многопроволочных алюминиевых жил силовых кабелей и проводов при напряжении до 10 кВ. Материал: коррозионностойкий алюминиевый сплав. Сечение кабеля-²70-120мм L-89мм D-16.5мм D-26.5мм | шт | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Розетка СШР48П20ЭГ2 | ТУ-9581-80 Соединитель СШР48П20ЭГ2 цилиндрический низкочастотный негерметичный для объемного монтажа с резьбовой фиксацией сочлененного положения Количество контактов, шт - 20 Тип корпуса - приборный Часть соединителя - розетка Вид гайки патрубка - без патрубка Вид патрубка - без патрубка Условный размер корпуса- 48 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Наконечник ТА 16-8-5,4 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 8,4 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 5,4 мм D/d/d1/L, мм - 8,4/10/5,4/59 Сечение токопроводящих жил: 16 мм² | шт | 87 |  |  |  |  |
| 9 | Соединитель болтовой 4СБ 25-50 | ТУ 3449-014-99856433-2013 Область применения - предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением от 25 до 50 мм2 на напряжение до 35 кВ Особенности конструкции – закрепление соединителей на жилах проводов и кабелей осуществляется методом завинчивания болта со срывной головкой. Для увеличения площади контакта корпуса с жилой внутренняя поверхность имеет рифления. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода жилы. Материал соединителя: алюминиевый сплав В95 | шт | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Соединитель болтовой 4СБ 70-120 | ТУ 3449-014-99856433-2013 Область применения - предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением от 25 до 50 мм2 на напряжение до 35 кВ Особенности конструкции – закрепление соединителей на жилах проводов и кабелей осуществляется методом завинчивания болта со срывной головкой. Для увеличения площади контакта корпуса с жилой внутренняя поверхность имеет рифления. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода жилы | шт | 56 |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник TMЛ 2,5-5-2,6 | ГОСТ 7386-80 применяется для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением 6 мм2 и закрепляется на жилах опрессовкой. Изготовлен из медной трубы марки М2 с защитным покрытием олово-висмут (электролитическое лужение), что обеспечивает защиту от разрушения основного материала в агрессивной среде | шт | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Наконечник ТМЛ 16-6-6 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 D/d/d1, мм - 6,4/5/4 Сечение токопроводящих жил: 6 мм² | шт | 150 |  |  |  |  |
| 13 | Наконечник НШвИ 2,5-18 | ТУ-9581-80 Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 0.75 мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж одного провода Материал: медь, Покрытие: электролитическое лужение Длина контактной части -18 мм Сечение: 2,5 мм² | шт | 300 |  |  |  |  |
| 14 | Наконечник 2НБ 35-50 | ТУ-9581-80 Область применения - предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил силовых кабелей Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется путём завинчивания болтов (при достижении определённого усилия затяжки, головка болта скручивается) Для увеличения долговечности контакта на контактные поверхности болтов должна быть нанесена токопроводящая смазка Материал: наконечник - высокопрочный коррозионностойкий алюминиевый сплав В 95, ГОСТ 21488-97 болт - латунь Количество болтов, шт - 2 Сечение токопроводящих жил - от 35 до 50 мм2 | шт | 790 |  |  |  |  |
| 15 | Наконечник НШВИ 4-12 | ТУ-9581-80 Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 0.75 мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж одного провода Материал: медь, Покрытие: электролитическое лужение Длина контактной части -12 мм Сечение: 4 мм² | шт | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Наконечник ТА 50-10-9 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 10,5 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 9 мм D/d/d1/L, мм - 10,5/16/9/75 Сечение токопроводящих жил: 50 мм² | шт | 923 |  |  |  |  |
| 17 | Стяжка кабельная 2,5x250 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 250 Ширина, мм – 2,5 Диаметр обхвата, мм: 3-35 Цвет – белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 8 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Наконечник TMJI-4-6-3 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 Диаметр мм - 4 Сечение токопроводящих жил: 4 мм² | шт | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Наконечник ТА 35-10-8 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 10,5 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 8 мм D/d/d1/L, мм -10,5/14/8/68 Сечение токопроводящих жил: 35 мм² | шт | 2759 |  |  |  |  |
| 20 | Наконечник ТА 95-12-13 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 13 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 13 мм D/d/d1/L, мм - 13/20/13/89 Сечение токопроводящих жил: 95 мм² | шт | 143 |  |  |  |  |
| 21 | Наконечник ТА 120-16-14 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания предварительно защищенных от изоляции алюминиевых жил проводов и их присоединение к алюминиевым клеммам, шинам, зажимам и т.п. Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Сечение токопроводящих жил: 120 мм² | шт | 12 |  |  |  |  |
| 22 | Наконечник 2НБ 25-50 | ТУ-9581-80 Область применения - предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил силовых кабелей Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется путём завинчивания болтов (при достижении определённого усилия затяжки, головка болта скручивается). Для увеличения долговечности контакта на контактные поверхности болтов должна быть нанесена токопроводящая смазка Материал: наконечник - высокопрочный коррозионностойкий алюминиевый сплав В 95, ГОСТ 21488-97 болт - латунь Количество болтов, шт - 2 Сечение токопроводящих жил - от 25 до 50 мм2 | шт | 90 |  |  |  |  |
| 23 | Соединитель болтовой 2СБ-1 35-50 | ТУ 3449-014-99856433-2013 Область применения - предназначен для соединения проводов и кабелей с алюминиевыми и медными жилами сечением от 35 до 50 мм2 на напряжение до 35 кВ Особенности конструкции – закрепление соединителей на жилах проводов и кабелей осуществляется методом завинчивания болта со срывной головкой. Для увеличения площади контакта корпуса с жилой внутренняя поверхность имеет рифления. Соединители имеют внутреннюю конструктивную перегородку, определяющую глубину захода жилы. Материал соединителя: алюминиевый сплав В95 ГОСТ 21488-97 Длина соединителя L, мм – 60 Внутренний и наружный диаметр корпуса под жилы d1/d2, мм – 11/20 Количество болтов, шт – 2 или более | шт | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Наконечник кабельный ТАМ-95-12-13 | ТУ-9581-80 Оконцевание опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов сечением 95 мм² для последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств крепежным болтом М12 Тип коннектора-наконечник кольцевой Материал жилы-алюминий Сечение жилы-95мм² Размер крепёжного болта-М12 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 25 | Стяжка кабельная КСС 5,0x200 | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 5 Диаметр обхвата, мм: 3-50 Цвет - белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 22 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | шт | 700 |  |  |  |  |
| 26 | Бирка для кабеля более 1 кВ У-135 | ТУ 36-1440-82 Область применения - предназначена для маркировки силовых кабелей выше 1000 В Цвет - белый Материал – полипропилен Размер – d 55х0,4 мм (круглая) | шт | 500 |  |  |  |  |
| 27 | Бирка для контрольного кабеля У-136 | ТУ 36-1440-82 «Бирки и оконцеватели маркировочные» (или аналог) Область применения - предназначена для маркировки контрольных кабелей Цвет - белый Материал - пластмасса Размер - 55х62х0,8 мм (треугольная) | шт | 2000 |  |  |  |  |
| 28 | Наконечник ТМЛ 10-8-5 | ТУ-9581-80 «Наконечники кабельные медные, закрепляемые опрессовкой» Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой D мм.: 8,4 B мм.: 16,0 L мм.: 40,0 d мм.: 8,0 d1 мм.: 5,0 Климатическое исполнение: электролитически луженые Т 2 | шт | 68 |  |  |  |  |
| 29 | Стяжка кабельная 4,8x200 черный 100 шт | ГОСТ 62275-2015 Стяжка кабельная – хомут предназначен для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - пластик (нейлон) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 4,8 Цвет – черный Температурный диапазон - от – 45°С до +85°С Стойкость к ультрафиолету - да Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Наконечник DL-70 | ТУ-9581-80 Выполнен из алюминия без защитного покрытия Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с алюминиевыми жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: алюминий Диаметр монтажного отверстия, мм – 12,5 мм Диаметр отверстия под проводник, мм – 12 мм | шт | 24 |  |  |  |  |
| 31 | Наконечник НШвИ 1,0-8 | ТУ-9581-80 Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 0.75 мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж одного провода Материал: медь, Покрытие: электролитическое лужение Длина контактной части -8 мм Сечение: 1,0 мм² | шт | 300 |  |  |  |  |
| 32 | Наконечник медный ТМ-10-6-5 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 Диаметр контактного стержня, мм – 6 D/d/d1, мм – 6,4/8/5 Сечение токопроводящих жил: 10 мм² | шт | 10 |  |  |  |  |
| 33 | Наконечник НШвИ 1,5-8 | ТУ-9581-80 Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 0.75 мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж одного провода Материал: медь, Покрытие: электролитическое лужение Длина контактной части -8 мм Сечение: 1,5 мм² | шт | 300 |  |  |  |  |
| 34 | Наконечник НШвИ 2,5-8 | ТУ-9581-80 Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 0.75 мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж одного провода Материал: медь, Покрытие: электролитическое лужение Длина контактной части -8 мм Сечение: 2,5 мм² | шт | 300 |  |  |  |  |
| 35 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 Диаметр контактного стержня, мм - 8 D/d/d1, мм - 8,4/9/6 Сечение токопроводящих жил: 16 мм² | шт | 70 |  |  |  |  |
| 36 | Наконечник медный ТМ-16-6-6 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 Диаметр контактного стержня, мм – 6 D/d/d1, мм – 6,4/9/6 Сечение токопроводящих жил: 16 мм² | шт | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Стяжка кабельная 3,0x200 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 2,5 Диаметр обхвата, мм: 3-35 Цвет – бел Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 24 |  |  |  |  |
| 38 | Стяжка кабельная 3,0x120 | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 120 Ширина, мм – 3,0 Диаметр обхвата, мм: 3-35 Цвет – белый Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | шт | 500 |  |  |  |  |
| 39 | Узел крепления УК-П-02 | ТУ 3449-041-27560230-11 Тип: УК-П-02 Область применения – для воздушной подвески самонесущего оптического кабеля связи на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Нагрузка вдоль оси, кН – 0,5 Рабочая горизонтальная нагрузка, кН – до 10 Общая масса, кг – 0,95 Материал: сталь с антикоррозийной обработкой (цинк) | шт | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Узел крепления УК-Н-01 | ТУ 3449-041-27560230-11 Тип: УК-П-02 Область применения – для воздушной подвески самонесущего оптического кабеля связи на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 110 м. Нагрузка вдоль оси, кН – 0,5 Рабочая горизонтальная нагрузка, кН – до 10 Общая масса, кг – 0,95 Материал: сталь с антикоррозийной обработкой (цинк) | шт | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Наконечник кабельный ТАМ-25-8-7 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 Диаметр контактного стержня, мм – 6 D/d/d1, мм – 6,4/9/6 Сечение токопроводящих жил: 16 мм² | шт | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Наконечник кабельный ТАМ-35-10-8 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов и последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1 D/d/d1/L, мм - 11/14/8/68 Сечение токопроводящих жил: 35 мм² | шт | 348 |  |  |  |  |
| 43 | Стяжка кабельная 4,5x150 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 150 Ширина, мм – 4,5 Цвет – белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 8 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 25 |  |  |  |  |
| 44 | Стяжка кабельная 2,5x200 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 2,5 Цвет – белый Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 24 |  |  |  |  |
| 45 | Стяжка кабельная 4,5x360 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 360 Ширина, мм – 4,5 Цвет – белый Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 5 |  |  |  |  |
| 46 | Стяжка кабельная 4,8x400 черный 100шт | ГОСТ 62275-2015 Стяжка кабельная – хомут предназначен для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - пластик (нейлон) Длина, мм - 400 Ширина, мм – 4,8 Цвет – черный Стойкость к ультрафиолету - да Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 4 |  |  |  |  |
| 47 | Стяжка кабельная 2,5x150 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 150 Ширина, мм – 2,5 Цвет – белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 8 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 54 |  |  |  |  |
| 48 | Комплект N3 для ввода оптического кабеля | Предназначен для ввода в круглый патрубок самонесущих оптических кабелей, кабелей без брони, а также кабелей без необходимости крепления силовых элементов. Состав комплекта: Скотч лента 88Т – 1 шт. Шкурка шлифовальная – 1 шт. Кронштейн – 1 шт. Штуцер – 1 шт. ТУТ 40/12 – 1 шт. ТУТ 19/5 – 1 шт. | шт | 14 |  |  |  |  |
| 49 | Кронштейн для монтажа муфт МТОК | Используется при установке муфт МТОК-Л7 на поверхностях, расположенных вертикально Монтаж кронштейна к вертикальным поверхностям производится при помощи шурупов или саморезов через специальные отверстия. На опоры и столбы – при помощи специальных монтажных лент | шт | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Гильза ССД КДЗС-4525 10 шт | Чертеж АХП4.218.005 Комплект для защиты мест сварки ОВ (гильзы КДЗС) предназначены для защиты сварных соединений оптических волокон (ОВ) Армирующий стержень, длина, мм - 40 ± 1 Армирующий стержень, диаметр, мм - 1,0 ± 0,05 Термоусаживаемая трубка в состоянии поставки, длина, мм - 45 ± 1 Термоусаживаемая трубка в состоянии поставки, диаметр, мм - 3,5 ± 0,1 Термоусаживаемая трубка после усадки, длина, мм - 45 ± 1 Термоусаживаемая трубка после усадки, диаметр, мм - 2,5 ± 0,1 | уп | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Наконечник ТМЛ 6-6-4 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Материал: медь М2 Диаметр контактного стержня, мм - 6 D/d/d1, мм - 6,4/6/4 Сечение токопроводящих жил: 6 мм² | шт | 20 |  |  |  |  |
| 52 | Клемма WDU-2,5 BL | Область применения – служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Кабель-канал изготовлен из ПВХ Номинальный ток, А - 50 Номинальное рабочее напряжение, В -600 Материал зажима - латунь Материал корпуса - полиамид Климатическое исполнение - УХЛ3 Цвет - серый | шт | 30 |  |  |  |  |
| 53 | Кабель-канал 25x16x2000 | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – для прокладки проводов, в виде профиля П-образного сечения (лотка) ТУ 5772-002-57453845-2009 Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м Ширина – 25 мм Высота – 16 мм Цвет - белый | шт | 50 |  |  |  |  |
| 54 | Короб DKC 50x12 CSP-F напольный 2м | Напольные кабельные короба CSP-F. Назначение: прокладка кабелей по полу. Цвет- светло-серый Ширина-61,3 Высота-12,3 Длина-2000 Материал-пластик | шт | 10 |  |  |  |  |
| 55 | Зажим клеммный JXB 50А на DIN-рейку | Служат для безопасного и компактного подключения фазных, нулевых и защитных (земля) проводников различного сечения. Устанавливаются на DIN-рейку. Сечение одножильного жёсткого провода-0,5-10, мм² Сечение многожильного гибкого провода:- 0,5...6 мм² Номин ток In- 50 А Номин раб напряжение:- 600 В | шт | 20 |  |  |  |  |
| 56 | Стяжка кабельная 3,6x200 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 3,6 Цвет – белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 8 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 10 |  |  |  |  |
| 57 | Кабель-канал 40x25x2000 | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – для прокладки проводов, в виде профиля П-образного сечения (лотка) ТУ 5772-002-57453845-2009 Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м Ширина – 40 мм Высота – 25 мм Цвет - белый | шт | 20 |  |  |  |  |
| 58 | Стяжка кабельная 4x250 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 250 Ширина, мм – 4,0 Цвет – белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 8 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 15 |  |  |  |  |
| 59 | Кабель-канал напольный 34x10,5 LO 35LD | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – применяется для монтажа силовых и информационных кабельных трасс по полу Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м Ширина – 34 мм Высота – 10,5 мм Цвет - серый | м | 10 |  |  |  |  |
| 60 | Кабель-канал 50x12 10110CCZ напол | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – напольный короб предназначен для защиты электрических и информационных кабелей при прокладке сетей по поверхности пола Кабель-канал изготовлен из ПВХ Внутренний размер 30х9 Внутреннее сечение мм2 1- 47, 2 – 148, 3 - 47 Доступное сечение мм2 1- 34, 2 – 106, 3 - 34 Степень пыле и влагозащиты: IP 44 Степень защиты от механического удара: IK 08 (5 Дж) Габариты: 50х12 мм. Общая длина - 2 м Цвет: серый RAL 7035 Диапазон рабочих температур, от -40 °С до +45 "С | м | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Наконечник НШвИ 16-12 | ТУ-9581-80 Оконцевание методом опрессовки гибких многопроволочных медных проводников сечением 0.75 мм². Трансформирует концы многожильных проводов в монолитные штифты. Монтаж одного провода Материал: медь, Покрытие: электролитическое лужение Длина контактной части - 12мм Сечение: 16 мм² | шт | 200 |  |  |  |  |
| 62 | Узел подвески УПШ-01 | ТУ 3449-041-27560230-11 Тип: УПШ-01 Предназначен для подвески шкафов типа ШРМ и барабанов типа БШ к круглым бетонным опорам типа СК линий электропередачи. Возможно использование УПШ-01 для крепления других конструкций по согласованию с разработчиком Используется на опорах диаметром от 340 до 800 мм. Для крепления узла к опоре применяется ленточный хомут, который состоит из двух слоев ленты 0,7х20 мм и замка-фиксатора Масса одного узла 1,28 кг. Ленточный хомут и замок-фиксатор в комплект поставки узла не входят | шт | 10 |  |  |  |  |
| 63 | Кабель-канал 16x16x2000 | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – для прокладки проводов, в виде профиля П-образного сечения (лотка) ТУ 5772-002-57453845-2009 Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м Ширина – 16 мм Высота – 16 мм Цвет - белый | шт | 15 |  |  |  |  |
| 64 | Узел подвески УПШ-03-2 | ТУ 3449-041-27560230-11 Тип: УПШ-03-2 Область применения – для подвески шкафов типа ШРМ и барабанов типа БШ к металлическим опорам типа СК линий электропередачи. Диаметр, мм – 12 Длинна, мм 185 Масса, кг – 0,22 Материал: сталь с антикоррозийной обработкой (цинк) | шт | 15 |  |  |  |  |
| 65 | Узел крепления УК-П-01 | ТУ 3449-041-27560230-11 Тип: УК-П-01 Область применения – для воздушной подвески самонесущего оптического кабеля связи на промежуточных опорах ВЛ до 20 кВ, городского электрохозяйства (уличного освещения, наземного электротранспорта), элементах зданий и сооружений с длиной пролета до 30 м. Нагрузка вдоль оси, кН – 0,5 Рабочая горизонтальная нагрузка, кН – до 10 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 66 | Кронштейн для крепл. муфты МТОК на опоре | ТУ-9581-80 Предназначен для подвески муфт без защитного кожуха на столбовой опоре Крепление к опоре \ осуществляется с помощью хомута крепления или ленты крепления Габариты – 0,5х0,3х0,2м | шт | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Гильза болтовая ГД-240 (150-240) | ТУ 344987-002-97507467-2007 Предназначена для соединения токопроводящих жил сечением от 150 до 240 мм2 Материал - дюралюминиевый сплав марки В95 и Д16Т1 Номинальное напряжение, кВ – до 35 Сечение соединяемой жилы кабеля – 150-240 мм2 Число затяжных болтов – 4шт D/d1/L/l2, мм – 37/М26х1/110/25 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Наконечник болтовой 2НБ-70/120 | ТУ-9581-80 Область применения - предназначены для оконцевания алюминиевых и медных жил силовых кабелей Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется путём завинчивания болтов (при достижении определённого усилия затяжки, головка болта скручивается). Для увеличения долговечности контакта на контактные поверхности болтов должна быть нанесена токопроводящая смазка Материал: наконечник - высокопрочный коррозионностойкий алюминиевый сплав В 95, ГОСТ 21488-97, болт - латунь Количество болтов, шт. - 2 D/L/d/d1, мм – 13/80/27/17 Сечение токопроводящих жил - от 70 до 120 мм2 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Кабель-канал 15x10 | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – для прокладки проводов, в виде профиля П-образного сечения (лотка) Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м Ширина – 15 мм Высота – 10 мм Цвет - белый | м | 80 |  |  |  |  |
| 70 | Кабель-канал 40x40 | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – для прокладки проводов, в виде профиля П-образного сечения (лотка) Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м Ширина – 40мм Высота – 40мм Цвет - белый | м | 80 |  |  |  |  |
| 71 | Ручка-маркер капиллярная BFS-10 | Предназначена для маркировки кабелей и проводов. Паста маркера устойчива к маслам, выцветанию и истиранию | шт | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Стяжка кабельная 4,8x300 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение) Длина, мм - 250 Ширина, мм – 4,0 Цвет – белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 8 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 30 |  |  |  |  |
| 73 | Наконечник ТМЛ 35-12-9 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 300, напряжение до 35 кВ Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Кабельные наконечники должны изготовляться из медных труб марки М2 по ГОСТ 617-72. Допускается изготовление наконечников из меди других марок по качеству аналогичных марке М2. D/d/d1, мм – 13/12/9,0 Сечение токопроводящих жил: 35 мм² | шт | 12 |  |  |  |  |
| 74 | Кабель-канал перф. 40x40x2000 | ГОСТ Р 52868-2021 Перфорированные кабельные каналы серии "ИМПАКТ" предназначены для организации кабельной разводки в электрораспределительных шкафах и придания эстетической законченности внутри шкафа цвет товара: серый ширина 40 мм длина 2000 мм перфорированный | шт | 7 |  |  |  |  |
| 75 | Клемма 222-412 | ТУ-9581-80 Количество подключаемых проводников – 2 Сечение жилы, мм2 – 0,08-4,0 Номинальное напряжение, В – 400 Номинальный ток, А – 32 Высота, мм – 14,5 Глубина, мм – 20,5 Ширина, мм – 12,4 | шт | 2000 |  |  |  |  |
| 76 | Стяжка кабельная КСС 3,0x100 100шт | ГОСТ 62275-2015 Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов Материал: нейлон 6.6, самозатухающий | уп | 20 |  |  |  |  |
| 77 | Стяжка кабельная КСС 3,0x150 100шт | ГОСТ 62275-2015 Для крепежа и соединения в жгут кабелей и проводов Материал: нейлон 6.6, самозатухающий | уп | 20 |  |  |  |  |
| 78 | Зажим Крокодил AG-110A-C красный | ТУ-9581-80 Рабочий ток, А: 10 Цвет изолятора: красный Длина, мм: 43 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 79 | Зажим Крокодил AG-110А-С черный | ТУ-9581-80 Рабочий ток, А: 10 Цвет изолятора: черный Длина, мм: 43 | шт | 10 |  |  |  |  |
| 80 | Наконечник ТМЛ 10-6-5 | ТУ-9581-80 Область применения - для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 2,5 до 300, напряжение до 35 кВ Особенности конструкции - оконцевание жил в наконечнике осуществляется опрессовкой Кабельные наконечники должны изготовляться из медных труб марки М2 по ГОСТ 617-72. Допускается изготовление наконечников из меди других марок по качеству аналогичных марке М2. D/d/d1, мм – 10//0,6/0,5 Сечение токопроводящих жил: 35 мм² | шт | 50 |  |  |  |  |
| 81 | Наконечник кольцевой VR5,5-6 | ТУ-9581-80 Область применения - предназначен для создания качественного подключения электрооборудования, которое осуществляется через контактное соединение на основе винтовой фиксации. Такая клемма используется для оконцовывания многожильных медных проводов Материал - Медь Рабочий размер кольцевого отверстия, мм – 6,5 Сечение применимых медных многопроволочных проводов, мм кв. 4-6 Максимально допустимая величина пропускаемой силы тока, А – 48 Форма фланца - Кольцевая | шт | 50 |  |  |  |  |
| 82 | Кабель-канал 20x12,5x2000 | ГОСТ Р 52868-2021 Мини-плинтус DLPlus - 20x12,5 мм - 1 отделение - длина 2,1 м - белый | шт | 60 |  |  |  |  |
| 83 | Кабель-канал напольный Элекор 70x16 | ГОСТ Р 52868-2021 Область применения – применяется для монтажа силовых и информационных кабельных трасс по полу Кабель-канал изготовлен из ПВХ Общая длина - 2 м ШхВ, мм – 70х16 Диапазон рабочих температур, от -15 °С до +60 "С Цвет - серый | м | 10 |  |  |  |  |
| 84 | Розетка РП21 -004 тип 3 для РП21 | Высота, мм 120 Длина, мм 70 Ширина, мм 130 | шт | 30 |  |  |  |  |
| 85 | Клемма 221 -415 | Количество контактов - 5 Сечение жилы, мм2 – 0,2-4 Номинальное напряжение, В - 380 Номинальный ток, А - 32 Высота, мм – 14,5 Длина, мм – 20,5 Ширина, мм – 26,6 Диапазон рабочих температур от -60 до +105 С Импульсное напряжение, кВ - 4 Цвет - серый | шт | 10 |  |  |  |  |
| 86 | Клемма 221-412 | устройство для присоединения и подключения к электросети. Включает два клеммных зажима. Применяется для гибких, одно- и многопроволочных проводников номинальным поперечным сечением от 0,14 до 4 кв.мм | шт | 100 |  |  |  |  |
| 87 | Наконечник НШвИ(2) 1,5-8 | ТУ 3424-001-59861269-2004 Область применения - для оконцевания многожильных (гибких) медных проводов Для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения Материал: медь М1, покрытие коннектора – электролитическое лужение Изоляция – полипропилен Цвет - черный Покрытие: электролитическое лужение L/L1/d/d1/F*, мм – 15,5/8/2,6/2,3/11 Сечение: 2х1,5 мм² | шт | 30 |  |  |  |  |
| 88 | Стяжка кабельная 3,6x250 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал – пластик(полиамид РА) Длина, мм - 250 Ширина, мм – 3,6 Диаметр обхвата, мм: 3-70 Цвет - белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Минимальное разрывающее усилие, кг - 18 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 20 |  |  |  |  |
| 89 | Бирка для кабеля до 1кВ У-134 100шт | ТУ 36-1440-82 Область применения - предназначена для маркировки проводов и силовых кабелей до 1000 В Цвет - белый Материал - пластмасса Размер - 55х55х0,8 мм (квадратная) | уп | 6 |  |  |  |  |
| 90 | Стяжка Hyperline GT-200IC 200x3,6 100шт | ГОСТ 62275-2015 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x3.6 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C (100 шт) | уп | 40 |  |  |  |  |
| 91 | Кабель-канал 100x60 | ГОСТ Р 52868-2021 Кабель канал применяется для прокладки и защиты от механических повреждений различных видов кабелей при настенном и потолочном монтаже | м | 48 |  |  |  |  |
| 92 | Стяжка кабельная 4,2x250 100шт | ГОСТ 62275-2015 Область применения - предназначены для бандажей, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - нейлон 66 (не поддерживает горение, устойчив к ультраф. излучению) Длина, мм - 250 Ширина, мм – 4,2 Цвет - белый Температурный диапазон - от –40°С до +85°С Упаковка, шт - 100 Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 10 |  |  |  |  |
| 93 | Вилка СШР48П20ЭГ2 | ГОСТ 62275-2015 Соединитель цилиндрический низкочастотный негерметичный 20 контактов, примечание | шт | 10 |  |  |  |  |
| 94 | Стяжка кабельная 4,8x200 100шт | ГОСТ 62275-2015 Стяжка кабельная – хомут предназначен для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - пластик (нейлон) Длина, мм - 200 Ширина, мм – 4,8 Цвет – черный Температурный диапазон - от – 45°С до +85°С Стойкость к ультрафиолету - да Наличие фиксирующего замка одностороннего хода, неразъемного | уп | 10 |  |  |  |  |
| 95 | Упор на DIN-рейку KD3 (MR35) | Тип оборудования-концевые стопоры | шт | 20 |  |  |  |  |
| 96 | Стяжка нейл.неоткр. 3,5x150 100шт | ГОСТ 62275-2015 Стяжка кабельная – хомут предназначен для бандажирования, крепления и маркировки кабелей при проведении электромонтажных работ Материал - пластик (нейлон) Длина, мм - 150 Ширина, мм – 3,5 | уп | 3 |  |  |  |  |
| 97 | Клемма 221-413 | Устройство для присоединения и подключения к электросети. Включает два клеммных зажима. Применяется для гибких, одно- и многопроволочных проводников номинальным поперечным сечением от 0,14 до 4 кв.мм | шт | 100 |  |  |  |  |
| 98 | Наконечник НШВИ(2) 0,75-8 | ТУ-9581-80 предназначены для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения, оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников | шт | 50 |  |  |  |  |
| 99 | Наконечник НШвИ 1.5-12 100шт | ТУ-9581-80 предназначены для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения, оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников | уп | 6 |  |  |  |  |
| 100 | Клемма 2273-203-6 6 шт | Клеммы предназначены для соединения для подключения одножильных/многожильных медных проводников (до 3-го класса гибкости). Сечение соединяемых одножильных проводов 0.5-2.5 мм², с помощью плоско-пружинного зажима | уп | 10 |  |  |  |  |
| 101 | Хомут стальной 07-0208 4,6x200 50 шт | ГОСТ 24137-80 применяется для крепления кабелей и труб при их монтаже. Благодаря используемому в нём материалу – нержавеющей стали, хомут обеспечивает прочный и долговечный крепёж. Одноразовый зажим производится за счет шарикого механизма. Длина – 200 мм. Ширина – 4,6 мм. | уп | 3 |  |  |  |  |
| 102 | Наконечник НШвИ 0,75-12 100шт | ТУ-9581-80 предназначены для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения, оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников | уп | 5 |  |  |  |  |
| 103 | Наконечник НШвИ 2,5-12 100шт | ТУ-9581-80 предназначены для монтажа сдвоенных проводов одинакового сечения, оконцевания методом опрессовки многожильных медных проводников | уп | 4 |  |  |  |  |
| 104 | Хомут урав.потенц-ов DKC D 0-124mm NE1100 | Хомут для уравнивания потенциалов используется для подключения металлических труб или изолированного токоотвода к системе уравнивания потенциалов. Хомут предназначен для труб диаметром до 124 мм. Имеется возможность подключения 1 проводника сечением 2,5–16 мм². Материал - нержавеющая сталь. | шт | 15 |  |  |  |  |
| 105 | Кабель-канал 32x12,5x2000 | ГОСТ Р 52868-2021 Кабель канал применяется для прокладки и защиты от механических повреждений различных видов кабелей при настенном и потолочном монтаже | шт | 60 |  |  |  |  |

Продукция новая, ранее неиспользованная. Срок изготовления производителем продукции не более полугода от момента поставки.

Гарантии на предлагаемую к поставке продукцию: _____________________________________________.

Срок поставки продукции: ___________

Условия оплаты поставки продукции: на условиях, указанных в извещении.

_______________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес и номер извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на официальном сайте Единой информационной системы.

      - В Предложении в отношении предмета закупки обязательно должны быть указаны: конкретные тип и марка предлагаемой к поставке продукции; завод-изготовитель предлагаемой к поставке продукции; все функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки, указанные в техническом задании; в том числе комплектация предлагаемой к поставке продукции, единица измерения и количество, предлагаемой к поставке продукции (в случае закупки по единичным расценкам – графа «Количество» не заполняется), гарантии на предлагаемую к поставке продукцию и сроки службы, иная информация.

      - В колонке «Требуемая Заказчику продукция» отдельно приводится каждое требование, указанное в Техническом(их) задании(ях).

      - В колонке «Предлагаемая Участником продукция» указывается соответствующая информация, касающаяся описания поставляемого товара.

      - Если в Предложении в отношении предмета закупки вместо вышеуказанной информации, будет указано «в соответствии с требованиями технического задания» или аналогичное утверждение, то такое предложение будет считаться нераскрытым, и Заявка будет отклонена без рассмотрения по существу.

      - Участник должен указать срок выполнения поставок.

      - Предложение в отношении предмета закупки будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное предложение (правая колонка таблиц) следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

      - В случае, если по всем позициям весь перечень информации по различным филиалам Общества дублируется, филиалы Общества перечисляются через запятую, а дублирующая информация указывается однократно.

### Форма 2

Анкета Участника закупки

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Право заключения Договора на поставку кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»)

| № п/п | Наименование | Сведения о Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование, фирменное наименование (при наличии) Участника (для юридического лица) |  |
|  | Адрес юридического лица в пределах нахождения юридического лица (для юридического лица) |  |
|  | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, адрес места жительства физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица) |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лицам (для юридического лица), или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц (для иностранного лица) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) (необязательно к заполнению) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) (необязательно к заполнению) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника (необязательно к заполнению) |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению Анкеты Участника

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический адрес.

- Указывается предмет закупки.

- Участники должны заполнить приведенные выше таблицы по позициям (1-5).

### Форма 3

План распределения объемов по Договору между членами коллективного Участника

Наименование и адрес лидера коллективного Участника: _______________________

Право заключения Договора на поставку кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»)

| № п/п | Наименование этапа по Договору (наименование работ/услуг, продукции: тип, марка) | Наименование организации | Стоимость по Договору в % от общей стоимости 100% | Сроки выполнения этапа (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Заявка подается коллективным Участником.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Указывается предмет закупки.

      - В данной форме лидер коллективного Участника указывает следующие данные:

        - перечень объёмов по Договору;

        - стоимость продукции в процентном выражении;

        - сроки выполнения этапа, указанного в плане каждым членом коллективного Участника.

### Форма 4

Декларация (Информационное письмо, справка…)

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Информация о закупке: _________________________________

[Участник в свободной форме приводит необходимую информацию]				  .

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

### Инструкции по заполнению

- Оформляется на фирменном бланке Участника.

- Участник указывает конкретное наименование документа (Декларация, или справка, или информационное письмо и т.д.). Подается при необходимости.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения (Полное наименование Участника закупочной процедуры указывается в соответствии с уставными документами). Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации

- Участник указывает информацию о закупке: номер закупки на электронной площадке, способ закупки, предмет закупки, размер НМЦ (начальной (максимальной) стоимости закупки).

- Участник в свободной форме излагает необходимую информацию.

### Форма 5

Ценовое предложение

Наименование и адрес лидера коллективного Участника: _______________________

Право заключения Договора на поставку кабельной арматуры для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Смоленскэнерго»)

Таблица-1. Расчет стоимости поставляемой продукции

| № п/п | Наименование продукции, Тип, марка | ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте | Наименование производителя | ЕИ | Количество | Цена единицы без НДС, руб. | Цена единицы с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник ТА 25-8-7 |  |  | шт | 245 |  |  |  |  |
| 2 | Стяжка кабельная 3,6x150 100 шт |  |  | уп | 203 |  |  |  |  |
| 3 | Стяжка кабельная 3,5x200 100 пгг |  |  | уп | 190 |  |  |  |  |
| 4 | Наконечник ТА 70-10-12 |  |  | шт | 493 |  |  |  |  |
| 5 | Наконечник ТА 50-10-9 |  |  | шт | 32 |  |  |  |  |
| 6 | Гильза болтовая ГД 70-120 |  |  | шт | 40 |  |  |  |  |
| 7 | Розетка СШР48П20ЭГ2 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Наконечник ТА 16-8-5,4 |  |  | шт | 87 |  |  |  |  |
| 9 | Соединитель болтовой 4СБ 25-50 |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Соединитель болтовой 4СБ 70-120 |  |  | шт | 56 |  |  |  |  |
| 11 | Наконечник TMЛ 2,5-5-2,6 |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Наконечник ТМЛ 16-6-6 |  |  | шт | 150 |  |  |  |  |
| 13 | Наконечник НШвИ 2,5-18 |  |  | шт | 300 |  |  |  |  |
| 14 | Наконечник 2НБ 35-50 |  |  | шт | 790 |  |  |  |  |
| 15 | Наконечник НШВИ 4-12 |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Наконечник ТА 50-10-9 |  |  | шт | 923 |  |  |  |  |
| 17 | Стяжка кабельная 2,5x250 100шт |  |  | уп | 60 |  |  |  |  |
| 18 | Наконечник TMJI-4-6-3 |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 19 | Наконечник ТА 35-10-8 |  |  | шт | 2759 |  |  |  |  |
| 20 | Наконечник ТА 95-12-13 |  |  | шт | 143 |  |  |  |  |
| 21 | Наконечник ТА 120-16-14 |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |
| 22 | Наконечник 2НБ 25-50 |  |  | шт | 90 |  |  |  |  |
| 23 | Соединитель болтовой 2СБ-1 35-50 |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 24 | Наконечник кабельный ТАМ-95-12-13 |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 25 | Стяжка кабельная КСС 5,0x200 |  |  | шт | 700 |  |  |  |  |
| 26 | Бирка для кабеля более 1 кВ У-135 |  |  | шт | 500 |  |  |  |  |
| 27 | Бирка для контрольного кабеля У-136 |  |  | шт | 2000 |  |  |  |  |
| 28 | Наконечник ТМЛ 10-8-5 |  |  | шт | 68 |  |  |  |  |
| 29 | Стяжка кабельная 4,8x200 черный 100 шт |  |  | уп | 10 |  |  |  |  |
| 30 | Наконечник DL-70 |  |  | шт | 24 |  |  |  |  |
| 31 | Наконечник НШвИ 1,0-8 |  |  | шт | 300 |  |  |  |  |
| 32 | Наконечник медный ТМ-10-6-5 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 33 | Наконечник НШвИ 1,5-8 |  |  | шт | 300 |  |  |  |  |
| 34 | Наконечник НШвИ 2,5-8 |  |  | шт | 300 |  |  |  |  |
| 35 | Наконечник ТМЛ 16-8-6 |  |  | шт | 70 |  |  |  |  |
| 36 | Наконечник медный ТМ-16-6-6 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 37 | Стяжка кабельная 3,0x200 100шт |  |  | уп | 24 |  |  |  |  |
| 38 | Стяжка кабельная 3,0x120 |  |  | шт | 500 |  |  |  |  |
| 39 | Узел крепления УК-П-02 |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 40 | Узел крепления УК-Н-01 |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 41 | Наконечник кабельный ТАМ-25-8-7 |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Наконечник кабельный ТАМ-35-10-8 |  |  | шт | 348 |  |  |  |  |
| 43 | Стяжка кабельная 4,5x150 100шт |  |  | уп | 25 |  |  |  |  |
| 44 | Стяжка кабельная 2,5x200 100шт |  |  | уп | 24 |  |  |  |  |
| 45 | Стяжка кабельная 4,5x360 100шт |  |  | уп | 5 |  |  |  |  |
| 46 | Стяжка кабельная 4,8x400 черный 100шт |  |  | уп | 4 |  |  |  |  |
| 47 | Стяжка кабельная 2,5x150 100шт |  |  | уп | 54 |  |  |  |  |
| 48 | Комплект N3 для ввода оптического кабеля |  |  | шт | 14 |  |  |  |  |
| 49 | Кронштейн для монтажа муфт МТОК |  |  | шт | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Гильза ССД КДЗС-4525 10 шт |  |  | уп | 20 |  |  |  |  |
| 51 | Наконечник ТМЛ 6-6-4 |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 52 | Клемма WDU-2,5 BL |  |  | шт | 30 |  |  |  |  |
| 53 | Кабель-канал 25x16x2000 |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 54 | Короб DKC 50x12 CSP-F напольный 2м |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 55 | Зажим клеммный JXB 50А на DIN-рейку |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 56 | Стяжка кабельная 3,6x200 100шт |  |  | уп | 10 |  |  |  |  |
| 57 | Кабель-канал 40x25x2000 |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 58 | Стяжка кабельная 4x250 100шт |  |  | уп | 15 |  |  |  |  |
| 59 | Кабель-канал напольный 34x10,5 LO 35LD |  |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 60 | Кабель-канал 50x12 10110CCZ напол |  |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 61 | Наконечник НШвИ 16-12 |  |  | шт | 200 |  |  |  |  |
| 62 | Узел подвески УПШ-01 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 63 | Кабель-канал 16x16x2000 |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 64 | Узел подвески УПШ-03-2 |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 65 | Узел крепления УК-П-01 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 66 | Кронштейн для крепл. муфты МТОК на опоре |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Гильза болтовая ГД-240 (150-240) |  |  | шт | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Наконечник болтовой 2НБ-70/120 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Кабель-канал 15x10 |  |  | м | 80 |  |  |  |  |
| 70 | Кабель-канал 40x40 |  |  | м | 80 |  |  |  |  |
| 71 | Ручка-маркер капиллярная BFS-10 |  |  | шт | 2 |  |  |  |  |
| 72 | Стяжка кабельная 4,8x300 100шт |  |  | уп | 30 |  |  |  |  |
| 73 | Наконечник ТМЛ 35-12-9 |  |  | шт | 12 |  |  |  |  |
| 74 | Кабель-канал перф. 40x40x2000 |  |  | шт | 7 |  |  |  |  |
| 75 | Клемма 222-412 |  |  | шт | 2000 |  |  |  |  |
| 76 | Стяжка кабельная КСС 3,0x100 100шт |  |  | уп | 20 |  |  |  |  |
| 77 | Стяжка кабельная КСС 3,0x150 100шт |  |  | уп | 20 |  |  |  |  |
| 78 | Зажим Крокодил AG-110A-C красный |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 79 | Зажим Крокодил AG-110А-С черный |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 80 | Наконечник ТМЛ 10-6-5 |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 81 | Наконечник кольцевой VR5,5-6 |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 82 | Кабель-канал 20x12,5x2000 |  |  | шт | 60 |  |  |  |  |
| 83 | Кабель-канал напольный Элекор 70x16 |  |  | м | 10 |  |  |  |  |
| 84 | Розетка РП21 -004 тип 3 для РП21 |  |  | шт | 30 |  |  |  |  |
| 85 | Клемма 221 -415 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 86 | Клемма 221-412 |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |
| 87 | Наконечник НШвИ(2) 1,5-8 |  |  | шт | 30 |  |  |  |  |
| 88 | Стяжка кабельная 3,6x250 100шт |  |  | уп | 20 |  |  |  |  |
| 89 | Бирка для кабеля до 1кВ У-134 100шт |  |  | уп | 6 |  |  |  |  |
| 90 | Стяжка Hyperline GT-200IC 200x3,6 100шт |  |  | уп | 40 |  |  |  |  |
| 91 | Кабель-канал 100x60 |  |  | м | 48 |  |  |  |  |
| 92 | Стяжка кабельная 4,2x250 100шт |  |  | уп | 10 |  |  |  |  |
| 93 | Вилка СШР48П20ЭГ2 |  |  | шт | 10 |  |  |  |  |
| 94 | Стяжка кабельная 4,8x200 100шт |  |  | уп | 10 |  |  |  |  |
| 95 | Упор на DIN-рейку KD3 (MR35) |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |
| 96 | Стяжка нейл.неоткр. 3,5x150 100шт |  |  | уп | 3 |  |  |  |  |
| 97 | Клемма 221-413 |  |  | шт | 100 |  |  |  |  |
| 98 | Наконечник НШВИ(2) 0,75-8 |  |  | шт | 50 |  |  |  |  |
| 99 | Наконечник НШвИ 1.5-12 100шт |  |  | уп | 6 |  |  |  |  |
| 100 | Клемма 2273-203-6 6 шт |  |  | уп | 10 |  |  |  |  |
| 101 | Хомут стальной 07-0208 4,6x200 50 шт |  |  | уп | 3 |  |  |  |  |
| 102 | Наконечник НШвИ 0,75-12 100шт |  |  | уп | 5 |  |  |  |  |
| 103 | Наконечник НШвИ 2,5-12 100шт |  |  | уп | 4 |  |  |  |  |
| 104 | Хомут урав.потенц-ов DKC D 0-124mm NE1100 |  |  | шт | 15 |  |  |  |  |
| 105 | Кабель-канал 32x12,5x2000 |  |  | шт | 60 |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| Стоимость продукции ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |  | х |  |

Цена единицы с НДС, а также общая итоговая стоимость продукции с НДС включает все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме, предусмотренном требованиями Технического задания.

Таблица-2. Прочие коммерческие условия поставки продукции

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантийный срок |  |
| 2 | Условия оплаты |  |
| 3 | Место поставки |  |
| 4 | Срок поставки |  |
| … | и т.д. |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

      - Указывается полное наименование юридического лица с расшифровкой его организационно-правовой формы, адрес Участника.

      - Указывается предмет закупки

      - Ценовое предложение на поставку продукции подготавливается на основании Технического(их) задания(й) (п. 1.1.1) и Предложения в отношении предмета закупки (Форма 1). Если в Предложении в отношении предмета закупки (Форма 1) и Ценовом предложении (Форма 5) будет указана различная информация (тип-марка предлагаемой к поставке продукции, иные параметры) – такая Заявка будет отклонена.

      - В таблице-1 приводится расчет стоимости продукции. Цена единицы с НДС, а так же общая итоговая стоимость продукции с НДС в таблице-1 должны включать все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Получателя, стоимость тары, стоимость погрузочных работ, запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Получателей, включая расходы, связанные с шеф-монтажом и шеф-наладкой в объеме согласно требований Приложения №1 - Технического(их) задания(й) и Приложения №2 - Проект Договора, иных требований данного Извещения. Поля «Наименование производителя», «ЕИ», «Количество», «Цена единицы без НДС, руб.», «Цена единицы с НДС, руб.», «Стоимость без НДС, руб.» и «Стоимость с НДС, руб.» должны быть полностью заполнены по всей предлагаемой Участником продукции, указанной в поле «Наименование продукции, Тип, марка» либо «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте». В противном случае Заявка Участника будет отклонена.

      - В случае, если Участник применяет УСН или в случае если, проводится закупка, для которой НДС не предусмотрен – в соответствующих графах таблиц(ы) указывается сумма с НДС, равная сумме без НДС (НДС в таком случае равен нулю)

      - В таблице-2 приводятся иные параметры коммерческих условий Участника. В случае эквивалентного предложения по поставляемому оборудованию, Участник должен указать в таблице-2 условие по корректировке и согласованию проектной документации с проектными организациями и другими заинтересованными сторонами, за свой счет без изменения стоимости поставляемого оборудования.

      - Ценовое предложение будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данное Ценовое предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

      - Сумма поставки с НДС рассчитывается следующим образом: цена без НДС округленная до двух знаков после запятой умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на ставку НДС. Полученное значение – сумма поставки с НДС округляется до двух знаков после запятой.

      - В случае, если Участником предлагается продукция, «Наименование продукции, тип, марка» которой соответствуют заявленной к закупке Заказчиком в Техническом задании, поле «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» не заполняется. Указанное поле заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Заказчиком. При этом в поле «ЭКВИВАЛЕНТ (заполняется Участником в случае если предлагаемая продукция отличается от заявленной Организатором/Заказчиком) Наименование, тип, марка, ГОСТ, ТУ и прочие сведения об эквиваленте» указывается наименование продукции, тип, марка и иные параметры предлагаемого к поставке Участником эквивалента, а в поле «Наименование продукции, Тип, марка» указывается наименование продукции, тип, марка согласно технического задания.

      - Все суммы Ценового предложения должны быть представлены в формате XXX XXX XXX,XX руб. например: «1 234 567,89 руб.».

      - Итоговая стоимость Ценового предложения должна соответствовать окончательной цене, указанной Участником на «котировочной доске» ЭТП.

      - *Разбиение по Обществам (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье») и/или филиалам Обществ(а) в данной форме необходимо выполнять только если Сведения о начальной (максимальной) цене договора содержат такое разбиение по Обществам (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье») и/или филиалам Обществ(а).

В уведомлении об уступке денежного требования должно быть определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж. День осуществления уступки – дата подписания Соглашения о переуступке прав требований между Поставщиком и Фактором.

Куратор договора - должностное лицо и структурное подразделение Общества, выступающее с инициативой заключения Обществом договоров и/или подписания документов и организующее дальнейшую работу по договору (исполнение) в соответствии с требованиями стандарта «Организация договорной работы», утвержденного в Обществе.