Утверждаю:

И.о. первого заместителя директора –

Главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр и Приволжье» -

«Владимирэнерго»

_____________/В.Н. Комков /

«___»_______________2022 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры закупки

материалов для выполнения программы надежности

Филиалом «Владимирэнерго»

ПАО «Россети Центра и Приволжья»

г. Владимир 2022

Техническое задание и требования к поставщикам

1.1. Общая часть

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центра и Приволжья» производит закупку технических материалов.

1.2. Технические требования, номенклатура и количество

Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

| Наименование ТМЦ | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Зажим анкерный PAZ 3 | ШТ | 2763 |
| Наконечник CPTAUR 50 | ШТ | 18 |
| Вязка спиральная ВС-35/50.1 МЗВА | ШТ | 623 |
| Зажим ответвительный ОАЗ-1 МЗВА | ШТ | 70 |
| Зажим прокалывающий ОР-95 МЗВА | ШТ | 15 |
| Зажим соединительный MJRP 50N | ШТ | 3 |
| Устройство защиты от дуги СЕ 3 | ШТ | 399 |
| Вязка спиральная СВ 35 | ШТ | 599 |
| Вязка спиральная ВС-70/95.2 | ШТ | 7482 |
| Вязка спиральная ВС-35/50.2 | ШТ | 11895 |
| Зажим ответвительный RPN 150 | ШТ | 546 |
| Зажим временного заземления SE 20.3 | ШТ | 210 |
| Зажим ответвительный RP150 | ШТ | 658 |
| Зажим соединительный CIL 2 | ШТ | 27 |
| Зажим соединительный CIL6 компл. | ШТ | 64 |
| Вязка спиральная ВС 50-95 | ШТ | 1533 |
| Вязка спиральная ВC-35/50 6шт | УП | 96 |
| Наконечник изолированный CPTAU 50 | ШТ | 3 |
| Зажим ответвительный ОР 95 | ШТ | 15 |
| Вязка спиральная ВС-70/95.1 | ШТ | 570 |
| Зажим временного заземления SE 21.3 | ШТ | 3 |
| Зажим ответвительный СТ 70 Р | ШТ | 12 |
| Зажим ответвительный ОЗ-35-150 | ШТ | 6 |
| Зажим натяжной ODS-35-70 | ШТ | 75 |
| Зажим анкерный SO 105 | ШТ | 105 |
| Крюк КВ-22 | ШТ | 16 |
| Зажим натяжной НБ-3-6А | ШТ | 30 |
| Звено промежуточное ПРТ-7-1 | ШТ | 255 |
| Ушко УС-7-16 | ШТ | 6 |
| Серьга СР-7-16 | ШТ | 1143 |
| Звено промежуточное ПРТ-7/12-2 | ШТ | 6 |
| Серьга СРС 7-16 | ШТ | 102 |
| Зажим плашечный ПА-3-2 | ШТ | 218 |
| Зажим плашечный ПА-2-2 | ШТ | 369 |
| Скоба СК-7-16 | ШТ | 369 |
| Вязка спиральная ПВС-35/50-20 | ШТ | 255 |
| Зажим натяжной НКК-1-1Б (клин N2) | ШТ | 6 |
| Ушко У1К-7-16 | ШТ | 324 |
| Зажим плашечный ПС-1-1А | ШТ | 10 |
| Ушко У1-7-16 | ШТ | 3003 |
| Скоба СК-7-1А | ШТ | 1014 |
| Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | ШТ | 90 |
| Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | ШТ | 892 |
| Зажим натяжной болтовой НБН-2-6 | ШТ | 36 |
| Зажим натяжной болтовой НБ-44/5,6-16 | ШТ | 114 |
| Звено промежуточное S 7-1 | ШТ | 9 |
| Провод СИП-3 1х35-35 | М | 22897 |
| Провод СИП-3 1х35-20 | М | 100132 |
| Провод СИП-3 1х50-35 | М | 209547 |
| Провод СИП-3 1х50-20 | М | 597394 |
| Провод СИП-3 1х70-35 | М | 130578 |
| Провод СИП-3 1х70-20 | М | 165379 |
| Провод СИП-3 1х95-20 | М | 15459 |

По всем позициям где указан бренд, допускается поставка эквивалента.

1.3.  Общие требования.

Продукция должна быть новой, ранее не использованной, срок изготовления продукции не ранее 2022 г. Продукция должна поставляться в соответствии с указанными выше Техническими требованиями. Продукция должна соответствовать установленным ГОСТ и ТУ. Продукция должна иметь все необходимые документы (сертификаты, паспорта и др.), сопровождаться аттестатом Госстандарта (в случае наличия соответствующих требований о необходимости наличия аттестата Госстандарта в действующих нормативно-правовых документах).

Качество поставляемой продукции в обязательном порядке подтверждается паспортом качества завода изготовителя и сертификатом качества на данный вид продукции.

Поставляемая продукция должна быть сертифицирована для использования на территории РФ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Документы, подтверждающие соответствие качества и безопасности продукции требованиям нормативно-технической документации (сертификаты, паспорта) направляются одновременно с продукцией. Поставщик обязан предоставить Покупателю в течении 5 (пяти) дней с момента отгрузки продукции оригиналы первичных документов (накладные, счета-фактуры).

Участник должен принять во внимание, что ссылки в Документации на конкретный вид продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может предоставить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании.

1.4. Условия поставки (упаковка, транспортирование, условие и сроки хранения)

Продукция должна быть упакована надлежащим образом в заводскую упаковку, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

Доставка осуществляется силами Поставщика. Базис поставки: DDP («франко-склад Покупателя»).

Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресу: 601270, Владимирская область, Суздальский р-н, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д.3а, т/ф (4922) 40-61-09, контактное лицо – Аванесова Екатерина Валентиновна.

Погрузка товара осуществляется силами Поставщика, разгрузка товара – силами Заказчика.

1.5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть на менее срока, установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 12 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные Заказчиком, устранить любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

1.6. Правила приемки продукции.

Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад.

По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.

1.7. Сроки поставки

Начало выполнения поставок: с момента заключения договора поставки; окончание выполнения поставок: 31.12.2022 г. Срок выполнения поставок в календарных днях: в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки на отгрузку от филиала, но не позднее 31.12.2022 г.

1.8. Цена товара и условия оплаты

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе стоимость тары и упаковки, погрузку товара и его транспортировку до Грузополучателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, иные необходимые затраты и все скидки. Оплата производится в течении 7 (семи) рабочих дней со дня фактической поставки партии товара Заказчику на основании счетов-фактур и товарных накладных, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Выплата аванса исключается. Форма оплаты – безналичная. Более детальные требования к цене договора и порядку расчетов (условиям оплаты) описаны в Проекте договора, представленном в составе Документации.

Ведущий инженер УРС 					Е.А. Жуков