## 401L 2016
Приложение к ТЗ
№ п/п | Наименование | Номер материала | Технические требования и характеристики | Ед. изм. | Кол-во (всего) | Срок поставки* | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | Битум БН 90/10 | 2220968 | ГОСТ 6617-76 | КГ | 332 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
2 | Блок дверной деревянный 2070х870 | 2274955 | Марка: ДГ Конструкция полотна: глухие Материал: деревянные | ШТ | 4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
3 | Брус 100х50 | 2015159 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 0.09 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
4 | Гидроизол ХКП-3,5мм 9м | 2317980 | ТУ 5774-003-54944097-2013 | ШТ | 18 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
5 | Доска обрезная 25мм | 2068715 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 0.9 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
6 | Доска обрезная 25х200х4000 | 2263730 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 10.266 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
7 | Доска обрезная 40 | 2224503 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 0.02 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
8 | Доска обрезная 50мм | 2068679 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 1.4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
9 | Доска обрезная хвойн. 50х150х6000 | 2217350 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 3.2 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
10 | Доска обрезная хвойн. 60х150х6000 | 2217351 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 0.7 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
11 | ДСП 1750х1750х10 | 2278030 | ГОСТ 10632-2007 | ЛСТ | 22 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
12 | Заглушка левая плинтуса Korner или аналог | 2067113 | арт. 25-49/52-5-422L | ШТ | 4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
13 | Заглушка правая плинтуса Korner или аналог | 2067116 | арт. 25-49/52-5-422P | ШТ | 4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
14 | Кирпич керамический М-100 | 2112344 | ГОСТ 530–2007 | ШТ | 260 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
15 | Кирпич силикатный М-125 | 2101957 | ГОСТ 379–95 | ШТ | 3918 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
16 | Клей 88-Н | 2216934 | Для склеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения с металлами, тканью, стеклом, бетоном, кожей, пластмассой, клеенкой, резиной и другими поверхностями ГОСТ 2199-78 ТУ 38-105.1061-87 | КГ | 4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
17 | Клей 88-СА | 2216882 | применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностям. ТУ 075 06004-122-99 | КГ | 21.9 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
18 | Клей ВК-9 | 2286577 | ТУ 1-595-14-842-2004 | КГ | 20 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
19 | Клей обойный Quelyd Спец-винил или аналог | 2301616 | арт. 1064666 Специальный клей для любых, даже очень тяжелых, упругих виниловых обоев, объемных обоев, обоев с покрытием из крошки слюды и гранита. | КГ | 2 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
20 | Ламинат Дуб суприм 1292х194х8 класс 33 | 2300809 | Тип дизайна: Дуб Цветовая гамма (оттенок) дизайна: Бежевый Название коллекции: БОГАТЫРЬ 833 Класс применения: 33 Обработка поверхности: Защита от влаги Замковая система: T`Lock Длина, мм.: 1292 Ширина, мм.: 194 Толщина покрытия общая, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2): 8 Вес 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529): 7,4 Срок службы, лет: 15 | М2 | 50 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
21 | Линокром ТПП | 2321194 | ТУ 5774-002-13157915-98 | М2 | 100 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
22 | Линолеум Tarkett Moda 3,5м или аналог | 2322774 | ТУ 5771-010-54031669-2005 | М2 | 8 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
23 | Лист профилированный С21 0,5х1000х6000 | 2218660 | ГОСТ 24045-94 | ЛСТ | 1 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
24 | Материал структурный Armorcast 1500x97 или аналог | 2026389 | Сетчатую ленту из стекловолоконной ткани, пропитанную полиуретановым составом, твердеющим при попадании влаги. Используется для: 1)Восстановления оболочки кабеля в местах повреждений; 2) герметизации муфт на кабелях с ПЭ и свинцовой оболочкой при строительстве и ремонте кабельных линий, содержащихся и не содержащихся под избыточным воздушным давлением Размер - 1500х97мм | ШТ | 20 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
25 | Наличник шпон дуб 2,2м | 2322320 | Размер: 71х11х2200 мм Покрытие: шпон Цвет: Дуб | ШТ | 6 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
26 | Направляющая Люмсвет 1200мм или аналог | 2014448 | ТУ 1811-022-00300475-2008 | ШТ | 118 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
27 | Направляющая Люмсвет 3700мм или аналог | 2014450 | ТУ 1811-022-00300475-2008 | ШТ | 59 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
28 | Направляющая Люмсвет 600мм или аналог | 2014445 | ТУ 1811-022-00300475-2008 | ШТ | 59 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
29 | Обои флизелиновые Rasch Sintra 10х1,06м или аналог | 2324715 | Основа: флизелин Покрытие: винил Размер рулона: 1,06х10 м | РУЛ | 7 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
30 | Окно ПВХ 1430х1720 | 2274091 | ГОСТ 30674-99 | ШТ | 1 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
31 | Окно ПВХ 1750х1760 в комплекте | 2270281 | ГОСТ 30674-99 | ШТ | 1 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
32 | Отлив металлический 150х2000 | 2276058 | ГОСТ Р 52146 | ШТ | 15 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
33 | Панель потолочная Altay SL 600х600х6 или аналог | 2320392 | Формат – 600х600 мм; Толщина плиты – 5 мм; Цвет – белый; Поверхность – тисненная, ненаправленная (с несквозной перфорацией и червоточинами); Кромка – прямоугольная (board); Коэффициент звукопоглощения – 0,2; Влагостойкость – 70%; Светоотражение – 80%; Группа горючести Г-1; | ШТ | 195 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
34 | Пена монтажная Gold-Stark STD B3 490г или аналог | 2276835 | ГОСТ Р 51697-2000 | ШТ | 10 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
35 | Пена монтажная Макрофлекс 750мл или аналог | 2051875 | ГОСТ 30971-2002 Емкость одной упаковки - 750мл | ШТ | 27 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
36 | Пиломатериал хвойный обрезной 25мм | 2023173 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 1.4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
37 | Пиломатериал хвойный обрезной 50мм | 2023784 | ГОСТ 8486-86 | М3 | 0.24 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
38 | Плинтус пластиковый 2000мм | 2326837 | арт. 25-52-0-422 | ШТ | 12 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
39 | Подложка под ламинат 3мм | 2089722 | ТУ 2244-003-74621700-2011 | М | 52 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
40 | Подоконник ПВХ 1960х300 | 2276021 | ГОСТ 30673-99 | ШТ | 2 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
41 | Рубероид РКК-350 | 2303343 | ГОСТ 10923-93 | М2 | 350 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
42 | Рубероид РКП-350 | 2063477 | ГОСТ 10923-93 | М2 | 70 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
43 | Сетка сварн. в картах 100х100х4 1,5х2,0м | 2302468 | ГОСТ 8478-81 | ШТ | 210 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
44 | Сетка штукатурная 14х14х0,8 1000мм оцинк | 2310807 | ГОСТ 3826-82 | М | 16 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
45 | Скотч алюминиевый фольга 50ммх50м | 2318878 | Ширина ленты: 50 мм. Длина ленты: 50 м. Основное применение – соединение и герметизация стыков труб при монтаже систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования. В различных строительных, монтажных и ремонтных работах для соединения стыков панелей, узлов, труб. Для защиты частей оборудования от проникновения пара, грязи, пыли, влаги. Для предотвращения коррозии. Для придания поверхностям и элементам конструкций теплоотражающих свойств. Для быстрого ремонта на производстве и в быту. Для термоизоляции в банях и саунах. | ШТ | 8 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
46 | Смесь песчано-гравийная | 2322938 | ГОСТ 23735-79 | М3 | 24 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
47 | Смесь сухая Emaco 90 или аналог | 2125345 | СТО 70386662-001-2005 | КГ | 25 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
48 | Смесь сухая универсальная М-150 или аналог | 2226953 | ГОСТ 28013-98 | КГ | 2551.74 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
49 | Соединитель к плинтусу Korner или аналог | 2066863 | арт. 25-49/52-2-422 | ШТ | 4 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
50 | Стекло органическое листовое 5х1500х2050 | 2319504 | ГОСТ 10667-90 | ШТ | 11 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
51 | Стекломаст ТКП-4,0 10м2 | 2271010 | ТУ 21-5744710-515-92 | РУЛ | 100 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
52 | Стекломаст ТПП-3,0 10м2 | 2271011 | ТУ 21-5744710-515-92 | РУЛ | 51 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
53 | Туба Stayer для клеящего пистолета или аналог | 2273905 | арт. 2-06821-W-S06 | ШТ | 20 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
54 | Уголок PL 19x24 периметральный L=300 | 2321007 | Арт. 12900399 Вес, кг: 0.41 Материал: Оцинкованная сталь Группа горючести: НГ Цвет: белый Тип: угол | ШТ | 23 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
55 | Уголок внутренний для плинт.Korner LB-40 или аналог | 2320824 | арт. 25-49/52-1-422 | ШТ | 7 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
56 | Цемент ПЦ 500-Д20-Н | 2321433 | ГОСТ 10178-85 | Т | 0.5 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
57 | Цемент ЦЕМ I 42,5Н | 2120273 | ГОСТ 31108-2003 | Т | 0.075 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
58 | Цемент ШПЦ400 Д0 | 2303375 | ГОСТ 10178-85 | Т | 34.685 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
59 | Шифер плоский ЛП-П 1500х3000х10 | 2315665 | ГОСТ 18124-95 | ЛСТ | 43 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
60 | Шифер СВ-40 8 волновой | 2040706 | ГОСТ 30340-95 | ШТ | 260 | 30 | DDP (ИНКОТЕРМС 2000) | Авто | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, 7.
ИТОГО: |  |  |  |  | 9180.116
* - в календарных днях с момента заключения договора