УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-

«Белгородэнерго»

Решетников С.А.

______________________________

“_____” ________________ 20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку генераторов

Лот 308B

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам и быть не хуже значений, приведенных в Приложении 1.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ее ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты, подтверждающие качество и безопасность товара (на партию);

- гарантийное свидетельство (талон).

Маркировка должна соответствовать техническим условиям изготовителя и требованиям соответствующих ТУ и ГОСТ.

- Правила приемки материалов.

Вся продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. начальника УРС 									Билащук А.В.

Приложение 1

- Генератор бензиновый Champion GG7501E или аналог.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| назначение | для электроснабжения переносных электроприемников |
| тип двигателя | четырёхтактный |
| тип охлаждения | воздушное |
| количество фаз генератора | 1 |
| номинальное напряжение генератора | 230 В (50 Гц) |
| номинальная мощность генератора | 6 кВт |
| режим работы | продолжительный |
| способ запуска | электрический и ручной |
| марка топлива | А-92 |
| расход топлива, не более | 460 г/кВт.ч |
| объём топливного бака | 25 л |
| уровень звукового давления, не более | 75 дБ |
| габариты | 600×750×570 мм |
| масса, не более | 85 кг |
| степень защиты, не менее | IP23 |
| температура эксплуатации | от –200С до +400С |
| особенности конструкции | - система стабилизации выходного напряжения; - розетка 230 В (50 Гц) 16 А – 2 шт.; - розетка 230 В (50 Гц) 32 А – 2 шт.; - клеммы постоянного тока 12 В; - встроенный счётчик моточасов; - датчик уровня масла; - встроенный аккумулятор для электрического запуска. |
| комплектация | - аккумулятор для электрического запуска. - вилка для розетки 32А; - кабель для зарядки внешнего аккумулятора; - ключ свечной; - колеса транспортировочные. |