Утверждаю:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

____________________Колубанов И.В.     «21»  октября 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к выключателям и разъединителям Лот 306I

- Общая часть.

ПАО «МРСК Центра» производит закупку запасных частей к выключателям и разъединителям

Закупка производится на основании потребности в рамках ремонтно-эксплуатационной  программы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» на 2016 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и сроки установленные данным     ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал | Марка | Количество, шт | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | БП BP/TEL-220-02A | 1 | г. Орёл,ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО "МРСК Центр- “Орёлэнерго” | 30 |
|  | Камера дугогасительная ВИЕЦ.686.422.002 | 3 |  |  |
|  | Кнопка включения привода ПП-67 | 10 |  |  |
|  | Кольцо 010-014-25-2-2 | 50 |  |  |
|  | Кольцо 8БП.370.048 | 36 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 8БП.370.047 | 18 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | 18 |  |  |
|  | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.498 | 12 |  |  |
|  | Привод ПП-67 | 5 |  |  |
|  | Прокладка 8БП.155.022 | 18 |  |  |
|  | Рычаг изоляционный ВЕЮИ.743125.006 | 30 |  |  |
|  | Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110 | 33 |  |  |
|  | Трос 5СЯ.470.004 | 6 |  |  |
|  | Трубка 8СЯ.770.130 | 30 |  |  |
|  | ЭД привода КЛ50.АВВ-У3 | 5 |  |  |

*в календарных днях, с момента заключения договора

3.Технические требования к продукции.

3.1 Технические данные должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведённых в таблице:

| № п/п | Наименование | Номер чертежа (тип) | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | БП BP/TEL-220-02A | - | В 10 кВ |
| 2. | Камера дугогасительная | ВИЕЦ.686.422.002 | В 35 кВ |
| 3 | Кнопка включения привода ПП-67 | - | В 35 кВ |
| 4 | Кольцо 010-014-25-2-2 | - | В 110 кВ |
| 5 | Кольцо | 8БП.370.048 | В 110 кВ |
| 6 | Кольцо уплотнительное | 8БП.370.047 | В 110 кВ |
| 7 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.439 | В 110 кВ |
| 8 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ.370.498 | В 110 кВ |
| 9 | Привод ПП-67 | - | В 10 кВ |
| 10 | Прокладка | 8БП.155.022 | В 110 кВ |
| 11 | Рычаг изоляционный | ВЕЮИ.743125.006 | В 10 кВ |
| 12 | Связь гибкая разъединителя РНДЗ-110 | - | Р 110 кВ |
| 13 | Трос | 5СЯ.470.004 | В 110 кВ |
| 14 | Трубка | 8СЯ.770.130 | В 110 кВ |
| 15 | ЭД привода | КЛ50.АВВ-У3 | В 35 кВ |
| Год выпуска |  |  | 2015 |

4. Общие требования.

4.1 К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 "О Правилах проведения сертификации электрооборудования".

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Номинальные значения климатических факторов внешней среды для поставляемого оборудования   должны соответствовать ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые  запчасти к выключателям и разъединителям должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад заказчика. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

7 Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ. Также обязательно наличие сертификата соответствия.

8 Сроки и очередность поставки оборудования.

Сроки поставки материалов в течении 30 календарных дней с момента заключения Договора поставки. Поставка материалов, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена  согласно графика, утвержденного Заказчиком. Изменение сроков поставки оборудования возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра» и оформляется в соответствии с условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемые материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость продукции.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Заместитель главного инженера –

начальник УВС 		               	    Константинов Д.В.