“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401М_008 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2339327 |

главный инженер

филиала ПАО «МРСК Центра» -

«Смоленскэнерго»

______________ В.В. Мордыкин

«24» октября 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

(Набор демеркуризационный НДЛ-2)

ЛОТ 401М

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики демеркуризационных наборов НДЛ-2 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Кол-во | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- |
| Набор демеркуризационный НДЛ-2 | 26 шт. | ТУ 2643-002-62978727-2011 |

В состав демеркуризационного набора для удаления ртути и ее паров должны входить: респиратор, резиновые перчатки, бахилы, медицинский шприц, кисточки медные, контейнер пластиковый для ртути, препарат №1, препарат №2, азотная кислота (5% раствор), тряпка, губка, упаковочный контейнер, совок, кисть волосяная (смётка), пакет полиэтиленовый, комбинезон защитный, влажные салфетки. Обязательно наличие в упаковке инструкции по применению демеркуризационного комплекта.

Демеркуризационный комплект не предназначен для ликвидации массивных аварийных проливов металлической ртути.

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей – положительное заключение межведомственной комиссии (МВК), ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации;

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

- упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения поставляемой продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый товар должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока - с момента его изготовления. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Состав технической и эксплуатационной документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- весь товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

- Правила приемки.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителем филиала ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПК УПБиПК			_______________________			Ю.С. Волков