Приложение № 1 к Договору №___________от «_____»___________2018 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому сопровождению
систем АСДТУ (DMS) ЦУС филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

Нижний Новгород, 2018

Содержание

1 Общие положения	4

1.1 Наименование работ	4

1.2 Цели и задачи	4

1.3 Перечень установленных модулей ПО PSIсontrol	4

1.4 Состав оказываемых услуг по техническому сопровождению	4

1.5 Состав оказываемых консультационных услуг	5

1.6 Оказание услуг по актуализации документации	6

1.7 Услуги по расширению и доработке  функционала ПО PSIсontrol	6

1.8 Сроки оказания услуг	7

1.9 Место оказания услуг	8

1.10 Требования к опыту и квалификации Участника	8

2 Требования к организации оказания услуг по техническому сопровождению	9

2.1 Требования к организации технического сопровождения ПТК PSIсontrol	9

2.2 Порядок предоставления услуг	9

2.3 Параметры предоставления услуг	10

2.4 Требования к Информированию о нештатных ситуациях и регламентных работах	12

2.5 Требования к исполнению руководящих документов	13

2.6 Требования к обеспечению безопасности при оказании услуг	13

3 Требования к оказанию услуг	14

3.1 Общие требования	14

3.2 Полномочия и ответственность по организационным процессам	14

3.3 Сдача-приемка услуг	14

Приложение №1	16

Определения и сокращения:

Общество: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Филиал: Филиал Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья».

Исполнитель: Победитель конкурентной процедуры, компания, предоставляющая услуги, сервисный оператор.

Услуга: вид деятельности на основе сервисных технологий, связанный с функционированием информационных систем и направленный на удовлетворение потребностей бизнеса Филиала.

Пользователь: сотрудник Филиала, состоящий в штате, либо находящийся в договорных отношениях с Компанией, использующий информационные ресурсы и сервисы.

Запрос: форма подачи информации от пользователя о необходимости оказания Услуг или устранения сбоев.

Инициатор запроса: лицо, подавшее / направившее запрос.

Уровень обслуживания: совокупность параметров качества предоставляемых услуг.

Соглашение об уровне обслуживания: Письменное соглашение между поставщиком сервиса и потребителем, в котором изложены согласованные требования к предоставлению услуг (уровни обслуживания) и порядок взаимодействия. Соглашение об уровне обслуживания является неотъемлемой частью контрактной документации.

Доступность: способность сервиса (услуги) выполнять заданные функции в требуемый момент или период времени.

Время регистрации запроса: время от момента поступления запроса до момента регистрации (присвоение уникального номера) в системе учета запросов.

Время реагирования: период времени между регистрацией запроса на обслуживание и началом выполнения этого запроса сотрудниками Исполнителя конкурса (в рабочее время).

Время выполнения запроса: время от момента регистрации запроса до момента предоставления требуемого сервиса или восстановления его функционала (в рабочее время).

Приоритет запроса: признак запроса, определяющий время и очередность его выполнения.

Нештатная ситуация: сбой, который характеризуется высокой степенью влияния на бизнес Заказчика: приводит к остановке бизнес – процессов и/или создает угрозу потери информации и/или нарушает работу большого количества пользователей.

Диспетчерская служба (Служба Service Desk): подразделение Исполнителя, выполняющее функции по приему, регистрации, маршрутизации и контролю выполнения запросов. Диспетчерская служба также осуществляет информирование пользователей о ходе выполнения запросов.

Уполномоченный представитель Заказчика: сотрудник Заказчика, отвечающий за взаимодействие с Исполнителем в рамках оказания информационно-технологических услуг.

Режим предоставления услуги: время оказания услуг (обычно характеризуется количеством часов предоставления сервиса в сутки и количеством дней в неделю).

Дополнительные услуги: услуги, оказываемые дополнительно к настоящему Договору.

АСДТУ: автоматизированная система диспетчерско-технологического управления

ПО: программное обеспечение;

ПТК: программно-технический комплекс;

ТЗ: Техническое задание;

ЦУС: Центр управления сетями филиала.

Общие положения

Наименование работ

Оказание консультационных услуг и услуг по техническому сопровождению ПТК PSIсontrol для филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Цели и задачи

Цель: поддержка ПТК PSIсontrol в работоспособном состоянии.

Задачи разработки ТЗ: Получение консультационных услуг и услуг по техническому сопровождению ПТК PSIсontrol для филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Перечень установленных модулей ПО PSIсontrol

Перечень модулей ПО ПТК PSIсontrol приведен в Приложении №1.

Состав оказываемых услуг по техническому сопровождению

Техническая поддержка программного обеспечения ПТК ЦУС PSIсontrol

- прием от Заказчика заявок обо всех отклонениях или нарушениях работы ПТК PSIсontrol в диспетчерскую службу Исполнителя круглосуточно, вне зависимости от выходных и праздничных дней.

- устранение критической для функционирования комплекса причин отклонения или нарушения работы, выезд специалиста к месту установки ПТК PSIсontrol круглосуточно, вне зависимости от выходных или праздничных дней;

- анализ причин возникновения нарушений в работе программного обеспечения PSIсontrol по лог-файлам, посредством удаленной диагностики ПТК АСДТУ или посредством проведения интервью, авторизованных представителей Заказчика по телефону и др.;

- регистрация (при необходимости) заявок на сайте технической поддержки разработчика ПО PSIсontrol;

- предоставление ответов на запросы Заказчика в согласованные сроки. Варианты ответа могут включать (в зависимости от сложности проблемы):

- рекомендации по локализации или устранения возникших инцидентов;

- для критичных проблем – сроки предоставления «патча» ПО PSIсontrol, локализующего или устраняющего проблему, с инструкцией по его установке;

- для некритичных проблем – включение работ по устранению проблемы в план работ по подготовке следующего поставляемого в рамках обновления релиза ПО PSIсontrol существующей версии.

- предоставление Заказчику информации и документации об изменениях, внесенных в новые версии ПО PSIсontrol;

- поддержка работоспособности тестового полигона, включая актуализацию модели данных, на площадке исполнительного аппарата Заказчика.

Постоянное улучшение и развитие лицензионного программного обеспечения ПО PSIсontrol

- анализ требований / предложений Заказчика. Участие в разработке и согласовании Технических Заданий (ТЗ) на разработку / доработку ПО PSIсontrol (функциональных спецификаций);

- формирование и согласование с Заказчиком состава приоритетных к реализации в новых релизах (обновлениях) ПО PSIсontrol функций согласно утвержденным ТЗ в объеме согласованной с Заказчиком трудоемкости;

- разработка и согласование плана-графика реализации требований / предложений Заказчика в новых релизах ПО PSIсontrol согласно утвержденным ТЗ в объеме согласованной с Заказчиком трудоемкости;

- разработка технико-коммерческих предложений по реализации требований / предложений Заказчика в новых релизах ПО PSIсontrol согласно утвержденным ТЗ для требований, превышающей объем согласованной с Заказчиком трудоемкости;

- интеграция ПО PSIсontrol с существующими системами мониторинга состояния ИТ-инфраструктуры и технологических каналов связи;

- тестирование и адаптация возможностей ПО PSIсontrol для решения задач диспетчерских групп районов электрических сетей (РЭС);

- тестирование и адаптация возможностей ПО PSIсontrol для использования актуальной топологической модели сети в задачах анализа перспективного развития сети и техприсоединения.

- внесение изменений в программное обеспечение ПТК на основании утвержденного перечня требований / предложений и замечаний Заказчика в соответствии с утвержденным единым регламентом взаимодействия между Заказчиком, Исполнителем и Разработчиком (представителем разработчика в РФ) программного обеспечения. Подрядчику необходимо представить регламент на утверждение Заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

Обновление лицензионного программного обеспечения ПО PSIсontrol:

- организация тестирования обновлений (новых релизов) программного обеспечения PSIсontrol (FAT-испытания);

- документирование внесенных изменений (при необходимости) в эксплуатационную документацию по ПТК АСДТУ;

- проведение обновлений программного обеспечения PSIсontrol (по запросу);

- организация приема-передачи обновлений программного обеспечения PSIсontrol авторизованными представителями Заказчика.

Обновление прошивок шлюзов телемеханики (TCG):

- тестирование новых версий прошивок шлюзов телемеханики;

- обновление версии прошивки шлюзов телемеханики (при необходимости).

Поддержка СУБД Oracle:

- установка патчей и обновлений (при необходимости);

- смена версии базы данных (при необходимости).

Состав оказываемых консультационных услуг

- консультирование эксплуатационного персонала по параметрированию и настройке ПО PSIсontrol;

- консультирование по вопросам разработки графических и табличных форм отображения информации;

- консультирование по описанию вновь подключаемых объектов (описание объекта управления и набора телеметрической информации) в базе данных ПО PSIсontrol;

- консультирование по созданию и настройке передачи наборов обмена информации по телеметрическим каналам;

- консультирование по созданию и настройке передачи наборов обмена информации при взаимодействии со смежными ПТК (ЦППС, ОИК «Диспетчер», ОИК «КОТМИ», систем АИИС КУЭ – Пирамида 2000);

- консультирование эксплуатационного персонала по вопросам инсталляции обновлений (новых релизов) ПО PSIсontrol;

- консультирование эксплуатационного персонала по внесению новой телеметрической информации в расчетную модель;

- консультирование по вопросам внесения изменений в существующую телеметрическую информацию при модернизации объектов сети;

- консультирование персонала в части анализа причин падений расчетно-аналитических задач в ПО PSIсontrol;

- проведение для сотрудников филиалов вебинаров по вопросам эксплуатации ПТК PSIсontrol в части «Оперативно-диспетчерское управление средствами ПТК ЦУС PSIсontrol» (не менее 240 часов);

- проведение для сотрудников филиалов вебинаров по вопросам эксплуатации ПТК PSIсontrol в части «Расчетно-аналитическая система PSIсontrol» (не менее 240 часов);

- проведение для сотрудников филиалов вебинаров по вопросам эксплуатации ПТК PSIсontrol в части «Администрирование ПТК ЦУС PSIсontrol» (не менее 240 часов);

- проведение оценки навыков, полученных эксплуатационным персоналом при помощи тестирования;

- разработка программ противоаварийных тренировок (ПАТ). Проведение ПАТ с эксплуатационным персоналом в рамках тестового полигона не реже 1 раза в год.

Оказание услуг по актуализации документации

- анализ потребностей персонала, эксплуатирующего ПТК PSIсontrol, формирование и согласование перечня эксплуатационной документации, необходимой к разработке;

- актуализация и переработка существующих руководств по эксплуатации ПТК PSIсontrol;

- разработка новых руководств и инструкций с целью повышения эффективности эксплуатации ПТК PSIсontrol.

Услуги по расширению и доработке  функционала ПО PSIсontrol

- По результатам снижения объемов ретрансляции данных телеметрии от РДУ выявить альтернативные возможности получения недостающих ТИ, ТС непосредственно от собственников объектов электросетевого хозяйства и генерирующих объектов. Провести работы по занесению новых наборов ТИ, ТС. Провести корректировку расчетной модели сети для корректной и достоверной работы расчетно-аналитических задач ПТК PSIсontrol.

- Работы по актуализации сетевых схем и схем подстанций (на регулярной основе) по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в связи с реконструкциями сети и новым строительством.

- Работы по перерисовке сетевых схем и схем подстанций по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с изменением организационной структуры оперативно-технологического управления и переходом на двухуровневую модель управления.

- Реализация на базе ПТК PSIсontrol филиала «Тулэнерго» единой системы мониторинга состояния каналов связи и телемеханики по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для Централизованной службы технической поддержки САЦ.

- Работы по модернизации аппаратной платформы испытательного стенда ПТК ЦУС «Нижновэнерго» (переход на новую серверную платформу).

- Проведение аудита информационной безопасности (ИБ) ПТК PSIсontrol по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и разработка программы мероприятий по удовлетворению актуальных требований ИБ ПАО «Россети».

- Проведение анализа возможности использования модуля поставарийного анализа в филиалах ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (кроме филиала «Нижновэнерго») и разработка программы мероприятий по внедрению данного модуля.

- Актуализация нагрузок и отпаек РПН для нетелеизмеряемых подстанций по результатам контрольных замеров (на регулярной основе, по факту проведения контрольных замеров).

- Актуализация расчетной модели сети 35 кВ по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с целью проведения расчета потерь ЭЭ.

- Проведение работ по обеспечению поступления данных из существующих систем АИИС КУЭ, при необходимости - разработать программу модернизации существующих систем АИИС КУЭ для обеспечения возможности передачи данных в ПТК PSIсontrol.

- Реализация расчета потерь электроэнергии по методу оперативных расчетов в режиме on-line по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

- Поддержка в актуальном состоянии двухуровневой модели оперативного управления в PSIсontrol - разворачивание АРМ ОТУ РЭС (оперативно-диспетчерское управление распределительными электрическими сетями 6-10/20 кВ на базе четырех районов электрических сетей (РЭС) филиала «Нижновэнерго».

- Проведение анализа возможности использования ПТК PSIcontrol на уровне РЭС. Разработка программы мероприятий по созданию единой системы оперативно-технологического управления, включающего уровни ЦУС и РЭС.

- Проведение работы по обеспечению возможности телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанции в соответствии с «Типовыми принципами переключений в электроустановках при осуществлении телеуправления оборудованием и устройствами РЗА подстанции» (утв. ПАО «Россети» 20.09.2016г.).

- Приведение наименований коммутационных аппаратов к диспетчерским наименованиям по всем филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (на регулярной основе).

- Приведение сетевых схем и схем подстанции в соответствие с требованиями ГОСТ Р 56303-2014 в части цветового исполнения номинальных уровней напряжения электрических схем.

- Обеспечение синхронизации данных между ПТК PSIcontrol и системой управления производственными активами (СУПА).

- Разработка интерфейса пользователя (экранных форм) для загрузки данных по контрольным замерам.

- Разработка интерфейса пользователя (экранных форм) для загрузки данных нагрузок на основании данных коммерческого и технического учета электроэнергии от существующих систем АИИСКУЭ.

- Разработка отчетных форм по загрузке трансформаторов.

- Разработка отчетных форм по результатам контрольных замеров.

- Разработка интерфейса пользователя (экранных форм) для загрузки параметров и конфигураций систем противоаварийной автоматики (АЧР, АОСН и др.).

- Разработка отчетных форм по конфигурациям систем противоаварийной автоматики (АЧР, АОСН и др.).

- Доработка функционала технологического портала по требованиям ЦУС.

Сроки оказания услуг

Сроки оказания услуг по филиалам:

- филиал «Кировэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Удмуртэнерго» 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Мариэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Нижновэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Ивэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Владимирэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Рязаньэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Тулэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021;

- филиал «Калугаэнерго» с 01.04.2018 по 31.03.2021.

Место оказания услуг

- филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33;

- филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99а;

- филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12;

- филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 106;

- филиал «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39А;

- филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 426004, г. Ижевск, ул. Советская, д. 30;

- филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу:, 248000, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12;

- филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 153000, г.  Иваново ул. Суздальская, 3Б.

- филиал «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресу: Россия, 61000, г. Киров, ул. Спасская, д. 51.

Требования к опыту и квалификации Участника

Наличие у Участника положительных рекомендаций от партнеров – заказчиков.

Наличие у Участника договора о сотрудничестве с компанией-производителем ПО PSIсontrol, действительного на весь срок оказания Услуг.

Участник должен иметь диспетчерскую службу, ориентированную на работу с внешними заказчиками и предоставляющую услуги поддержки 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 (366) дней в году.

Участник должен иметь не менее одного по каждой специализации сертифицированных компанией PSI AG специалистов (приложить сертификаты) по:

- системному администрированию;

- дата-инжинирингу;

- расчетно-аналитическая система ПТК PSIсontrol.

Участник должен иметь не менее одного по каждой специализации сертифицированных специалистов (приложить сертификаты) по:

- Oracle Database;

- Solaris;

- VMWare;

- CISCO.

Требования к организации оказания услуг по техническому сопровождению

Требования к организации технического сопровождения ПТК PSIсontrol

Исполнитель должен предоставлять Услуги в соответствии с Соглашением об уровне сервиса (прилагаемом к договору, заключаемому по итогам конкурса).

Для выполнения работ и поддержке пользователей Исполнитель обеспечивает функционирование Диспетчерской службы Исполнителя с наличием единой «точки входа» (телефонных номеров в режиме «горячей линии», адресом электронной почты). Доступ к сервису предоставляется всем ответственным лицам за эксплуатацию ПТК PSIсontrol. Ход работ по каждой заявке в обязательном порядке фиксируется на портале, доступ к которому предоставляется всем ответственным лицам за эксплуатацию ПТК PSIсontrol.

Поддержка пользователей обеспечивается в режиме рабочего времени филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с учетом часовых поясов.

Исполнитель обеспечивает контроль за своевременным выполнением заявок, а также фиксацию работ на портале.

Заказчик обеспечивает замену и предоставление ЗИП, в случае выхода из строя соответствующих комплектующих аппаратной части комплекса.

Неисправность в работе ПТК, вызванная выходом из строя комплектующих аппаратной составляющей комплекса, не регламентируется, заявка переводится в статус «отложено» до исправления аппаратных неисправностей.

Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком пользоваться услугами третьих лиц для выполнения своих обязательств по технической поддержке, сопровождению, обслуживанию и ремонту ПТК PSIсontrol.

Допуск представителей Исполнителя на объекты для проведения работ, предусмотренных настоящим ТЗ, обеспечивает Заказчик.

Исполнитель ведет техническую и сервисную документации, внесение необходимых изменений (акты, журналы, эксплуатационная и исполнительная документация и др.)

Выполнение перечисленных требований должно обеспечить следующие результаты:

- бесперебойное обеспечение работоспособности ПТК PSIсontrol 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 (366) дней в году, вне зависимости от выходных или праздничных дней;

- минимизация потерь времени конечного пользователя на решение возникающих вопросов и исправления ошибок в части функционирования;

- четкая и прозрачная структура оказания сервиса (предоставления Услуг);

- обеспечение оперативной обработки всех поступающих заявок в течение рабочего времени подразделений ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с учетом часовых поясов.

Порядок предоставления услуг

Порядок взаимодействия Исполнителя и Заказчика в рамках предоставления услуг должен отвечать следующим требованиям:

- устранение сбоев и (или) предоставление услуг пользователям Заказчика осуществляется на основе запросов, подаваемых в единую Диспетчерскую службу и по телефонам «горячей линии»;

- Диспетчерская служба осуществляет регистрацию и классификацию запросов (фиксация информации о заявителе, сопоставление запроса с объектом обслуживания, соглашением об уровне обслуживания, описание запроса, присвоение приоритета и уникального идентификатора, информирование заявителя по факту регистрации, направление запроса на исполнение в соответствующую службу Исполнителя);

- выполнение запросов на обслуживание осуществляется в установленные сроки и в соответствии с согласованным уровнем сервиса;

- изменение сроков обслуживания возможно по согласованию с заявителем;

- выполнение запросов на обслуживание осуществляется на территории Заказчика;

- необходимо подтверждение или опровержение факта выполнения работ по запросу от заявителя;

- необходимо осуществлять информирование Уполномоченных представителей Заказчика о нештатных ситуациях и согласование регламентных работ;

- необходимо осуществлять предоставление отчетов об уровне достигнутого сервиса ежемесячно и по запросам Заказчика.

Исполнитель обязан обеспечить следующие способы подачи запросов:

- наличие у исполнителя диспетчерской службы в режиме «24х7»;

- наличие телефонных номеров «горячей линии» сопровождения в режиме «8х5». Прием и обработка сообщений осуществляются в соответствии с режимом работы Заказчика;

- электронная почта (запросы принимаются круглосуточно). Обработка сообщений осуществляется в соответствии с режимом обслуживания;

- веб-интерфейс для конечных пользователей (запросы принимаются круглосуточно); обработка сообщений осуществляется в соответствии с режимом обслуживания;

- в случае возникновения проблемы в функционировании Системы и невозможности удаленного ее решения Исполнитель должен обеспечить прибытие специалистов для устранения в срок не более 48 часов на территориальную площадку – ИА или филиала.

Параметры предоставления услуг

Исполнитель должен обеспечить поддержание значений следующих параметров предоставления Услуг:

- сроки работ по запросам;

- уровнем доступности услуги (сервиса).

Требования к уровню доступности

В таблице 1 приведены уровни доступности групп услуг и характеристики уровней доступности.

Таблица 1 «Уровень доступности»

| Название групп услуг | Измеряемые параметры услуги | Предельное значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое сопровождение ПО PSIсontrol | Доступность и работоспособность ПО PSIсontrol | Не менее 94 % |  |

Уровень доступности за отчетный период рассчитывается следующим образом:

,

где A – доступность услуги для 1 единицы обслуживания (в процентах);

Ts – время предоставления сервиса (часов);

Td – время недоступности сервиса (часов).

Сроки работ по запросам

Все поступающие запросы должны проходить стадию регистрации и классификации по приоритетам для объективной оценки очередности их исполнения и ограничения сроков выполнения работ.

В таблице 2 указаны возможные приоритеты, максимальные сроки обработки и выполнения запроса.

Таблица 2 «Время обработки запросов»

| Приоритет | Максимальное время |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | регистрации запроса | реакции на запрос | выполнения запроса |
| Приоритет 1 | 0.2 часа | 0.5 часа | 8 часов |
| Приоритет 2 | 0.2 часа | 1 час | 24 часа |
| Приоритет 3 | 0.2 часа | 4 часа | 48 часов |

Значение приоритетов зависит от:

- степени влияния (последствия): мера критичности запроса, степень отклонения от нормального уровня предоставления Услуги, выражающаяся в количестве пользователей или бизнес-процессов, подвергшихся влиянию запроса;

- срочности запроса: приемлемая задержка выполнения запроса для пользователя или группы пользователей, или бизнеса.

Таблица 3 «Приоритетность»

| Последствия | Срочность |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Низкая | Нормальная | Высокая |
| Для пользователя | 3-й приоритет | 3-й приоритет | 3-й приоритет |
| Для подразделения | 3-й приоритет | 2-й приоритет | 2-й приоритет |
| Для предприятия | 3-й приоритет | 2-й приоритет | 1-й приоритет |

В таблице 4 даны описания критичности и срочности соответственно:

Таблица 4 «Критичность и срочность»

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Последствия |  |
| Для предприятия | Не предоставление Услуги, сбой или нарушение предоставления Услуги, ухудшение качества предоставляемой Услуги, что вызвало остановку критичных для предприятия бизнес - процессов. Нарушен штатный режим работы более 30 % пользователей Услуги |
| Для подразделения | Не предоставление Услуги, сбой или нарушение предоставления Услуги, ухудшение качества предоставляемой Услуги, что вызвало полную остановку работы одного бизнес-процесса предприятия. Нарушен штатный режим работы от 5 пользователей до 30 % пользователей Услуги |
| Для пользователя | Не предоставление Услуги, сбой (нарушение) предоставления Услуги, ухудшение качества предоставляемой Услуги одному пользователю. Выполнение большинства повседневных задач производится в режиме, близком к обычному режиму |
| Срочность |  |
| Срочность высокая | Нарушен штатный режим работы в Системе сотрудников филиалов Сбой, недоступность функционала модуля информационной системы, от стабильного функционирования которого зависят другие модули данной системы при наличии как минимум одного обходного решения Сбой, недоступность функционала модуля информационных систем, от стабильного функционирования которой не зависят другие Услуги при отсутствии обходных решений |
| Срочность нормальная | Нарушен штатный режим работы в информационной системе сотрудников филиалов Сбой, недоступность функционала модуля информационной системы, от стабильного функционирования которого не зависят другие модули данной системы при наличии как минимум одного обходного решения |
| Срочность низкая | Требование на оказание Услуги, не связанное с недоступностью ресурса, функционала (консультации, запрос на предоставление информации по существующим Услугам, запрос на организацию обучения) Установка, замена ПО рабочие места пользователя услуг Запросы на подготовку дополнительных отчетов о качестве предоставления Услуг Запрос на предоставление информации по дополнительным Услугам Запросы на новые и дополнительные Услуги |

Требования к Информированию о нештатных ситуациях и регламентных работах

При выявлении нештатной ситуации Исполнитель информирует Уполномоченного представителя Заказчика немедленно после регистрации запроса.

Исполнитель информирует Уполномоченного представителя Заказчика о характере сбоя, предпринимаемым мероприятиям и планируемым срокам его устранения не позднее 30 минут после его выявления.

Если время устранения нештатной ситуации не было определено изначально, по мере поступления информации Исполнитель проводит дополнительное оповещение Уполномоченного представителя Заказчика.

Исполнитель использует следующие способы информирования Уполномоченного представителя: в рабочее время – по телефону; во внерабочее время – по телефону либо по электронной почте. В случае недоступности одного из каналов передачи информации возможны изменения в способе оповещения. Для оповещения Исполнитель использует контактные телефоны и электронные адреса Уполномоченного представителя Заказчика, указанные в Договоре.

Исполнитель незамедлительно информирует Уполномоченного представителя Заказчика об устранении нештатной ситуации и в течение 3 (трех) рабочих дней представляет отчет с анализом причин возникновения нештатной ситуации и предложениями по предотвращению подобных ситуаций в дальнейшем (если применимо).

Регламентные и профилактические работы Исполнитель осуществляет на основе внутренних планов, разрабатываемые с учетом рекомендаций поставщиков программного и аппаратного обеспечения. Исполнитель согласовывает с Уполномоченным представителем сроки проведения каждого ремонтного и/или профилактического мероприятия не менее чем за 2 (два) рабочих дня до плановой даты их проведения.

Требования к исполнению руководящих документов

Технические мероприятия по эксплуатации, техническому обслуживанию и замене оборудования должны осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией по объектам ПТК PSIсontrol и типовыми инструкциями.

Все работы выполняются и организуются на основании следующих документов:

- «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (рег. № 4799 от 20.06.2003 в Минюсте России) - 2003 г.;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- (Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593);

- «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» - 2000 г.;

- «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»;

- «Положение о работе с персоналом на энергетических предприятиях».

Требования к обеспечению безопасности при оказании услуг

Исполнитель обеспечивает выполнение персоналом правил безопасности во время подготовки оборудования к работе и при его эксплуатации, в том числе:

- профессиональная подготовка персонала, соответствующая характеру оказываемых услуг;

- выполнение требований по оформлению необходимых разрешений и документов;

- соблюдение внутриобъектного режима и правил охраны труда;

- при проведении работ по монтажу и обслуживанию оборудования должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001) (ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности) и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593);

Требования к оказанию услуг

Общие требования

В Диспетчерской службе Исполнителя осуществляется прием заявок о неисправностях в работе оборудования и ПО, обеспечивается регистрация заявок в системе учета и подготовка оперативных отчетов о заявках;

Заявки считаются выполненными Исполнителем при получении соответствующего подтверждения от ответственного персонала Заказчика в системе учета заявок или по истечении 5 дней.

Замеченные при осмотрах неисправности, результаты испытаний, измерений, контроля, опробования, выявленные неисправности, отметки об устранении неисправностей заносятся в журналы дефектов и неполадок, которые должны храниться на объекте.

Услуги, оказываемые Исполнителем, не должны повлечь за собой утрату гарантийных обязательств со стороны производителя оборудования (поставщика).

Регламентные сроки устранения неисправностей с выездом специалиста Исполнителя на объект могут быть увеличены по согласованию с Заказчиком.

Полномочия и ответственность по организационным процессам

Таблица 8 «Полномочия и ответственность по организационным процессам»

| О=Ответственный У=Участие | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Выделение серверных ресурсов необходимых для функционирования ПО PSIсontrol | У | О |
| Определение схемы резервного копирования Системы | У | О |
| Определение прав доступа пользователей к Системе | У | О |
| Принятие решений о внесении изменений (или о доработке) ПО. | У | О |
| Постановка задачи на внесение изменений (доработку) ПО. | У | О |
| Управление лицензиями | У | О |

Сдача-приемка услуг

По результатам оказанных услуг по техническому обслуживанию объектов персоналом Исполнителя оформляются первичные акты и протоколы в согласованной Заказчиком форме.

Первичные документы, подтверждающие факт оказания услуг, а также итоговые отчеты подлежат обязательному согласованию на Объекте (или в Исполнительном аппарате, если объект эксплуатации находится в зоне непосредственной ответственности).

Приемка оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком на основании первичных и отчетных документов, подтверждающих объемы и качество выполненных работ:

- акты сдачи-приемки услуг в согласованной с Заказчиком форме;

- ежемесячные отчеты о возникших в течение месяца инцидентах и способе их решения.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Ведущий инженер службы ЭиР АСТУ | Брусов А.В. |  | 09.01.2018г. |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «МРСК Центра и Приволжья» | Начальник службы ЭиР АСТУ | Мокроусов А.В. |  | 10.01.2017г. |

- Приложение №1

к Техническому заданию

Состав ПО ПТК PSIсontrol по филиалам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- программы переключений;

- последовательности переключений;

- обработка заявок на оперативные переключения;

- тандемный режим АРМ и КСО;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-сервера);

- электронный оперативный журнал (для бюро-сервера);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- расчет токов короткого замыкания;

- анализ вариантов отказов;

- оптимизация потокораспределения;

- анализ действия сигналов РЗиА и ОМП;

- контроль уровней напряжения;

- загрузка оборудования с учетом погодных условий;

- поставарийный анализ;

- ГИС представление;

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- программы переключений;

- последовательности переключений;

- обработка заявок на оперативные переключения;

- тандемный режим АРМ и КСО;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-сервера);

- электронный оперативный журнал (для бюро-сервера);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- программы переключений;

- последовательности переключений;

- обработка заявок на оперативные переключения;

- тандемный режим АРМ и КСО;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-сервера);

- электронный оперативный журнал (для бюро-сервера);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- программы переключений;

- последовательности переключений;

- обработка заявок на оперативные переключения;

- тандемный режим АРМ и КСО;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-сервера);

- электронный оперативный журнал (для бюро-сервера);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- программы переключений;

- последовательности переключений;

- обработка заявок на оперативные переключения;

- тандемный режим АРМ и КСО;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-сервера);

- электронный оперативный журнал (для бюро-сервера);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-приложений);

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Кировэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-приложений);

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-приложений);

- SCADA программный интерфейс (SPI).

ПО ПТК PSIсontrol филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в следующем составе функциональных модулей:

- базовая система диспетчерского управления;

- функции подготовки данных;

- управление ресурсами ПТК (основные системотехнические функции);

- базовый модуль системы расчетов;

- оценка состояния;

- расчет установившегося режима;

- контроль уровней напряжения;

- ГИС представление;

- стыковка с внешними приложениями (iXporter);

- подсистема отчетов (для бюро-приложений);

- SCADA программный интерфейс (SPI).

| От Заказчика: Директор департамента корпоративных и технологических автоматизированных систем управления ______________/В.Н. Коровин/ М.П. | От Исполнителя: _____________/ / М.П. |
| --- | --- |