## Лист1 (2)
Приложение 1 к ТЗ
Дефектная ведомость
на ремонтные работы
Ремонт 6-го этажа здания ПАО «МРСК Центра» по адресу: г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Внутренняя отделка.Стены
подготовительные работы
1 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 5.7358
2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 5.7358
3 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 5.5798
4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0.26
5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей ( до 50мм) | 100 м2 | 0.26
6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 4.47
7 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен | 100 м2 | 5.1098
Зашивка стен ГКЛ
8 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя: с дверным проемом | 100 м2 | 0.7492
облицовка плиткой
9 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.839
10 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.839
облицовка шпонированными панелями
11 | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее ( МАФ шпон) | 100 м2 | 0.32
шпаклевание
12 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 6.336
13 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | 100 м2 | 6.336
14 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная 2слой) | 100 м2 | 6.18
оклейка стеклохолстом
15 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 6.18
окраска
16 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 | 6.336
17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 | 6.336
дизайнерские решения
18 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.47788
19 | Светильник на кронштейнах | 100 шт | 0.02
20 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0.19942
21 | Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 1.1718
Внутренняя отделка.откосы
22 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0.98
23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.98
24 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0.327
25 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.327
26 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0.98
27 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.98
28 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | 100 м2 | 0.98
29 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.98
30 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.98
Внутренняя отделка. Потолки
31 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 | 3.6964
32 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 3.6964
шпаклевание
33 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 3.6964
окраска
34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 3.6964
грильятто
35 | Установка подвесного решетчатого (растрового) потолка | 100 м2 | 3.329
короб и потолок
36 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых ( короб и потолок) | 100 м2 | 1.231
37 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.94
окраска потолков
38 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.5922
39 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.5922
40 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.5922
41 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.5922
Полы
стяжка
42 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 3.88
43 | Устройство стяжек н(до 90мм) | 100 м2 | 3.88
обработка бетонных полов грунтовкой
44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза ( полов) | 100 м2 | 3.88
наливной пол ( учтено грунтование)
45 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.094
46 | Устройство стяжек:(до30мм) | 100 м2 | 0.094
плитка ковролин
47 | Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клее КН-2 | 100 м2 | 2.9025
плинтус
48 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 2.33
49 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 5.28
керамогранитные
50 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 1.4115
Перегородки, стены
51 | Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.018
52 | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 | 0.016
53 | Армирование кладки стен и других конструкций-10кг/м3 | т | 0.02
перемычки
54 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.01138
дополнительное ограждение из брусков
55 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки | м2 | 31
Двери
56 | Установка противопожарных дверей: однопольных остекленных | м2 | 2.31
57 | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных | м2 | 3.15
58 | Дмонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 4.2
59 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (алюмин.) | м2 | 4.2
60 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0.273
61 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами | 100 шт | 0.1
Прочие работы
вывоз и утилизация мусора от демонтажа полов и лаг на терассе
62 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 29.45
63 | утилизация мусора | 1т | 29.45
Расчистка стен от краски, шпатлевки и штукатурки
64 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных | 100 м2 | 5.3785
вывоз и утилизация мусора
65 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 29.04
66 | утилизация мусора | 1т | 29.04
огнебиозащита
67 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 5.9315
прочие материалы для деревянного покрытия терасс
Монтаж дверных ручек на окнах
68 | Установка приборов: оконных | 100 компл | 0.2
Демонтаж плитки из ковралина шир.100мм
69 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0.004
Демонтаж стяжки шир.100мм
70 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.004
Укладка плитки керамогранитной на пол
71 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.004
Монтаж зеркала
72 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.5
Устройство штроб по стенам к входным дверным блокам для охранной сигнализации
73 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.1043
Заделка штроб раствором
74 | Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких | 100 м2 | 0.02
Шпаклевка, грунтовка и окраска штроб
75 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.02
Монтаж замков в двери с комплектующими
76 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт | 0.03
Устройство штроба в бетонной стяжке под лоток сеч.300х100
77 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм | м реза | 1.3
Монтаж металлического лотка сеч. 300х100
78 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.00223
Грунтовка поверхности пола
79 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | 100 м2 | 0.015
Окраска поверхности пола
80 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0.015
Установка решетки из просечного металла
81 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.02355
Ремонт металлических горизонтальных жалюзей на окнах Velux
82 | Смена жалюзийных решеток | 100 шт | 0.13
Ремонт потолочного декоративного гипсового багета
83 | Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых | 100 м | 0.015
Монтаж металлической решетки под столешницу 1950х750мм
84 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0.022961
Установка шнура для открывания окон
85 | Смена оконных приборов: ручки | 100 шт | 0.2
Сверление отверстий диаметром 32мм через кирпичную длинной 280мм
86 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 25 мм до 32 мм | 100 отверстий | 0.12
Монтаж телевизионного блока
87 | Конструкции для установки приборов, масса: до 5 кг (кронштейн) | шт | 6
Установка ограничителей дверных блоков
88 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 8
89 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 1
Нанесение логотипов из самоклеющей пленки
90 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону | 100 м2 | 0.039
Прокладка кабеля в кабель-канале
91 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.32
92 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.16
Устройство отверстий в цементно-пищаной стяжке с проходкой через плинтус, ковралин, металлич. Опалубку наполных розеток, наполный лючок
93 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0.02
Установка накладных розеток СС и электро.
94 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.08
Нанесение логотипа по трафарету
95 | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная | 100 м2 | 0.048
Установка накладок на розетки
96 | Смена: розеток/Установка накладок на розетки | 100 шт | 0.13
Орунтовка и окраска поверхности стены лестничной клетки
97 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.2203
Монтаж подсистемы из металлического профиля для устройства потолков "Грильято"
98 | Устройство потолков: реечных алюминиевых/ Демонтаж | 100 м2 | 0.2592
99 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.2592
100 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт | 0.54
101 | Смена: розеток | 100 шт | 0.01
Кровля
очистка сущ. поверхности
102 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 3.377
устранение протечек
103 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой | 100 м2 | 1.7093
104 | Устройство мест выхода коммуникаций и примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой: с прогревом | 100 м | 1.01
кровля
105 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 3.7711
106 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 3.7711
107 | Установка прижимной планки | 100 м | 1.6
обечайки с утеплением
108 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 5.95
109 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | м3 | 59.5
герметизация примыкания
110 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 3.378
111 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м | 3.378
Терасса
112 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 2.6925
113 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 2.6925
ремонт кровли
очистка сущ. поверхности
114 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 2.6117
устранение протечек
115 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой | 100 м2 | 0.84
кровля
116 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 2.7655
117 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 2.7655
пол
118 | ( компенсаторы)Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт | 1.62
119 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 | 2.7533
120 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм | 100 м2 | 2.7533
пропитка полов
121 | Проолифка деревянных поверхностей: кистью | 100 м2 | 2.7533
электромонтажные работы
122 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1.62
123 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.62
124 | (светильник уличный)Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0.24
125 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.00827
решетки
126 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом ( нанесение чистомет-плюс) | 100 м2 | 1.96
127 | Очистка поверхности щетками | м2 | 196
128 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой(за 2 раза Хаммерайт) | 100 м2 | 1.96
129 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт | 0.2
обрезка резины и герметизация мест под стойками ограждения
130 | Резка стального профилированного настила | м реза | 330
131 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 3.3
воронки
132 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 5
Электромонтажные работы
Монтаж щитков ЩР-1 с учетом демонтажа ранее установленных щитов
133 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1
134 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1
Монтаж щитков ЩР-2 с учетом демонтажа ранее установленных щитов
135 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1
136 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1
Монтаж щитков ЩК с учетом демонтажа ранее установленных щитов
137 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1
138 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг | шт | 1
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Монтаж розеток, коробок и выключателей напольных
139 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 2.58
140 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.17
141 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01
Монтаж опалубки металлической установочной для розеток
142 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.82656
Монтаж розеток настенных Legrand Valeno
143 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.1
Монтаж выключателей настенных Legrand Valeno
144 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.17
СВЕТИЛЬНИКИ
Монтаж светильников и светотехнического оборудования
145 | Светильник: местного освещения | 100 шт | 1.57
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТРУБНЫЕ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Монтаж кабельной продукции
146 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 21.9747
Монтаж трубных и электромонтажных изделий
147 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 14
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛОТКИ
148 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.062718
149 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 2.6068
Установкалючка напольного для групп силовых и интернет розеток встраиваемых в пол
150 | Лючки для штепсельных коробок | шт | 63
СИСТЕМА ПОДВЕСОВ
151 | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг | 100 шт | 0.22
Отопление
РАДИАТОРЫ
152 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.19106
КОЛЛЕКТОРЫ
153 | Установка воздухоотводчиков | шт | 3
154 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт | 3
155 | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм | шт | 3
ТРУБЫ
156 | Установка узлов тепловых элеваторных | узел | 26
157 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 6.5
158 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | 100 м | 0.15
159 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 65
Озеленение
Облицовка поверхности стен Гипсовыми 3D панелями
160 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 750 мм | 100 м | 0.0286
161 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.15026
162 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ( укадка ягеля, мха) | м3 | 1.2
Вентиляция
ВЫТЯЖНЫЕ И ПРИТОЧНЫЕ УСТАНОВКИ
163 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | шт | 1
164 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | шт | 1
165 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | шт | 1
166 | Установка вентиляторов крышных массой: до 0,1 т | шт | 1
ВОЗДУХОВОДЫ с ДК
167 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Ø100 L=11м.п.; Ø125 L=5м.п.; Ø160 L=2м.п.) | 100 м2 | 0.0738
168 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм (150х100 L=20м.п.; 150х150 L=8м.п.) | 100 м2 | 0.1661
169 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм (200х150 L=60м.п.; 200х200 L=43м.п.;250х200 L=10м.п.; 300х200 L=26м.п.; 300х150 L=14м.п.;) | 100 м2 | 1.4283
170 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (350х200 L=2м.п.; 500х150 L=4м.п.; 500х200 L=11м.п.) | 100 м2 | 0.3187
171 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм (600х250 L=4м.п.; 600х300 L=2м.п.; 750х200 L=9м.п.) | 100 м2 | 0.3344
РЕШЕТКИ
172 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), размер 200х200 мм | шт | 15
173 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), размер 450х150 мм | шт | 22
174 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 462х124 мм | шт | 2
175 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | шт | 1
176 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 7
177 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0251
178 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 | 1.05
179 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг | шт | 7
Кондиционирование
Демонтаж
180 | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 12
181 | Демонтаж внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 12
Мультизональная система
182 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 13
183 | Установка внутреннего блока кассетного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 13
Решетки
184 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ),размер 300х500 мм | шт | 3
185 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ),размер 450х500 мм | шт | 9
Воздуховоды
186 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (350х200 L=3м.п.; 500х200 L=7м.п.) | 100 м2 | 0.131
Изоляция
187 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 | 0.15
Трубопровод
188 | Трубопровод из медных труб на номинальное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм | 100 м | 2.69
189 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.28456
190 | Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм | 10 шт | 0.3
Сантехнические работы
Устройство бытовой канализации К1
191 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0.1
192 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0.18
Унитаз с инсталяцией
193 | Установка чаш (унитазов напольных): с бачком высокорасполагаемым | 10 компл | 0.3
184 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.3
185 | Регулировка смывного бачка | 100 шт | 0.03
Мойка
186 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0.4
187 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл | 0.1
188 | Установка смесителей | 10 шт | 0.4
189 | Электрополотенце (сушилка для рук) | шт | 3
Писсуар с инсталяцией
190 | Установка писсуаров: настенных | 10 компл | 0.1
191 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.1
192 | Регулировка смывного бачка | 100 шт | 0.01
Монтаж столешницы в с/у
193 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | 0.02
194 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.02
195 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.75
Устройство хоз-питьевого холодного водопровода В1
196 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 16 мм | 100 м | 0.17
197 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.08
198 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 шт | 0.2
199 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 2.3
200 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1
201 | Установка смесителей | 10 шт | 0.4
202 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.04
203 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 2
204 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт | 2
Устройство горячего водоснабжения (Т3, Т4)
205 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 16 мм | 100 м | 0.17
206 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0.08
207 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 2.3
Сети связи
Монтаж оборудования
208 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 340
209 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | шт | 1
210 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.0012
211 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 8
212 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 1.66
Лотки
213 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.27066
Прокладка кабелей, проводов и изделий
214 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 108.0231
215 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 4
216 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля | шт | 1
217 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 224
218 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.3327
219 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм | т | 0.50262
220 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 1.28
221 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 13.2
222 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.10017
223 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.3
224 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 7
225 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | шт | 32
Пожарная сигнализация и СОУЭ
Демонтаж
226 | Демонтаж.Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
227 | Демонтаж. Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
228 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 24
Монтаж оборудования
229 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
230 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
231 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 34
232 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 2
233 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 5
234 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0.04
235 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | шт | 1
Монтаж электроустановочных изделий
236 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.14
237 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3
238 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.2
Прокладка кабелей и проводов
239 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 6
Монтаж извещателей
240 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 3
241 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 | шт | 1
Пусконаладочные работы
242 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160 | система | 1
243 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-001-11 | канал | 98
244 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 258
Прочие
Рабочее место персонала
245 | Установка перегородок из стеклянных блоков: при высоте этажа свыше 4 м | 100 м2 | 0.64107
246 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | 0.27
247 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт | 0.01
248 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т | шт | 44
Рабочее место руководителя
249 | Пульт, рабочее место, масса: до 0,3 т | шт | 4
Демонтажные работы
Демонаж потолков подвесных
250 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых | 100 м2 | 3.86
251 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 14.5
252 | утилизация мусора | 1т | 14.5
Демонтаж покрытия полов и стяжки
253 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 4.3028
254 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 93.97
255 | утилизация мусора | 1т | 93.97
Демонтаж перегородок
256 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 2.845
257 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 96.71
258 | утилизация мусора | 1т | 96.71
Демонтаж дверных блоков
259 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.24
260 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2.724
261 | утилизация мусора | 1т | 2.724