## Лот_№_82_Не_льготники-3
Приложение к очереди 82 не льготники-3 (З-2881)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | стоим | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | стоим | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | стоим | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | стоим | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | стоим | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | стоим | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | стоим | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Стоим | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Стоим | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Стоим | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Стоим | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | стоим | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | стоим | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | стоим | Монтаж РП-10 кВ |  | стоим | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | стоим | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Стоим | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | стоим | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41260489 (ЗЭС-2881/2016) | 41260489 | 22584294.23 | 2258429.42 | 400 | ООО " Агропромкомплектация-Курск" | КонРЭС | Курская обл., Конышевский р-н, Машкинский с/с | 1-этап: строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,8 км, в т.ч.: - строительство ВЛ-10 кВ неизолированным проводом (ответвления протяженностью 0,78 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 7409 (инв. № 54.734411.), - строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км (прокол методом ГНБ под а/дорогой), до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, кабеля и протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемойЛЭП-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). 2-этап:строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 12,75 км, в т.ч.: - строительство ВЛ-10 кВ неизолированным проводом (ответвления протяженностью 12,73 км) от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 71014 (инв. № 12013230-00); - строительство КЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км (прокол методом ГНБ под а/дорогой) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, кабеляи протяженность уточнить при проектировании); монтаж двух разъединителей 10 кВ на опоре в точке врезки и на концевой опоре проектируемойЛЭП-10 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). | замена трансформаторов тока в ячейках отходящих ВЛ-10 кВ №7409 ПС 35/10 кВ «Матвеевка» и № 71014 ПС 35/10 кВ «Рыжково» (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии; реконструкция существующих ВЛ-10 кВ № 7409 (инв. № 54.734411.) и ВЛ-10 кВ № 71014 (инв. № 12013230-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опорам в точках врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 7409 (инв. № 54.734411.) и ВЛ-10 кВ № 71014 (инв. № 12013230-00) |  |  | 22640.9176 | 0 | 1802.2334 | 19444.0583 | 271.02 | 1123.6059 | 22640.9176 |  |  |  | Замена трансформаторов тока в 2-х ячейках (по 2 шт. в каждой) | 154.44 | [5 empty] | 1.56 |  | 1895.4 | 11.95 |  | 20149.5176 |  |  |  | 3 |  | 181.56 | 0,04 (2 прокола по 0,02 км методом ГНБ под а/дорогой) |  | 260 | [34 empty] | 22640.9176 | 2017-07-05
[11 empty] | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Замена трансформаторов тока в 2-х ячейках (по 2 шт. в каждой) | 154.44 |  | 4.4 | 12.5 | 135.48 | 2.06 | 154.44
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 1.56 | 1895.4 |  | 151.632 | 1648.998 | 0 | 94.77 | 1895.4
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 11.95 | 20149.5176 |  | 1611.9614 | 17530.0803 | 0 | 1007.4759 | 20149.5176
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 3 | 181.56 |  | 13.44 | 26.28 | 135.54 | 6.3 | 181.56
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 1) 0,04 (2 прокола по 0,02 км методом ГНБ под а/дорогой) | 260 |  | 20.8 | 226.2 | 0 | 13 | 260
[11 empty] | ИТОГО: |  | 22640.9176 | 0 | 1802.2334 | 19444.0583 | 271.02 | 1123.6059 | 22640.9176 | 0 | 0 | 0 | Замена трансформаторов тока в 2-х ячейках (по 2 шт. в каждой) | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1895.4 | 11.95 | 0 | 20149.5176 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 181.56 | 0,04 (2 прокола по 0,02 км методом ГНБ под а/дорогой) | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22640.9176
Заместитель директора по КС | [6 empty] | ____________________ |  |  | И.Н. Смахтин
Начальник УПР | [6 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Волошин
Начальник УИ | [6 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [6 empty] | ____________________ |  |  | М.В. Филипкин