|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник Административно-хозяйственной службы Аппарата генерального директора _________Д.С. Платонов «11» августа 2022 года |
| --- | --- |

Техническое задание

на обслуживание нежилых помещений и уборку прилегающей территории исполнительного аппарата ПАО «Россети Центр»

г. Москва

- Обслуживанию по договору подлежат следующие площади (помещения):

| № | Параметры | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Площадь нежилых помещений, в том числе: | кв. м | 7 654,10 |
| 1.1. | площадь офисов, коридоров, лифтовых холлов с половым покрытием: ковровое покрытие (ковролин) – 1 205,3 кв.м., керамогранитная (мраморная) плитка – 2 917,20 кв.м., ламинат – 1 920 кв.м. | кв. м | 6 042,50 |
| 1.2. | площадь подземного паркинга | кв. м | 1 611,60 |
| 2. | Площадь клумб | кв. м | 252,00 |
| 3. | Площадь прилегающей территории | кв. м | 660,00 |
| 4. | Общая площадь окон | м² | 2015,20 |

Перечень объектов:

| № | Наименование объекта/Адрес нахождения | Убираемые площади нежилых помещений, м² | С/узел, шт. | Прилегающая территория м² | Площадь окон, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание ИА ПАО «Россети Центр»/ Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15 | 7 654,1 | 18 | 660 | 2015,20 |

2. Требования к оказываемым услугам:

| Категории и виды уборочных услуг |  | Периодичность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневно | Еженедельно | Ежемесячно | Ежеквартально | 2 раза в год | Ежегодно |
| Комплексная уборка помещений. |  |  |  |  |  |  |  |
| Офисные помещения |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Уборка ковровых покрытий пылесосом. | х |  |  |  |  |  |
|  | Влажная уборка плинтусов. |  | х |  |  |  |  |
|  | Пенная чистка (глубокая чистка с применением дисковой машины). |  |  |  | х |  |  |
|  | Экстракторная чистка. |  |  | х |  |  |  |
|  | Влажная уборка пола из древесных материалов (массивная доска, паркет, ламинат и т.д.) мойка мраморных, гранитных и т.д. (до полного удаления грязи и пятен). | х |  |  |  |  |  |
| Шторы | Очистка поверхности штор от загрязнений. |  |  |  | х |  |  |
| Жалюзи | Очистка поверхности жалюзи от загрязнений вручную с применением специальных моющих средств. |  |  |  | х |  |  |
| Мебель и инвентарь в офисных помещениях, офисные перегородки | Влажная протирка открытых поверхностей полок, шкафов, тумбочек, рабочих столов (без передвижки документов) кресел, офисных перегородок и т.д. | х |  |  |  |  |  |
| Мебель и инвентарь в офисных помещениях, офисные перегородки | Чистка и полировка с использованием специальных средств, удаление пыли и локального загрязнения в труднодоступных местах, полировка с использованием специальных средств. |  | х |  |  |  |  |
|  | Очистка текстильной обивки мебели. |  |  |  | х |  |  |
|  | Влажная протирка кожаной мебели. | х |  |  |  |  |  |
|  | Чистка, полировка кожаной мебели с применением специальных средств. |  | х |  |  |  |  |
| Электробытовая оргтехника, телефонные аппараты, декоративные изделия, настольные лампы, картинные рамы, вентиляционные решетки и т.д. | Сухая протирка (удаление пыли с доступных частей). | х |  |  |  |  |  |
|  | Влажная протирка (удаление пыли и локальных загрязнений с применением специальных моющих средств). |  | х |  |  |  |  |
| Зеркала и стеклянные поверхности | Влажная уборка специальным раствором. |  | х |  |  |  |  |
| Мусорные корзины, шредеры | Выемка мусора, смена полиэтиленовых пакетов. | х |  |  |  |  |  |
| Отопительные приборы (радиаторы) | Влажная протирка - удаление пыли и локальных загрязнений со всех поверхностей. |  |  | х |  |  |  |
| Коридоры |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Мытье (до полного удаления грязи и пятен). | х |  |  |  |  |  |
|  | Уборка ковровых покрытий и грязезащитных ковриков пылесосом. | х |  |  |  |  |  |
|  | Влажная уборка плинтусов. |  | х |  |  |  |  |
|  | Пенная чистка ковровых покрытий (глубокая чистка с применением дисковой машины). |  |  |  | х |  |  |
|  | Экстракторная чистка ковровых покрытий. | Не менее одного раза в месяц |  |  |  |  |  |
| Стены | Влажная протирка (удаление локальных загрязнений). | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Чистка кожаной мебели | Влажная протирка. | х |  |  |  |  |  |
|  | Чистка и полировка с применением специальных средств. |  | х |  |  |  |  |
| Зеркала, стеклянные и зеркальные поверхности | Влажная уборка специальным раствором. | х |  |  |  |  |  |
|  | Мытье и полировка специальными растворами. |  | х |  |  |  |  |
| Отопительные приборы (радиаторы) | Влажная протирка - удаление пыли и локальных загрязнений со всех поверхностей. |  |  | х |  |  |  |
| Лестницы основные, лифтовые холлы, лифты |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Мытье (до полного удаления грязи и пятен). | х |  |  |  |  |  |
| Стены | Влажная уборка и полировка кабин лифтов, зеркал, дверей, порталов, полировка металлических поверхностей, поручней. | х |  |  |  |  |  |
| Санитарные узлы |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы, стены кафельные, двери, перегородки, зеркала, полотенцедержатели, бумагодержатели, диспенсеры для жидкого мыла | Влажная уборка с применением моющих средств. | х |  |  |  |  |  |
|  | Мытье с использованием дезинфицирующих средств. | х |  |  |  |  |  |
| Унитазы, писсуары раковины, биде, столешницы, душевые кабины | Влажная уборка моющими и чистящими средствами, дезинфекция со всех сторон. | х |  |  |  |  |  |
|  | Мытье - удаление ржавчины, водного камня, дезинфекция и дезодорация сливных отверстий. | х |  |  |  |  |  |
|  | Профилактика для писсуаров от мочевого камня. |  | х |  |  |  |  |
| Обеспечение расходными материалами | Дезодорирование, заправка диспенсеров жидкого мыла, салфеток для рук, установка туалетной бумаги. | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Мусорные корзины и урны | Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств со сменой одноразовых мешков для мусора. | х |  |  |  |  |  |
|  | Мытье, дезинфекция с применением специальных средств. |  | х |  |  |  |  |
| Серверные |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Влажная уборка (до полного удаления грязи и пятен). |  | х |  |  |  |  |
| Архив |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Влажная уборка (до полного удаления грязи и пятен). |  |  | х |  |  |  |
| Открытые поверхности | Влажная уборка (удаление пыли и локальных загрязнений) |  |  | х |  |  |  |
| Лестницы запасных выходов, технические помещения, венткамеры |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Влажная уборка (до полного удаления грязи и пятен). |  |  | х |  |  |  |
| Открытые поверхности | Влажная уборка (удаление пыли и локальных загрязнений). |  |  | х |  |  |  |
| Входные группы, Контрольно-пропускные пункты |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы | Влажная уборка (до полного удаления грязи и пятен). | х |  |  |  |  |  |
| Остекление входных групп | Влажная уборка – удаление локальных пятен со стеклянных элементов, полировка стеклянных элементов дверей; полировка металлических элементов (панели, ручки, фурнитура), с применением специальных средств. | х |  |  |  |  |  |
| Окрашенные, стеклянные и зеркальные поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери | Влажная протирка дверной коробки и полотна. |  | х |  |  |  |  |
| Стены, стеклянные перегородки в офисах, местах общего пользования | Влажная протирка - удаление пыли и локальных загрязнений со всех поверхностей. |  | х |  |  |  |  |
| Наружные и внутренние оконные блоки | Влажная протирка подоконников - удаление пыли и локальных загрязнений влажной салфеткой. | х |  |  |  |  |  |
|  | Мытье окон с внутренней и внешней стороны. | Три раза в год (конец апреля – начало мая конец июня – начало июля и конец сентября - начало октября) |  |  |  |  |  |
| Фасадное остекление и непрозрачные декоративные панели | Мытье с внутренней и внешней стороны с применением средств удаляющих кальциевые отложения и атмосферные загрязнения (с использованием альпинистов при необходимости). | Два раза в год (конец апреля – начало мая и конец сентября - начало октября) |  |  |  |  |  |
| Решетки приточно-вытяжной вентиляции | Влажная уборка - удаление пыли с решеток приточно-вытяжной вентиляции на стенах, светильников. |  |  | х |  |  |  |
| Прилегающая территория. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка прилегающей территории: вручную и с применением техники (асфальтовые и брусчаточные покрытия, тротуары, газоны и другие территории, прилегающие к Зданию). |  | х |  |  |  |  |  |
| В летний период. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Очистка от листьев, песка и другого мусора. |  | х |  |  |  |  |  |
| - Полив и мойка дорожного покрытия территории, прочистка ливнёвой канализации от мусора. |  |  | х |  |  |  |  |
| - Уборка и мытье брусчатки. |  | По мере необходимости (не менее 2-х раз в месяц) |  |  |  |  |  |
| - Очистка тротуаров, фундамента от сорняковой растительности. |  |  |  |  |  |  |  |
| В зимний период. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Очистка дорожного покрытия территории и тротуаров от снега и наледи, как вручную, так и с применением спецавтотехники. |  | В период снегопадов – ежедневно в течение всего дня – при необходимости круглосуточно |  |  |  |  |  |
| - Посыпание территории песком и другими противогололёдными реагентами. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Очистка от снега и наледи крыши и козырьков Здания. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сбор и вывоз снега. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Многократная уборка и мытье урн на территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос мусора в мусорные контейнеры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка площадок, на которых установлены мусорные контейнеры, вывоз мусора из урн, периодическая замена мешков для мусора в урнах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Поддержание в надлежащем порядке и чистоте крыльца, цоколя Здания и приямков (мытье и удаление локальных загрязнений). |  |  | х |  |  |  |  |
| Уборка выделенных мест для курения. |  | х |  |  |  |  |  |
| Оформление Здания и флагштоков на прилегающей территории к праздникам согласно Постановлению Правительства Москвы от 11.09.2007 №801-ПП (закупка и установка флагов). 4 флагштока по 3 флага на 2 блоках Объекта и стелла с 3 флагштоками. Флаги 1.5х1м. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Замена флагов на флагштоках (РФ и г. Москвы), установленных на прилегающей территории (закупка флагов производится Заказчиком). |  |  |  | х |  |  |  |
| Поддерживающая уборка. |  |  |  |  |  |  |  |
| Офисные помещения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление непредвиденных загрязнений с пола и столов. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Выемка мусора из корзин и шредеров, смена полиэтиленовых пакетов (по мере их загрязнения). |  |  |  |  |  |  |  |
| Зоны общего пользования (холлы, зоны ожидания, коридоры, лестничные марши, лифты, входные группы). |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Удаление локальных загрязнений с поверхностей дверей, стен, перегородок. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление загрязнений с кресел, диванов, столов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выемка мусора из корзин, смена полиэтиленовых пакетов (по мере их загрязнения). |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная влажная уборка твердых полов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Санитарные узлы. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление локальных загрязнений с пола. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление локальных загрязнений с дверных блоков. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление локальных загрязнений с зеркал и стеклянных поверхностей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление локальных пятен с кафельных стен и перегородок. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка писсуаров, унитазов, биде, сидений на унитазах с двух сторон. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мойка раковин, смесителей, диспенсеров. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос мусора из мусорных корзин и урн. |  |  |  |  |  |  |  |
| Удаление воды со столешниц, раковин, пола. |  |  |  |  |  |  |  |
| Смена полиэтиленовых пакетов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Пополнение дозаторов и диспенсеров расходными материалами (туалетная бумага, бумажные полотенца или салфетки, жидкое мыло, дезодорация воздуха). |  |  |  |  |  |  |  |
| Дезодорирование; заправка диспенсеров жидкого мыла, салфеток для рук, установка туалетной бумаги. |  |  |  |  |  |  |  |
| Смена полиэтиленовых пакетов в мусорных корзинах и шредерах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос мусора в мусорные контейнеры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилегающая территория |  |  |  |  |  |  |  |
| Уборка прилегающей территории: вручную и с применением техники (внутренний двор, тротуар и другие территории, прилегающие к Зданию). |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| В летний период: |  |  |  |  |  |  |  |
| очистка от листьев, песка и другого мусора. |  |  |  |  |  |  |  |
| В зимний период: |  |  |  |  |  |  |  |
| - посыпание территории песком и другими противогололёдными реагентами; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| - очистка от снега и наледи крыши и козырьков Здания. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вынос мусора в мусорные контейнеры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистка отливов и парапетов по периметру здания от снежных/ледяных масс во избежание падения |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Уборка площадок, на которых установлены мусорные контейнеры, вывоз мусора из урн, периодическая замена мешков для мусора в урнах. |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Поддержание в надлежащем порядке и чистоте крыльца, цоколя Здания и приямков (мытье и удаление локальных загрязнений). |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Уборка выделенных мест для курения – с 08-00 до 18-00; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Услуги по обслуживанию и уходу за растениями Объекта включают: - осуществление индивидуального дифференцированного полива растений, включая опрыскивание листьев; - обработка растений: удаление пыли с листьев растений, обтирка стволов, лакировка листьев (только на отдельных группах растений); - протирка кашпо, горшков; - установка/замена опор; |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  |
| Работы, связанные с переносом воды, оборудования, мебели, и пр., а также с выносом мусора с этажей, погрузо-разгрузочные работы. |  | Ежедневно (в рабочие дни) с 08-00 до 18-00 по заявкам Заказчика |  |  |  |  |  |
| Приведение в порядок контейнерной площадки и прилегающей территории (в радиусе 2-х метров) после загрузки мусора. |  | Ежедневно |  |  |  |  |  |
| Сбор мусора и отходов, заполнение баков и контейнеров. |  | Ежедневно |  |  |  |  |  |
| Уплотнение мусора в баках и контейнерах (коробки и т.п.). |  | Ежедневно |  |  |  |  |  |
| Установление баков в правильное положение после их выгрузки. |  | Ежедневно |  |  |  |  |  |
| Выполнение мелких ремонтно-восстановительных работ по фасаду здания. |  | Ежедневно (в рабочие дни) с 08-00 до 18-00 по заявкам Заказчика |  |  |  |  |  |
| Сборка, разборка и установка мебели и предметов интерьера. |  | по заявкам Заказчика |  |  |  |  |  |
| Услуги по содержанию прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |
| Восстановление окраски металлических лестниц, решеток, металлических опорных каркасов инженерных коммуникаций. |  | В летний период, 1 раз в год. |  |  |  |  |  |
| Локальный ремонт брусчатки (до 5 кв.м/мес.). |  | В летний период, ежемесячно |  |  |  |  |  |
| Содержание и обслуживание газонов |  | ежедневно |  |  |  |  |  |

3. На этапе исполнения договора Исполнитель обязуется:

3.1. иметь обслуживающий персонал необходимых специальностей и соответствующей квалификации, имеющий разрешение на работу в случае привлечения иностранных граждан.

3.2 Исполнителю запрещается привлекать субподрядную организацию по основной деятельности, за исключением услуг, требующих привлечения специализированных организаций по химической чистке полов, мойке окон, очистка крыш и козырьков от снега и наледи, при этом Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых услуг.

4.Описание услуг

Исполнитель, для оказания услуг по санитарной уборке объекта должен обеспечить:

- наличие профессионального уборочного инвентаря и расходных материалов к нему;

- весь подсобный материал (тряпки для мытья полов, салфетки для мебели, губки с покрытием, веники, щетки), бытовая химия (профессиональные: чистящие, моющие, дезинфицирующие средства для уборки сантехники, полов, стеклянных поверхностей, гранита, керамогранита, мрамора, средство для чистки мебели и ковров), предметы санитарной гигиены для санитарной уборки поставляются Исполнителем;

- для уборки помещений Исполнитель должен иметь в наличии в достаточном количестве уборочный инвентарь:

Для уборки прилегающих территорий в зимнее время года Исполнитель должен использовать необходимую крупную и мелкую механизированную технику для уборки и вывоза снега.

Для уборки прилегающих территорий и поддержания в надлежащем состоянии газонов в летнее время года Исполнитель должен иметь в достаточном количестве технику:

- газонокосилки;

- триммеры.

Для уборки помещений и прилегающих территорий Исполнитель должен иметь в наличии в достаточном количестве уборочную технику и инвентарь:

- поломоечные машины аккумуляторного типа с высокой производительностью: компактные, высокоманевренные, легкоуправляемые средней мощности;

- профессиональные пылесосы;

- инвентарь для мытья пола- в достаточном количестве;

- инвентарь для мытья окон - в достаточном количестве;

- инвентарь для уборки прилегающих территорий в летнее время года - в достаточном количестве;

- инвентарь для уборки прилегающих территорий в зимнее время года - в достаточном количестве.

-расходные материалы (жидкое мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, освежители воздуха, ПЭ мешки) и др.;

Исполнитель должен оснастить помещения санитарных узлов профессиональным технологическим оборудованием ф. «Tork» или аналог (диспенсеры для туалетной бумаги, бумажных полотенец, освежителей воздуха, дозаторы для жидкого мыла, антисептика, ведра-контейнеры для мусора с педалью.

Ремонт и текущее обслуживание технологического оборудования и уборочного инвентаря осуществляет Исполнитель.

Исполнитель должен обеспечить персонал спецодеждой:

- для уборщиц- халат или костюм, сапоги ПВХ, перчатки резиновые или акриловые (3 пары в месяц);

- к оказанию услуг допускается персонал Исполнителя, прошедший медицинский осмотр и инструктаж по охране труда;

- предоставляемый персонал должен быть обучен и проинструктирован правильному применению расходных материалов и инвентаря, правильному пользованию профессиональным оборудованием, соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности при оказании услуг. Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Исполнителя возлагается на Исполнителя;

Исполнитель должен обеспечить присутствие в рабочие дни персонального менеджера на объекте Заказчика (здание ИА, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д.15) с 8-00 час. до 17-00 час. Менеджер осуществляет ежедневный контроль за работой персонала на объекте (обеспечивает наличие расходных материалов и инвентаря для уборки и т.п.), а также обеспечивает взаимодействие с Заказчиком по качеству предоставления клининговых услуг.

Исполнитель должен применять методы уборки, сохраняющие собственность Заказчика, соблюдать технологии оказания услуг, их высокое качество, а также экологическую безопасность применяемых моющих средств, в случае обнаружения недостатков в выполненной работе немедленно их устранить, а если это невозможно, устранить недостатки в согласованный сторонами срок. Услуги по уборке помещений в офисном здании должны оказываться с безвозмездным исправлением всех выявленных недостатков, с соблюдением режимных требований, установленных на объекте Заказчика.

График уборки: будни: с 06:00 часов до 21:00 часа.

Выходные дни: дворник с 09:00 до 18:00 часов, дежурный уборщик с 09:00 до 18:00 часов.

5. Требования к безопасности:

5.1 Исполнитель должен обеспечить соблюдение обслуживающим персоналом правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при оказании услуг.

5.2 Технические средства, оборудование, хозяйственный инвентарь, профессиональные дезинфицирующие (обеззараживающие), чистящие, моющие химические средства и прочие расходные материалы, используемые при оказании услуг, предоставляются обслуживающей организацией и должны соответствовать стандартам экологической безопасности и требованиям СанПиН , ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования».

6. Расходные материалы (включены  в стоимость услуг):

6.1. Туалетная бумага рулонная – из 100% целлюлозы в три слоя плотная в соответствии с ГОСТ Р52354-2005, должна соответствовать держателю для туалетной бумаги;

6.2. Бумажные полотенца листовые – из 100% целлюлозы, плотные, в соответствии с ГОСТ Р 52354-2005, должны соответствовать держателю для бумажных полотенец;

6.3. Жидкое мыло – в соответствии с ГОСТ Р 52345-2005 и ГОСТ Р 51391-99. Состав жидкого мыла - однородная, нетоксичная гелеобразная масса без посторонних примесей, светлого цвета (возможно с добавлением ароматизированных красителей), без резкого запаха, подходящая для всех видов кожи. РН должен быть максимально приближен к нейтральному на уровне 6,0-7,0;

6.4. Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства, средства для чистки сантехники, бытовой техники, стекол, мебели и хромированных поверхностей - без резкого запаха, экологически безопасные для окружающей среды, не причиняющие вреда здоровью работников и иметь сертификаты качества и соответствия;

6.5. Освежители воздуха – качественные, имеющие легкий, утонченный аромат;

6.6. Мешки для мусора: маленькие – в корзины и большие (особо прочные) для выноса мусора.

6.7. Пополнение расходных материалов в санузлах (жидкое мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, освежители воздуха) производится по мере их расходования. Расходные материалы приобретаются и предоставляются Исполнителем.

6.8. Хозяйственный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от уборочного инвентаря других помещений, используемого для уборки других помещений. Хозяйственный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.

7. Порядок расчетов:

Оплата оказанных услуг производится ежемесячно после подписания акта приема-передачи выполненных услуг и предоставления счета, счет – фактуры в течение 7 (семи) рабочих дней.

9. Срок исполнения услуг:

Сроки оказания Услуг устанавливаются в течении 12 месяцев с момента заключения договора.