“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 307C_3 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2383620 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго»

_______________/ В.В. Мордыкин

## «12» ноября 2020 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Щит ЩРН-12 265х330х120  IP66 TDM Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

  - Технические панелей должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические данные |  |
| --- | --- | --- |
| Щит ЩРН-12 265х330х120 IP66 TDM | Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания. |  |
|  | Тип монтажа: | Навесной |
|  | Кол-во рядов: | 1 |
|  | Ширина по количеству модульных расстояний: | 12 |
|  | Тип крышки: | Закрытого типа (закрывающаяся) |
|  | Материал корпуса: | Сталь |
|  | Высота: | 265 мм |
|  | Ширина: | 330 мм |
|  | Глубина: | 120 мм |
|  | Цвет: | Серый |
|  | Номер цвета RAL: | 7035 |
|  | Степень защиты - IP: | IP66 |
|  | Ввод кабеля: | Снизу |
|  | Класс электробезопасности: | I |
|  | Температура эксплуатации: | -60...+40 °C |
|  | Срок службы, лет, не менее | 10 |
|  | Гарантийный срок, год, не менее | 2 |
|  | Наличие замка | + |
|  | Наличие знаков «Осторожно! Электрическое напряжение.», «Заземление» | + |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

2.2.Комплектность поставки щита осветительного:

- Корпус щита с дверцей;

- Знаки «Осторожно! Электрическое напряжение.», «Заземление»;

- Табличка для маркировки электроаппаратов;

- Крепежные изделия;

- Два ключа замка;

- Паспорт;

- Упаковка.

- Руководство по эксплуатации

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника

управления распределительных сетей 	______________________	                     В.В. Никитин