“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 307C_2 |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2344482 |

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»–«Смоленскэнерго»

_______________/ В.В. Мордыкин

## «12» ноября 2020 года

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку Бокс КМПН 1/4 IP 30 Лот № 307С

- Технические требования к продукции.

Технические характеристики корпусов и оболочек должны быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование | Технические данные |  |
| --- | --- | --- |
| Бокс КМПН 1/4 IP 30 | Корпус пластиковый навесной предназначен для установки автоматов, защита от хищений электроэнергии и от несанкционированного доступа к контактной группе. |  |
|  | Тип монтажа: | Навесной |
|  | Кол-во рядов: | 1 |
|  | Количество модульных аппаратов (по 18мм): | 4 |
|  | Материал корпуса: | Самозатухающий пластик |
|  | Высота: | 133.0 мм |
|  | Ширина: | 79.0 мм |
|  | Глубина: | 58.0 мм |
|  | Цвет: | Белый |
|  | Степень защиты - IP: | IP 30 |
|  | Ном. рабочее напряжение: | 230/400 В |
|  | Номинальный ток, А | 63 |
|  | Класс защиты от поражения электрич.током по ГОСТ IEC 61140 | II |
|  | Эксплуатационные параметры |  |
|  | Температура окружающей среды, ºС | -5 +40 |
|  | Срок службы, лет, не менее | 10 |
|  | Гарантийный срок, лет, не менее | 2 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается материалы и оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

2.2.Комплектность поставки корпуса:

- Корпус пластиковый;

- Этикетка;

- Паспорт;

- Упаковка.

- Руководство по эксплуатации.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ 14192 - 96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 15150-69 или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

- Правила приемки оборудования.

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленкэнерго».

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель начальника

управления распределительных сетей 	______________________	                    В.В. Никитин