Договор ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ услуг

№ ______________________

г. Воронеж                                                                                                    «___» ________ 2023 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Антонова Вячеслава Алексеевича, действующего на основании доверенности от 18.10.2022 г., зарегистрированной в реестре Нотариуса за №Д-ЦА/178, с одной стороны,  и _ __ __ __ __ __ __ _, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор на оказание услуг (далее – «Договор»), на основании протокола очного заседания закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры от __________ г. № ________, о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги производственно-лабораторного контроля для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Воронежэнерго»), именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора в сроки, указанные в п. 4 Протокола очного заседания Закупочной комиссии по подведению итогов закупочной процедуры № __________ от ___________ г. (с момента подписания договора до 30.11.2023 г.).

1.3. Исключительные и иные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе оказания Услуг и обусловленные оказанием Услуг по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

- Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена оказываемых Услуг составляет ________рублей ____ копеек без НДС, кроме того НДС (20%)__________рублей ____ копеек.

Цена включает в себя вознаграждение Исполнителя, все расходы и любые издержки Исполнителя, которые будут понесены последним в связи с оказанием Услуг.

2.2. Заказчик оплачивает фактически оказанные Услуги в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору) и предоставления счет – фактуры.

    - Исполнитель при оформлении отчета обязан руководствоваться следующими требованиями:

    - отчет должен быть предоставлен на бумажном носителе в виде протоколов прямых инструментальных измерений физических параметров СЗЗ, производственной среды и должен содержать следующие данные:

- наименование подразделения организации, где проводится измерение;

- дата проведения измерений;

- наименование испытательной лаборатории организации (или ее подразделения), выполняющей измерения, сведения о ее аккредитации;

- наименование измеряемого фактора;

- средство измерения (наименование прибора, инструмента, срок, до которого действует поверка, и номер свидетельства о поверке);

- нормативно-методический документ, на основании которого проводится измерение;

- место проведения измерения;

- нормативное и фактическое значение измеренного параметра и, при необходимости, время его воздействия;

- заключение о соответствии уровня фактора гигиеническому нормативу;

- должность, фамилия, инициалы и подпись работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения.

Отчет может также содержать иные сведения, являющиеся существенно важными для полноты отражения результатов оказанных Исполнителем услуг.

2.3. Оплата услуг производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.5. Во исключение каких-либо сомнений Стороны установили, что оплата в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляется только за фактически оказанные Исполнителем услуги, опционная премия по настоящему Договору не предусмотрена.

2.6. Не позднее 15 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, Исполнитель направляет акт сверки расчетов в двух экземплярах; подписанный экземпляр направляется Исполнителю не позднее 10 календарных дней с даты получения акта сверки расчетов.

2.7. В отношении любых денежных сумм, подлежащих уплате Заказчиком Исполнителю (оплата услуг, возврат обеспечительного платежа, и т.д.), не применяются нормы о коммерческом кредите и (или) уплате процентов в качестве платы за пользование денежными средствами Исполнителя.

- Оказание и Приемка услуг

3.1. При изменении объема услуг и/или сроков их оказания данные изменения оформляются дополнительным соглашением Сторон.

3.2. При оказании услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель руководствуется требованиями действующего законодательства и настоящего Договора.

3.3. Не позднее 10 дней по окончании оказания услуг, Исполнитель оформляет и направляет Заказчику отчет об оказанных Услугах и акт приема-сдачи оказанных услуг, в которых должно быть указано наименование услуг, период оказания и их стоимость.

3.4. Заказчик в течение 10 дней с момента получения отчета об оказанных Услугах и акта приема-сдачи оказанных услуг обязуется их подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ, составленный в письменной форме, с указанием сроков устранения недостатков.

3.5. Заказчик, принявший оказанные услуги, не лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).

3.6. В целях надлежащего оформления исполнения Договора Стороны договорились о применении формы Акта приема-сдачи оказанных услуг, согласованной Сторонами в приложении № 2 к Договору.

3.7. Исполнитель несет ответственность за несохранность (в том числе, в случае хищения, порчи, пожара или утраты иным путем) предоставленного Заказчиком для исполнения Договора имущества. В случае необеспечения сохранности предоставленного имущества Исполнитель по требованию Заказчика в течение 3 дней (если более длительный срок не установлен Заказчиком) возмещает стоимость утраченного или поврежденного имущества, рассчитанную Заказчиком исходя из цены его приобретения Заказчика, либо по рыночной стоимости (согласованной Сторонами).

3.8. Привлечение третьих лиц (соисполнителей) для оказания услуг по Договору допускается только при наличии письменного согласия Заказчика. В Договоре с соисполнителем должно быть предусмотрено право Заказчика проверять и наблюдать за деятельностью соисполнителя и за выполнением соисполнителем любых обязательств, принятых по Договору. Исполнитель осуществляет контроль за деятельностью соисполнителей и несет ответственность за их действия, а также за исполнение Договора в целом. Соисполнитель обязан выполнять требования Заказчика, аналогичные предъявляемым к Исполнителю. Исполнитель несет ответственность за то, чтобы оказываемые Услуги и соисполнители удовлетворяли требованиям Заказчика, действующим нормативным документам и Договору.

3.9. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства в момент заключения Договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субисполнителей), в том числе содержащую: наименование, фирменное наименование, место нахождения, ИНН субисполнителей, информацию о предмете и цене заключаемых договоров с субисполнителями, общей стоимости договоров, заключаемых с указанными субъектами.

- Сроки оказания услуг

4.1. Срок оказания услуг по настоящему Договору с момента подписания договора до 30.11.2023г., при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору.

- Права и обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. своими силами оказать услуги в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, если иное не предусмотрено Договором;

5.1.2. поставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход услуг или делающих дальнейшее продолжение услуг невозможным;

5.1.3. после окончания оказания услуг возвратить Заказчику документацию, полученную им в соответствии с Договором;

5.1.4. предоставлять Заказчику:

- информацию о полной цепочке собственников Исполнителя, включая конечных бенефициаров, а также о составе исполнительных органов Исполнителя, с предоставлением копий подтверждающих данную информацию документов (учредительные документы, протоколы органов управления, выписки из ЕГРЮЛ, реестра акционеров, паспорта граждан 
и т.п.), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию о привлечении Исполнителем к исполнению своих обязательств по договорам третьих лиц до заключения договора с указанными лицами, включая предоставление сведений в отношении всей цепочки собственников третьих лиц, привлекаемых Исполнителем для исполнения своих обязательств по Договору, в том числе конечных бенефициаров (вместе с копиями подтверждающих документов), по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору;

- информацию об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего Договора) собственников Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору (состава участников; 
в отношении участников, являющихся юридическими лицами, - состава их участников 
и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Исполнителя, третьих лиц, привлеченных Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору. Информация (вместе с копиями подтверждающих документов) представляется Заказчику по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Договору, не позднее 3 календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта) способом, позволяющим подтвердить дату получения.

В случае если информация о полной цепочке собственников Исполнителя, третьего лица, привлеченного Исполнителем к исполнению своих обязательств по Договору, содержит персональные данные, Исполнитель обеспечивает получение и направление одновременно с указанной информацией оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» письменных согласий на обработку персональных данных, по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору;

5.1.5. предоставлять Заказчику документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих первичные учетные документы, в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме единоличного исполнительного органа (руководителя) Исполнителя;

5.1.6. не продавать или не передавать документацию, переданную Заказчиком или созданную в процессе оказания Услуг и обусловленную оказанием Услуг, третьей стороне без письменного разрешения Заказчика;

5.1.7. Обеспечить рациональное использование энергетических ресурсов (электрической энергии, газа, воды) при выполнении работ (оказании услуг) на объектах Заказчика.

5.1.8. Оформить все требуемые разрешения и согласования от соответствующих органов, необходимые для выполнения настоящего Договора.

5.1.9. Иметь лицензию и (или) соответствующие разрешения (документы), предусмотренные действующим законодательством, на осуществление деятельности, соответствующей предмету настоящего Договора.

5.2. Исполнитель имеет право:

    - с согласия Заказчика оказать услуги досрочно;

5.2.2. с письменного согласия Заказчика привлечь к оказанию услуг субисполнителей.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Исполнителю содействие и предоставить необходимую для оказания услуг документацию;

5.3.2. производить расчеты с Исполнителем в размере и в сроки, установленные Договором.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться полностью или частично от обязательств по Договору, оплатив фактически оказанные Исполнителем Услуги и возместив Исполнителю разумные и обоснованные расходы, понесенные последним в связи с оказанием Услуг по Договору и подтвержденные Заказчику документально;

5.4.3. требовать от Исполнителя объяснений, пояснений и комментариев, связанных с оказанием Услуг.

- Качество услуг

6.1. Исполнитель гарантирует качество Услуг в соответствии с соответствующими стандартами качества Услуг и условиями настоящего Договора (привести номера ГОСТ или иных стандартов, если таковые отсутствуют – с обычными требованиями, предъявляемыми к аналогичным услугам и позволяющими пользоваться результатами услуг в соответствии с назначением и условиями Договора).

6.2. Исполнитель обязуется по первому требованию Заказчика, в максимально короткие сроки, но не позднее 10 (десяти) дней с момента предъявления требования, если иной срок устранения недостатков не согласован сторонами, устранять выявленные недостатки, если оказаны Услуги ненадлежащего качества и/или в процессе оказания Услуг допущены отступления от условий Договора, ухудшающие качество Услуг.

- Соблюдение требований к заключению договора. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Исполнитель заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и
исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Исполнителя на правомочия Исполнителя по заключению и исполнению Договора;

- органы/представители Исполнителя, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Исполнителя, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;

- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Исполнителя произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Исполнителя, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Исполнителя, Исполнитель обязуется приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Исполнитель.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

7.2. Исполнитель также заверяет и гарантирует Заказчику следующее:

- зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

- его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица и в нем нет дисквалифицированных лиц;

- располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

- располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;

- является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

- ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

- ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

- не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

- своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

- отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

- лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

Указанные заверения являются существенными для Заказчика.

7.3. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется на основании соглашения о конфиденциальности, заключаемого Сторонами по типовой форме, утвержденной Заказчиком.

- АнтикоррупционнаЯ ОГОВОРКА

8.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

8.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальных сайтах: ПАО «Россети» по адресу - http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php, ПАО «Россети Центр» по адресу - http://www.mrsk-1.ru/ information/documents/internal/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «Россети Центр» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1. – 8.3. Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1., 8.2. Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1., 8.2. Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3. Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Ответственность сторон

9.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

9.2. В случае несоблюдения обязательств по Договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе возмещает неполученные доходы, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода), а также возмещает понесенные Заказчиком расходы, включая уплату пеней и штрафов, и иные убытки.

9.3. В случае нарушения Исполнителем обязанности по получению согласия Заказчика на уступку, передачу, перепоручение прав (требований) и обязанностей Исполнителя по Договору Исполнитель должен уплатить Заказчику штрафную неустойку 
в размере 1% от уступленной суммы.

9.4. В случае просрочки оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/360 ключевой ставки, установленной Банком России на день просрочки исполнения обязательства, от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до полной оплаты оказанных Услуг, но не более 5% от цены Договора.

9.5. Если иное не установлено иными положениями Договора, при нарушении Исполнителем договорных обязательств Заказчик вправе требовать от Исполнителя оплаты:

- в случае непредставления или неполного предоставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых субисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с п.3.9 Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждое нарушение;

- за несоблюдение Исполнителем установленных по Договору сроков оказания услуг (в т. ч. этапов услуг) – неустойки в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до надлежащего исполнения обязательства;

- за несоблюдение Исполнителем установленных в соответствии с Договором сроков предоставления обеспечения – неустойки в размере 0,1% от размера, подлежащего предоставлению обеспечения за каждый день просрочки до надлежащего исполнения обязательства;

- за каждое нарушение иных условий Договора – штраф в размере 1% от цены Договора.

9.6. При нарушении Исполнителем условий Договора по предоставлению обеспечения исполнения обязательств по Договору Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и/или потребовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере суммы соответствующего обеспечения по Договору, а также возмещения убытков сверх суммы штрафа.

9.7. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон Договора от надлежащего исполнения условий его в полном объёме.

9.8. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Исполнителем в Договоре, не соответствует действительности или Исполнитель не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.1 Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Исполнителя возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, взятых на себя в соответствии с п. 7.1 Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

9.9. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в п. 7.2 настоящего Договора, и это повлечет:

- предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

- предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику указанные имущественные потери, который последний понес вследствие таких нарушений.

9.10. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях, указанных в п. 9.10 настоящего Договора, в размере предъявленных к Заказчику требований и недополученных Заказчиком сумм. При этом факт оспаривания или неоспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или неоспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери Заказчика.

9.11. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление в соответствии с условиями Договора счетов-фактур в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по соответствующему счету-фактуре, при этом Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета указанных выше сумм налога.

9.13. Стоимость подлежащих оплате Заказчиком оказанных Исполнителем услуг по Договору может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленных в отношении Исполнителя неустоек, убытков и иных санкций (в том числе, путем проведения зачета встречных однородных требований). Если стоимость услуг по Договору ниже суммы наложенных неустоек, убытков и иных санкций, Заказчик вправе выставить Исполнителю счет на оплату санкций, превышающих стоимость услуг по Договору.

9.14. Указанные в настоящем разделе штрафы, неустойки, пени, убытки, включая упущенную выгоду, проценты за пользование чужими денежными средствами, неосновательное обогащение, судебные издержки и расходы могут быть удержаны Заказчиком в безусловном бесспорном внесудебном порядке из суммы обеспечения исполнения обязательств, либо получены Заказчиком от лица, обеспечившего банковской гарантией исполнение Исполнителем своих обязательств.

9.15. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

- обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме с предоставлением оформленного в установленном порядке документа, подтверждающего возникновение обстоятельств непреодолимой силы, от Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иного компетентного органа. Извещение должно содержать данные о наступлении и о характере (виде) обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств.

При прекращении действия таких обстоятельств, Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.

10.2.  В случаях, предусмотренных в пункте 10.1 настоящего Договора, срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и времени, необходимого для ликвидации их последствий. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора без возникновения обязательств по возмещению убытков, связанных с прекращением Договора.

10.3. Сторона лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в случае невыполнения такой Стороной обязанности уведомления другой Стороны об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный Договором срок.

Стороны не освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

- Порядок разрешения споров

11.1. Все споры, разногласия, претензии и требования, возникающие из настоящего Договора или прямо, или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Воронежской области.

11.2. Досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Срок ответа на претензию - 15 календарных дней с даты ее получения.

- ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Все документы, корреспонденция и переписка, а также вся прочая документация, которая должна быть подготовлена и представлена по настоящему Договору, ведутся на русском языке, и настоящий Договор толкуется в соответствии с нормами этого языка.

12.2. Настоящий Договор в соответствии со ст. 431 ГК РФ подлежит толкованию с учетом буквального значения содержащихся в нем слов и выражений.

- Заключительные положения

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

13.2. Настоящий Договор со всеми его дополнительными соглашениями и приложениями представляет собой единое соглашение между Исполнителем и Заказчиком в отношении предмета Договора и заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора.

13.3. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.4. Стороны согласовали, что помимо оснований, предусмотренных законом или настоящим Договором, Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в соответствии с положениями статьи 450.1 ГК РФ в случае потери интереса Заказчика в исполнении Договора, в том числе, по обстоятельствам, не зависящим от Исполнителя, без возмещения Исполнителю каких-либо расходов и компенсаций, если иное не предусмотрено императивной нормой закона. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя.

Под потерей интереса в настоящем пункте Стороны понимают утрату Заказчиком необходимости в получении товаров, работ, услуг, в том числе, вследствие отказа третьих лиц от работ/услуг Заказчика (например, отказа от договора технологического присоединения/оказания дополнительных услуг), изменения (отказа в изменении/утверждении) инвестиционной программы Заказчика в установленном законом порядке, действий и решений органов власти или уполномоченных организаций (например, отказ в предоставлении земельного участка, в разрешении на строительство, в утверждении документации), а также вследствие изменения иных обстоятельств, что делает выполнение Договора слишком обременительным либо лишает Заказчика в значительной степени того, на что он рассчитывал при заключении Договора.

13.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений.

13.6. При заключении, исполнении и расторжении настоящего Договора Стороны могут использовать документооборот с применением электронной подписи в соответствии с законодательством РФ (за исключением первичных учетных документов).

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.9. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

Приложения к настоящему Договору:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 - Форма акта приема-сдачи оказанных услуг.

Приложение № 3 - Форма предоставления информации.

Приложение № 4 – Форма согласия.

- Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго») Место нахождения юридического адреса: 119017, г. Москва, ул. Ордынка М, д.15 Адрес местонахождения филиала: 394033 г. Воронеж ул. Арзамасская, 2 ИНН/КПП: 6901067107/366302001 р/с: 40702810900250005153 в филиале банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже БИК 042007835 к/с: 30101810100000000835 ОКПО/ОГРН: 00104366/1046900099498 Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» ________________ В.А. Антонов # «___» _________ 2023 г. М.П. | # ИСПОЛНИТЕЛЬ: ___________________ # «___» _________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору возмездного оказания услуг

от «___»__________2023г.

№ ______________

Техническое задание

на оказание услуг производственно-лабораторного контроля на объектах

филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» в 2023 г.

1. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Начало – с момента подписания договора.

Окончание –  30 ноября 2023 г.

Объем и периодичность замеров параметров на рабочих местах (объектах производственного контроля приведены в Программе производственного контроля филиала ПАО «Россети Центр» -«Воронежэнерго» (приложение №1).

2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Услуги оказываются во исполнение Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023), Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 04.11.2022), Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев па производстве и профессиональных заболеваний» (ред. от 21.11.2022 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023), в соответствии с  Федеральным законом от 28.12.2013г. №426-ФЗ В «О специальной оценке условий труда» (ред. от 28.12.2022), приказом Минтруда России №33н от 24.01.2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (ред. От 27.04.2020 г.) , требованиями Санитарных правил СП 1.1.2193-07 (Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 №13 (в связи с ограничением срока действия СП 1.1.1058-01 до 01.01.2012, после окончания срока действия правил руководствоваться санитарными правилами, введенными взамен СП 1.1.1058-01).

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.

3.1. Оказание услуг и соответствие нормативным документам Минздравоохранения РФ.

3.2. Испытательная лаборатория, привлекаемая к проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил должна быть аккредитована в установленном законодательством порядке и иметь штатных аттестованных специалистов лаборатории. Область аккредитации лаборатории должна включать номенклатуру факторов, указанных в программе проведения работ по производственному контролю за соблюдением санитарных правил (измерениям).

3.3. Аппаратура и приборы, используемые организацией для измерения параметров внешней среды, должны иметь государственную метрологическую поверку.

3.4. Данные инструментальных замеров должны быть оформлены в виде протоколов установленной формы на бумажном носителе и должны содержать следующие данные:

наименование подразделения организации, где проводится измерение;

дата проведения измерений;

наименование испытательной лаборатории организации (или ее подразделения), выполняющей измерения, сведения о ее аккредитации;

наименование измеряемого фактора;

средство измерения (наименование прибора, инструмента, срок, до которого действует поверка, и номер свидетельства о поверке);

нормативно-методический документ, на основании которого проводится измерение;

место проведения измерения;

нормативное и фактическое значение измеренного параметра и, при необходимости, время его воздействия;

заключение о соответствии уровня фактора гигиеническому нормативу;

должность, фамилия, инициалы и подпись работника, проводившего измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились измерения.

3.5. Обязательным приложением к протоколам замеров являются копии документов на право проведения измерений и оценок организацией (аттестат аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации испытательной лаборатории).

3.6. Ответственность за достоверность проведения измерений и оценок возлагается на организацию, привлекаемую к проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил.

3.7. Календарные сроки проведения замеров устанавливаются отдельным приложением к договору и не могут быть изменены исполнителем без согласования с заказчиком.

3.8. Доставка сотрудников испытательной лаборатории к месту проведения измерений и проживание в месте проведения работ производится за счет организации, в составе которой находится испытательная лаборатория.

4. При невыполнении условий договора на проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил (сроки, объемы, полное документальное оформление) организация, в составе которой находится испытательная лаборатория, несет ответственность в соответствии с действующим Законодательством.

4. ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Снижение воздействия уровня опасных и вредных факторов на работников. Улучшение условий труда.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | Какими отчетными документами оформляются результаты измерений выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение производственного контроля (санитарно-технической паспортизации), замеров факторов рабочей среды 1.1. Ознакомление с объектом. 1.2. Замеры факторов рабочей среды. 1.3. Заполнение санитарно-технического паспорта. | С момента подписания договора до 30.11.2023 | Протоколы измерений опасных и вредных производственных факторов |

ПРОГРАММА

проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на объектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Вид деятельности филиала – передача электрической энергии, обеспечение эксплуатации энергетического оборудования.

Программа производственного контроля разработана в соответствии с.11, 32 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52 от 30.03.99 г. (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу 01.01.2022 г.), Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями и дополнениями).

1.  Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 04.11.2022);

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. №96-ФЗ (в редакции от 11.06.2021 г.);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (в редакции от 04.07.2022 г.);

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.  № 89-ФЗ (в редакции от 19.12.2022);

- Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г. №125-ФЗ (в редакции от 21.11.2022 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023);

- Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 26.12.2008 г. №294-ФЗ (в редакции от 14.07.2022 г.);

- Закон РФ «О радиационной безопасности населения»» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ (в редакции от 11.06.2021 г.);

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г № 197-ФЗ (в редакции от 19.12.2022), (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023);

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» от 05.07.2022 г. №1206;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995);

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда. СП 2.2.3670-20 (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2020);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...");

- Санитарные правила и нормативы "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" СанПиН 2.1.3684-21; (ред. от 14.02.2022) (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297);

- Санитарные правила и нормативы "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов" СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03; (ред. от 19.12.2007);

- Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах СанПиН 1.2.3685-21; от 28.01.2021 (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);

-Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2016; (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 28.12.2021);

-Строительные нормы и правила «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 41-01-2003; (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр) (ред. от 30.05.2022);

-Строительные нормы и правила «Административные и бытовые здания» СП 44.13330.2011 (с изменениями от 08.01.2022 г.); (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 782) (ред. от 07.12.2021);

-«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Р. 2.2.1766-03; (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 24.06.2003);

- Постановление 3 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"; (ред. от 14.02.2022) (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62297);

-Приказ ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаний токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» от 19.07.2007 г. № 224 (с изменениями от 16.11.2018 г.);

- Приложение к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н (в редакции от 01.02.2022);

-Приказ МЗ РФ «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» от 28.05.2001 г. №176 (в редакции от 15.08.2011 г.);

- Приложение к Порядку проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н (в редакции от 01.02.2022 г.);

-Приказ МЗ РФ «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации» от 28.05.2001 г. №176 (в редакции от 15.08.2011 г.);

2. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника и среды их обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний. Перечень точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания. Периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований).

3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Бурков А.А.;

Начальник Управления по логистике и материально-техническому обеспечению филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Мороз В.В.;

Зам.главного инженера - начальник УПБиПК филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Столповских Н.А.;

Заместитель главного инженера по управлению производственными активами филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Александров И.М.;

Зам.главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Измайлов В.В.;

Начальник УРС филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Битаров В.Л.

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника и среды их обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний. Перечень точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания. Периодичность отбора проб (проведения лабораторных исследований).

5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам.

Перечень должностей филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго», подлежащих периодическим медицинским осмотрам, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2023 году по приказу Минздравоохранения РФ от 28.01.2021 №29н.

6. Перечень осуществляемых юридическим лицом работ и услуг и видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке.

Специализация предприятия - оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям г. Воронежа и 32-х районов Воронежской области. Основная работа, выполняемая персоналом филиала - это эксплуатация электрических сетей и подстанций напряжением 110/35/10/0,4кВ, административно-техническое и финансово-экономическое сопровождение этой деятельности.

Выпуск продукции, подлежащей гигиенической оценке, филиал ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» не осуществляет.

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в т.ч. при хранении, транспортировании, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг:

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и выдача молока, мыла | В течение года |
| 2. | Подготовка и распространение среди землепользователей и населения памяток по ОТ об опасности действующих электроустановок | Март |
| 3. | Подготовка и опубликование в СМИ всех уровней (включая районы) материалов об опасности несанкционированного проникновения в действующие электроустановки и нарушение Правил охраны сетей до и выше 1000В | Ежеквартально |
| 4. | Анализ качества воды из водопроводных скважин, эксплуатируемых на предприятии | ежемесячно |
| 5. | Маркировка металлических контейнеров для сбора и транспортировки отходов | май |
| 6. | Аттестация работников, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности, опасных производственных объектов | Февраль – Март |
| 7. | Обучение инструкторов – реаниматоров | Март |
| 8. | Обучение персонала приемам реанимации, с применением манекена – тренажера «Гоша» | В течение года |
| 9. | Приобретение бригадных и автомобильных медицинских аптечек. | Март |
| 10. | Проведение лабораторно – инструментальных исследований параметров вредных факторов на рабочих местах. | В течение года |
| 11. | Проведение медицинского осмотра персонала. | В течение года |
| 12. | Приобретение нормативно-технической документации по охране труда, бланков, журналов, плакатов. | В течение года |
| 13. | Приобретение средств индивидуальной защиты, приспособлений, спецодежды, спецобуви. | В течение года |

8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Форма № 1-Т (условия труда). Приказ Росстата «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы» от 15.07.2019 г. № 404 (ред. от 29.07.2022 г.).

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

В случае возможной аварийной ситуации, связанной с остановкой производства, нарушением технологического процесса – угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населению предприятие не окажет.

10. Предприятие телефонизировано, имеется система диспетчерского управления по районам электрических сетей.

Таблица 1.

| База управления филиала 394033 г. Воронеж, улица Арзамасская, 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рабочего места | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
| 1. | Стационарный дизель – генератор системы гарантированного питания СДТУ | -Азота диоксид (Азот (IV) оксид) -Азот (II) оксид (Азота оксид) -Углерод (Сажа) -Сера диоксид (Ангидрид сернистый) -Углерод оксид -Бенз/а/пирен (3,4-Бензапирен) | 1 | 1 раз |

Таблица 2.

| Границы охранных зон ВЛ-110 кВ, проходящих через зону жилой застройки г. Воронежа. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование воздушной линии и место измерения (с привязкой к почтовому адресу) | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
|  | ВЛ-110 кВ Подгорное-Спутник Цепь 1,2 пролет №№ 3-8, 11-13, ВЛ-110 кВ Спутник-СХИ Цепь 1,2 пролеты №№ 19-23, 73-93. | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 20 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110кВ №9-10: пролет №№ 55-63, 204-210, 214-226, 227-238. | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 24 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110кВ №21-22 пролеты №№ 34-50. | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц. | 20 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | КВЛ-110кВ №5, ВЛ-110кВ 6-6а пролеты №№ 63-66 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц. | 8 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 31,32 пролеты №№ 10-13 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | КВЛ-110 кВ № 3,4 пролеты №№ 16-24 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 24 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 23, КВЛ-110 кВ № 24 пролеты №№ 15-19,24-25 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 25,26 пролеты №№ 132-135 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 41,42 пролеты №№ 2-6,7-10,19-23 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 43,44 пролеты №№ 2-9 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 45,46 пролеты №№ 2-6, 39-45 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 12 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 11,12 пролеты №№ 2-6, 39- 45 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 12 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 35,36 пролеты №№ 2-6, 54-56 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
|  | ВЛ-110 кВ № 39,40 пролеты №№ 16-21 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц | 6 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |

Таблица 3.

| Периметр ограждения ОРУ ПС 110/35/10/6 кВ в черте г. Воронежа. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подстанции и место измерения (с привязкой к почтовому адресу) | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
| 1. | ПС 110/35/6 №16 г. Воронеж, Ленинский район, ул. Летчика Колесниченко 61 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 2. | ПС 110/6 №20 г. Воронеж, Советский район, ул. Транспортная, 56А | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 3. | ПС 110/6 №14 г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. 9 января, 205 | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 4. | ПС 110/10 №28 г. Воронеж , Советский район, ул. тепличная 1б | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 5. | ПС 110/35/6 №39 г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Республиканская 76а | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 6. | ПС 110/35/6 №21 г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Обручева 9а | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 5 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 7. | ПС 110/6 кВ №2 г.Воронеж, Центральный район, ул.Софьи Перовской 5А | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 8. | ПС 110/10кВ № 36 Воронежская обл, Новоусманский р-он, п.совхоза "Воронежский", ул.Чапаева 50а | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 9 | ПС 110/6/6кВ Центральная г. Воронеж, Ленинский р-н, ул. Никитинская, 37а | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |
| 10 | ПС 110/6/6кВ № 45 г. Воронеж, Ленинский район, ул. Пирогова, 19а | Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц; Индукция магнитного поля промышленной частоты 50 Гц; Уровень постоянного шума дБ; | 4 | 1 раз в год (в день зимнего максимума потребления эл. энергии) |

Таблица 4

| Производственные Базы: 1. 397610, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95 2. 397610, Воронежская область, г. Калач, ул. Кирова, 63 3. 397908, Воронежская область, г. Лиски, ул. Индустриальная, 3 4. 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рабочее место | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
| 1. | Рабочее место водителя | -шум -общая и локальная вибрация | 1 1 | 1 раз в год 1 раз в год |
| 2 | Рабочее место машиниста автовышки и автогидроподъемника | -общая и локальная вибрация | 1 | 1 раз в год |
| 3 | Рабочее место машиниста автомобильного крана | -общая и локальная вибрация | 1 | 1 раз в год |
| 4 | Рабочее место лаборанта участка службы диагностики | - освещение искусственное, коэффициент пульсации -масла аэрозоли | 1 1 | 1 раз в год 2 раза в год |
| 5. | Рабочее место регенераторщика отработанного масла службы ПС | -освещение искусственное, коэффициент пульсации -микроклимат -шум -масла аэрозоли | 1 1 1 1 | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год |
| 6. | Рабочее место аккумуляторщика (ПС «Коротояк») | -серная кислота | 1 | 2 раза в год |
| 7. | Рабочее место электрогазосварщика | -Железо триоксид -азота (II и IV) оксиды -углерод оксид -марганец | 1 1 1 1 | 2 раза в год |

Таблица 5

| Адреса производственных баз РЭС: 1. Верхнехавский РЭС 396110 Воронежская обл.; Верхнехавский р-н.; С.В.Хава пер. Энергетиков 7; 2. Каширский РЭС 396350 Воронежская обл, Каширский р-н., с. Каширское; Ул. Пролетарская д.44В; 3. Нежнидевицкий РЭС 396870 Воронежская обл, Нижнедевицкий р-н; с. Н-девицк, ул. Почтовая д.5.; 4. Новоусманский РЭС 396310 Воронежская обл.; Н.Усманский р-н; с.Новая Усмань, ул. Промышленная д.19А; 5. Панинский РЭС 396140 Воронежская обл.; Панинский р-н; п.Панино; ул. Первомайская д.79А; 6. Рамонский РЭС 396020 Воронежская обл, Рамонский р-н; п.г.т. Рамонь, ул. Фучика д.8; 7. Репьевский РЭС 386385 Воронежская обл. Репьевский р-н; с. Репьевка ул. Мамкина д.104; 8. Семилукский РЭС 396910 Воронежская обл, Семилукский р-н; с. Нижняя Ведуга ул. Ленина 24; 9. Хохольский РЭС 396840 Воронежская обл, Хохольский р-н, Р.п. Хохольский пер. Есенина д.7; Воронежский участок Хохольского РЭС 394026 Воронеж, 9-я января, 205; 10. Лискинский РЭС 397908 Воронежская обл., г.Лиски, ул.40 лет Октября дом 85В; 11. Бобровский РЭС 397720 Воронежская обл., г. Бобров, пер. Энергетиков, дом 2; 12. Острогожский РЭС 397854 Воронежская обл., г.Острогожск, ул.50 лет Октября, д.184; 13. Каменский РЭС 396510 Воронежская обл., р.п. Каменка, ул.Советская, дом 45; 14. Подгоренский РЭС 396560 Воронежская обл., р.п.Подгорное,ул.Северная, дом 1; 15. Ольховатский РЭС 396641 Воронежская обл., р.п. Ольховатка,ул.Тимошенко, дом 2а или Заболотовка, подстанция ; 16. Россошанский РЭС 396600 Воронежская обл., г. Россошь, пер. Краснознаменный, д. 1 17. Кантемировский РЭС 390730 Воронежская обл., р п. Кантемировка, ул.Шевченко д. 162. 18. Калачеевский РЭС 397605 Воронежская обл., Калачеевский р-н, п.Пригородный подстанция 19. Петропавловский РЭС 397630 Воронежская обл., с.Петропавловка, ул Восточная, д.21А; 20. Богучарский РЭС 396750 Воронежская обл., г.Богучар, ул.Кирова, д. 76; 21. В.Мамонский РЭС 396460 Воронежская обл., В.Мамон, ул. Строительная, д. 19; 22. Павловский РЭС 396460 Воронежская обл., г.Павловск, ул.Донская д.29; 23. Бутурлиновский РЭС 97520 Воронежская обл., г.Бутурлиновка, ул.Беговая, д.1; 24. Воробьевский РЭС 397570 Воронежская обл., с.Воробьевка, ул.Чкалова, д.54; 25. Аннинский РЭС 396250, Воронежская обл., пгт. Анна, ул. Красноармейская, 1; 26. Борисоглебский РЭС 397150, Воронежская обл., Борисоглебский р-н, с. Чигорак, ул. Центральная,18; 27. Грибановский РЭС 397200, Воронежская обл., пгт Грибановка, пер. Шолохова, 8.; 28. Новохопёрский РЭС 397400, Воронежская обл., г. Новохопёрск, ул. Тимирязева, 16.; 29. Поворинский РЭС 397340, Воронежская обл., Поворинский р-н, с. Пески, ул. Пролетарская, 51; 30. Таловский РЭС 397450, Воронежская обл., Таловский р-н, п. Васильевка; 31. Терновский РЭС 397110, Воронежская обл., г. Терновка, ул. Октябрьская, 86; 32. Эртильский РЭС 397030, Воронежская обл., г. Эртиль, ул. Энгельса, 36. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Рабочее место / место измерения (с привязкой к почтовому адресу) | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
| 1. | Рабочее место электромонтера по эксплуатации РС с совмещением обязанностей водителя. 32 РЭС | -микроклимат -шум | 1 1 | 1 раз в год 1 раз в год |
| 2. | Рабочее место водителя. 32 РЭС | -микроклимат -шум - углерод оксид - азота (II и IV) оксиды - сумма углеводородов | 1 1 1 1 1 | 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год |
| 3. | Рабочее место машиниста бурильно-крановой машины (В.Хавский, Каширский, Нижнедевицкий, Н.Усманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Борисоглебский, Аннинский, Таловский, Терновский, Грибановский, Новохоперский, Эртильский, Поворинский, Калачеевский, Богучарский, В.Мамонский, Бутурлиновский, Воробьевский, Павловский, Петропавловский, Лискинский, Бобровский, Каменский, Кантемировский, Россошанский, Подгоренский, Ольховатский, Острогожский РЭСы). | -микроклимат -шум - углерод оксид - азота (II и IV) оксиды - сумма углеводородов - бензин | 1 1 1 1 1 1 | 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год |
| 4. | Рабочее место машиниста автовышки и автогидроподъемника (В.Хавский, Каширский, Нижнедевицкий, Н.Усманский, Панинский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Хохольский, Борисоглебский, Аннинский, Таловский, Терновский, Грибановский, Новохоперский, Эртильский, Поворинский, Калачеевский, Богучарский, В.Мамонский, Бутурлиновский , Воробьевский, Павловский, Петропавловский, Лискинский, Бобровский, Каменский, Кантемировский, Россошанский, Подгоренский, Ольховатский, Острогожский РЭСы). | - микроклимат - углерод оксид - азота (II и IV) оксиды - сумма углеводородов - бензин | 1 1 1 1 1 | 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год |
| 5. | Рабочее место машиниста автомобильного крана (В.Хавский, Репьевский, Хохольский, Борисоглебский, Аннинский, Таловский, Калачеевский, Лискинский, Кантемировский, Ольховатский, Острогожский РЭСы) | - микроклимат - углерод оксид - азота (II и IV) оксиды - сумма углеводородов - бензин | 1 1 1 1 1 | 1 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год |

Таблица 6

| № п/п | Наименование рабочего места (объекта производственного контроля) | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ воды (из водопроводной скважины: а) на базах Павловского, В. Мамонского РЭС; б). на ПС 110/35/10 кВ «Калач-1» | -общая жесткость | 1 на каждом указанном объекте | 1 раз |
|  |  | -нитриты |  |  |
|  |  | -нитраты |  |  |
|  |  | -окисляемость перманганантная |  |  |
|  |  | -сульфаты |  |  |
|  |  | -фториды |  |  |
|  |  | -тяжелые металлы |  |  |
|  |  | -нефтепродукты |  |  |
|  |  | -марганец (Мn,суммарно) |  |  |
|  |  | - железо (Fe, суммарно) |  |  |
|  |  | - cухой остаток (минерализация) |  |  |
| 2. | Анализ воды из питьевого водопровода: г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2; на базах РЭС: Аннинский РЭС Богучарский РЭС Борисоглебский РЭС Бутурлиновский РЭС В.Хавский РЭС Калачеевский РЭС Каширский РЭС Лискинский РЭС Новоусманский РЭС Новохоперский РЭС Ольховатский РЭС Острогожский РЭС Панинский РЭС Подгоренский РЭС Рамонский РЭС Репьевский РЭС Россошанский РЭС Семилукский РЭС Хохольский РЭС Эртильский РЭС | -общая жесткость | 1 на каждой базе указанных РЭС | 1 раз |
|  |  | -нитриты |  |  |
|  |  | -нитраты |  |  |
|  |  | -окисляемость перманганантная |  |  |
|  |  | -сульфаты |  |  |
|  |  | -фториды |  |  |
|  |  | -общая жесткость |  |  |
|  |  | -нитриты |  |  |
|  |  | -нитраты |  |  |
|  |  | -окисляемость перманганантная |  |  |
|  |  | -сульфаты |  |  |
|  |  | Общие колиформные бактерии |  |  |
|  |  | Общее микробное число |  |  |
|  |  | Колифаги |  |  |
|  |  | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца личинок и гельминтов |  |  |
|  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |
|  |  | Escherichia coli (E.coli) |  |  |
|  |  | Энтерококки |  |  |

Таблица 7

| База управления филиала 394033 г. Воронеж, улица Арзамасская 2 Производственные Базы: 397610, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, 95 397610, Воронежская область, г. Калач, ул. Кирова, 63 397908, Воронежская область, г. Лиски, ул. Индустриальная, 3 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование рабочего места (объекта производственного контроля) | Определяющий фактор | Кол-во точек замера | Периодичность замеров (отбора проб) |
| 1. | рабочее место с персональным компьютером | уровень электромагнитных полей широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) | 10 на каждом указанном объекте | 1 раз |

Бакалина Н.И.

+7 (980) 240-08-09

Приложение №2

к Договору возмездного оказания услуг

от «___»__________2023г.

№ ______________

# Форму акта утверждаем:

| От Заказчика: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» ________________ А. А. Бурков # «___» _________ 2023 г. # М.П. | # От Исполнителя: ___________________ # «___» _________ 2023 г. # М.П. |
| --- | --- |

АКТ

приема-сдачи оказанных услуг

г. Воронеж							        «___» ________ 2023 г.

Публичное акционерное общество «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» Антонова Вячеслава Алексеевича, с одной стороны,  и________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице __________________, действующего (щей) на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг о том, что Исполнитель оказал Заказчику следующие услуги по Договору №  ____ от «___» __________ 2023 года (далее Договор):

| № п/п | Содержание услуг | Стоимость услуг, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
|  | Итого руб. (НДС не облагается): |  |

Исполнитель оказал услуги своевременно и в полном объеме.

У Заказчика к Исполнителю претензий не имеется.

С момента подписания, настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг становится неотъемлемой частью Договора.

Настоящий Акт приема-сдачи оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| # ЗАКАЗЧИК Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» ________________ В.А. Антонов # «___» _________ 2023 г. # М.П. | # ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ # «___» _________ 2023 г. # М.П. |
| --- | --- |

Приложение №3

к Договору возмездного оказания услуг

от «___»__________2023 г.

№ ______________

# Формат предоставления информации утверждаем:

| От Заказчика: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Воронежэнерго» ________________ А. А. Бурков # «___» _________ 2023 г. М.П. | От Исполнителя: ___________________ # «___» _________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

| Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководи-теля (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ конечный бенефициар | Офшорная компания (да/нет) | Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________  (указывается Ф.И.О.)

(подпись)

« ____ » __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)

Приложение №4

к Договору возмездного оказания услуг

от «___»__________2023г.

№ ______________

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:

| От Заказчика: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» ____________________ Бурков А.А. # «___» ___________ 2023 г. М.П. | От Исполнителя: ____________________ # «___» ___________ 2023 г. М.П. |
| --- | --- |

## Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «Россети Центр»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.